**Załącznik nr 3 do SWZ**

**PAKIET 6**

|  |  |
| --- | --- |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** |
| **I.** | **Fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego – 2 szt.** |
|  | Pełnopostaciowy i anatomicznie prawidłowy fantom noworodka |
|  | System żył:   1. realistyczne odwzorowanie żył noworodka 2. żyły wykonane z samozasklepiającego się materiału 3. dostęp naczyniowy przynajmniej do:    1. 2 żył w obrębie kończyny górnej    2. 2 żył w obrębie kończyny dolnej    3. żyły pępowinowej 4. podczas wkłucia wyczuwalny moment przekłucia żyły oraz widoczny realistyczny wypływ sztucznej krwi potwierdzający prawidłowość umieszczenia igły 5. wymienny |
|  | Sztuczna skóra:   1. możliwość lokalizacji miejsca wkłucia – palpacyjnie lub za pomocą transiluminatora 2. wykonana z samozasklepiającego się materiału 3. wymienna |
|  | Obecność górnych dróg oddechowych i układu pokarmowego umożliwiających trening umiejętności wymienionych w pkt. 5 |
|  | Do nauki i treningu umiejętności związanych z:   1. zakładaniem, zabezpieczaniem i pielęgnacją standardowych dostępów żylnych: pobieraniem krwi, wstrzykiwaniem leków, zakładaniem kaniuli (w tym cewnika pępowinowego), infuzji płynów 2. weryfikacją drożności górnych dróg oddechowych, odsysaniem wydzielin z górnych dróg oddechowych, intubacją, wentylacją 3. umieszczaniem sondy nosowo-żołądkowej, osłuchowym sprawdzeniem poprawności założenia sondy nosowo-żołądkowej |
|  | Sztuczna krew |
|  | Torba/walizka transportowa |
| **II.** | **Warunki serwisu gwarancyjnego** |
|  | Okres gwarancji min. 24 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego |