**Załącznik nr 3 do SWZ**

**PAKIET 4**

|  |  |
| --- | --- |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** |
| **I.** | **Trenażer do nauki iniekcji w żyły grzbietowe dłoni – 3 szt.** |
|  | Budowa:   1. dłoń w realistycznym wymiarze z wyraźnie zarysowanymi żyłami grzbietowymi 2. skóra wymienna wykonana z silikonu klasy protetycznej lub innego materiału o właściwościach zbliżonych do ludzkiej skóry 3. nadgarstek i palce ruchome 4. system żył wymienny do napełniania sztuczną krwią |
|  | Trening umiejętności:   1. przeprowadzanie iniekcji wraz z wypływem sztucznej krwi 2. wykonywanie infuzji dożylnych |
|  | Okres gwarancji urządzenia co najmniej 24 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego |