**Załącznik nr 3 do SWZ**

**PAKIET 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** |
| **I.** | **Nakładka naramienna do iniekcji śródskórnych – 7 szt.** |
|  | Wykonana z materiału o właściwościach zbliżonych do ludzkiej skóry, odpornego na wielokrotne wkłucia |
|  | Mocowana na kończynie pozoranta |
|  | Wytwarzanie pęcherzyka na powierzchni skóry po prawidłowym wkłuciu i wstrzyknięciu płynu |
|  | Wkłucia nie pozostawiają widocznych śladów |
|  | Ochrona przed przypadkowym ukłuciem pozoranta |
|  | Okres gwarancji urządzenia co najmniej 24 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego |