**Załącznik nr 1C**

Parametry oceniane

**Pakiet 1**

1. CENA: 60%
2. JAKOŚĆ: 40%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr oceniany** | **Punkty – ilość możliwa do uzyskania** | **Punkty – ilość uzyskana** | **Wartość uzyskanych punktów w %** |
| 1 | Możliwość wykonania pomiaru wszystkich parametrów w próbce o maksymalnej objętości 45 µl | 10 |  |  |
| Brak możliwości wykonania pomiaru wszystkich parametrów w próbce o maksymalnej objętości 45 µl | 0 |  |  |
| 2 | Możliwość przeniesienia odczynników/materiałów zużywalnych do analizatora backup, w każdym momencie, bez utraty pozostałych w nich testów | 10 |  |  |
| Brak możliwości przeniesienia odczynników/materiałów zużywalnych do analizatora backup, w każdym momencie, bez utraty pozostałych w nich testów | 0 |  |  |
| 3 | Czas od rozpoczęcia procedury pomiarowej do momentu jej zakończenia wynikiem umożliwiającego podanie kolejnej próbki nie dłuższy niż 60 sekund | 10 |  |  |
| Czas od rozpoczęcia procedury pomiarowej do momentu jej zakończenia wynikiem umożliwiającego podanie kolejnej próbki powyżej 60 sekund | 0 |  |  |
| 4 | Oddzielna kaseta sensorowa z możliwością manualnego wypłukiwania skrzepów | 10 |  |  |
| Brak oddzielnej kasety sensorowej z opcją manualnego wypłukiwania skrzepów  | 0 |  |  |

…………………………., …………………………….. ………………………………………………………………………

(miejscowość) (Data) (Imię i nazwisko oraz podpis osoby/ osób wpisanych w rejestrach , uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta)