Gmina Ryglice, reprezentowana przez Burmistrza Ryglic

33-160 Ryglice, ul. Rynek 9

tel.	(14) 654 10 19

adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl

adres strony internetowej: www.ryglice.pl, https://bip.malopolska.pl/umryglice

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/683713

Zamówienie publiczne nr RI.271.1.13.2022                                                  Ryglice, dnia 15.11.2022 r.

Wykonawcy

zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu

#### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

#### ZMIANA TREŚCI SWZ oraz OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

#### ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.271.1.13.2022 prowadzonego                      w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na roboty budowlane p.n. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice”, Cz. I – III zamówienia: Część I: Odnowa centrum miejscowości Joniny poprzez rozbudowę remizy OSP o garaż wraz z adaptacją części remizy na Filię Centrum Kultury Promocji i Turystyki                 w Ryglicach, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną, Część II: Odnowa centrum miejscowości Kowalowa poprzez adaptację części remizy na Filię Centrum Kultury Promocji                           i Turystyki w Ryglicach, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną, Część III: Odnowa centrum miejscowości Wola Lubecka poprzez adaptację części remizy na Filię Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Ryglicach, wraz z budową garażu OSP etap II  i zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną.

W dniu 11.11.2022 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 3 i ust. 6, art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5-7, ust. 9 ustawy z dnia  11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                      z 2022 r., poz. 1710z późn. zm.) zwanej dalej „ ustawą PZP”, przekazuję treść zapytań Wykonawcy wraz z  wyjaśnieniami oraz informuję o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz ogłoszenia o zamówieniu,  a także o zmianie terminu składania ofert:

PYTANIA wraz z WYJAŚNIENIAMI – dot. Część II: Odnowa centrum miejscowości Kowalowa poprzez adaptację części remizy na Filię Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Ryglicach, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie wysokości oraz klasy obciążenia ścieku liniowego, proszę o potwierdzenie, że szer. ścieku wynosi 20 cm - poz. 3.12 przedmiaru – remont placu

Wyjaśnienie do pytania nr 1:

Ściek liniowy betonowy dł.1000mm szer. 200mm wys. 250mm

- Klasa obciążenia : D400, odwodnienie powierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.

- Opis kanału : Kanał żelbetowy z betonu C250 zbrojony prętami żebrowanymi 8mm przyspawanymi do okuć z kątownika gorącowalcowanego o szerokości 2,5 cm.

W kątowniku znajdują się 4 osadzone nitonakrętki do śrub M 8.

Całość (zbrojenie wraz z okuciami) osadzone są w korpusie kanału.

Kratki przykręcane są do kanału 4 śrubami na 1 metr.

- Pokrywa : 2x 0,5m żeliwo sferoidalne.

- Mocowanie : kątownik 25mm + 4 x nitonakrętki + śruby M8.

- Wymiary zewnętrzne : długość 1000mm/ szerokość 200mm/wysokość 250mm

- Wymiary wewnętrzne : szerokość 150mm / głębokość 200mm

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający przewiduje montaż ścieku betonowego segmentowego, jeżeli tak to proszę                       o uzupełnienie przedmiaru – rys. nr 9 projekt branża drogowa

Wyjaśnienie do pytania nr 2:

Nie przewiduje się montażu ścieku betonowego segmentowego.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający przewiduje umocnienie skarpy płytami ażurowymi, jeżeli tak to proszę                                o uzupełnienie przedmiaru – rys. nr 6 projekt branża drogowa

Wyjaśnienie do pytania nr 3:

Nie przewiduje się umocnienia skarpy płytami ażurowymi

Pytanie nr 4:

Proszę o podanie parametrów okładziny kamiennej na schody (jaki materiał, wymiar grubość, kolor) – poz. 28 przedmiaru – modernizacja i rozbudowa

Wyjaśnienie do pytania nr 4:

Okładzinę schodów wykonać z płyt konglomeratu kwarcowego gr. 3cm w kolorze jasnoszarym zbliżonym do naturalnego koloru granitu.

Pytanie nr 5:

Proszę o podanie wymiarów szafki przelotowej – poz. 43 przedmiaru – modernizacja i rozbudowa

Wyjaśnienie do pytania nr 5:

Wymiary szafki przelotowej  dł., szer. wys.  60x60x180cm

Pytanie nr 6:

Czy do wyceny należy przyjąć zlew z szafką, czy ma to być basen gastronomiczny? Proszę                        o podanie wymiarów zlewu lub basenu – poz. 45, 56, 60 przedmiaru modernizacja i rozbudowa

Wyjaśnienie do pytania nr 6:

W poz. 45 policzyć basen gastronomiczny ze stali nierdzewnej o wymiarach:

dł., szer. wys. 120x70x85cm, w poz. 56 i 60 policzyć zlewozmywaki 2-komorowe z szafką. Zlewozmywaki przyjąć 2-komorowe z ociekaczem w wykonaniu ze stali nierdzewnej o wymiarach dł. szer. wys. 120x50x20cm.

Pytanie nr 7:

Proszę o podanie parametrów klimatyzatorów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych -  poz. 88, 89 przedmiaru modernizacja i rozbudowa

Wyjaśnienie do pytania nr 7:

Przyjęto klimatyzatory typu multisplit 2x1 (1 jednostka zewnętrzna obsługuje 2 jednostki wewnętrzne). Przyjęto moc chłodniczą 1 jednostki wewnętrznej min. 6 kW, moc grzewcza 7 kW.

Pytanie nr 8:

Proszę o załączenie projektu wieszaka w korytarzu - poz. 95 przedmiaru – modernizacja i rozbudowa

Wyjaśnienie do pytania nr 8:

Wykonanie wieszaka nie wymaga projektu. Do oferty proszę przyjąć wykonanie wieszaka z płyty meblowej z zamontowanymi haczykami na min. 40 płaszczy.

Pytanie nr 9:

Proszę o potwierdzenie, że istniejący kocioł gazowy nie podlega wymianie na nowy

Wyjaśnienie do pytania nr 9:

Istniejący kocioł gazowy nie podlega wymianie na nowy.

PYTANIA wraz z WYJAŚNIENIAMI – dot. Część III: Odnowa centrum miejscowości Wola Lubecka poprzez adaptację części remizy na Filię Centrum Kultury Promocji i Turystyki  w Ryglicach, wraz                   z budową garażu OSP etap II i zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną:

Pytanie nr 1:

Gdzie będzie przeniesiona syrena alarmowa? Proszę o podanie rozwiązania sposobu montażu syreny alarmowej po przeniesieniu na nowe miejsce. poz. 11 przedmiaru – modernizacja i rozbudowa

Wyjaśnienie do pytania nr 1:

Zakres robót obejmuje przeniesienie centrali i okablowania instalacji syreny alarmowej z istniejącego budynku remizy do pomieszczenia gospodarczego (pom. 0/3) na parterze budowanego budynku garażu na wozy strażackie. W wycenie trzeba uwzględnić dostawę i montaż nowej syreny alarmowej na ścianie szczytowej nowego budynku garażowego. Minimalny zasięg dźwięku nowej syreny alarmowej to 1500 m.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie parametrów okładziny kamiennej na schody (jaki materiał, wymiar grubość, kolor) – poz. 16 przedmiaru – modernizacja i rozbudowa

Wyjaśnienie do pytania nr 2:

Okładzinę schodów wykonać z płyt konglomeratu kwarcowego gr. 3cm w kolorze jasnoszarym zbliżonym do naturalnego koloru piaskowca.

Pytanie nr 3:

Czy do wyceny należy przyjąć zlew z szafką, czy ma to być basen gastronomiczny? Proszę                         o podanie wymiarów zlewu lub basenu – poz. 23 przedmiaru modernizacja i rozbudowa

Wyjaśnienie do pytania nr 3:

Do wyceny przyjąć zlewozmywak 2-komorowy z szafką.

Zlewozmywak przyjąć 2-komorowy z ociekaczem w wykonaniu ze stali nierdzewnej o wymiarach dł. szer. wys. 100x50x20cm.

Pytanie nr 4:

Proszę o podanie parametrów szafy na dokumenty, czy mają to być szafki drewniane czy metalowe, czy mają być zamykane na klucz? W przedmiarze poz. 33 jest zapis „.. szafy H=2,0m szafy na dokumenty 0,8*6 – 4,8 mb”. Czy Zamawiającemu chodziło o 6 szt. szafek o wym. 2,0x0,8 m? - poz. 33 przedmiaru – modernizacja i rozbudowa

Wyjaśnienie do pytania nr 4:

Wycenić szafki na dokumenty z płyty meblowej zamykane na klucz.

Wymiary szafek dł. szer. wys. 80x40x200cm – 6 szt.

Pytanie nr 5:

Proszę o podanie wymiarów biurek. - poz. 34 przedmiaru – modernizacja i rozbudowa

Wyjaśnienie do pytania nr 5:

Wymiary biurek: dł., szer., wys. 160x60x75 cm

Pytanie nr 6:

Proszę o załączenie projektu wieszaka w hallu - poz. 35 przedmiaru – modernizacja i rozbudowa

Wyjaśnienie do pytania nr 6:

Wykonanie wieszaka nie wymaga projektu. Do oferty proszę przyjąć wykonanie wieszaka z płyty meblowej z zamontowanymi haczykami na min. 30 płaszczy.

Pytanie nr 7:

Jaką przewodność cieplna lambda ma mieć styropian na elewację EPS100? - poz. 13 przedmiaru – budowa garażu

Wyjaśnienie do pytania nr 7:

Styropian na elewację powinien mieć współczynnik lambda 0,036 W/(m*K) lub mniejszy

Pytanie nr 8:

Proszę o podanie parametrów (wymiary, rodzaj materiału) szafek zabudowy pom socjalnego L=1,67mb - poz. 48 przedmiaru – budowa garażu

Wyjaśnienie do pytania nr 8:

Szafki zabudowy pom. socjalnego wykonać z płyt meblowych. Szafkę stojącą wykonać o wymiarach dł., szr., wys. 100x60x85cm, szafki wiszące dł., szer., wys. 167x30x60cm

Pytanie nr 9:

Proszę o podanie parametrów aparatów grzewczo wentylacyjnych AGW - poz. 52 przedmiaru – budowa garażu

Wyjaśnienie do pytania nr 9:

Aparaty AGW przyjąć o nie gorszych parametrach od poniższych:

zakres mocy grzewczej: 3 – 20 kW

wydajność powietrza: 2100 m3/h

zasięg poziomy: 14 m

zasięg pionowy: 8 m

wymiary nagrzewnicy: wys. szer. 53x53cm

Pytanie nr 10:

Proszę o potwierdzenie, że do ułożenia jest 4 m2 kostki betonowej (tylko pod pojemniki na śmieci) – poz. 103 przedmiaru – budowa garażu

Wyjaśnienie do pytania nr 10:

Do ułożenia jest 4 m2 kostki gr. 6cm na placu pod pojemniki na śmieci oraz 785,56 m2 kostki gr. 8cm na placu manewrowym z dojściem i dojazdem do budynku. W związku z powyższym Zamawiający dodaje  „Przedmiar robót dla inwestycji pn. ,,Budowa garażu na dwa wozy strażackie wraz                              z wykonaniem wewnętrznych i zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej na terenie obejmującym działkę nr ewid. 422 w miejscowości Wola Lubecka, Gmina Ryglice – Etap II”, opracowany przez mgr inż. Marka Dojka, PRO-LOGOS M. Żelazowska - Dojka Sp.j.                          ul. Grunwaldzka 30A 33-200 Dąbrowa Tarnowska15.11.2022 r.” - patrz poniżej zmiana treści SWZ oraz OGŁOSZENIA  O ZAMÓWIENIU.

Pytanie nr 11:

Proszę o potwierdzenie, że roboty z elementu 3.2 oświetlenie zewnętrzne – poz. 83-92 przedmiaru budowa garażu, są ujęte w elemencie 1.1 oświetlenie zewnętrzne parkowe poz. 1-9 przedmiaru – modernizacja i rozbudowa

Wyjaśnienie do pytania nr 11:

Tak powyższe roboty są ujęte w przedmiarze – modernizacja i rozbudowa.

Ponadto Zamawiający zmienia treść SWZ oraz OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

- W SWZ  wprowadza się następujące zmiany, dotychczasowy zapis:

„Przedmiar robót dla inwestycji pn. ,,Budowa garażu na dwa wozy strażackie wraz                              z wykonaniem wewnętrznych i zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej na terenie obejmującym działkę nr ewid. 422 w miejscowości Wola Lubecka, Gmina Ryglice – Etap II”, opracowany przez mgr inż. Marka Dojka, PRO-LOGOS M. Żelazowska - Dojka Sp.j.                          ul. Grunwaldzka 30A 33-200 Dąbrowa Tarnowska 26.07.2022 r.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Przedmiar robót dla inwestycji pn. ,,Budowa garażu na dwa wozy strażackie wraz                              z wykonaniem wewnętrznych i zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej na terenie obejmującym działkę nr ewid. 422 w miejscowości Wola Lubecka, Gmina Ryglice – Etap II”, opracowany przez mgr inż. Marka Dojka, PRO-LOGOS M. Żelazowska - Dojka Sp.j.                          ul. Grunwaldzka 30A 33-200 Dąbrowa Tarnowska 15.11.2022 r.

W załączeniu – Przedmiar robót (…) 15.11.2022 r.

- W rozdz.  XII SWZ  wprowadza się następujące zmiany, dotychczasowy zapis:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 15.12.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 22.12.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

- W rozdz.  XV ust. 1 SWZ  wprowadza się następujące zmiany, dotychczasowy zapis:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem  https://platformazakupowa.pl/transakcja/683713 w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 16.11.2022 r. do godz. 09:00.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem  https://platformazakupowa.pl/transakcja/683713 w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 23.11.2022 r. do godz. 09:00.”

- W rozdz.  XV ust. 7 SWZ  wprowadza się następujące zmiany, dotychczasowy zapis:

„Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupwa.pl do dnia 16.11.2022 r. do godz. 09:05, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy PZP.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupwa.pl do dnia 23.11.2022 r. do godz. 09:05, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy PZP.”

- Zmiana ogłoszenia o zamówieniu:

W załączeniu – „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia”, numer ogłoszenia: 2022/BZP 00439164/01, data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 15.11.2022 r.

Pozostałe zapisy SWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienie oraz zmiany stanowią integralną część SWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.

Zastępca Burmistrza

/-/

Krzysztof Kukułka

...............................................................................

(podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

1 x Wykonawca, który zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ - za pośrednictwem platformazakupowa.pl

1 x https://platformazakupowa.pl/transakcja/683713- strona  internetowa prowadzonego postępowania

1 x A/a

Sporządziła: Anna Mądel