| Przedmiot zamówienia | Oznaczenie | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Rękawiczki nitrylowe, bez pudrowe, rozmiar M |  | 20 op. |
| Test kuwetowy azot ogólny 20 - 100 mg/l | LCK 338 | 3 op. |
| Test kuwetowy amoniak 2 - 47 mg/l | LCK 303 | 3 op. |
| Test kuwetowy ChZT 100 - 2000 mgl | LCK 1014 | 3 op. |
| Test kuwetowy azotany 5-35 mg/l | LCK 340 | 1 op. |
| Test kuwetowy fosfor ogólny/ortofosforany | LCK 350 | 1 op. |
| Woda destylowana | 5 l | 4 op. |
| Kwas siarkowy mianowany 0,05 mol | 1 l | 10 op. |
| Roztwór KCL 3 mol 250 ml | 252-109705 | 1 op. |
| Mieszadełko magnetyczne 4,5 x 15 mm PTFE | 4,5x15 mm | 8 szt. |
| Mieszadełko magnetyczne 6 x 25 mm PTFE | 485-3019-97 | 2 szt. |
| Zlewka szklana 150 ml 60/80 | 791G-1101.00150 | 10 szt. |