ZP.271.7.2024 Kosakowo 29.02.2024r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**VI Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: **Budowa zespołu budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – Etap I z opcją**

Działając na podstawieart. 284 ust. 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 17**

**W związku z tym, że światłowody OM5 B2ca (8-włóknowe, 12-włóknowe i 24-włóknowe) są dostępne jedynie na zamówienie w ilościach wynoszących co najmniej 2km, które to ilości znacząco przewyższają zapotrzebowanie i koszty , prosimy o informację, czy możliwa jest zamiana światłowodów z OM5 B2ca na OM4 B2ca?**

Odpowiedź 17:

Po konsultacji z projektantem branży teletechnicznej - dopuszcza się zmianę światłowodu z OM5 na OM4.

**Pytanie 18**

**Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie ścian z betonu architektonicznego jako ścian prefabrykowanych zgodnych z technologią wykonania prefabrykowanych ścian licowych?**

**Szlifowanie betonów - jak pisze projektant może spowodować uszkodzenia betonu i możliwość powstania wykwitów z mleczka wapiennego co będzie nieestetyczne.**

**Nie stosuje się kruszyw o frakcji 16-32mm do betonów stosowanych w ścianach żelbetowych.**

Odpowiedź 18:

Dopuszcza się prefabrykowanie elementów pod warunkiem zapewnienia ich wodoszczelności - pełnią funkcje grodzi przeciwpowodziowych.

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie.**

**Wójt Gminy Kosakowo**

**Marcin Majek**