Specyfikacja do przetargu na materiały używane w diagnostyce na okres

12 miesięcy dla Mikrobiologii

Zadania 1: testy aglutynacyjne

| Lp. | Nazwa | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Wartość szacunkowa opakowania netto | Wartość szacunk. netto | VAT [%] | Wartość szacunkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osocze królicze liofilizowane | 6x5 ml | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Test lateksowy dla Strep.gr.A | 1x50 oznaczeń | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Test lateksowy dla Strep.gr.B | 1x50 oznaczeń | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Enzym ekstrakcyjny dla testów lateksowych grupy A, B; | 1x2fiolki | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Test lateksowy dla Strep.grup A-F; zestaw zawiera wszystkie odczynniki do oznaczeń | 1x50 oznaczeń | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Test lateksowy dla S.pneumoniae, zestaw zawiera wszystkie odczynniki do oznaczeń | 1x50 oznaczeń | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Test lateksowy dla E.coli O157 | 1 x 50 oznaczeń | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Surowica poliwalentna HM dla r.Salmonella | 1 x 5 ml | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Surowica monowalentna BO dla r.Salmonella | 1 x 5 ml | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Surowica monowalentna CO dla r.Salmonella | 1 x 5ml | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Surowica monowalentna DO dla r.Salmonella | 1 x 5ml | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |

Zadanie 2: panel do biochemicznej identyfikacji bakterii i drożdżaków

o maksymalnie 4 godzinnej  inkubacji

| Lp. | Asortyment* | Wielkość** opakowania | Ilość opakowań na rok | Wartość szacunkowa opakowania netto | Wartość szacunk. netto | VAT [%] | Wartość szacunkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identyfikacja pałeczek Gram ujemnych z rodziny Enterobacterales o minimum 18 cechach | 1 x 20 testów | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Identyfikacja pałeczek Gram ujemnych innych niż rodzina Enterobacterales, /fermentujących i niefermentujących glukozy/ o minimum 16 cechach | 1x 20 testów | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Identyfikacja bakterii m/i z rodzajów Staphylococcus, Micrococcus o minimum 18 cechach | 1 x 20 testów | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Identyfikacja bakterii m/i z rodzajów: Streptococcus, Enterococcus, Gemella, Aerococcus, Listeria o minimum 14 cechach | jw. | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Identyfikacja bakterii bezwzględnie beztlenowych o minimum 18 cechach | jw | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Identyfikacja rodzajów: Haemophilus, Neisseria, Moraxella/Branhamella o minimum 13 cechach | jw | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Identyfikacja drożdżaków drożdżaków grzybów drożdżopodobnych o minimum 18 cechach | jw | 6 |  |  |  |  |
| 8 | Płyn do inokulacji | 1ml x 20 | 22 |  |  |  |  |
| 9 | Płyn do inokulacji | 2ml x 20 | 18 |  |  |  |  |
| 10 | Odczynnik nitrat A | 1 x 15ml | 5 |  |  |  |  |
| 11 | Odczynnik nitrat B | 1 x 15ml | 3 |  |  |  |  |
| 12 | Odczynnik dla indolu | 1 x 15ml | 6 |  |  |  |  |
| 13 | Test na oksydazę | 1 x 50 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |

*jeżeli do wykonania identyfikacji i odczytu wymagane są inne dodatkowe odczynniki to należy ich zestaw umieścić w ofercie przetargowej w przeliczeniu na liczbę testów i podać ich cenę; jeżeli wymagane są również standardy gęstości to w przypadku standardów o powtarzającym się stopniu należy podać w ilości 1 sztuki,

** przy innym konfekcjonowaniu, należy przeliczyć do równości lub zaokrąglić do góry i wpisać w ofertę

Zadanie 3: akcesoria do wzrostu bakterii nie rosnących w atmosferze tlenowej

| Lp. | Nazwa | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Wartość szacunkowa opakowania netto | Wartość szcunk. netto | VAT [%] | Wartość szacunkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Torebka foliowa i saszetkowy generator atmosfery beztlenowej na 4 płytki | 1 x 10 | 18 |  |  |  |  |
| 2 | Test paskowy lub kopertowy do kontroli atmosfery beztlenowej | 1 x 50 | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Torebka foliowa i generator saszetkowy do uzyskania 4 -6% CO2 | 1 x 10 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |