**Załącznik nr 1**

**Opis przedmiotu zamówienia -** mata rehabilitacyjna do ćwiczeń – 4 szt.:

**Oferuję:**

Model/typ

Producent/kraj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania:** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak/nie)** |
| **1.** | Długość maty (+/-5%) : 200 cm |  |
| **2.** | Szerokość maty (+/-5%) : 100 cm |  |
| **3.** | Grubość maty (+/-5%) : 1,5 cm |  |
| **4.** | Użytkowanie maty w budynku i w terenie |  |
| **5.** | Mata do zajęć w wodzie: Tak |  |
| **6.** | Powłoka antybakteryjna: Tak |  |
| **7.** | Przeznaczenie maty: rehabilitacja | hydroterapia | sport | fitness |  |
| **8.** | Materiał: innowacyjna pianka formowana komórkowo |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej