

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Do wniosku nr ……………………….. z dnia ……………………………………….**

W uwagi na wyłączenie stosowania przepisów ustawy w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. )zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na ~~dostawę~~/usługę/~~robotę budowlaną~~\*

1. Nazwa zamówienia (oraz kod CPV):

Monitoring składowiska w fazie eksploatacyjnej zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów oraz załącznikiem nr 3 do tego rozporządzenia oraz wykonywanie innych określonych badań:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Parametr wskaźnikowy / rodzaj badania** | **Szacowana ilość badań / egzemplarzy w okresie 2 lat** |
| 1. | Badanie wielkości przepływu wód powierzchniowych | 16 (dla 2 miejsc pomiarowych) |
| 2. | Skład wód powierzchniowych | 16 (dla 2 miejsc pomiarowych) |
| 3. | Objętość wód odciekowych | 72 (dla 3 miejsc pomiarowych) |
| 4. | Skład wód odciekowych | 24 (dla 3 miejsc pomiarowych) |
| 5. | Poziom wód podziemnych | 56 (dla 7 miejsc pomiarowych) |
| 6. | Skład wód podziemnych | 56 (dla 7 miejsc pomiarowych) |
| 7. | Emisja gazu składowiskowego | 24 |
| 8. | Skład gazu składowiskowego | 24 |
| 9. | Badanie sprawności odprowadzania gazu składowiskowego | 2 |
| 10. | Badanie emisji z biofiltra | 4 |
| 11. | Osiadanie składowiska | 2 |
| 12. | Struktura i skład masy odpadów | 2 |
| 13. | Badanie hałasu | 1 |
| 14. A | Badania ścieków przemysłowych, przekazywanych do oczyszczalni ścieków - zbiornik retencyjno-stabilizacyjny | 8 |
| 14. B | Badania ścieków przemysłowych, przekazywanych do oczyszczalni ścieków - zbiornik ścieków podczyszczonych | 8 |
| 15. A | Badania ścieków przemysłowych przekazywanych do oczyszczalni ścieków (duży zakres) | 4 |
| 15. B | Badania ścieków przemysłowych przekazywanych do oczyszczalni ścieków (mały zakres) | 8 |
| 16. A | Badania frakcji podsitowej organika – 19 12 12, | 24 |
| 16. B | Badania frakcji podsitowej stabilizat – 19 05 99 | 24 |
| 17. | Badanie parametrów wód opadowych i roztopowych | 12 (dla 3 miejsc pomiarowych) |
| 18. | Badanie parametrów ścieku przemysłowego (baza PGK) | 4 |
| 19. | Badanie parametrów w wodach podziemnych (baza PGK) | 8 (dla 2 miejsc pomiarowych) |
| 20. A | Badania ścieku przemysłowego z Kaplicy Cmentarnej | 8 |
| 20. B | Badania ścieku przemysłowego z Kaplicy Cmentarnej | 2 |
| 21. | Badanie ścieku przemysłowego przy ZGB | 8 |
| 22. | Badanie ścieków przemysłowych z Kaplicy Cmentarnej Cmentarza Komunalnego | 8 |
| 23. | Opracowanie rocznego raportu monitoringu składowiska | 8 |

***Zamawiający wskazuje ww. ilości badań jako szacunkowe w okresie realizacji przedmiotu zamówienia; ww. ilości mogą ulec zmianie***

Kod CPV 71610000-7, CPV 71800000-6

1. Pożądany termin wykonania zamówienia:

Prace terenowe: **od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r**.

Opracowanie rocznego raportu monitoringu składowiska: **do 28.02.2024 r. i 28.02.2025 r.**

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich weryfikacji:

- Wykonawca przedstawi co najmniej jedne referencje z wykonywanej usługi monitoringu zgodnie   
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów za okres roku w przeciągu 3 ostatnich lat,

- laboratorium musi posiadać akredytację na pobór i wszystkie wykonywane badania parametrów (również podwykonawcy),

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dotyczące zakazu udziału rosyjskich podmiotów w zamówieniach publicznych dotyczące środków ograniczających   
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- KLAZULA INFORMACYJNA. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie.

**Wymagania Zamawiającego:**

- pobór prób wykonywany przez pracowników Wykonawcy,

- dowóz próbek do laboratorium transportem własnym Wykonawcy,

- wyniki badań przedstawiane w formie czytelnych sprawozdań, przesyłane również w wersji elektronicznej,

- bieżący dostęp do sprawozdań z badań poprzez tzw. panel klienta,

- opracowanie rocznego raportu monitoringu składowiska na podstawie sprawozdań z badań, w terminie do końca lutego za rok poprzedni,

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć roczny raport monitoringu składowiska w 4 egzemplarzach za dany rok kalendarzowy,

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu składowiska oraz innych badań zgodnie   
z obowiązującymi przepisami na czas wykonywania usługi,

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu składowiska oraz innych badań i do dostarczania sprawozdań i wyników badań w czasookresach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawne oraz   
w czasookresach narzuconych decyzjami administracyjnymi Zleceniodawcy,

- W cenie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty wykonywania usług, w tym koszty dojazdu oraz pobrania próby.

1. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:

Cena 100%

1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy”. Do formularza ofertowego należy dołączyć:

1. Akredytację na pobór i wszystkie wykonywane badania parametrów (również podwykonawcy),
2. Co najmniej jedne referencje z wykonywanej usługi monitoringu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów za okres roku   
   w przeciągu 3 ostatnich lat,
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie ustawy   
   o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dotyczące zakazu udziału rosyjskich podmiotów w zamówieniach publicznych dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. KLAZULA INFORMACYJNA. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie.

Uwaga! Jeżeli wykonawca nie dołączy wymaganych do formularza ofertowego dokumentów lub złożone wymagane dokumenty będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia   
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

1. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

Ofertę złożyć należy na platformie zakupowej Zamawiającego\*

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.

ul. Komunalna 5

75-724 Koszalin

Termin złożenia oferty:

Ofertę złożyć należy do dnia **15.12.2022 r. do godz. 12:00**

1. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami

jest: Monika Górecka

Nr telefonu/fax.: 94 348 44 75, kom. 502 554 623

E-mail: monika.gorecka@pgkkoszalin.pl

**Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych**

...................................................................

(data i podpis kierownika Zamawiającego)

Załączniki:

- formularz ofertowy

- wzór umowy

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dotyczące zakazu udziału rosyjskich podmiotów w zamówieniach publicznych dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

- KLAZULA INFORMACYJNA. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie.

\*w siedzibie zamawiającego (w przypadkach uzasadnionych dodatkowymi wytycznymi lub przepisami Ustawy Pzp) :

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.

ul. Komunalna 5

75-724 Koszalin

Sekretariat Przedsiębiorstwa

w zamkniętej kopercie opisanej dodatkowo: Monitoring składowiska OŚ