Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

- Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego  – PN/XXVIII/2021”

2.	Dane dotyczące Wykonawcy:

| Nazwa (firma) Wykonawcy(1) | Adres Wykonawcy |
| --- | --- |
|  | województwo |
|  | Kraj |

| Nr REGON/NIP | telefon/fax | e-mail |
| --- | --- | --- |

- dane (telefon, faks, e-mail) podaję dobrowolnie w celu usprawnienia kontaktu z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Zgierzu w zakresie prowadzonego postępowania

Zadanie nr 1 - zestaw Angio-Oct z biomikroskopem z trzema powiększeniami w układzie Zeiss na stoliku elektrycznym

3.	Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie):

Netto:	……………………………… zł

Brutto:	……………………………… zł

(w tym ….% podatku VAT)

Słownie cena brutto: ……………………………………………………………….. złotych:

3.3. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług: …………………………………………………………………………………(2)

3.4. Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: ………………………………………………(3)

4.	Kryteria pozacenowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

4.1.	Okres gwarancji (4)

Deklaruję okres gwarancji ……………..miesięcy.

4.2.	Termin wykonania naprawy gwarancyjnej (5)

Deklaruję …………….dni roboczych na wykonanie naprawy gwarancyjnej.

Zadanie nr 2 - aparaty do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych z monitorem poziomu anaglezji i monitorem zwiotczenia mięśniowego – szt. 2

3.	Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie):

Netto:	……………………………… zł

Brutto:	……………………………… zł

(w tym ….% podatku VAT)

Słownie cena brutto: ……………………………………………………………….. złotych:

3.3. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług: …………………………………………………………………………………(2)

3.4. Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: ………………………………………………(3)

4.	Kryteria pozacenowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

4.1.	Jakość

| Oceniany parametr | Kryterium oceny |
| --- | --- |
|  | TAK | NIE |
| Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni |  |  |
| Możliwość czasowego zawieszenia alarmu MV lub TV i CO2 np. podczas indukcji znieczulenia |  |  |
| Kompatybilność modułu gazowego pomiędzy aparatem i monitorem Kompatybilność modułów z modułami Carescape |  |  |
| Prezentacja pętli: ciśnienie-przepływ |  |  |
| Kalkulacja kosztu środka anestetycznego podczas zabiegu z podaniem kosztu w godzinie znieczulenia w jednostce walutowej |  |  |
| Test szczelności parowników z zapisem wyniku testu w dzienniku uwidacznianym na ekranie respiratora aparatu do znieczulenia |  |  |
| Pomiar bodźców nocyceptywnych przy pomocy czujnika saturacji |  |  |
| Pomiar metodą nie wymagającą detekcji ruchu mięśni na skutek stymulacji bodźcem elektrycznym. Sygnalizacja dźwiękowa impulsów stymulacji oraz ustępowania blokady. |  |  |
| Komunikat o ustępowaniu zwiotczenia na ekranie monitora |  |  |

5.	Termin realizacji zamówienia: do 14 grudnia 2021r.

6.	Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy.

7.	Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję) (6):

Mikroprzedsiębiorstwo    TAK / NIE(*)

Małe przedsiębiorstwo     TAK / NIE(*)

Średnie przedsiębiorstwo TAK / NIE(*)

(*) – niepotrzebne skreślić

8.	Niniejszym oświadczam, że:

-	zapoznałem się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuję ich treść bez żadnych zastrzeżeń;

-	zaoferowany asortyment jest zgodny z przedmiotem zamówienia;

-	dysponuję kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1565 z późn. zm.) w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie Zamawiającego, przedstawię poświadczone za zgodność
z oryginałem kserokopie;

-	jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SWZ.

9. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:

| L.p. | Część/zakres zamówienia | Nazwa (firma) podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

10.	Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (7) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu (8)

..........................................., dnia .....................			......................................................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

- W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólnie.

- Wypełnić o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w przeciwnym razie zostawić niewypełnione.

- Jak w przypisie 2.

- W przypadku niewypełnienia przyjmuje się minimalny okres gwarancji  tj. 24 miesiące.

- W przypadku niewypełnienia przyjmuje się maksymalny termin wykonania naprawy gwarancyjnej tj. 3 dni robocze.

- W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(7)	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

(8)	W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).