Załącznik nr 8 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.62.7.2021
# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 7

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mankietów jednokrotnego użytku do pomiaru ciśnienia u noworodków, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 7 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ……… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy do przekazania Zamawiającemu zestawienia zaoferowanych produktów w pełnym zakresie rozmiarów wraz z numerami katalogowymi

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 7	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9 = 8/4	PRODUCENT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mankiety jednokrotnego użytku do pomiaru ciśnienia u noworodków, pasujące do kardiomonitorów Corpuls, Beneview, Mindray, Emtel, Philips / rozmiary: 3-8 cm, 6-11 cm, 7-13 cm / lub / Mankietów jednokrotnego użytku do pomiaru ciśnienia u noworodków, pasujące do kardiomonitorów Corpuls, Beneview, Mindray, Emtel, Philips / rozmiary: 3,2-7,1 cm, 6,9-11,7 cm, 8,9-15 cm	szt.	290
		RAZEM:				X