| Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze ul. Ptasia 2a 58-500 Jelenia Góra | tel.: 075 64 20 037 http://mzdim.bip.jeleniagora.pl/?cid=1 sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl |
| --- | --- |

| Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: | MZDiM-P.271.10.2024 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

DLA TRYBU PODSTAWOWEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI W CELU ULEPSZENIA TREŚCI OFERT

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

„Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego Miasta Jelenia Góra”

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

Zatwierdził:

Dyrektor

Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

Piotr Cichowski

Jelenia Góra, 5 sierpnia 2024 roku

Specyfikacja niniejsza zawiera:

| Lp. | Oznaczenie Tomu | Nazwa Tomu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tom I | Instrukcja dla Wykonawców |
| 2 | Tom II | Projekt umowy |
| 3 | Tom III | Opis przedmiotu zamówienia – wraz z Załącznikami: - Zestawieniem szaf i punktów oświetleniowych, - Specyfikacją urządzeń oświetleniowych, - Wytyczne do odbudowy nawierzchni pasa drogowego, - Instrukcją organizacji prac zespołów pracowników obcych przy urządzeniach elektroenergetycznych Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), - Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych OSD, - Instrukcją współpracy w zakresie organizacji bezpiecznej pracy w technologii PPN między OSD a Pracodawcami zewnętrznymi, wykonującymi prace na sieci elektroenergetycznej OSD, - Schemat sieci oświetleniowej. |

TOM I SWZ – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Spis treści:

1.	NAZWA I ADRES ORAZ INNE DANE ZAMAWIAJĄCEGO	4

2.	DEFINICJE/PODSTAWY PRAWNE (W TYM INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI)	4

3.	TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA	4

4.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	5

5.	INFORMACJE OGÓLNE DOT. POSTĘPOWANIA	6

6.	ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE	6

7.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	6

8. 	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	7

9.	PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA	8

10.	INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ ORAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH SKŁADANYCH NA WEZWANIE – W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 	9

11.	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 118 U.P.Z.P.	12

12.	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA	13

13.	WADIUM	13

14.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	14

15.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY	15

16.	SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	18

17.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	19

18.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY	19

19.	KRYTERIA OCENY OFERT	22

20.	WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA OSÓB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 U.P.Z.P.	22

21.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA	23

22.	PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ PRZEWIDYWANE MOŻLIWE ZMIANY UMOWY.	24

23.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY	27

24.	INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KOMUNIKOWAŁ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ	26

25.	INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE	27

26.	KLAUZULA RODO	28

27.	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO IDW	29

# 1.  NAZWA I ADRES ORAZ INNE DANE ZAMAWIAJĄCEGO

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra

(dni i godziny pracy Zamawiającego – od poniedziałku do piątku w godz.: od 7:30 do 15:30)

- NIP i REGON:

NIP: 6112763864

REGON: 363294530

- Numer telefonu:

75 64 20 037

- Adres poczty elektronicznej:

mczaplicka@jeleniagora.pl

- Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem udzielenie zamówienia:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/954631

Dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny.

- Wskazanie osób do komunikowania się z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do komunikowania się z Wykonawcami w przedmiotowym postępowaniu jest: Miłosława Czaplicka, tel. 75 64 20 037, mail: mczaplicka@jeleniagora.pl.

# 2. DEFINICJE/PODSTAWY PRAWNE

- Za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na potrzeby niniejszej SWZ zwana u.p.z.p.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061).

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307).

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r., 
poz. 875 z późn. zm.).

# 3. 	TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA (W TYM INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI):

- Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone jest w trybie podstawowym – na podstawie art. 275 pkt 2 u.p.z.p.

- W celu prawidłowego złożenia oferty, Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi częściami (tomami) niniejszej SWZ.

- Wszelkie załączniki do SWZ winny zostać wypełnione przez Wykonawcę, ściśle według warunków i postanowień SWZ. Jeżeli jakaś część dokumentów nie będzie dotyczyła Wykonawcy, powinien umieścić na niej adnotację „NIE DOTYCZY”.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SWZ przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z art. 286 ust. 1 u.p.z.p. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – zgodnie z art. 286 ust. 9 u.p.z.p.

- Jeżeli zmiana treści SWZ będzie istotna dla sporządzenia oferty lub wymagać będzie od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie – zgodnie z art. 286 ust. 3 u.p.z.p. Informację o przedłużonym terminie składania ofert Zamawiający zamieści w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

- Udzielanie wyjaśnień:

- Wyjaśnienia dotyczące treści SWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 284 ust. 2-6 u.p.z.p.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie wskazanym w pkt 2, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami – bez ujawniania źródła zapytania – Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ, o którym mowa w art. 285 ust. 1 u.p.z.p.

- Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji – w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

- W przypadku skorzystania z możliwości przeprowadzenia negocjacji, Zamawiający zaprosi do negocjacji tych Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu. Jednocześnie Zamawiający nie zastrzega ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji.

- W przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje się na prowadzenie negocjacji w trybie art. 275 pkt 2 u.p.z.p., poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o Wykonawcach:

- których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji;

- których oferty zostały odrzucone;

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zgodnie z art. 289 ust. 3 u.p.z.p., jeżeli liczba Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, jest mniejsza niż 3, Zamawiający kontynuuje postępowanie.

- Negocjacje treści ofert nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ, a ponadto dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

- W zaproszeniu do negocjacji Zamawiający wskazuje miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz podaje kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.

- Po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprasza Wykonawców do składania ofert dodatkowych – wyznaczając termin zapewniający przygotowanie tych ofert, nie krótszy jednak niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych.

- Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji, niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji, niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

- Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.

- W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie prowadzić negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

# 4. 	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności związanych 
z eksploatacją i konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego, parkowego i iluminacji, znajdujących się na terenie miasta Jelenia Góra, stanowiących własność Miasta Jelenia Góra w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym.

- Przedmiot zamówienia obejmuje punkty oświetleniowe na terenie miasta Jeleniej Góry w ilości 6 958 szt. (według stanu na dzień 17.06.2024 r.) – zgodnie z Zestawieniem punktów świetlnych, stanowiącym Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia (zawartego w Tomie III SWZ).

- Zakres prac w ramach niniejszego zamówienia będzie polegał na:

- usuwaniu awarii,

- pełnieniu funkcji pogotowia oświetleniowego,

- wykonywaniu prac planowych,

- wykonywaniu kontroli, przeglądów, oględzin i pomiarów.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III SWZ oraz Załącznikach.

- Informacja dotycząca wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 u.p.z.p., dotyczących zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, została ujęta w ust. 20 Tomu I SWZ.

- Dodatkowe wymagania dotyczące zamówienia:

- Wykonawca – przez pełny okres realizacji zamówienia – zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł.

- Wykonawca zobowiązany jest – najpóźniej w dniu zawarcia umowy – przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie w okresie od rozpoczęcia świadczenia usługi (tj. co najmniej od dnia zawarcia umowy) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną określoną w pkt 1.

- W przypadku gdy okres ważności udokumentowanego ubezpieczenia OC wygaśnie przed upływem terminu obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ważności tego ubezpieczenia lub zawarcia kolejnej umowy ubezpieczeniowej i przedłożenia Zamawiającemu – najpóźniej w terminie do 10 dni licząc od daty upłynięcia dotychczasowego ubezpieczenia – poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego ciągłość ubezpieczenia – z zachowaniem wymagań opisanych w pkt 1.

- Za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w pkt 3, w terminie, o którym mowa w pkt 3, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, określonej w Projekcie umowy (Tomie II SWZ).

- Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Główny kod:

50232100-1 – Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego.

# 5. 	INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 u.p.z.p.

- Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje wymogu ani możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 u.p.z.p.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty – z zastrzeżeniem art. 261 u.p.z.p.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SWZ, dokonywane będą w PLN.

- Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę, a także przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia.

- Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

# 6. 	ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE (INFORMACJA DOTYCZĄCA PODZIAŁU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI)

- W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dokonał podziału niniejszego zamówienia na części, tj. nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, a także z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych. Uwzględniając w szczególności aspekty ekonomiczne – nie dokonano podziału zamówienia na części w celu uniknięcia nadmiernych kosztów realizacji zamówienia. Realizacja poszczególnych części usługi przez różnych Wykonawców nie jest racjonalna z punktu widzenia interesu finansów Zamawiającego, ponieważ mogłaby powodować powstanie nadmiernych kosztów wykonania zamówienia. Wykonanie wszystkich elementów usługi przez jednego Wykonawcę pozwoli uzyskać optymalne warunki zamówienia. Wykonawca – w celu wykonania całości prac – zobowiązany będzie zamówić większą ilość materiałów, co wiąże się z możliwością uzyskania niższych cen jednostkowych zamawianych produktów.

# 7. 	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane w terminie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

    - art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p.,

    - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507), zwanej dalej ustawą o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

    - spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ust. 8.1.

8.1.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

    - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.

    - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.

    - zdolności technicznej lub zawodowej:

Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:

- w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał w sposób należyty co najmniej jedno (1) zamówienie, polegające na świadczeniu usługi konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego lub parkowego, obejmujące co najmniej 5 000 punktów świetlnych – świadczone w sposób ciągły (tj. bez przerw) przez okres co najmniej 12 miesięcy (UWAGA: w przypadku usług powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, zakres usługi faktycznie zrealizowany na dzień składania ofert w niniejszym postępowaniu musi spełniać warunek określony powyżej);

- dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:

    - co najmniej jedną (1) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą:

- 	uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

- 	uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru „D” do 1 kV;

    - co najmniej czterema (4) osobami wyznaczonymi do wykonywania prac, z których każda musi posiadać:

-	aktualne uprawnienia (świadectwa kwalifikacyjne „E”) do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji „E” do 1 kV,

-	uprawnienia do wykonywania prac pod napięciem na napowietrznych liniach elektroenergetycznych do 1 kV oraz urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1 kV;

- dysponuje następującym sprzętem, dostępnym w celu wykonania zamówienia:

- co najmniej dwoma (2) samochodami z podnośnikami koszowymi, w tym co najmniej jednym (1) z napędem na wszystkie osie,

- co najmniej jednym (1) samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t z napędem na wszystkie osie oraz wyposażonym w podnośnik HDS.

  - Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, określone w ust. 8.1.4, musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca. Warunek, o którym mowa w ust. 8.1.4 pkt 2, dotyczący posiadanego doświadczenia, nie podlega sumowaniu, tj. nie dopuszcza się łączenia doświadczenia zdobytego przez kilku Wykonawców w postaci realizacji usług o mniejszym zakresie lub krótszym okresie realizacji – w celu łącznego spełnienia postawionego warunku.

  - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 u.p.z.p., oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania z uwagi na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p., a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę – zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i podmiotowych środkach dowodowych, o których mowa w ust. 10 Tomu I SWZ. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści.

# PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

# Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzą okoliczności wskazane w art. 108 ust. 1 u.p.z.p., tj. Wykonawcę:

# 9.1.1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

# udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

# handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

# o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,

# finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

# o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

# powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2024 r. poz. 769),

# przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

# o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

# – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

# 9.1.2)	jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ust. 9.1.1;

# 9.1.3)	wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

# 9.1.4)	wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

# 9.1.5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;

# 9.1.6)	jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 u.p.z.p., doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

# Zamawiający przewiduje wykluczenie z przedmiotowego postępowania Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p., tj. Wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

# Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

# Wykluczenie Wykonawcy następuje na podstawie przesłanek określonych w art. 111 u.p.z.p.

# Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p., jeśli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 u.p.z.p., tj.:

# 9.5.1)	naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

# 9.5.2)	wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;

# 9.5.3)	podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

# zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

# zreorganizował personel,

# wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

# utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

# wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

# Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 9.5, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 9.5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

# Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę, z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

# 9.7.1)	Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

# 9.7.2)	Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 
z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

# 9.7.3)	Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.

# Wykluczenie, o którym mowa w pkt 9.7, następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.

# W przypadku wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę, Zamawiający – zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę – odrzuca ofertę tego Wykonawcy.

# Zgodnie z art. 7 pkt 5-7 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę – osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego – podlegają karze pieniężnej nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w drodze decyzji administracyjnej do wysokości 20 000 000 zł – przy czym przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.

# INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ, A TAKŻE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH SKŁADANYCH NA WEZWANIE – W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

# Wraz z ofertą składaną w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

# aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p. (wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Tomu I SWZ);

# w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia – oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 u.p.z.p., z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do Tomu I SWZ);

# w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 u.p.z.p.:

# zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 7 do Tomu I SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca (realizując zamówienie) będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających zasoby,

# wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór stanowi Załącznik Nr 2a do Tomu I SWZ);

# w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;

# pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o  udzielenie zamówienia albo podmiotu udostepniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 u.p.z.p. – jeżeli umocowanie do reprezentowania przez osobę działającą w imieniu Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo podmiotu udostepniającego zasoby nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4;

# Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 10.1 pkt 1, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego – na późniejszym etapie postępowania – podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 10.5. Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą – w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

# W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10.1 pkt 1 (Załącznik Nr 2 do Tomu I SWZ), składa każdy z tych Wykonawców – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

# Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 10.1 pkt 4, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

# Zgodnie z art. 274 ust. 1 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia za pośrednictwem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania – aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

# w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

# wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór Wykazu osób stanowi Załącznik Nr 3 do Tomu I SWZ);

# wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór Wykazu usług stanowi Załącznik Nr 4 do Tomu I SWZ).

# wykazu urządzeń technicznych (sprzętu) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór Wykazu sprzętu stanowi Załącznik Nr 5 do Tomu I SWZ).

# Wymagania Zamawiającego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy zostały określone w ust. 8.1.4 Tomu I SWZ.

# w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

# oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do Tomu I SWZ) – oświadczenie to składa odpowiednio: Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiot udostepniający zasoby na zasadach określonych w art. 118 u.p.z.p.;

# oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.), 
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do Tomu I SWZ);

# odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

# Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 10.5 pkt 2 lit. c, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

# Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10.6, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

# Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

# Zamawiający – od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 u.p.z.p. – będzie żądać przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 10.5 pkt 2 lit. c, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 u.p.z.p., mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się zasady określone w ust. 10.6 i 10.7.

# Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, Wykaz usług (Załącznik Nr 4 do Tomu I SWZ) – składany na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, wskazanego w ust. 8.1.4 pkt 2 Tomu I SWZ – dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

# Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może – na każdym etapie postępowania – wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych, określonych w SWZ, podmiotowych środków dowodowych – aktualnych na dzień ich złożenia.

# Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

# Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów, w tym wymaganych pełnomocnictw, lub oświadczeń składanych w postępowaniu, lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo zachodzić będą przesłanki unieważnienia postępowania. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie Zamawiającego – aktualne na dzień ich złożenia.

# Zgodnie z art. 128 ust. 4 u.p.z.p., Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

# Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków w Formularzu oferty lub oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p.

# W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 10.1 pkt 4, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów lub podmiotowych środków dowodowych.

# Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

# Sporządzone w języku obcym podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty (w szczególności dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania) lub oświadczenia, przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

# Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., lub podmiotowe środki dowodowe złożone przez Wykonawcę budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 118 U.P.Z.P

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby – niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca (realizując zamówienie) będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 10.1 pkt 3 lit. a Tomu I SWZ.

- Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 11.3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

  - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

  - sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

  - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby – na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia – zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 u.p.z.p., określone w ust. 8.1.4 Tomu I SWZ, oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, przewidziane względem Wykonawcy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. Oznacza to, że jeżeli Wykonawca na etapie składania ofert wykazał samodzielne spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie może na etapie późniejszym (uzupełniania dokumentów) powołać się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia.

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Do oferty wspólnej winno być dołączone pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wszelka korespondencja w postępowaniu będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, określone w ust. 8.1.4 Tomu I SWZ, musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca. Warunek, o którym mowa w ust. 8.1.4 pkt 2 Tomu I SWZ, dotyczący posiadanego doświadczenia, nie podlega sumowaniu, tj. nie dopuszcza się łączenia doświadczenia zdobytego przez kilku Wykonawców w postaci realizacji usług o mniejszym zakresie lub w krótszym okresie w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego – w celu łącznego spełnienia postawionego warunku.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wskazanych w ust. 8.1.4 Tomu I SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, w którym należy wskazać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Druk oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do Tomu I SWZ.

- Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odrębnie składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p. (Załącznik Nr 2 do Tomu I SWZ). Oświadczenia te należy złożyć wraz z ofertą.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawców wnoszących ją wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia.

# WADIUM

# Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, tj. określonego w § 4 ust. 1 Tomu II SWZ (Projekcie umowy), czyli w wysokości 38 000,00 zł.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnosi się w całości przed zawarciem umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone – według wyboru Wykonawcy – w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 450 ust. 1 u.p.z.p., tj.:

    - pieniądzu;

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 419).

- Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również w formach określonych w art. 450 ust. 2 u.p.z.p., tj.:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Millennium S.A. nr konta: 27 1160 2202 0000 0002 9801 3709.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, dokument taki winien zawierać co najmniej zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela, że w terminie ważności gwarancji/poręczenia zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty kwoty roszczenia (powstałego w związku z niewykonanie lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy) – na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (Beneficjenta) – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego (Beneficjenta) do zapłaty należnej kwoty. Gwarancja/poręczenie musi przewidywać zastosowanie przepisu art. 453 ust. 1-3 u.p.z.p., tj. możliwości zwrotu zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego jako należycie wykonane. Zabezpieczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Projekt dokumentu gwarancji/poręczenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający, w terminie trzech (3) dni roboczych od otrzymania dokumentu zabezpieczającego należyte wykonanie umowy (gwarancja/poręczenie), ma prawo zgłosić zastrzeżenia do jego treści lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść dokument
w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu, uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 u.p.z.p., wskazanych w ust. 14.3, albo za zgodą Zamawiającego na jedną z form, o których mowa w art. 450 ust. 2 u.p.z.p., wskazanych w ust. 14.4.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy – całość (100%) zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po podpisaniu przez strony ostatniego protokołu odbioru prac wykonanych w ostatnim miesiącu, w którym realizowany jest przedmiot umowy, potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wymagania podstawowe:

- Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (o którym mowa w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) lub podpisu osobistego (o którym mowa w ustawie o dowodach osobistych).

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ. Zamawiający zaleca wykorzystywanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść będzie zgodna z treścią formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- Upoważnienie osób podpisujących ofertę (oraz załączniki do niej) musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli umocowanie do reprezentowania osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych, należy załączyć do oferty dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.

- Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy – składa się w oryginale, w takiej samej formie jak składana oferta, tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa, sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosowanie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1001), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też opatrzenie cyfrowego odwzorowania dokumentu (skanu) pełnomocnictwa, które zostało sporządzone uprzednio w formie pisemnej, kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.

- Forma oferty:

- Ofertę oraz załączniki do niej składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym podmiotowych środków dowodowych, na platformie zakupowej Zamawiającego kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiot udostępniający Wykonawcy zasoby albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca albo przez podwykonawcę.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.

- Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty, np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

- Zawartość oferty:

- Kompletna oferta musi zawierać:

  - Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Tomu I SWZ;

  - oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., zgodne z treścią Załącznika Nr 2 do Tomu I SWZ (składają odpowiednio: Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia);

  - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

-	dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

-	oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 u.p.z.p., z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do Tomu I SWZ;

  - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;

  - stosowne Pełnomocnictwo(a) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny;

  - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 u.p.z.p.:

-	oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 5 u.p.z.p., zgodne z treścią Załącznika Nr 2a do Tomu I SWZ (składa podmiot udostępniający zasoby),

-	zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie z wzorem, stanowiącym Załącznik Nr 7 do Tomu I SWZ – lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca (realizując zamówienie) będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających zasoby.

- UWAGA:

- Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z formatami danych dopuszczonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247);

- Wśród formatów powszechnych, a nie występujących w ww. rozporządzeniu, występują: .rar .gif. bmp. Oferta złożona w tych formatach będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

Zgodnie z art. 18 ust. 3 u.p.z.p nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie zakupowej w formularzu oferty w części dotyczącej składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Informacja o formie i postaci składanych oświadczeń, dokumentów oraz oferty:

- Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – zgodnie z art. 63 ust. 2 u.p.z.p.

- Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 z późn. zm.), składa się 
w formie elektronicznej, postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem elektrycznym lub w formie dokumentowej – w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

- Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., podmiotowe środki dowodowe (w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 u.p.z.p. i zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 u.p.z.p.) oraz pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

- Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 3, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 cytowanej w pkt 3 ustawy, lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

- Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 u.p.z.p., zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby, jako dokument elektroniczny – przekazuje się ten dokument.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 u.p.z.p., zostały wystawione przez upoważnione podmioty, o których mowa w pkt 7, jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania (elektronicznej kopii) z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 8, dokonuje w przypadku:

  - podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

  - innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 8, może dokonać również notariusz.

- Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 u.p.z.p., oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – niewystawione przez upoważnione podmioty, o których mowa w pkt 7 – oraz pełnomocnictwo, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 u.p.z.p., oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – niewystawione przez upoważnione podmioty, o których mowa w pkt 7 – lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 12, dokonuje w przypadku:

  - podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

  - oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 u.p.z.p., lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

  - pełnomocnictwa – mocodawca.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 12, może dokonać również notariusz.

- Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt 7-10 i 12-14, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

- Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:

        - muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

        - muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

        - muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

        - muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

# SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

# Sposób, miejsce i termin składania ofert:

# Miejscem składania ofert jest platforma zakupowa Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów Jelenia Góra, dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/954631.

# Kompletną ofertę, o której mowa w ust. 10.1 oraz ust. 15.3 Tomu I SWZ, należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej nie później niż do godziny 10:00 w dniu 13.08.2024 r.

# Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

# Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub (elektronicznym) podpisem zaufanym lub (elektronicznym) podpisem osobistym.

# W procesie składania oferty za pośrednictwem systemu: platformazakupowa.pl Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesyłanym za pośrednictwem systemu: platformazakupowa.pl. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 2 u.p.z.p., gdzie zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej (elektronicznym) podpisem zaufanym lub (elektronicznym) podpisem osobistym.

# Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie zakupowej) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

# Wykonawca, za pośrednictwem systemu: platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

# Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

# Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

# Sposób, miejsce i termin otwarcia ofert:

# Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2024 r. o godzinie 10:15 za pośrednictwem systemu: platformazakupowa.pl,

# W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

# Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

# Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postepowania (https://platformazakupowa.pl/transakcja/954631) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

# Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

# nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,

# cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

# Informacje, o których mowa powyżej, zostaną opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty”.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

# Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni, tj. do dnia 11.09.2024 r.

# W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, określonego w ust. 17.1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

# Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 17.2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

# Podana w ofercie cena ryczałtowa (łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT) musi być wyrażona w PLN i podana z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku.

# Jednostkowe ceny ryczałtowe brutto muszą uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ, w szczególności koszty zakupu materiałów i części oraz robocizny, jakie Wykonawca powinien przewidzieć do poniesienia z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

# Cena oferty (służąca do porównania ofert) obliczona zostanie jako suma iloczynów szacunkowych ilości danej pozycji oraz odpowiadających im ryczałtowych cen jednostkowych brutto podanych przez Wykonawcę w tabeli Formularza oferty.

# Cena (brutto) = cena netto + należny podatek VAT.

# Przy ustalaniu cen jednostkowych należy przyjąć następujące założenia ilościowe:

| Lp. | Wyszczególnienie rodzaju prac | Jednostka obmiaru | Szacowane założenia ilościowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana źródła światła (sodowego, matahalogenkowego) w oprawie oświetleniowej, o mocy dostosowanej do opraw sąsiednich (50-250W) | szt. | 450 |
| 2 | Wymiana statecznika, zapłonnika, klosza, kabla zasilającego oprawę lub innego elementu oprawy oświetleniowej | szt. | 250 |
| 3 | Wymiana bezpiecznika topikowego w izolowanym złączu kablowym IZK lub tabliczce bezpiecznikowej TB (w słupie oświetleniowym) | szt. | 250 |
| 4 | Wymiana izolowanego złącza kablowego IZK (w słupie oświetleniowym) | szt. | 100 |
| 5 | Czyszczenie klosza oprawy oświetleniowej | szt. | 25 |
| 6 | Wymiana drogowej oprawy oświetleniowej typu sodowego wraz ze źródłem światła o mocy dostosowanej do opraw sąsiednich (50-250W) | kpl. | 50 |
| 7 | - Wymiana drogowej oprawy oświetleniowej typu LED (STANDARD) o specyfikacji zgodnej z załącznikiem nr 2 do OPZ i mocy dostosowanej do opraw sąsiednich | szt. | 100 |
| 8 | - Wymiana drogowej oprawy oświetleniowej typu LED (PREMIUM - ze sterowaniem o specyfikacji zgodnej z załącznikiem nr 2 do OPZ i mocy dostosowanej do opraw sąsiednich. | szt. | 25 |
| 9 | - Wymiana parkowej oprawy oświetleniowej typu LED o specyfikacji zgodnej z załącznikiem nr 2 do OPZ i mocy dostosowanej do opraw sąsiednich. | szt. | 25 |
| 10 | - Wymiana bezpiecznika topikowego lub załączanie wyłącznika nadmiarowo-prądowego typu S, znajdującego się w szafie oświetleniowej | szt. | 100 |
| 11 | - Wymiana stycznika, zabezpieczenia lub innego elementu, znajdującego się w szafie oświetleniowej | szt. | 30 |
| 12 | Regulacja astronomicznego zegara sterującego (według wytycznych podanych przez Zamawiającego) | szt. | 100 |
| 13 | - Wymiana astronomicznego zegara sterującego (o specyfikacji zgodnej z załącznikiem nr 2 do OPZ) | szt. | 30 |
| 14 | - Lokalizacja zwarcia linii oświetleniowej | szt. | 50 |
| 15 | - Poprawa styków lub przesznurowanie linii (w jednym słupie oświetleniowym) | kpl. | 350 |
| 16 | - Wykonanie między słupami tymczasowej napowietrznej linii zasilającej nN | m | 300 |
| 17 | - Wycinka gałęzi i konarów, które zasłaniają światło emitowane przez oprawy oświetleniowe lub naruszają oświetleniową linię napowietrzną (1 konar lub gałąź) | szt. | 300 |
| 18 | - Regulacja kąta ustawienia oprawy oświetleniowej lub wysięgnika | szt. | 30 |
| 19 | Pionowanie pochylonego słupa – wraz z robotami ziemnymi | szt. | 20 |
| 20 | Montaż brakującej pokryw wnęki słupowej | szt. | 30 |
| 21 | Częściowy demontaż uszkodzonego słupa oświetleniowego (tj. demontaż słupa wraz z oprawą i wysięgnikiem oraz z zabezpieczeniem instalacji elektrycznej | kpl. | 20 |
| 22 | Całkowity demontaż uszkodzonego słupa oświetleniowego (tj. demontaż słupa wraz z oprawą, wysięgnikiem i fundamentem oraz z zabezpieczeniem instalacji elektrycznej – wraz z robotami ziemnymi | kpl. | 20 |
| 23 | Montaż na prefabrykowanym, betonowym fundamencie stalowego ocynkowanego słupa oświetleniowego z wysięgnikiem, złączem kablowym i przewodem zasilającym oprawę oświetleniową o specyfikacji zgodnej z załącznikiem nr 2 do OPZ (wysokość słupa i wymiary wysięgnika mają być dostosowane do słupów sąsiednich) – wraz z robotami ziemnymi | kpl. | 50 |
| 24 | Montaż na prefabrykowanym, betonowym fundamencie aluminiowego słupa oświetleniowego z wysięgnikiem, złączem kablowym i przewodem zasilającym oprawę oświetleniową o specyfikacji zgodnej z załącznikiem nr 2 do OPZ (wysokość słupa i wymiary wysięgnika mają być dostosowane do słupów sąsiednich) – wraz z robotami ziemnymi | kpl. | 25 |
| 25 | Wykonanie mufy kablowej | szt. | 20 |
| 26 | Demontaż oświetleniowej linii napowietrznej wraz z uchwytami | m | 400 |
| 27 | Montaż oświetleniowej linii napowietrznej typu ASXSn 2x25 wraz z mocowaniem | m | 200 |
| 28 | Montaż oświetleniowej linii napowietrznej typu AsXSn 4x25 wraz z mocowaniem | m | 200 |
| 29 | Ułożenie oświetleniowej linii kablowej typu YAKXS 4x25 mm2 w rurze osłonowej z bednarką stalową ocynkowaną FeZn 25x4mm2 – wraz z robotami ziemnymi | m | 750 |
| 30 | Rozebranie i odbudowa nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową (zgodnie z załącznikiem nr 3 do OPZ - wytyczne do odbudowy nawierzchni pasa drogowego ) | m2 | 50 |
| 31 | Odbudowa nawierzchni jezdni z tłucznia (zgodnie z załącznikiem nr 3 do OPZ - wytyczne do odbudowy nawierzchni drogi) | m2 | 50 |
| 32 | Rozebranie i odbudowa nawierzchni ciągu pieszego/pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego wraz z podbudową (zgodnie z załącznikiem nr 3 do OPZ - wytyczne do odbudowy nawierzchni pasa drogowego ) | m2 | 50 |
| 33 | Odbudowa nawierzchni ciągu pieszego/pieszo-rowerowego z kamiennej kostki brukowej wraz z podbudową (zgodnie z załącznikiem nr 3 do OPZ - wytyczne do odbudowy nawierzchni pasa drogowego ) | m2 | 50 |
| 34 | Rozebranie i odbudowa nawierzchni ciągu pieszego/pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową (zgodnie z załącznikiem nr 3 do OPZ - wytyczne do odbudowy nawierzchni pasa drogowego ) | m2 | 50 |
| 35 | Odbudowa pobocza (zgodnie z załącznikiem nr 3 do OPZ - wytyczne do odbudowy nawierzchni drogi) | m2 | 50 |
| 36 | Odbudowa terenów zielonych (zgodnie z załącznikiem nr 3 do OPZ - wytyczne do odbudowy nawierzchni pasa drogowego ) | m2 | 300 |
| 37 | Zabezpieczenie uszkodzonej infrastruktury oświetlenia drogowego w ramach pełnienia funkcji pogotowia oświetleniowego. | kpl. | 25 |

# Jednostkowe ceny ryczałtowe będą stałe przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
Po ww. okresie możliwa będzie ich waloryzacja – na zasadach określonych w § 6 Projektu umowy (Tomu II SWZ).

# Podane w tabeli ust. 18.5 ilości i rodzaje prac są wielkościami orientacyjnymi, oszacowanymi na podstawie wcześniej realizowanych zamówień i nie będą stanowić podstawy do przyszłych rozliczeń wykonanych prac oraz roszczeń. Zamawiający nie gwarantuje realizacji zamówień na poziomie wskazanym w powyższej tabeli. W związku z możliwością ograniczenia zakresu zamówienia poprzez zmniejszenie ilości i rodzajów zlecanych prac – w stosunku do przewidywanych ilości i rodzaju prac wskazanych w tabeli ust. 18.5 – zgodnie z art. 433 pkt 4 u.p.z.p. Zamawiający ustala, że minimalna wartość umowy wynosi: 300 000,00 zł (brutto).

# W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający – w celu  zastosowania kryterium ceny – dolicza do przedstawionej w ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

# W przypadku złożenia oferty, o której mowa w ust. 18.8, Wykonawca w ofercie zobowiązany jest:

# poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

# wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

# wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

# wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

# Zgodnie z art. 224 ust. 1 u.p.z.p., jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

# Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

# Zamawiający odrzuca – jako ofertę z rażąco niską ceną lub kosztem – ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.

# Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – zgodnie z art. 223 ust. 2 u.p.z.p. – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

# KRYTERIA OCENY OFERT (OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WAGI TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT)

# Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny.

# Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

# Kryterium I – CENA – 60 pkt;

  - Kryterium II – CZAS USUNIĘCIA AWARII – 40 pkt.

Ad 1) Cena – 60 pkt

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie jednostkowych cen ryczałtowych brutto oraz stawek wskaźników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty, przy zastosowaniu następujących składników cenotwórczych i odpowiadającym im wag:

| Lp. | Wyszczególnienie | Waga [%] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wartość oferty (Wartość oferty obliczona zostanie na podstawie jednostkowych cen ryczałtowych brutto za poszczególne czynności określone w ust. 18.5 Tomu I SWZ – zgodnie z łączną ceną podaną w Formularzu oferty) | 48 |
| 2. | Roboczogodzina (Stawka wskazana w Formularzu oferty) | 4 |
| 3. | Koszty pośrednie (Wskaźnik wskazany w Formularzu oferty) | 4 |
| 4. | Zysk (Wskaźnik wskazany w Formularzu oferty) | 4 |

W kryterium CENA oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) = ano1ank1∗100x0,48 + ano2ank2∗100x0,04 + ano3ank3∗100x0,04 + ano4ank4∗100x0,04

gdzie:

| Pi (C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” (badana) za kryterium „Cena” |
| --- | --- |
| ano od Lp1 do Lp4 | najniższa zaoferowana cena lub najniższa zaoferowana stawka/wskaźnik ze wszystkich ważnych ofert |
| ank od Lp1 do Lp4 | zaoferowana cena lub zaoferowana stawka/wskaźnik oferty “i” (badanej) |

Ad 2) Czas usunięcia awarii – 40 %

- Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 40 pkt, zaś waga tego kryterium wynosi 40% ogólnej oceny.

- Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w Formularzu oferty.

- Zamawiający wymaga aby każda awaria była usunięta w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

- Najkrótszy – najwyżej punktowany przez Zamawiającego – czas usunięcia awarii wynosi 3 dni robocze od dnia otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie odpowiednią ilość punktów – zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Czas usunięcia awarii | Ilość punktów do przyznania |
| --- | --- |
| nie dłuższy niż 3 dni robocze | 40 |
| nie dłuższy niż 4 dni robocze | 20 |
| nie dłuższy niż 5 dni roboczych | 0 |

- Jeśli z badanej oferty wynikać będzie, że zaoferowany został czas usunięcia awarii dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia – oferta taka nie będzie podlegać ocenie i punktacji oraz zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p. – jako niezgodna z warunkami zamówienia.

- Jeśli Wykonawca zaoferuje okres krótszy niż 3 dni robocze od dnia otrzymania zgłoszenia – Zamawiający do obliczenia punktów przyjmie maksymalny punktowany czas usunięcia awarii, tj. 3 dni robocze.

- Jeśli w ofercie nie zostanie w ogóle podany oferowany czas usunięcia awarii (Wykonawca nie wskaże oferowanego czasu w dniach) oferta taka nie będzie podlegać ocenie i punktacji oraz zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p. – jako niezgodna z warunkami zamówienia.

# W dalszej kolejności ilości punktów uzyskane z oceny Kryterium I (Wynik I) i Kryterium II (Wynik II) zostaną zsumowane, dając wynik ostateczny (SP).

# Wynik I + Wynik II = SP (suma punktów)

# Tak otrzymana suma punktów (SP) podlega porównaniu w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej, 
tj. o najwyższej sumie punktów (NSP).

# Maksymalna liczba (suma) punktów z oceny oferty jaką może otrzymać Wykonawca wynosi 100 (sto).

# Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty z najniższą ceną (kryterium o najwyższej wadze w tym postępowaniu), Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, które otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze (z najniższą ceną), do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, zawierających nową cenę.

# Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

# WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 U.P.Z.P.:

# Zgodnie z art. 95 ust. 1 u.p.z.p., Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (jeśli podwykonawcy powierzona zostanie realizacja części umowy) na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.).

# Na podstawie stosunku pracy muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonujące czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, polegające na konserwacji 
i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego (tj. osoby realizujące czynności w zamówieniu pod kierownictwem pracodawcy – Wykonawcy lub podwykonawcy – w wyznaczonym przez niego czasie, za ustalonym między pracodawcą a pracownikiem wynagrodzeniem). Z powyższego obowiązku wyłączone są czynności przewidziane dla kierownika robót elektrycznych, a także czynności obejmujące wykonywanie usług geodezyjnych, transportowych i sprzętowych.

# W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w ust. 20.2 czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia – Zamawiający może żądać w trakcie realizacji przedmiotu umowy w szczególności:

  - oświadczenia zatrudnionych pracowników;

  - oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;

  - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika;

  - innych dokumentów (w szczególności takich jak: zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń)

- – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

# Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego – wyrażone na piśmie lub przesłane drogą elektroniczną i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w tym wezwaniu – przedłożyć Zamawiającemu dowody, o których mowa w ust. 20.3, potwierdzające wypełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań w zakresie określonym w ust. 20.1 i 20.2.

# Wykonawca – w terminie 10 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy – zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające zatrudnienie na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 20.2, zawierające w szczególności wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które są wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy.

# Przekazywane dowody i oświadczenia Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zanonimizować w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – z zastrzeżeniem, że dane wskazane w ust. 20.3 nie podlegają anonimizacji.

# Na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych w ust. 20.1 i 20.2, związanych z zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 20.3, w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów określonych w ust. 20.1 i 20.2, oraz dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów określonych w ust. 20.1 i 20.2;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.

# Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, o których mowa w ust. 20.2, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych, określonych w § 13 Projektu umowy (Tomu II SWZ).

# Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów i oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 20.2.

# W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA

# Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem art. 577 u.p.z.p. – w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

# Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 21.1, jeżeli w przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

# Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest:

# wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zgodnie z ust. 14 Tomu I SWZ;

# przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie w okresie od rozpoczęcia świadczenia usługi (tj. co najmniej od dnia zawarcia umowy) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł (Wykonawca zapewnia ważność ubezpieczenia przez pełny okres realizacji umowy);

# przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię uprawnień dotyczących wskazanych przez Wykonawcę osób, tj. kierownika robót elektrycznych oraz osób wyznaczonych do wykonywania prac (zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ust. 8.1.4 pkt 2 Tomu I SWZ) oraz zaświadczenie o członkostwie kierownika robót elektrycznych w izbie samorządu zawodowego (aktualność wpisu ww. osoby do izby musi zachować ważność przez cały okres realizacji umowy).

# Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

# Niedopełnienie przez Wykonawcę formalności określonych w ust. 21.3, będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.

# Podpisanie umowy nastąpi w trybie i terminie ustalonym między stronami.

# Przed zawarciem umowy Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ PRZEWIDYWANE MOŻLIWE ZMIANY UMOWY

# Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zostały określone w Tomie II SWZ (Projekcie umowy).

# Dopuszczalne są zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455 u.p.z.p.

# Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p., Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczącym zmiany:

# cen jednostkowych, o których mowa w § 4 ust. 2 Projektu umowy (Tomu II SWZ), w przypadku:

# zmiany w trakcie trwania umowy przepisów w zakresie stawki podatku od towarów i usług lub przepisów o podatku akcyzowym,

# zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, tj. wzrostu lub obniżenia względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia zaoferowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych;

# cen jednostkowych, o których mowa w § 4 ust. 2 Projektu umowy (Tomu II SWZ), oraz stawki roboczogodziny, o której mowa w § 4 ust. 3 Projektu umowy (Tomu II SWZ), stanowiących wynagrodzenie Wykonawcy – w przypadku zmiany w trakcie trwania umowy:

      - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.),

      - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

      - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427).

- ‒ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę;

# warunków wykonania umowy, w wyniku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:

      - siły wyższej mającej bezpośredni, udokumentowany wpływ na realizację przedmiotu umowy – przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić w formie pisemnej, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, że siła wyższa miała wpływ na wykonywanie przez niego przedmiotu umowy,

      - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy – w takiej sytuacji zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego;

# osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy – o ile nowe osoby realizujące przedmiot umowy posiadają wymagane uprawnienia.

# W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 22.3 pkt 1 lit. a, określone w aneksie do umowy ceny jednostkowe brutto zostaną wyliczone na podstawie nowych przepisów dotyczących odpowiednio podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. Zmiana wysokości cen jednostkowych brutto – w przypadku jej wprowadzenia – obowiązywać będzie od dnia podpisania przez strony aneksu do umowy.

# Zmiana, o której mowa w ust. 22.3 pkt 1 lit. a, będzie wprowadzona do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek zawierający uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany, sporządzony przez stronę występującą o dokonanie zmiany. Każda ze stron ma prawo odmowy dokonania zmiany umowy dotyczącej wysokości cen jednostkowych brutto w przypadku, gdy wniosek o dokonanie zmiany nie będzie spełniał warunków opisanych powyżej.

# Zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 22.3 pkt 1 lit. b, zostały określone w § 6 Projektu umowy (Tomu II SWZ) i będą realizowane w oparciu o zapisy ww. paragrafu.

# W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 22.3 pkt 2 lit. a, ceny jednostkowe i/lub stawka roboczogodziny, wskazana w umowie i ofercie Wykonawcy, ulegną zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy.

# W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 22.3 pkt 2 lit. a, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zaktualizowany wykaz zatrudnionych pracowników wykonujących przedmiot niniejszej umowy (podając imiona i nazwiska pracowników), dla których ma zastosowanie zmiana, wraz z kalkulacją kosztów wynikających z przedmiotowej zmiany, mających bezpośredni wpływ na zaoferowane ceny jednostkowe i stawkę roboczogodziny. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie (tj. ceny jednostkowe i stawka roboczogodziny) ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztów, wynikających ze zwiększenia wynagrodzeń należnych osobom bezpośrednio wykonującym przedmiot umowy – do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych. Zmiana wysokości cen jednostkowych i stawki roboczogodziny – w przypadku jej wprowadzenia – obowiązywać będzie od dnia podpisania przez strony aneksu do umowy.

# W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 22.3 pkt 2 lit. b i c, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zaktualizowany wykaz zatrudnionych pracowników wykonujących przedmiot niniejszej umowy (podając wyłącznie imiona i nazwiska pracowników), dla których ma zastosowanie zmiana, wraz z kalkulacją kosztów wynikających z przedmiotowej zmiany, mających bezpośredni wpływ na zaoferowane ceny jednostkowe i stawkę roboczogodziny. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie (tj. ceny jednostkowe i stawka roboczogodziny) ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztów Wykonawcy, jakie będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany zasad wskazanych w ust. 22.3 pkt 2 lit. b i c, przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia lub stawki godzinowej, należnych osobom bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy. Zmiana wysokości cen jednostkowych i stawki roboczogodziny – w przypadku jej wprowadzenia – obowiązywać będzie od dnia podpisania przez strony aneksu do umowy.

# Wszystkie zmiany, o których mowa w ust. 22.3 pkt 2, będą wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy (tj. cen jednostkowych i stawki roboczogodziny) z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości zaoferowanych pierwotnie cen w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych powyżej.

# W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 22.3 pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniającej zastosowanie zapisów ust. 22.3 pkt 3, złożyć do Zamawiającego umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunków wykonywania umowy.

# Jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 22.3 pkt 3 konieczna będzie zmiana postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność ze stanem faktycznym oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

# Zmiana, o której mowa w ust. 22.3 pkt 4, może zostać wprowadzona do umowy na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy, zawierającego uzasadnienie oraz dokumenty, o których mowa w ust. 22.14, albo na podstawie pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących osób realizujących przedmiot umowy, w następujących przypadkach:

    - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących osoby realizującej przedmiot umowy;

    - niewywiązywania się przez osobę realizującą przedmiot umowy z powierzonych obowiązków wynikających z umowy;

    - jeżeli zmiana osoby realizującej przedmiot umowy stanie się konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

# Wprowadzenie innej osoby realizującej przedmiot umowy – w miejsce osoby dotychczas wykazanej w umowie – będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca potwierdzi spełnianie przez tę osobę minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia odpowiednio dla kierownika robót elektrycznych lub osób wykonujących prace, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię uprawnień dotyczących proponowanej nowej osoby – zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
a w przypadku kierownika robót elektrycznych – dodatkowo aktualnego zaświadczenia o członkostwie tej osoby w izbie samorządu zawodowego. Osoba niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego nie zostanie dopuszczona do wykonywania czynności w ramach niniejszej umowy, a Wykonawca zobowiązany będzie wskazać inną osobę, która wymagania te spełni.

# Brak akceptacji przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 22.13, lub dokumentów, o których mowa w ust. 22.14, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wskazanie przez Wykonawcę innej osoby realizującej przedmiot umowy, spełniającej wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, i naliczenia Wykonawcy kary umownej określonej w umowie.

# W przypadku kiedy wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 22.3 skutkować będzie zmianą powodującą modyfikację ogólnego charakteru umowy, wówczas nie przewiduje się wprowadzenia takiej zmiany.

# Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym m.in.:

- zmiana osób prowadzących nadzór nad realizacją postanowień umowy – nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;

- zmiana rachunku bankowego Wykonawcy – zgodnie z treścią § 5 ust. 3 Projektu umowy (Tomu II SWZ);

- zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (danych teleadresowych Wykonawcy i Zamawiającego) – następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

# Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonane w sposób zgodny z u.p.z.p. wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. aneksu do umowy, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ust. 22.17.

# Umowa może zostać zmieniona w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 u.p.z.p.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

# Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu IX u.p.z.p. („Środki ochrony prawnej”).

# Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX u.p.z.p. przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p.

# Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 u.p.z.p., oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

# W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, odwołanie przysługuje na:

# niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

# zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie u.p.z.p.

# Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

# Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię odwołania, jeżeli zostało wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

# Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

# Odwołanie wnosi się w terminie:

# 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

# 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

# Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

# Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 23.8 i 23.9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

# Jeżeli Zamawiający – mimo takiego obowiązku – nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

# 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania;

# miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.

# INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KOMUNIKOWAŁ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

# Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu: platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/954631.

# W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem systemu: platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

# Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem systemu: platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku 
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: mczaplicka@jeleniagora.pl) – z wyłączeniem składania w ten sposób ofert oraz podmiotowych środków dowodowych.

# Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej 
za pośrednictwem systemu: platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał 
na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej 
za pośrednictwem systemu: platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

# Wykonawca jako uczestnik postępowania ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

# Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania 
i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:

# stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

# komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor 
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

# zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,

# włączona obsługa JavaScript,

# zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

# szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,

# oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

# Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący;

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

# Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, 
gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).

# Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony 
w art. 221 u.p.z.p.

# Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert 
oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

# Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

# Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszej SWZ.

# INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

## Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części przedmiotowego zamówienia.

## W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców – o ile są znane Wykonawcy na tym etapie postępowania.

## Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Tym samym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy, któremu powierzył wykonywanie czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego, jak za działania własne.

## Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 u.p.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

## Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy podania nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli będą już znani. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do ww. informacji, a także do przekazywania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

# KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 UST. 1 I 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

# Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

# administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 
58-500 Jelenia Góra, tel. (075) 75 64 200 33, e-mail: sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl;

# w sprawach danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych, tj. Panem Piotrem Cichowskim, na adres e-mail: sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl, telefonicznie: (075) 75 64 200 33 lub pisemnie na adres siedziby administratora;

# Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie niezbędnym do:

# wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – w celu realizacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, tj. wyboru najkorzystniejszej oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO;

# zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO;

# odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym administrator zobowiązany jest lub może przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa – w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej, a także podmioty przetwarzające, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych;

# Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

# Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez administratora w formie elektronicznej i papierowej na podstawie art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia – a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy;

# posiada Pani/Pan prawo do:

# na podstawie art. 15 RODO – dostępu do treści swoich danych osobowych – z zastrzeżeniem ograniczenia prawa do dostępu do danych, tj. w przypadku korzystania przez Panią/Pana z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, może być Pani/Pan zobowiązana/y przez Zamawiającego na podstawie żądania, o którym mowa w art. 75 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

# na podstawie art. 16 RODO – sprostowania swoich danych osobowych – przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO – zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a ponadto nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników – zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

# na podstawie art. 18 RODO – żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**. Zgłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia  żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO – zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;

# ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa, w  sytuacji gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

# podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je podaje, skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a ponadto jest warunkiem zawarcia oraz wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przeprowadzenia oceny oświadczeń i dokumentów złożonych przez Panią/Pana w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, a ponadto brakiem możliwości zawarcia umowy lub jej wykonania albo nieprawidłowym wykonaniem umowy;

# nie przysługuje Pani/Panu:

# w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych,

# prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

# na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

# w oparciu o zebrane dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, stosowanie do art. 22 RODO.

# _____________________

# ** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW (TOMU I SWZ)

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

| Lp. | Oznaczenie załącznika | ### Nazwa załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza oferty |
| 2 | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 125 ust. 1 u.p.z.p. (dotyczącego braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu) |
| 3 | Załącznik nr 2a | Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby składanego na podstawie art. 125 ust. 5 u.p.z.p. (dotyczącego braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu) |
| 4 | Załącznik nr 3 | Wzór wykazu osób |
| 5 | Załącznik nr 4 | Wzór wykazu usług |
| 6 | Załącznik nr 5 | Wzór wykazu sprzętu |
| 7 | Załącznik nr 6 | Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego |
| 8 | Załącznik nr 7 | Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2024 r. poz. 594) |
| 9 | Załącznik nr 8 | Wzór zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów |
| 10 | Załącznik nr 9 | Wzór oświadczenia, z którego wynika jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy (wspólnie ubiegający się o zamówienie) |

# Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści merytorycznych załączników.

Załącznik nr 1 do Tomu I SWZ

FORMULARZ OFERTY

| Zadanie: | „Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego Miasta Jelenia Góra” |  |
| --- | --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: |  | MZDiM-P.271.10.2024 |

1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra

2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Nazwa* |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| KRS |  |
| NIP |  |
| REGON |  |

* w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

4. Ja niżej podpisany oświadczam, że:

  - zapoznałem się z treścią wszystkich tomów SWZ dla niniejszego zamówienia;

  - gwarantuję wykonanie zamówienia zgodnie z treścią SWZ;

  - zobowiązuję się do realizacji niniejszego zamówienia przy uwzględnieniu poniższych warunków:

  - oferuję ryczałtowe ceny jednostkowe brutto za realizację zamówienia:

| Lp. | Wyszczególnienie rodzaju prac | Jednostka obmiaru | Szacowane założenia przyjęte dla obliczenia ceny ofertowej | Ryczałtowa cena jednostkowa brutto | Cena brutto ogółem [kol. 4 x kol. 5] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Wymiana źródła światła (sodowego, matahalogenkowego) w oprawie oświetleniowej, o mocy dostosowanej do opraw sąsiednich (50-250W) | szt. | 450 |  |  |
| 2 | Wymiana statecznika, zapłonnika, klosza, kabla zasilającego oprawę lub innego elementu oprawy oświetleniowej | szt. | 250 |  |  |
| 3 | Wymiana bezpiecznika topikowego w izolowanym złączu kablowym IZK lub tabliczce bezpiecznikowej TB (w słupie oświetleniowym) | szt. | 250 |  |  |
| 4 | Wymiana izolowanego złącza kablowego IZK (w słupie oświetleniowym) | szt. | 100 |  |  |
| 5 | Czyszczenie klosza oprawy oświetleniowej | szt. | 25 |  |  |
| 6 | Wymiana drogowej oprawy oświetleniowej typu sodowego wraz ze źródłem światła o mocy dostosowanej do opraw sąsiednich (50-250W) | kpl. | 50 |  |  |
| 7 | - Wymiana drogowej oprawy oświetleniowej typu LED (STANDARD) o specyfikacji zgodnej z załącznikiem nr 2 do OPZ i mocy dostosowanej do opraw sąsiednich | szt. | 100 |  |  |
| 8 | - Wymiana drogowej oprawy oświetleniowej typu LED (PREMIUM - ze sterowaniem o specyfikacji zgodnej z załącznikiem nr 2 do OPZ i mocy dostosowanej do opraw sąsiednich. | szt. | 25 |  |  |
| 9 | - Wymiana parkowej oprawy oświetleniowej typu LED o specyfikacji zgodnej z załącznikiem nr 2 do OPZ i mocy dostosowanej do opraw sąsiednich. | szt. | 25 |  |  |
| 10 | - Wymiana bezpiecznika topikowego lub załączanie wyłącznika nadmiarowo-prądowego typu S, znajdującego się w szafie oświetleniowej | szt. | 100 |  |  |
| 11 | - Wymiana stycznika, zabezpieczenia lub innego elementu, znajdującego się w szafie oświetleniowej | szt. | 30 |  |  |
| 12 | Regulacja astronomicznego zegara sterującego (według wytycznych podanych przez Zamawiającego) | szt. | 100 |  |  |
| 13 | - Wymiana astronomicznego zegara sterującego (o specyfikacji zgodnej z załącznikiem nr 2 do OPZ) | szt. | 30 |  |  |
| 14 | - Lokalizacja zwarcia linii oświetleniowej | szt. | 50 |  |  |
| 15 | - Poprawa styków lub przesznurowanie linii (w jednym słupie oświetleniowym) | kpl. | 350 |  |  |
| 16 | - Wykonanie między słupami tymczasowej napowietrznej linii zasilającej nN | m | 300 |  |  |
| 17 | - Wycinka gałęzi i konarów, które zasłaniają światło emitowane przez oprawy oświetleniowe lub naruszają oświetleniową linię napowietrzną (1 konar lub gałąź) | szt. | 300 |  |  |
| 18 | - Regulacja kąta ustawienia oprawy oświetleniowej lub wysięgnika | szt. | 30 |  |  |
| 19 | Pionowanie pochylonego słupa – wraz z robotami ziemnymi | szt. | 20 |  |  |
| 20 | Montaż brakującej pokryw wnęki słupowej | szt. | 30 |  |  |
| 21 | Częściowy demontaż uszkodzonego słupa oświetleniowego (tj. demontaż słupa wraz z oprawą i wysięgnikiem oraz z zabezpieczeniem instalacji elektrycznej | kpl. | 20 |  |  |
| 22 | Całkowity demontaż uszkodzonego słupa oświetleniowego (tj. demontaż słupa wraz z oprawą, wysięgnikiem i fundamentem oraz z zabezpieczeniem instalacji elektrycznej – wraz z robotami ziemnymi | kpl. | 20 |  |  |
| 23 | Montaż na prefabrykowanym, betonowym fundamencie stalowego ocynkowanego słupa oświetleniowego z wysięgnikiem, złączem kablowym i przewodem zasilającym oprawę oświetleniową o specyfikacji zgodnej z załącznikiem nr 2 do OPZ (wysokość słupa i wymiary wysięgnika mają być dostosowane do słupów sąsiednich) – wraz z robotami ziemnymi | kpl. | 50 |  |  |
| 24 | Montaż na prefabrykowanym, betonowym fundamencie aluminiowego słupa oświetleniowego z wysięgnikiem, złączem kablowym i przewodem zasilającym oprawę oświetleniową o specyfikacji zgodnej z załącznikiem nr 2 do OPZ (wysokość słupa i wymiary wysięgnika mają być dostosowane do słupów sąsiednich) – wraz z robotami ziemnymi | kpl. | 25 |  |  |
| 25 | Wykonanie mufy kablowej | szt. | 20 |  |  |
| 26 | Demontaż oświetleniowej linii napowietrznej wraz z uchwytami | m | 400 |  |  |
| 27 | Montaż oświetleniowej linii napowietrznej typu ASXSn 2x25 wraz z mocowaniem | m | 200 |  |  |
| 28 | Montaż oświetleniowej linii napowietrznej typu AsXSn 4x25 wraz z mocowaniem | m | 200 |  |  |
| 29 | Ułożenie oświetleniowej linii kablowej typu YAKXS 4x25 mm2 w rurze osłonowej z bednarką stalową ocynkowaną FeZn 25x4mm2 – wraz z robotami ziemnymi | m | 750 |  |  |
| 30 | Rozebranie i odbudowa nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową (zgodnie z załącznikiem nr 3 do OPZ - wytyczne do odbudowy nawierzchni pasa drogowego ) | m2 | 50 |  |  |
| 31 | Odbudowa nawierzchni jezdni z tłucznia (zgodnie z załącznikiem nr 3 do OPZ - wytyczne do odbudowy nawierzchni drogi) | m2 | 50 |  |  |
| 32 | Rozebranie i odbudowa nawierzchni ciągu pieszego/pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego wraz z podbudową (zgodnie z załącznikiem nr 3 do OPZ - wytyczne do odbudowy nawierzchni pasa drogowego ) | m2 | 50 |  |  |
| 33 | Odbudowa nawierzchni ciągu pieszego/pieszo-rowerowego z kamiennej kostki brukowej wraz z podbudową (zgodnie z załącznikiem nr 3 do OPZ - wytyczne do odbudowy nawierzchni pasa drogowego ) | m2 | 50 |  |  |
| 34 | Rozebranie i odbudowa nawierzchni ciągu pieszego/pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową (zgodnie z załącznikiem nr 3 do OPZ - wytyczne do odbudowy nawierzchni pasa drogowego ) | m2 | 50 |  |  |
| 35 | Odbudowa pobocza (zgodnie z załącznikiem nr 3 do OPZ - wytyczne do odbudowy nawierzchni drogi) | m2 | 50 |  |  |
| 36 | Odbudowa terenów zielonych (zgodnie z załącznikiem nr 3 do OPZ - wytyczne do odbudowy nawierzchni pasa drogowego ) | m2 | 300 |  |  |
| 37 | Zabezpieczenie uszkodzonej infrastruktury oświetlenia drogowego w ramach pełnienia funkcji pogotowia oświetleniowego. | kpl. | 25 |  |  |
| Razem: (cena oferty służąca do porównania ofert) |  |  |  |  |  |

  - prace nieujęte w tabeli wyceny w pkt 3 lit. a, w szczególności prace interwencyjne, rozliczane będą kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu następujących elementów kosztowych, wynoszących:

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ryczałtowa cena/stawka jednostkowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Stawka roboczogodziny netto (bez narzutów) | 1 r-g (zł) |  |
| 2. | Wskaźnik kosztów pośrednich | % |  |
| 3. | Wskaźnik zysku | % |  |

  - oferuję czas usunięcia awarii – zgodnie z opisem zawartym w ust. 19.2 (ad.2) Tomu I SWZ:

|  | - do 3 dni roboczych |  |  | - do 4 dni roboczych |  | - do 5 dni roboczych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Należy wybrać jedną z opcji przez wstawienie znaku „X” w polu odnoszącym się do wybranej pozycji

(UWAGA: brak zaznaczenia jednej z trzech ww. opcji wyboru, tj. brak wskazania oferowanego czasu usunięcia awarii w dniach, spowoduje że oferta nie będzie podlegać ocenie i punktacji oraz zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p. – jako niezgodna z warunkami zamówienia).

  - wysokość minimalnego wynagrodzenia/wysokość minimalnej stawki godzinowej, których wartość została przyjęta do ustalenia ceny oferty nie jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę/minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 
z późn. zm.);

  - wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu.**

(** w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczących, lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca nie składa treści oświadczenia – usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

  - akceptuję termin realizacji niniejszego zamówienia, którego oferta dotyczy, zgodnie ust. 7 Tomu I SWZ;

  - niniejsza oferta jest ważna do dnia określonego w ust. 17.1 Tomu I SWZ;

  - akceptuję bez zastrzeżeń Projekt umowy, przedstawiony w Tomie II SWZ;

  - w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu 
i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z treścią ust. 14 Tomu I SWZ;

  - w przypadku wyboru mojej oferty zrealizuję niniejsze zamówienie z udziałem* / bez udziału* podwykonawców (*niewłaściwe skreślić).

Wskazuję poniżej, które części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

(wypełnić – jeśli dotyczy)

Wskazuję poniżej nazwy podwykonawców (o ile są już znane Wykonawcy):

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

(wypełnić – jeśli dotyczy)

  - Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy nr:

……………………………………………………………………………………………………………………

(wypełnić – jeśli dotyczy)

  - Informuję, że wybór oferty będzie* / nie będzie* (*niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Wskazuję poniżej: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym – bez kwoty podatku, a także stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z moją wiedzą, będzie miała zastosowanie:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wypełnić, jeśli dotyczy, tzn. jeśli wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego)

  - Informuję, że Zamawiający będzie mógł pobrać dokumenty rejestrowe Wykonawcy (np. w celu weryfikacji umocowania do reprezentacji Wykonawcy) z ogólnodostępnej bazy danych dostępnej pod linkiem:

…………………………………………………………………………………………………

  - Firma Wykonawcy zaliczana jest do poniższego rodzaju:

|  | - | mikroprzedsiębiorstwo* |  |  | - | jednoosobowa działalność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | małe przedsiębiorstwo* |  |  | - | osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej |
|  | - | średnie przedsiębiorstwo* |  |  | - | inny rodzaj |

(należy wybrać jedną z opcji przez wstawienie znaku „X” w polu odnoszącym się do wybranej pozycji)

*Tabela nr 1

Kategorie przedsiębiorstw wg załącznika I do Rozporządzenie Komisji (We) Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.

| KATEGORIA PRZEDSIĘBIORSTWA | LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH | i | ROCZNY OBRÓT | lub | CAŁKOWITY BILANS ROCZNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIKRO | <10 |  | ≤ 2 mln euro |  | ≤ 2 mln euro |
| MAŁE | < 50 |  | ≤ 10 mln euro |  | ≤ 10 mln euro |
| ŚREDNIE | < 250 |  | ≤ 50 mln euro |  | ≤ 43 mln euro |

……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 2 do Tomu I SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / WYKONAWCY WSPÓLNIE 
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej: u.p.z.p.)

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

| Zadanie: | „Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego Miasta Jelenia Góra” |  |
| --- | --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: |  | MZDiM-P.271.10.2024 |

1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra

2. WYKONAWCA (Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia):

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | NIP lub PESEL Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM, CO NASTĘPUJE:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie  art. 108 ust. 1 u.p.z.p. *

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie  art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. *

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. u.p.z.p. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p.) i w związku z powyższą okolicznością – na podstawie art. 110 ust. 2 u.p.z.p. – podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze: *

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.) *

* niewłaściwe skreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że samodzielnie spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone przez Zamawiającego w ust. 8.1.4 Tomu I SWZ, tj. dotyczące:

  - dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – TAK* / NIE*

  - posiadania wymaganego doświadczenia – TAK* / NIE*

* niewłaściwe skreślić

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY:

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w ust. 8.1.4 pkt 1* / pkt 2* (* niewłaściwe skreślić) Tomu I SWZ – polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów (jeżeli dotyczy)

- ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie (należy podać zdolności techniczne lub zawodowe – wymienione w ust. 8.1.4 pkt 1 i/lub 2 Tomu I SWZ):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Zgodnie z art.  274 ust. 4 u.p.z.p., dostęp do podmiotowych środków dowodowych, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, możliwy jest pod adresem:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(podać, jeśli dotyczy)

** podając adres bazy danych umożliwia się samodzielne pobranie przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego

……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Opis dotyczący Załącznika nr 2 do Tomu I SWZ:

Przesłanki wykluczenia Wykonawcy określone w art. 108 ust. 1 u.p.z.p.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego;

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa;

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe;

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Przesłanki wykluczenia Wykonawcy określone w art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Przesłanki wykluczenia Wykonawcy określone w art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

- Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

- Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

- Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.

Załącznik nr 2a do Tomu I SWZ

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej: u.p.z.p.)

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

| Zadanie: | „Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego Miasta Jelenia Góra” |  |
| --- | --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: |  | MZDiM-P.271.10.2024 |

1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra

2. PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY:

| Lp. | Nazwa Podmiotu | Adres Podmiotu | NIP lub PESEL Podmiotu |
| --- | --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM, CO NASTĘPUJE:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie  art. 108 ust. 1 u.p.z.p. *

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie  art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. *

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.) *

* niewłaściwe skreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone przez Zamawiającego w ust. 8.1.4 Tomu I SWZ, tj. dotyczące:

  - dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – TAK* / NIE*

  - posiadania wymaganego doświadczenia – TAK* / NIE*

* niewłaściwe skreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Zgodnie z art.  274 ust. 4 u.p.z.p., dostęp do podmiotowych środków dowodowych, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, możliwy jest pod adresem:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(podać, jeśli dotyczy)

** podając adres bazy danych umożliwia się samodzielne pobranie przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego

……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Opis dotyczący Załącznika nr 2a do Tomu I SWZ:

Przesłanki wykluczenia Wykonawcy określone w art. 108 ust. 1 u.p.z.p.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego;

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa;

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe;

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Przesłanki wykluczenia Wykonawcy określone w art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Przesłanki wykluczenia Wykonawcy określone w art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

- Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

- Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

- Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.

Załącznik nr 3 do Tomu I SWZ

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Zadanie: | „Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego Miasta Jelenia Góra” |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego MZDiM-P.271.10.2024 |  |

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM, ŻE:

przy wykonaniu zamówienia uczestniczyć będą następujące osoby – 
zgodnie z wymogiem określonym w ust. 8.1.4 pkt 2 Tomu I SWZ:

| Lp. | Funkcja/Zakres wykonywanych czynności w ramach niniejszego zamówienia oraz imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia w danej funkcji | Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) | Podstawa dysponowania tymi osobami (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, zobowiązanie, samozatrudnienie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kierownik robót elektrycznych – osoba posiadająca: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) – lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru „D” do 1 kV Imię i nazwisko…………………………………………….. |  |  |
| 2. | Osoby wykonujące prace związane z realizacją zamówienia – posiadające: - aktualne uprawnienia (świadectwa kwalifikacyjne „E”) do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji „E” do 1 kV; - uprawnienia do wykonywania prac pod napięciem na napowietrznych liniach elektroenergetycznych do 1 kV oraz urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1 kV; Imiona i nazwiska (co najmniej 4 osób): |  |  |
|  | 1) ……………………………… |  |  |
|  | 2) ……………………………… |  |  |
|  | 3) ……………………………… |  |  |
|  | 4) ……………………………… |  |  |

Wykaz rozszerzyć w miarę potrzeb

……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 4 do Tomu I SWZ

WYKAZ USŁUG

| Zadanie: | „Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego Miasta Jelenia Góra” |  |
| --- | --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: |  | MZDiM-P.271.10.2024 |

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM, ŻE:

w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonałem w sposób należyty następujące usługi – zgodne z wymogiem określonym w ust. 8.1.4. pkt 2 Tomu I SWZ

| Lp. | Przedmiot usługi (zgodnie z ust. 8.1.4 pkt 1) | Wartość brutto usługi (zł) | Data wykonania |  | Okres świadczenia usług (w miesiącach) | Nazwa i adres Wykonawcy, który zrealizował usługę | Podmiot na rzecz którego usługa została wykonana (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek (data) | koniec (data) |  |  |  |
| 1 | Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego* / parkowego*, obejmująca ……………. (podać liczbowo) punktów świetlnych (* niewłaściwe skreślić) |  |  |  |  |  |  |

*Wykaz rozszerzyć w miarę potrzeb

Do wykazu należy załączyć dowody określające czy wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Załącznik nr 5 do Tomu I SWZ

WYKAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH (SPRZĘTU)

| Zadanie: | „Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego Miasta Jelenia Góra” |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego MZDiM-P.271.10.2024 |  |

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM, ŻE:

do wykonywania zamówienia wykorzystane zostaną następujące urządzenia techniczne,
spełniające wymogi określone w ust. 8.1.4 pkt 3 Tomu I SWZ:

| Lp. | Opis urządzeń technicznych przeznaczonych do realizacji zamówienia | Ilość sztuk (podać liczbowo) | Urządzenia własne/ Urządzenia udostępnione (podać właściwe) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samochód z podnośnikiem koszowym z napędem na wszystkie osie* / z napędem na przednią lub tylną oś* |  |  |
|  | Samochód z podnośnikiem koszowym z napędem na wszystkie osie* / z napędem na przednią lub tylną oś* |  |  |
| 2. | Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t z napędem na wszystkie osie wyposażony w podnośnik HDS |  |  |

(* niepotrzebne skreślić)

Wykaz rozszerzyć w miarę potrzeb

Niniejszym oświadczam, że:

    - dysponuję urządzeniami wymienionymi w poz.: ………………… powyższego wykazu jako własnym*;

    - dysponuję urządzeniami wymienionymi w poz.: ………………… powyższego wykazu na zasadach udostępnienia przez inny podmiot*.

(* niepotrzebne skreślić)

……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 6 do Tomu I SWZ

OŚWIADCZENIE

potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p.

| Zadanie: | „Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego Miasta Jelenia Góra” |  |
| --- | --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: |  | MZDiM-P.271.10.2024 |

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra

WYKONAWCA (Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby):

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM, ŻE:

potwierdzam aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., złożonym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p., a także art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Załącznik nr 7 do Tomu I SWZ

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 16 LUTEGO 2007 R. 
O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

- składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -

| Zadanie: | „Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego Miasta Jelenia Góra” |  |
| --- | --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: |  | MZDiM-P.271.10.2024 |

Nazwa i adres Wykonawcy lub Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Oświadczam że:

- nie należę do tej samej grupy kapitałowej – w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 594) – z innym/i Wykonawcą/ami, który/rzy złożył/li odrębną/e ofertę/y w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.*

- należę do tej samej grupy kapitałowej – w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 594) – z niżej wymienionym/i Wykonawcą/ami, który/rzy złożył/li odrębną/e ofertę/y w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia:*

- ………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………

(nazwa podmiotu/ów należącego/ych do grupy kapitałowej)

Do oświadczenia załączam dokumenty / informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należacego do tej samej grupy kapitałowej.*

* niepotrzebne skreślić

……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Załącznik nr 8 do Tomu I SWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW

……………………………………………………………………………………….………….

(nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 u.p.z.p.)

Oświadczam, że oddaję do dyspozycji Wykonawcy:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

niezbędne zasoby, na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia polegającego na „Eksploatacja 
i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego Miasta Jelenia Góra” (MZDiM-P.271.10.2024), na następujących zasadach:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez Wykonawcę zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3) zakres, w jakim podmiot udostępniający zasoby – w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia – zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Poniosę solidarnie z Wykonawcą odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, które zgodnie z oświadczeniem zobowiązałem się udostępnić na potrzeby wykonania zamówienia – chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.

……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Załącznik nr 9 do Tomu I SWZ

Oświadczenie

określające zakres zamówienia, jaki zostanie wykonany przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | MZDiM-P.271.10.2024 |
| --- | --- |

Nazwa i adres pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

W związku ze wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia pn.: „Eksploatacja 
i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego Miasta Jelenia Góra” – w ramach postępowania prowadzonego przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze – przez następujących Wykonawców:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

(rozszerzyć w miarę potrzeb)

oświadczam, że – w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia – usługi będą wykonywane przez tych Wykonawców, którzy posiadają zdolności wymagane do ich realizacji, w szczególności następujący zakres przedmiotowego zamówienia zostanie zrealizowany przez następujących członków konsorcjum* / wspólników spółki cywilnej*:

| Lp. | Zakres realizowanych prac w ramach zamówienia | Nazwa i adres Wykonawcy realizującego wskazany zakres prac |
| --- | --- | --- |

(rozszerzyć w miarę potrzeb)

* niepotrzebne skreślić

……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty