Na System Diagnostyki Immunohistochemicznej dla Zakładu Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii który dalej nazywany jest SYSTEM IHC składa się:

- Lista przeciwciał pierwotnych SYSTEMU IHC.

- Wymagania ogólne SYSTEMU IHC.

- Oznaczenie Kappa i Lambda metodą automatyczną FISH

- Odczynniki do diagnostyki FISH

- Lista przeciwciał pierwotnych przedstawiona jest w Tabeli nr 1 i obejmuje nazwę przeciwciała, pożądany klon, rodzaj przeciwciała oraz przewidywaną liczbę odczynów z użyciem danego przeciwciała w ciągu

12 miesięcy.

| Tabela nr 1. Lista przeciwciał pierwotnych rozcieńczonych lub stężonych |
| --- |
| L.p. | Przeciwciało pierwotne | Klon1 | Klon2 | Klon3 | Monoclonal / Polyclonal | Przewidywana ilość odczynów diagnostycznych na rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | A-CYTOMEGALOVIRUS | CCH2+DDG9 |  |  | Monoclonal | ok. 50 |
|  | A-EPSTEINBARRVIRUS LMP | CS.1-4 |  |  | Monoclonal | ok. 50 |
|  | ALKProtein CD246 | ALK1 |  |  | Monoclonal | ok. 50 |
|  | Alpha-1-Antichymotripsin |  |  |  | Polyclonal | ok. 50 |
|  | Alpha-1-Fetoprotein |  |  |  | Polyclonal | ok. 50 |
|  | AMACR | 13H4 |  |  | Monoclonal | ok. 350 |
|  | AmyloidA | mc1 |  |  | Monoclonal | ok. 50 |
|  | Anti-Myogenin | F5D |  |  | Monoclonal | ok. 50 |
|  | B-Cell Specific Activator Protein = PAX 5 |  |  |  | Monoclonal | ok. 50 |
|  | BCL2oncoprotein | 124 |  |  | Monoclonal | ok. 800 |
|  | BCL6protein | PG-B6p |  |  | Monoclonal | ok. 500 |
|  | β-Catenin | β-Catenin-1 |  |  | Monoclonal | ok. 300 |
|  | CA125 | M11 |  |  | Monoclonal | ok. 50 |
|  | CALCITONIN |  |  |  | Polyclonal | ok. 400 |
|  | Caldesmon | h-CD |  |  | Monoclonal | ok. 350 |
|  | Calretinin |  |  |  | Monoclonal | ok. 550 |
|  | Carcinoembryonic Antigen | II-7 |  |  | Monoclonal | ok. 600 |
|  | CD1a | 010 |  |  | Monoclonal | ok. 50 |
|  | CD2 | AB75 |  |  | Monoclonal | ok. 200 |
|  | CD3* |  |  |  | Polyclonal | ok. 800 |
|  | CD4 | 4B12 |  |  | Monoclonal | ok. 300 |
|  | CD5 | 4C7 |  |  | Monoclonal | ok. 600 |
|  | CD7 | CBC.37 |  |  | Monoclonal | ok. 60 |
|  | CD8 | C8/144B |  |  | Monoclonal | ok. 60 |
|  | CD10 | 56C6 |  |  | Monoclonal | ok. 600 |
|  | CD15 | Carb-3 |  |  | Monoclonal | ok.600 |
|  | CD19 | LE-CD19 |  |  | Monoclonal | ok. 70 |
|  | CD20 | L26 |  |  | Monoclonal | ok. 1000 |
|  | CD21 | 1F8 |  |  | Monoclonal | ok. 25 |
|  | CD23 |  |  |  | Monoclonal | ok. 1000 |
|  | CD30 | Ber-H2 |  |  | Monoclonal | ok. 900 |
|  | CD31 Endothelial Cell | JC70A |  |  | Monoclonal | ok. 350 |
|  | CD34 ClassII | QBEnd10 |  |  | Monoclonal | ok. 1000 |
|  | CD43 | DF-T1 |  |  | Monoclonal | ok.450 |
|  | CD45(LCA) | 2B11+PD7/26 |  |  | Monoclonal | ok. 1000 |
|  | CD56 | 123C3 |  |  | Monoclonal | ok. 500 |
|  | CD57 | TB01 |  |  | Monoclonal | ok. 50 |
|  | CD68 | KP1 | PG-M1 |  | Monoclonal | ok.200 |
|  | CD79α | JCB117 |  |  | Monoclonal | ok.250 |
|  | CD117 | c-kit |  |  | Polyclonal | ok. 200 |
|  | CD138 |  | MI15 |  | Monoclonal | ok. 700 |
|  | CDX-2 |  |  |  | Monoclonal | ok. 600 |
|  | ChorionicGonadotropin |  |  |  | Polyclonal | ok. 100 |
|  | ChromograninA | LK2H10 |  |  | Monoclonal | ok. 350 |
|  | Colagen IV | CIV22 |  |  | Monoclonal | ok. 20 |
|  | CyclinD1 |  | EP12 |  | Monoclonal | ok. 550 |
|  | Cytoker HMW | 34ßE12 |  |  | Monoclonal | ok. 450 |
|  | Cytokeratin Pan | AE1/AE3 |  |  | Monoclonal | ok.450 |
|  | Cytokeratin7 | OV-TL12/30 |  |  | Monoclonal | ok. 1000 |
|  | Cytokeratin17 | E3 |  |  | Monoclonal | ok. 100 |
|  | Cytokeratin18 | DC10 |  |  | Monoclonal | ok. 100 |
|  | Cytokeratin19 | RCK108 |  |  | Monoclonal | ok. 600 |
|  | Cytokeratin20 |  |  | Ks20.8 | Monoclonal | ok. 900 |
|  | Cytokeratin MNF 116 | MNF116 |  |  | Monoclonal | ok. 600 |
|  | Desmin | D33 |  |  | Monoclonal | ok. 200 |
|  | E-Cadherin | NCH-38 |  |  | Monoclonal | ok.1000 |
|  | Epithelial Antigen | Ber-EP4 |  |  | Monoclonal | ok. 200 |
|  | Epithelial Membrane Antigen | E29 |  |  | Monoclonal | ok. 200 |
|  | ERG | EP111 |  |  | Monoclonal | ok. 50 |
|  | Estrogen Receptor α | 1D5 | EP1 |  | Monoclonal | ok. 1600 |
|  | Ewings Sarcoma Marker | 12E7 |  |  | Monoclonal | ok. 50 |
|  | GCDFP-15 | 23A3 |  |  | Monoclonal | ok. 250 |
|  | Glial Fibrillary Acidic Protein |  |  |  | Polyclonal | ok. 100 |
|  | Hepatocyte Specific antygen | OCH1E5 |  |  | Monoclonal | ok. 50 |
|  | HLADR | TAL1B5 |  |  | Monoclonal | ok. 20 |
|  | IgA |  |  |  | Polyclonal | ok. 50 |
|  | IgD |  |  |  | Polyclonal | ok. 50 |
|  | IgG |  |  |  | Polyclonal | ok. 50 |
|  | IgM |  |  |  | Polyclonal | ok. 50 |
|  | Inhibin alpha | R1 |  |  | Monoclonal | ok. 50 |
|  | Kappa Light Chains |  |  |  | Polyclonal | ok. 100 |
|  | Ki-67Antigen | MIB-1 |  |  | Monoclonal | ok. 1000 |
|  | Lambda Light Chains |  |  |  | Polyclonal | ok. 100 |
|  | Leukemia Hairy Cell | DBA44 |  |  | Monoclonal | Ok. 50 |
|  | Mammaglobin | 304-1A5 |  |  | Monoclonal | ok. 200 |
|  | Melan-A | A103 |  |  | Monoclonal | ok. 500 |
|  | Melanosome | HMB-45 |  |  | Monoclonal | ok. 200 |
|  | MUM1Protein | MUM1p |  |  | Monoclonal | ok. 50 |
|  | Mutl Protein Homolog 1 | ESO5 |  |  | Monoclonal | ok. 50 |
|  | Muts Protein Homolog 2 | FE11 |  |  | Monoclonal | ok.. 50 |
|  | Muts Protein Homolog 6 | EP49 |  |  | Monoclonal | ok. 50 |
|  | Myeloperoxidase |  |  |  | Polyclonal | ok. 295 |
|  | Myosin ST1 | SMMS-1 |  |  | Monoclonal | ok. 50 |
|  | NeurofilamentProtein | 2F11 |  |  | Monoclonal | ok. 100 |
|  | NSE | BBS/NC/VI-H14 |  |  | Monoclonal | ok. 100 |
|  | Octamer – Binding Transcription Factor 3/4 | N1NK |  |  | Monoclonal | ok. 50 |
|  | p53 | DO-7 | 318-6-11 |  | Monoclonal | ok. 200 |
|  | PLACENTAL AP | 8A9 |  |  | Monoclonal | ok. 50 |
|  | Podoplanina | D2-40 |  |  | Monoclonal | ok. 150 |
|  | Postmeiotic Segregation Increared 2 | EP51 |  |  | Monoclonal | ok. 50 |
|  | Progesteron Recept | PgR636 |  |  | Monoclonal | ok. 950 |
|  | PSA |  |  |  | Monoclonal | ok. 100 |
|  | Renal Cell Carcinoma Marker | SPM314 |  |  | Monoclonal | ok. 100 |
|  | S100 protein |  |  |  | Polyclonal | ok. 400 |
|  | Smooth Muscle Actin | 1A4 |  |  | Monoclonal | ok. 200 |
|  | SYNAPTOPHYSIN |  |  |  | Monoclonal | ok. 100 |
|  | TdT | EP266 |  |  | Monoclonal | ok. 200 |
|  | Thyreoglobulin |  |  |  | Polyclonal | ok. 200 |
|  | TTF-1 | 8G7G3/1 |  |  | Monoclonal | ok. 300 |
|  | Villin | 1D2C3 |  |  | Monoclonal | ok.100 |
|  | VIMENTIN | V9 | Vim3B4 |  | Monoclonal | ok. 300 |
|  | Von Willbrand Factor |  |  |  | Polyclonal | ok. 50 |
|  | WT1Protein | 6F-H2 |  |  | Monoclonal | ok. 200 |
|  | ZAP-70 | 2F3.2 |  |  | Monoclonal | ok. 100 |
|  | Epithelial Related Antigen | MOC-31 |  |  | Monoclonal | ok. 100 |
|  | CD44 | DF1485 |  |  | Monoclonal | ok. 100 |
|  | Prostein | 10E3 |  |  | Monoclonal | ok.200 |
|  | Androgen Receptor | AR441 |  |  | Mouse mAb | ok. 50 |
|  | COX2 | CX-294 |  |  | Mouse mAb | ok. 25 |
|  | Cytokeratin 10 | DE-K10 |  |  | Mouse mAb | ok. 25 |
|  | Cytokeratin 5/6 | D5/16 B4 |  |  | Mouse mAb | ok. 50 |
|  | ERCC1 | 4F9 |  |  | Mouse mAb | ok. 50 |
|  | Gastrin |  |  |  | Rabbit p. Ab | ok.100 |
|  | Glycophorin C | Ret 40f |  |  | Mouse mAb | ok. 50 |
|  | Granzyme B | GrB-7 |  |  | Mouse mAb | ok. 25 |
|  | Growth Hormone (hGH) |  |  |  | Rabbit pAb | ok. 50 |
|  | Helicobacter Pylori |  |  |  | Rabbit pAb | ok. 25 |
|  | Herpes Simplex Virus Type 1 |  |  |  | Rabbit pAb | ok.100 |
|  | IMP3 | 69.1 |  |  | Mouse mAb | ok. 25 |
|  | Insulin |  |  |  | Guinea Pig Ab | ok. 50 |
|  | LAT Protein | LAT1 |  |  | Mouse mAb | ok. 50 |
|  | Luteinizing Hormone (LH) | C93 |  |  | Mouse mAb | ok. 25 |
|  | Lysozyme EC2.2.1.17 (Muramiotase) |  |  |  | Rabbit pAb | ok.100 |
|  | Mast Cell Tryptase | AA1 |  |  | Mouse mAb | ok. 25 |
|  | MITF | D5 |  |  | Mouse mAb | ok. 25 |
|  | MUC2 | CCP58 |  |  | Mouse mAb | ok. 50 |
|  | MUC5AC | CLH2 |  |  | Mouse mAb | ok. 50 |
|  | Myeloid / Histiocyte Antigen | MAC.387 |  |  | Mouse mAb | ok. 25 |
|  | MyoD1 | 5.8A |  |  | Mouse mAb | ok. 25 |
|  | Neutrophil Elastase | NP57 |  |  | Mouse mAb | ok.100 |
|  | Nucleophosmin | 376 |  |  | Mouse mAb | ok. 50 |
|  | P21WAF1/Cip1 | SX118 |  |  | Mouse mAb | ok. 25 |
|  | P27Kip1 | SX53G8 |  |  | Mouse mAb | ok. 25 |
|  | P63 Protein | DAK-p63 |  |  | Mouse mAb | ok. 50 |
|  | Plasma Cell | V538c |  |  | Mouse mAb | ok.100 |
|  | Proliferating Cell Nuclear Antigen | PC10 |  |  | Mouse mAb | ok. 25 |
|  | Prostate-Specific Membrane Antigen (PSMA) | 3E6 |  |  | Mouse mAb | ok.100 |
|  | Prostatic Acid Photophatase | PASE/4LJ |  |  | Mouse mAb | ok. 25 |
|  | PTEN | 6H2.1 |  |  | Mouse mAb | ok. 25 |
|  | Serotonin | 5HT-H209 |  |  | Mouse mAb | ok.100 |
|  | Survivin | 12C4 |  |  | Mouse mAb | ok. 25 |
|  | Tau |  |  |  | Rabbit pAb | ok. 50 |
|  | Thrombomodulin | 1009 |  |  | Mouse mAb | ok. 25 |
|  | Thymidalate Synthase | TS106 |  |  | Mouse mAb | ok.100 |
|  | Thyroid Peroxidase (TPO) | MoAb47 |  |  | Mouse mAb | ok. 25 |
|  | Thyroid-Stimulating Hormone (TSH) | 0042 |  |  | Mouse mAb | ok. 50 |
|  | Tyrosinase | T311 |  |  | Mouse mAb | ok.100 |

Przybliżona (szacunkowa liczba) pojedynczych  odczynów z użyciem przeciwciał wymienionych 
w Tabeli nr 1, które zamawiający planuje wykorzystać w ciągu 12 miesięcy nie przekroczy 25 800 odczynów IHC.

Zamawiający wymaga:

- Zapewnienia dostawy do Zakładu Patologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii każdego z przeciwciał z wyżej wymienionych w Tabeli nr 1  w ciągu 21 dni roboczych, od daty otrzymania zamówienia na to przeciwciało, przez cały okres trwania umowy w ilości ogólnej liczby pojedynczych odczynów przewidywanych dla każdego z przeciwciał.

- Terminu ważności odczynników przekazanych do Zakładu Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii licząc od dnia realizacji dostawy.ma wynosić co najmniej:

- system wizualizacyjny min. 4 miesiące

- przeciwciała rozcieńczone minimum 6 miesięcy

- przeciwciała stężone minimum 6 miesięcy

- Aby oferent przedstawił w ofercie w postaci załączników certyfikaty zezwalające na stosowanie oferowanych przeciwciał w diagnostyce oraz ulotek w języku polskim zawierającą informacje o warunkach odkrywania antygenu, a także występowania danego markera w tkankach prawidłowych i nowotworowych oraz typach reakcji (ekspresja w jądrze i/lub cytoplazmie i/lub błonowo, ewentualnie pozakomórkowo). Oczekiwane są referencje dotyczące zalecanego użytkowania diagnostycznego oferowanych przeciwciał oraz informacje o możliwych artefaktach powstających w procedurze  barwienia.

- Dla  każdej substancji użytkowanej w SYSTEMIE IHC karty charakterystyk substancji niebezpiecznych.

- Aby przeciwciała wymienione w Tabeli nr 1. dostarczane były w  gotowych rozcieńczeniach optymalnych do użycia w oferowanym automacie barwiącym lub w postaci stężonej.

- Aby przeciwciała w gotowych rozcieńczeniach były kompatybilne z systemem detekcji i pochodziły od tego samego producenta co producent przeciwciał pierwotnych.

- Możliwości stosowania wszystkich oferowanych odczynników  w metodzie manualnej bez dodatkowej optymalizacji protokołów.

- Do diagnostyki PD-L1 clone 22C3 zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu farmakodiagnostycznego służącego do leczenia pacjentów immunoterapią posiadający FDA:CE/IVD składający się ze wszystkich odczynników potrzebnych do wykonania 50 oznaczeń, także kontroli dodatnich.

- Do oferty przeciwciał spośród wymienionych w Tabeli 1  zagwarantowania systemu diagnostycznego zgodnego z wymogami przedstawionymi w Tabeli nr 2.

- Każde przeciwciało wymienione w Tabeli nr 1  może być użyte w automatycznym lub półautomatycznym systemie barwienia.

- Wymagania ogólne SYSTEMU IHC.

Odczynniki i materiały eksploatacyjne do wykonania testów/oznaczeń immunohistochemicznych są rozumiane jako przeciwciało pierwotne (tabela nr 1), system detekcyjny wolny od biotyny, bloker endogennej peroksydazy, bufory do odparafinowania, odkrywania antygenów i uwadniania, bufor do przepłukiwania, rozcieńczalnik do przeciwciał pierwotnych, hematoksylina, dodatkowe immunoglobuliny wzmacniające sygnał odczynu immunohistochemicznego, puste opakowania (butelki/dyspensery) do przeciwciał stężonych lub przeciwciał innych producentów o różnych objętościach oraz szkiełka podstawowe typu naładowane i szkiełka nakrywkowe. Szkiełek podstawowych i nakrywkowych oraz naklejek na szkiełka ma być w ilości 30% więcej niż deklarowanych oznaczeń.

Tabela nr 2  Wymagania ogólne oferowanego SYSTEMU IHC.

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek konieczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry graniczne systemu do diagnostyki IHC: |
| 1 | Ilość odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych do diagnostyki IHC i barwień histochemicznych powinna być skalkulowana tak aby umożliwiała wykonanie 25 800 testów/oznaczeń IHC, przy założeniu zastosowania 200ul na jeden test /oznaczenie w przypadku aparatów o zmiennej objętości a w przypadku aparatów o stałej objętości według zaleceń producenta. | TAK |  |
| 2 | Przeciwciała pierwotne w gotowych rozcieńczeniach i stężone przeznaczone do diagnostyki ludzkiego materiału tkankowego, utrwalonego w formalinie i zatopionego w parafinie oraz rozmazów cytologicznych pobranych metodą aspiracji cienkoigłowej– posiadające certyfikat IVD | TAK |  |
| 3 | Przeciwciała pierwotne w gotowych rozcieńczeniach muszą być kompatybilne z oferowanym systemem wizualizacyjnym oraz pochodzić od jednego producenta. | TAK |  |
| 4 | W przypadku zaoferowania przeciwciała pierwotnego w formie skoncentrowanej Wykonawca zapewnia wystarczającą ilość rozcieńczalnika do przeciwciał oraz puste butelki/inne opakowania różnej objętości kompatybilne z oferowanym systemem do diagnostyki IHC. | TAK |  |
| 5 | Odczynniki oraz aparaty barwiące wchodzące w skład systemu barwiącego do diagnostyki IHC są przeznaczone do diagnostyki in vitro oraz posiadają certyfikat CE. | TAK |  |
| 6 | Oferowany system do barwień IHC w zestawie posiada: aparaty do barwień umożliwiające także odparafinowanie, odkrywanie i uwadnianie antygenów ze sprzętem i oprogramowaniem informatycznym, laserową drukarkę do raportów z tonerami zapewniającym ciągłość pracy do końca trwania umowy, drukarkę kodów kreskowych na naklejkach wraz z zestawami naklejek oraz tuszami do wykonania 25 800 preparatów, zasilacz oraz zaklejarkę na szkiełka. | TAK |  |
| 7 | Termin ważności odczynników do diagnostyki IHC licząc od dnia realizacji dostawy: system wizualizacyjny min. 4 miesiące przeciwciała rozcieńczone minimum 6 miesięcy przeciwciała stężone minimum 6 miesięcy | TAK |  |
| 8 | Wykonawca musi zapewnić ciągłość pracy systemu do diagnostyki IHC podczas zaniku zasilania na czas co najmniej 20 minut. | TAK |  |
| 9 | System do diagnostyki IHC ma możliwość pracy zarówno w systemie otwartym na odczynnikach innych producentów (przeciwciała pierwotne i systemy wizualizacyjne) jak i w systemie zamkniętym na systemy wizualizacyjne | TAK |  |
| 10 | System do diagnostyki IHC posiada możliwość tworzenia własnych protokołów barwienia. | TAK |  |
| 11 | Aparaty do barwień IHC posiadają możliwość wykonania testów/oznaczeń podwójnych na jednym preparacie. | TAK |  |
| 12 | Przynajmniej jeden z aparatów w systemie do diagnostyki IHC ma możliwość ciągłego dokładania szkiełek do barwień, bez konieczności oczekiwania na zakończenie cyklu barwienia. | TAK |  |
| 13 | Przynajmniej jeden z aparatów w systemie do diagnostyki IHC ma możliwość wykonania diagnostyki PD-L1 clone 22C3 w czasie nie dłuższym niż 4 h | TAK |  |
| 14 | Wszystkie aparaty do barwień IHC zapewniają segregację odpadów płynnych na bezpieczne i niebezpieczne zawierające DAB, umożliwiając tym samym utylizację DAB-u, który w każdym rozcieńczeniu stanowi zagrożenie dla środowiska. | TAK |  |
| 15 | Przynajmniej jeden z aparatów w systemie do diagnostyki IHC ma możliwość termostatowania odczynników na pokładzie aparatu bez konieczności codziennego przekładania odczynników do lodówki | TAK |  |
| 16. | Przynajmniej jeden z aparatów w systemie do diagnostyki IHC ma możliwość zastosowania sygnalizacji świetlnej w przypadku awarii systemu | TAK |  |
| 17. | Przynajmniej jeden z aparatów w systemie do diagnostyki IHC ma możliwość zastosowania co najmniej 60 odczynników w jednym cyklu, w tym conajmniej 50 przeciwciał pierwotnych |  |  |
| 18 | System do IHC powinien mieć przepustowość conajmniej 140 preparatów w jednym cyklu pracy oraz conajmniej 180 szkiełek w ciągu 7,35h dnia pracy |  |  |
| 19 | Wymagany test/badanie immunocytochemiczne Cytomegalovirus z CE-IVD w gotowym rozcieńczeniu kompatybilne z systemem detekcyjnym | TAK |  |
| 20. | Wykonawca zapewnia możliwość zastosowania wszystkich odczynników i protokołów w metodzie manualnej bez dodatkowej optymalizacji protokołów w celu wykonania dwóch i więcej różnych testów/badań ICC na jednym rozmazie | TAK |  |
| 21. | System do diagnostyki IHC posiada możliwość tworzenia raportów dziennych, miesięcznych, statystyk, przeglądania zleceń, raportowania powtórek. | TAK |  |
| 22. | Wykonawca zapewnia bezpłatną, niezależną, zewnętrzną kontrolę jakości wykonywanych testów/oznaczeń IHC w NordiQC lubUK Neqas oraz zapewnia związany z tym proces logistyczny. | TAK |  |
| 23. | Termin dostawy odczynników do diagnostyki histochemicznej max 21 dni roboczych. | TAK |  |
| Zamawiający wymaga: |
| 24. | Zestaw immunohistochemiczny do oznaczania PD-L1 clone 22C3 był kompletnym zestawem diagnostycznym, zaaprobowanym przez FDA do wykonania automatycznego oraz manualnego odczynu IHC w celu typowania pacjentów do leczenia i posiadał wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania badania (tj. przeciwciało pierwotne, system detekcyjny, bufory, kontrole ujemną i kontrole dodatnie) | TAK |  |
| 25. | System (IHC) powinien mieć możliwość programowania badań, podglądu oraz drukowania naklejek z barkodami poprzez jeden program komputerowy w języku polskim. | TAK |  |
| 26. | System (IHC) musi mieć możliwość drukowania protokołów barwienia poszczególnych testów /badań IHC (zawierające rodzaj odkrywania, długość inkubacji z pierwotnym przeciwciałem, zastosowany system barwiący, czasy inkubacji z programu komputerowego | TAK |  |
| 27. | System (IHC) musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2017r) lub taki, którego pierwszym użytkownikiem jest Zakład Patologii Nowotworów SCO | TAK |  |
| 28. | Wykonawca zapewnia instruktaż personelu z zakresu obsługi i użytkowania systemów w miejscu instalacji. | TAK |  |
| 29. | Wykonawca zapewnia bezpłatny, pełny, certyfikowany serwis gwarancyjny systemów w czasie trwania umowy, obejmujący bieżące naprawy, przeglądy, aktualizowanie oprogramowania komputerowego. | TAK |  |
| 30. | Wykonawca musi zapewnić możliwość zgłaszania awarii systemów przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. | TAK |  |
| 31. | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w przedmiocie dzierżawy w czasie do 3 dni roboczych a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 32. | Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowanie systemu zastępczego w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia faktu o potrzebie wymiany sprzętu na zastępczy przez Zamawiającego | TAK |  |
| 33. | Wykonawca nieodpłatnie zainstaluje, uruchomi i zwaliduje całość | TAK |  |
| 34. | Wykonawca musi zapewnić instrukcję obsługi przedmiotu dzierżawy w języku polskim. | TAK |  |
| 35. | Wykonawca wraz z zamawianymi odczynnikami musi dostarczyć ich karty charakterystyki w formie pisemnej oraz elektronicznej w języku polskim. | TAK |  |
| 36. | Wykonawca zapewni dwukierunkową integrację urządzeń z systemem LIS |  |  |
| 37. | Lodówka musi zawierać następujące parametry: - wymiary 187,5x59,5x63cm - jednodrzwiowa - pojemność chłodziarki 363L - pojemność całkowita 371L - brak zamrażarki - klasa energetyczna A++ - zużycie energii 0,31 kWh / 24h - hałas 38 dB |  |  |
| 38. | Krzesło ergonomiczne do siedzenia przy aparacie musi zawierać następujące parametry: - ruchome siedzisko na sprężynie - wymiary siedziska: szerokość 45cm, głębokość 42cm - zakres wysokiego tłoka: siedzisko 55-65cm - waga do 18 kg - nośność 110 kg |  |  |

Jeżeli wielkość opakowania nie pozwala zaoferować dokładnej ilości oznaczeń – należy zaokrąglić ilość opakowań tak, aby pokrywała ilość wymaganych oznaczeń.

- Oznaczenie Kappa i Lambda metodą automatyczną FISH

Tabela nr 3 Lista wymaganych odczynników do oznaczenia kappa i lambda:

| L.p. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kappa and Lambda mRNA CISH | 1 |
| 2. | Positive Control RNA CISH | 1 |
| 3. | Anti-FITC/AP CISH Access | 2 |
| 4. | Pokrywy do szkiełek, 5 pcs | 2 |
| 5. | ISH Pre-Treatment Solution (20x) | 2 |
| 6. | ISH Stringent WB (20x) | 1 |
| 7. | ISH Ethanol Solution 96pct | 2 |
| 8. | ISH Pepsin | 2 |
| 9. | ISH Cleaning Solution | 1 |
| 10. | Clearify | 1 |
| 11. | Wash Buffer (20x) | 1 |

- Odczynniki do diagnostyki FISH

| L.p. | Odczynniki do diagnostyki FISH | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Histology FISH Acc Kit | 3 |
| 2. | IQFISH Fast Hybridization Buffer 200ulx6 | 1 |

data...................................                                                       	  														           ………….........................................                                                                                                                 	         							              pieczątka i podpis Wykonawcy