## zał. nr 1
Dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do oferty na sukcesywne dostawy sprzętu do iniekcji Nr sprawy ZCM – ZP.270.46.2024.TP opis przedmiotu zamówienia i wartość zamówienia Formularz asortymentowo-cenowy
l.p. | przedmiot zamówienia - wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe | rozmiar/ wielkość/ objętość | j.m. | szacowane zapotrzebowanie | cena jedn. wg j.m. | wartość netto | VAT | wartość brutto | dane identyfikujące oferowany asortyment: nazwa, nr katalogowy itp. | producent
Pakiet 1 Wymagane jest, aby każda z zaoferowanych strzykawek posiadała tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka
1 | strzykawki tuberkulinówka 26G 0,45x 13 mm, z igłą zdejmowaną, kalibrowana co 0,01ml-1ml, posiadała tzw.: kryzę (na wewnętrznej stronie cylindra) zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka | 1ml | op. a 100 szt | 30 |  | 0 |  | 0
2 | strzykawka 2-częściowa (z rozszerzoną skalą do 3ml) Luer, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka | 2ml | op. a 100 szt | 370 |  | 0 |  | 0
3 | strzykawka 2-częściowa (z rozszerzoną skalą do 6ml) Luer, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka | 5ml | op. a 100 szt | 370 |  | 0 |  | 0
4 | strzykawka 2-częściowa (z rozszerzoną skalą do 12 ml) Luer, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka | 10ml | op. a 100 szt | 380 |  | 0 |  | 0
5 | strzykawka 2-częściowa (z rozszerzoną skalą do 24ml) Luer, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka | 20ml | op. a 100 szt | 1000 |  | 0 |  | 0
6 | strzykawka trzyczęściowa Luer-Lock do pomp infuzyjnych, biała z wcięciem na tłoku z czterech stron, obustronna skala, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka | 50-60ml | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
7 | strzykawki trzyczęściowa, Luer-Lock do pomp infuzyjnych, bursztynowa z wcięciem na tłoku z czterech stron, obustronna skala, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka | 50-60ml | szt. | 750 |  | 0 |  | 0
8 | strzykawka trzyczęściowa typu Żaneta-centralny stożek do łączenia z cewnikiem, dałączona nasadka leur, obustronna skala, posiadająca tzw.: kryzę (na wewnetrznej stronie cylindra) zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka | 100ml | szt. | 1300 |  | 0 |  | 0
9 | Igła Luer j.u do injekcji | 0,5x25 | op. a 100 szt | 40 |  | 0 |  | 0
10 | Igła Luer j.u do injekcji | 0,6x25-30 | op. a 100 szt | 30 |  | 0 |  | 0
11 | Igła Luer j.u do injekcji | 0,7x30-40 | op. a 100 szt | 110 |  | 0 |  | 0
12 | Igła Luer j.u do injekcji | 0,8x40-50 | op. a 100 szt | 250 |  | 0 |  | 0
13 | Igła Luer j.u do injekcji | 0,9x40-50 | op. a 100 szt | 70 |  | 0 |  | 0
14 | Igła Luer j.u do injekcji | 1,1x40-50 | op. a 100 szt | 50 |  | 0 |  | 0
15 | Igła Luer j.u do injekcji | 1,2x40-50 | op. a 100 szt | 900 |  | 0 |  | 0
16 | Igła do pena 30G 0,3x8mm | 30G | op. a 100 szt | 70 |  | 0 |  | 0
17. | Opatrunek poiniekcyjny, jałowy wykonany z folii PE w kolorze cielistym z perforacją 0,3 mm na całej powierzchni, z nieprzywierającym centralnie umieszczonym wkładem z mieszaniny wysokochłonnych włókien wiskozowych, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opatrunek pakowany w opakowanie papier/papier po 1 szt., rozmiar 3,1cmx7,2cm | 3,1cmx7,2cm | op. a 100 szt | 20 |  | 0 |  | 0
18 | Nakłuwacz automatyczny typu bezpiecznego (z chowającą się igłą), głębokość nacięcia 2,4 mm, | 2,4mm | op. a 200 szt | 250 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 2
1 | Przyrząd do przetoczeń krwi ,z precyzyjnym zaciskaczem rolkowym z umieszczoną nazwą producenta, filtrem i systemem odpowietrzającym, komora kroplowa o wysokości mnimum 80 mm, bez ftalanów | xxx | szt. | 900 |  | 0 |  | 0
2 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi | xxx | szt. | 540 |  | 0 |  | 0
3 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych, z precyzyjnym zaciskaczem rolkowym, filtrem i systemem odpowietrzającym, komora kroplowa o wysokości minimum 50mm- bez ftalanów | xxx | szt. | 50000 |  | 0 |  | 0
4 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych światłoczuły (bursztynowy) z zaciskaczem rolkowym , filtrem i systemem odpowietrzajacym, komora kroplowa wysokość minimum 60mm, bez ftalanów | xxx | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
5 | Przyrząd do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie beczułki z dwoma skalami pomiarowymi - biała do niższych lepkości , niebeska do wyższych. Uniwersalne zakończenie luer lock zabezpieczony koreczkiem z filtrem hyrdofobowym | xxx | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
6 | przyrząd do przetoczeń bezpieczny z możliowści prowadzenia nieprzerwalnej infuzji do 24h, posiadający precyzyjny zaciskacz rolkowy, komora kroplowa 60mm zawierająca filtr hydrofilny,Uniwersalne zakończenie luer lock zabezpieczony koreczkiem z filtrem hyrdofobowym | xxx | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
5 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość 200-250cm, pakowany pojedynczo, wolny od ftalanów | xxx | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
6 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość 130-170cm, umożliwiający podanie leków światłoczułych-bursztynowy, pakowany pojedynczo, wolny od ftalanów | xxx | szt. | 750 |  | 0 |  | 0
7 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość 200-250cm, umożliwiający podanie leków światłoczułych-bursztynowy, pakowany pojedynczo, wolny od ftalanów | xxx | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
8 | Kranik trójdrożny, zawór w kolorze innym niż biały, sterylny, pakowany pojedynczo, tworzący szczelne (nieprzeciekające połączenie) m.in.: z kaniulami dożylnymi | xxx | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
9 | rampa wielokranikowa z drenem Wyposażona w płaski uchwyt oraz system 5 kraników Wykonana z wytrzymałego na ciśnienie poliwęglanu o wysokiej przejrzystości Różnokolorowe kraniki obrotowe 360o wykonane z polietylenu z grotami na ramionach oznaczającymi kierunek przepływu Żeńskie porty zabezpieczone koreczkami z ABS-u Męski port Luer-Lock z nakrętką ruchomą osiowo i promieniście, zabezpieczony polietylenowym koreczkiem | xxx | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 3
1 | Kaniula dożylna wykonana z termoplastycznego teflonu (FEP), wyposażona w 4 paski kontrastujące w RTG (siarczan baru), igła ze stali nierdzewnej z ostrzem typu „Back-Cut”, uchwyt umożliwiający wkłucie jedną ręką, port boczny wyposażony w silikonową zastawkę do wstrzyknięć, domykany ręcznie korek portu bocznego w kolorze identyfikującym rozmiar kaniuli, skrzydełka mocujące, zastawka zabezpieczająca przed wypływem krwi, opakowanie typu twardy blister (PVC + papier lakierowany). Na opakowaniu w kolorze identyfikującym rozmiar fabrycznie umieszczone: numer katalogowy, materiał cewnika, rozmiar (G x cale oraz mm) oraz przepływ kaniuli (ml/min), brak zawartości lateksu oraz ftalanów. Rozmiary: 26 x ¾’’ (0,6 x 19 mm) 17 ml/min, 24G x ¾’’ (0,7 x 19 mm) 23 ml/min, 22G x 1” (0,9 x 25 mm) 36 ml/min, 20G x 1¼‘’ (1,1 x 32 mm) 56 ml/min, 18G x 1¾’’ (1,3 x 45 mm) 90 ml/min, 17G x 1¾’’ (1,5 x 45 mm) 142 ml/min, 16G x 1¾’’ (1,7 x 45 mm) 200 ml/min, 14G x 1¾’’ (2,0 x 45 mm) 305 ml/min. | wg potrzeb | szt. | 34000 |  | 0 |  | 0
2 | Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z termoplastycznego poliuretanu (PU), wyposażona w 6 pasków kontrastujących w RTG (siarczan baru), igła ze stali nierdzewnej z ostrzem typu „Back-Cut”, pasywny element zabezpieczający igłę wykonany z poliwęglanu lub ABS’u oraz stali nierdzewnej, uchwyt umożliwiający wkłucie jedną ręką, port boczny wyposażony w silikonową zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego oraz skrzydełka mocujące z możliwością przyszycia w kolorze identyfikującym rozmiar kaniuli, filtr hydrofobowy, opakowanie typu twardy blister (PVC+TYVEC). Na opakowaniu w kolorze identyfikującym rozmiar fabrycznie umieszczone: numer katalogowy, materiał cewnika, rozmiar (G x cale oraz mm) oraz przepływ kaniuli (ml/min), brak zawartości lateksu oraz ftalanów. Rozmiary: 24G x ¾’’ (0,7 x 19 mm) 23 ml/min, 22G x 1” (0,9 x 25 mm) 36 ml/min, 20G x 1¼‘’ (1,1 x 32 mm) 61 ml/min, 18G x 1¾’’ (1,3 x 45 mm) 100 ml/min, 17G x 1¾’’ (1,5 x 45 mm) 142 ml/min, 16G x 1¾’’ (1,7 x 45 mm) 200 ml/min, 14G x 1¾’’ (2,0 x 45 mm) 305 ml/min. | wg potrzeb | szt. | 180 |  | 0 |  | 0
3 | Koreczki do kaniul sterylne pakowane pojedynczo | xxx | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0
| Port bezigłowy obudowa wykonana z transparentnego poliwęglanu Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwalająca na wielokrotne iniekcje portu Płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję Port niezawierający metalu z możliwością stosowania podczas badania MRI Zakończenie męskie portu zabezpieczone aplikatorem umożliwiającym jałowe wyciągnięcie z opakowania Objętość wypełnienia: 0,09 ml Wysoki przepływ: 350 ml/min Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego: 3 bary (44 PSI) Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne: 2 bary (29 PSI), pakowane pojedynczo | xxx | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
4 | Port bezigłowy z drenem Y (podwójnym)Obudowa portu wykonana z transparentnego poliwęglanu Wysokiej jakości transparentna silikonowa membrana pozwalająca na wielokrotną iniekcję Płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję Dreny wykonane z transparentnego poliuretanu Porty niezawierające metalu z możliwością stosowania podczas badania MRI Dreny wyposażone w zaciski przesuwne Zakończenie męskie zabezpieczone aplikatorem Długość całkowita: 15 cm Czas użytkowania: 7 dni lub 350 aktywacji Objętość wypełnienia portu bezigłowego: 0,09 ml Przestrzeń martwa: 0,001 ml Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego: 3 bary (44 PSI) Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne: 2 bary (29 PSI) Pakowanie: 1 szt. / papier-folia | xxx | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet 4
1 | Sterylna igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą | 25G/90mm | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
2 | Sterylna igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą | 26G/90mm | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
3 | Sterylna igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą | 27G/90mm | szt. | 700 |  | 0 |  | 0
4 | Sterylna igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą | 25G/120mm | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
5 | Sterylna igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą | 26G/120mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Sterylna igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą | 27G/120mm | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 |  | 0
wartość zamowienia | [5 empty] | 0 |  | 0
Wartość w euro ustalono na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U z 28 grudnia 2017r. Poz. 2477) – średni kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,6371 | [5 empty] | 0