ZAŁĄCZNIK NR 2.1  -  Kosztorys ofertowy

Część 1 – Pojemniki na odpady medyczne

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚC OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki na odpady medyczne, poj. 2 L, kolor czerwony, sztywne odporne, na działanie wilgoci, przekłucie, przecięcie, grubość ścianek jednakowa na całej powierzchni pojemnika, zamykany pokrywką, na pojemniku umieszczony znak ostrzegający przed zagrożeniem biologicznym, rozmiar: wysokość 23 cm, średnica 13 cm | szt | 4 100 |  |  |  |
| 2 | Pojemniki na odpady medyczne, poj. 2L, kolor czerwony lub żółty, sztywne, odporne na działanie wilgoci, przekłucie, przecięcie, grubość ścianek jednakowa na całej powierzchni pojemnika, zamykany pokrywką, średnica otworu wrzutowego 70mm, na pojemniku umieszczony znak ostrzegający przed zagrożeniem biologicznym | szt | 8 400 |  |  |  |
| 3 | Pojemniki na odpady medyczne, poj. 1L, kolor czerwony lub żółty, sztywne, odporne na działanie wilgoci, przekłucie, przecięcie, grubość ścianek jednakowa na całej powierzchni pojemnika, zamykany pokrywką, średnica otworu wrzutowego 60mm na pojemniku umieszczony znak ostrzegający przed zagrożeniem biologicznym | szt | 5 600 |  |  |  |
| 4 | Pojemniki na odpady medyczne, poj. 0,5-0,7L, kolor czerwony lub żółty, sztywne, odporne na działanie wilgoci, przekłucie, przecięcie, grubość ścianek jednakowa na całej powierzchni pojemnika, zamykany pokrywką, średnica otworu wrzutowego 60mm, na pojemniku umieszczony znak ostrzegający przed zagrożeniem biologicznym | szt | 4 000 |  |  |  |
| 5 | Pojemniki na odpady medyczne, poj. 10L, kolor czerwony lub żółty, sztywne, odporne na działanie wilgoci, przekłucie, przecięcie, grubość ścianek jednakowa na całej powierzchni pojemnika, zamykany pokrywką, średnica otworu wrzutowego 100mm, na pojemniku umieszczony znak ostrzegający przed zagrożeniem biologicznym | szt | 10 000 |  |  |  |
| 6 | Pojemniki na odpady medyczne do biopsji mammotomicznej, poj. 60 L, kolor czerwony, średnica podstawy min. 320 - 322 mm, średnica górna min. 385 - 390 mm, wysokość min. 645 - 664 mm, wykonany z tworzywa sztucznego HDPE, nieprzemakalny, odporny na przekłucia posiadający specjalne wycięcie w pokrywie, na pojemniku umieszczony znak ostrzegający przed zagrożeniem biologicznym | szt | 100 |  |  |  |
| 7 | Pojemniki na odpady medyczne, poj. 5L, kolor czerwony lub żółty, sztywne, odporne na działanie wilgoci, przekłucie, przecięcie, grubość ścianek jednakowa na całej powierzchni pojemnika, zamykany pokrywką, średnica otworu wrzutowego 100mm, na pojemniku umieszczony znak ostrzegający przed zagrożeniem biologicznym | szt | 1 000 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.2  Kosztorys ofertowy

Część 2 – Zastawki, aparat do przetoczeń oraz regulator przepływu

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastawka dostępu bezigłowego, pojedyncza o ergonomicznym kształcie, długości 33 mm, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu, (droga przepływu nie może przebiegać przez otwory w membranie tylko widoczną drogą pomiędzy obudową a membraną), pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/ krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej. „Wyrzut pozytywny” 0,03 ml, pakowane pojedynczo, sterylna | szt | 25 000 |  |  |  |
| 2 | Aparat do przetoczeń płynów z precyzyjnym kołowym regulatorem przepływu. Ostry łatwy do wprowadzenia kolec wykonany z przezroczystego materiału odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny zamykany klapką, ergonomiczna komora kroplowa wykonana z bardzo przezroczystego materiału sztywnego w górnej części, wydłużony kroplomierz, 20 kropli = 1 ml, 15 mikrometrowy filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, zacisk rolkowy z zabezpieczeniem na kolec komory kroplowej pro użyciu zestawu, filtr stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH, zastawka antyzwrotna na końcu drenu 180 cm | szt | 200 |  |  |  |
| 3 | Precyzyjny kołowy regulator przepływu, zacisk rolkowy z miejscem do dokowania drenu, z możliwością obsługi jedną ręką | szt | 300 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.3 -   Kosztorys ofertowy

Część 3 – Miski nerkowate, kaczki, baseny oraz pokrywy do basenu

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaczka tradycyjna jednorazowego użytku, poj.0,8-0,9 l | szt | 15 000 |  |  |  |
| 2 | Miska nerkowata jednorazowego użytku , poj.0,6-0,8 l. | szt | 34 000 |  |  |  |
| 3 | Basen płaski lub głęboki jednorazowego użytku, poj.2l. | szt | 16 800 |  |  |  |
| 4 | Pokrywka do basenu jednorazowego użytku pasujący do basenu ( pozycja nr 3) | szt | 1 500 |  |  |  |
| 5 | Miska do mycia, ogólnego stosowania dla dorosłych, jednorazowego użytku, poj. 4l. , z papieru celulozowego o żeberkowanych, mocnych bokach pozwalających na sztywność i stabilność miski po napełnieniu wodą, rozmiar 315 (±5) x 255 (±5) x 110 (±5) mm. Waga 65 (±5) g, czas nasiąkania > 4,4 godzin, utylizacja w drodze maceracji | szt | 53 000 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.4  Kosztorys ofertowy

Część 4  – Zestawy do odsysania, cewniki do odsysania

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do odsysania z drenem, złożony z wkładu workowego 2000 ml i drenu łączącego o średnicy wewnętrznej 5,8 mm/2100 mm, końcówka żeńska+ męska nakładana (opakowany w jednym opakowaniu (dren+worek). | szt | 2 000 |  |  |  |
| 2 | Cewnik do odsysania z górnych dróg oddechowych dł. 60 cm rozm. 12-18 Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, wykonany z medycznej odmiany PCV/ wolne od ftalanów/, współczynnik twardości 78 Shore A, atraumatyczny otwór centralny i minimum dwa, naprzeciwlegle otwory boczne – uniwersalny konektor typu lejek- kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zgodne z międzynarodowym kodem, oznaczenie numeryczne rozmiaru na cewniku, opakowaniu jednostkowym i zbiorczym lub tylko na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, rozm. 12-18 CH, dł. 60 cm | szt | 8 500 |  |  |  |
| 3 | Cewnik do odsysania z górnych dróg oddechowych, dł. 40 cm rozm. 12-20 | szt | 500 |  |  |  |
| 4 | Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych, powierzchnia zmrożona rozm. 12-20 CH | szt | 1 600 |  |  |  |
| 5 | Końcówki do odsysania z pola operacyjnego Yanukaer | szt | 41 000 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.5  Kosztorys ofertowy

Część 5  – Dreny, łączniki do pomp

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Flocare złącze Bolus | szt | 350 |  |  |  |
| 2 | Łącznik do pomp do żywienia Oral/Luer | szt | 250 |  |  |  |
| 3 | Złącze transition connector Enlock/Funnel tube, służące do podłączenia ze strzykawką ENFit oraz z zestawem do podaży diety ze złączem żeńskim ENFit, w celu połączenia ze zgłębnikiem typu ENFit i zastosowania ze zgłębnikami posiadającymi złącze typu ENLock; (pakowany pojedynczo) | szt | 500 |  |  |  |
| 4 | Dren medyczny dł. 7 m, zewnętrzny dren medyczny, sterylny śr. 7x10, do łączenia elementów, wyraźnie oznaczona data sterylizacji | szt | 50 |  |  |  |
| 5 | Dren medyczny dł. 4 m, zewnętrzny dren medyczny, sterylny śr. 7x10, do łączenia elementów, wyraźnie oznaczona data sterylizacji | szt | 8 900 |  |  |  |
| 6 | Dren medyczny dł. 2 m, zewnętrzny dren medyczny, sterylny śr. 7x10, do łączenia elementów, wyraźnie oznaczona data sterylizacji | szt | 4 400 |  |  |  |
| 7 | Dren do odsysania z pola operacyjnego i ran pacjenta długość ok 210 cm, rozmiar 20 CH, 25 CH, 30 CH, 35 CH, wyraźnie oznaczona data sterylizacji | szt | 100 |  |  |  |
| 8 | Dren łączący do ssaka z dwoma końcówkami, dł. 210 cm rozm. 25CH, wyraźnie oznaczoną data sterylizacji | szt | 20 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.6  Kosztorys ofertowy

Część 6  – Strzykawki

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawki jednorazowego użytku, sterylne o pojemności 2 ml, strzykawka dwuczęściowa, skala czytelna, gładka i stabilna praca tłoka- nie zawiera silikonu, lateksu, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka (100szt/op) | op | 1 300 |  |  |  |
| 2 | Strzykawki jednorazowego użytku, sterylne o pojemności 5 ml, strzykawka dwuczęściowa, skala czytelna, gładka i stabilna praca tłoka- nie zawiera silikonu, lateksu, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka (100szt/op) | op | 3 000 |  |  |  |
| 3 | Strzykawki jednorazowego użytku, sterylne o pojemności 10ml, strzykawka dwuczęściowa, skala czytelna, gładka i stabilna praca tłoka- nie zawiera silikonu, lateksu, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka (100szt/op) | op | 5 300 |  |  |  |
| 4 | Strzykawki jednorazowego użytku, sterylne o pojemności 20ml, strzykawka dwuczęściowa, skala czytelna, gładka i stabilna praca tłoka- nie zawiera silikonu, lateksu, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka (80szt/op) | op | 4 300 |  |  |  |
| 5 | Strzykawki jednorazowego użytku, sterylne o pojemności 100ml (żanety) | szt | 14 300 |  |  |  |
| 6 | Strzykawki jednorazowego użytku, sterylne o pojemności 50ml -żanety możliwość wypełnienia do 60ml, strzykawka cewnikowa | szt | 200 |  |  |  |
| 7 | Strzykawki „insulinówki”1ml U40 z dołączoną igłą. Strzykawka bez przestrzeni martwej. Minimalizacja formowania pęcherzyków powietrza. Zapobiegająca ryzyku odłączenia igły. Gwarancja podawanej pełnej dawki. Igła typu Microlance o wymiarach 30G x1/2 (100szt/op) | op | 200 |  |  |  |
| 8 | Strzykawki 50ml/60ml do pomp infuzyjnych 3-elementowe z łącznikiem luer lock możliwość wypełnienia do 60ml. Wysoki kontrast podziałki. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z materiału syntetycznego pozbawionego lateksu | szt | 40 000 |  |  |  |
| 9 | Strzykawki 50ml/60ml do pomp infuzyjnych BURSZTYNOWE 3-elementowe z łącznikiem luer lock możliwość wypełnienia do 60ml, tłok strzykawki z podwójnym uszczelnieniem, czytelna trwała skala | szt | 6 100 |  |  |  |
| 10 | Strzykawka tuberkulinowa z dołączoną igłą o wym.0,45x13mm poj.1ml | szt | 200 |  |  |  |
| 11 | Strzykawki 20ml do pomp strzykawkowych 3-elementowe z łącznikiem luer lock – blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory | szt | 21 000 |  |  |  |
| 12 | Strzykawki 10ml do pomp infuzyjnych 3-elementowe z łącznikiem luer lock - blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, idealna czytelność co 0,5 ml. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa | sz | 18 500 |  |  |  |
| 13 | Strzykawka do gazometrii z igłą 2 ml | szt | 5 |  |  |  |
| 14 | Strzykawki 30ml do pomp infuzyjnych 3-elementowe z łącznikiem luer lock blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory | szt | 100 |  |  |  |
| 15 | Strzykawki 5ml 3-elementowe z łącznikiem luer lock blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory | szt | 8 500 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.7  Kosztorys ofertowy

Część 7  – Golarki medyczne, jednorazowe maszynki do golenia

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Golarka medyczna jednorazowa typu „Gallant”, karbowany uchwyt zapewniający stabilizację ze specjalnym wycięciem umożliwiającym widok golonego obszaru pojedyncze ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokryte platyną oraz teflonem, możliwość odłamania ostrza. | szt | 6 700 |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe maszynki do golenia | szt | 1 050 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.8  Kosztorys ofertowy

Część 8 – Utrwalacz do badań cytologicznych

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Utrwalacz do badań cytologicznych typu Cytofix. Preparat w areozolu do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych. Areozol a 150 ml lub a 200 ml | szt | 100 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.9  Kosztorys ofertowy

Część 9  – Elektroda

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda do defibrylatora Mediana D 500 Mediana | kpl | 10 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2.10  Kosztorys ofertowy

Część 10 – Ostrza do strzygarki

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza do ostrzygarki 3M kompatybilne z modelem 9661L | szt | 750 |  |  |  |
| 2 | Ostrza do ostrzygarki 3M kompatybilne z modelem 9681 | szt | 1 500 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.11  Kosztorys ofertowy

Część 11 – Stomia

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worek ileostomijny otwarty, przezroczysty z przylepcem do docinania nożyczkami. Przylepiec hydrokoloidowy posiada właściwości ochronne i gojące, które zapobiegają powstawaniu powikłań skórnych na skórze wokół stomii. Zaopatrzony w filtr węglowy w kształcie półksiężyca umieszczony w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. Możliwosć docięcia przylepca od 20mm do 70mm. | szt | 3 500 |  |  |  |
| 2 | Worek ileostomijny otwarty, przezroczysty w rozmiarze 70mm, kompatybilny z płytką stomijną tego samego systemu dwuczęściowego w rozmiarze 70mm, z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca umieszczonym w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. | szt | 30 |  |  |  |
| 3 | Płytka kompatybilna z workiem powyżej | szt | 5 |  |  |  |
| 4 | Worek ileostomijny 8-100mm do docinania duży, jednoczęściowy,przezroczysty, otwarty z przylepcem wykonanym z materiału hydrokoloidowego składającego się z trzech różnych hydrokoloidów. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. Pojemność 780ml. | szt | 120 |  |  |  |
| 5 | Worek kolostomijny zamknięty, beżowy w systemie jednoczęściowym z przylepcem do modelowania bez użycia nożyczek w rozmiarze 30-40 mm. Technologia plastyczna przylepca tworzy szczelne dopasowanie wokół stomii, co minimalizuje ryzyko podciekania i powstawania powikłań skórnych. Worek z filtrem węglowym umieszczonym w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału, posiada okno podglądu. Ilość w opakowaniu: 30 szt. | szt | 10 |  |  |  |
| 6 | Worki urostomijne, przeźroczyste, jednoczęściowe śr.60mm z możliwością docinania wielkości otworu lub rozmiar 10-76mm z możliwością docinania wielkości otworu lub rozmiar 13-45mm z możliwością docinania wielkości otworu | szt | 5 300 |  |  |  |
| 7 | Worki urostomijne, przeźroczyste, dwuczęściowe śr. 45 mm | szt | 30 |  |  |  |
| 8 | Płytka kompatybilna z workiem powyżej | szt | 10 |  |  |  |
| 9 | Worek jednoczęściowy z filtrem i zapinka do zaopatrzenia stomii wklęsłej, przylepiec o właściwościach gojących i ochronnych, worek odporny na wilgoć, z kieszonką umożliwiającą schowanie odpływu do worka w rozmiarach 22-38mm | szt | 5 |  |  |  |
| 10 | Pierścienie bezalkoholowe wykonane z materiału hydrokoloidowego o właściwościach ochronnych i gojących, służące do uszczelniania szczelin pomiędzy stomią a przylepcem w worku stomijnym oraz do wypełniania nierówności na skórze wokół stomii. Pierścienie wykonane z materiału, który można modelować, rozrywać i łączyć w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji i kształtu. Materiał pierścienia o właściwościach żelujących, który puchnie w kontakcie z wydzielina ze stomii. Pierścienie zwiększają przyczepność sprzętu stomijnego oraz chronią skórę przed podciekaniem. Rozmiar 48 / 98mm. | szt | 100 |  |  |  |
| 11 | Pierścień uszczelniający w paskach z aloesem, poprawia przyleganie przylepca do skóry, zabezpiecza przed nagłym odklejeniem płytki i wyciekiem, utrzymuje sprzęt w pożądanej pozycji | szt | 300 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.12  Kosztorys ofertowy

Część 12 – Pojemniki do odsysania z ran

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik do długotrwałego odsysania z ran. Sterylny, pakowany pojedynczo, o pojemności 250 ml, z podziałką (czytelna dobrze widoczna), z możliwością połączenia z drenami o szerokiej gamie rozmiarów (od 6F do 18F), zawierający kompatybilny koreczek umożliwiający zamknięcie pojemnika przed wyrzuceniem do utylizacji, pojemnik wyposażony w otwór, do którego można zamocować koreczek w momencie, kiedy podłączony jest drenaż, opakowanie foliowo papierowe z mankietem umożliwiającym szybkie i łatwe otwarcie w warunkach sali operacyjnej. Opakowanie max 100 szt. | szt | 12 800 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.13  Kosztorys ofertowy

Część 13 – Asortyment ginekologiczny

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osłonka na głowicę USG bezlateksowa (prezerwatywa bez zbiorniczka) pudrowana, antyalergiczna pakowana pojedynczo. Opakowanie łatwe do otwarcia. | szt | 27 000 |  |  |  |
| 2 | Osłonka lateksowa na głowicę USG (prezerwatywa bez zbiorniczka) bezlateksowa, antyalergiczna. Pakowana pojedynczo, | szt | 1 440 |  |  |  |
| 3 | Bagietka (pałeczka) drewniana z wacikiem do wymazów cytologicznych. Długość 20 cm. Sterylna pakowana pojedynczo. | szt | 8 100 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.14  Kosztorys ofertowy

Część 14 – Ustniki endoskopowe

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ustnik endoskopowy, wykonany z materiałów nie zawierających lateksu oraz substancji mogących wywołać reakcje alergiczne. Opaska mocująca z regulacja , silikonowa strefa zgryzu oraz powiększony giętki otwór wejściowy. | szt | 2 000 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.15  Kosztorys ofertowy

Część 15 – Ostrza do dermatomu

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza do dermatomu, sterylne, kompatybilne z posiadanym sprzętem (Dermatom Acculan firmy Aesculap Chifa) | szt | 500 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.16  Kosztorys ofertowy

Część 16 – Dreny do pompy ssąco płuczącej

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dreny jednorazowe do pompy ssąco płuczącej LEMKE APUH 302, do dwóch worków, wyposażone w mikrochip. Dreny stosowane przy zabiegach operacyjnych przeprowadzanych metoda laparoskopową. Każdy dren pakowany pojedynczo z umieszczoną na trwałe czytelnie datą produkcji i przydatnością do użycia wraz z numerem seryjnym. | szt | 1 200 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.17  Kosztorys ofertowy

Część 17 – Szyny palcowe aluminiowe

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szyny palcowe wykonane z blachy aluminiowej wyklejanej białą gąbką lateksową, która umożliwia wentylację. Rozmiary: Szerokość 2cm, długość 20cm Szerokość 2cm, długość 25cm | szt | 100 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.18  Kosztorys ofertowy

Część 18 – Klipsy laparoskopowe

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy laparoskopowe sterylne, wykonane ze stopu tytanu, pyszczki ząbkowane piramidkowo, wysokość 3,1 mm, max. rozwarcie 4mm, kompatybilne z posiadaną przez COZL klipsownicą firmy B.Braun. 1 magazynek = 6 sztuk klipsów | magazynek | 360 |  |  |  |
| 2 | Klipsy laparoskopowe sterylne, wykonane ze stopu tytanu, pyszczki ząbkowane piramidkowo, wysokość 4,9 mm, max. rozwarcie 6,2 mm, kompatybilne z posiadaną przez COZL klipsownicą firmy B.Braun. 1 magazynek = 6 sztuk klipsów | magazynek | 360 |  |  |  |
| 3 | Klipsy laparoskopowe sterylne, wykonane ze stopu tytanu, pyszczki ząbkowane piramidkowo, wysokość 7,9 mm, max. rozwarcie 8,1 mm, kompatybilne z posiadaną przez COZL klipsownicą firmy B.Braun. 1 magazynek = 6 sztuk klipsów | magazynek | 50 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.19  Kosztorys ofertowy

Część 19 – Przetwornik do linii krwawego ciśnienia

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przetwornik do linii krwawego ciśnienia, sterylny pakowany pojedynczo z umieszczoną trwale i czytelnie datą produkcji oraz datą przydatności do użycia, kompatybilny z monitorami Spacelab/Philips oraz kompatybilny z platformą do pomiaru rzutu serca Edwards. Do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią - pojedyncze: linii płuczącej o długości min. 150 cm (+/- 5 cm), biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami), przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika poniżej lub równej 200 Hz, błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%, odpowiednie oznaczenie drenów - kolorystyczne oznakowanie linii lub kraników, połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe chroniące przed zalaniem (wodoodporne), przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem/kabel sygnałowy/ monitor. | szt | 1 000 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.20  Kosztorys ofertowy

Część 20 – Przewody do CO 2

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przewody do CO2 do respiratora, sterylne pakowane pojedynczo z umieszczoną trwale i czytelnie datą produkcji oraz datą przydatności do użycia, kompatybilne z monitorem SpaceLab Ultraview SL do pomiaru CO2 (w strumieniu bocznym) z pułapką wodną, na 12 h pracy, dla pacjentów zaintubowanych – rozmiar rury intubacyjnej > 4.0mm. | szt | 600 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.21  Kosztorys ofertowy

Część 21 – Rurki intubacyjne

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurki laserowe intubacyjne, sterylne pakowane pojedynczo z umieszczoną trwale i czytelnie datą produkcji oraz datą przydatności do użycia - rurki dotchawicze ze zdefiniowaną odpornością na laser, do laserowych zabiegów chirurg. z atraumatyczną końcówką: posiadającą 1 otwór (Murphy), 2 mankiety (jeden w drugim), folię ochronną laserową, łącznik, 2 dwukierunkowe kurki z ustalaczem i nasadką luer-lock. Antylaserowa folia ochronna o dł. 17 cm składająca się z gąbki Merocel i folii srebrnej, dwudrożne kraniki z adapterem Luer i Luer-lock oraz mechanizmem blokującym, wklęsła, gładka końcówka. Rozmiary: 4 średnica zew 8.0mm, mankiet zew 20mm, mankiet wew 20mm 5 średnica zew 9.0mm, mankiet zew 20mm, mankiet wew 20mm 6 średnica zew 10.8mm, mankiet zew 24mm, mankiet wew 24mm 7 średnica zew 12.3mm, mankiet zew 28mm, mankiet wew 28mm 8 średnica zew 13.4mm, mankiet zew 28mm, mankiet wew 28mm O długości 400 mm niezależnie od rozmiaru | szt | 100 |  |  |  |
| 2 | Rurki laserowe intubacyjne 5-10 do wentylacji Jet | szt | 20 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1.22  Kosztorys ofertowy

Część 22 – Cewnik do przezcewnikowej analgezji miejsca operacyjnego

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do przezcewnikowej analgezji miejsca operacyjnego; jednorazowy, sterylny pakowany pojedynczo z umieszczoną trwale i czytelnie datą produkcji oraz datą przydatności do użycia, o o różnej długości całkowitej i części fenestrowanej, o długości całkowitej od 42 cm do 70 cm, o długości części fenestrowanej (z otworami) 6,5 cm, 15 cm, 21cm, 30cm | szt | 1 000 |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy