Załącznik nr 2 KOSZTORYS OFERTOWY

**Zestawy do cytaferez leczniczych i antykoagulantu ACD-A kompatybilnych z separatorem Spectra Optia.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Asortyment | Ilość(A) | Jedn. miary | Cena jedn. brutto\*(B) | Wartośćbrutto\*(AxB) | Producent\*/numer katalogowy\*/ nazwa na fakturze |
| 1 | **Jednorazowy zestaw do wymiany**Dostępne procedury: terapeutyczna wymiana osocza (TPE), terapeutyczna wymiana czerwonych krwinek (RBCX), przetwarzanie osocza (SPD); zawiera bezpieczny łącznik AC, opakowane = 6 szt.  | 18 | szt. |  |  |  |
| 2 | **Nowy jednorazowy zestaw do pobierania i usuwania**Kompatybilny z wersją oprogramowania SW 11.2 separatora Spectra Optia (dzięki zintegrowanemu pojemnikowi na osocze możliwość poboru osocza podczas procedury CMNC); Dostępne procedury: Procedura Ciągłego Poboru Komórek Macierzystych (CMNC), Pobieranie granulocytów (PMN), Usuwanie leukocytów(WBCD), usuwanie płytek (PLTD), czyszczenie szpiku (BMP) (wymaga dodatkowego zestawu drenów do procedury BMP). Zawiera bezpieczny łącznik AC, opakowane= 6 szt.  | 120 | szt. |  |  |  |
| 3 | **Przeciwzakrzepowy roztwór cytrynianu dekstrozy A** **(ACDA)** do wykorzystania podczas procedurprzeprowadzanych na separatorze komórkowym:Płyn antykoagulacyjny ACD-A 750ml, zawiera bezpieczny łącznik AC; opakowanie=12 flakonówWyrób medyczny klasy IIb. | 144 | flakon 750 ml |  |  |  |
| 4 | **Przeciwzakrzepowy roztwór cytrynianu dekstrozy A (ACDA)** do wykorzystania podczas procedur przeprowadzanych na separatorze komórkowym; Płyn antykoagulacyjny ACD-A 500ml, zawiera bezpieczny łącznik AC; opakowanie=18 flakonów.Wyrób medyczny klasy IIb. | 144 | flakon 500 ml |  |  |  |
| 5 | **Akcesoryjny pojemnik odpadowy**Posiadający 4L pojemnik zakończony drenem z zakłuwaczem.Opakowanie=48szt. | 48 | szt. |  |  |  |
| *RAZEM* |  |  |

*\*Wypełnia Wykonawca*

 ……………………………………………

 (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*UWAGA: W sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych odczynników z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki odczynników.*

*-Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć* ***świadectwo jakości*** *dla danej partii odczynników przy każdorazowej dostawie wyżej wymienionego asortymentu.*

*-Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć* ***kartę charakterystyki*** *do każdego z wyżej wymienionych odczynników wraz z pierwszą dostawą.*