## Część 1
Załacznik 2 a do SWZ Nr sprawy EZP-252-18/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - Worki foliowe na odpady medyczne - część 1
L.p | ELEMENT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /OPIS WYROBU/ | NAZWA PRODUCENTA | J.m. | ILOŚĆ ZAMAW. | CENA J. NETTO | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | KWOTA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Worki foliowe na odpady medyczne. Worki czerwone na odpady medyczne 120l. Mocne i wytrzymałe, folia LD o gr. 0,04mm wzmocnione o boczny zgrzew dna, który zapobiega rozerwaniu, mocne odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych stosowanych w Szpitalach Kolor czerwony Pojemność -120l. Opakowanie worków musi zawierać: Oryginalną etykietę z opisem worków Nazwę asortymentu, Nazwę i adres producenta lub dystrybutora Wymagany atest PZH |  | szt. | 17000
[6 empty] | RAZEM: |  | XXX
......................................................... podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpis zaufany lub osobisty osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

## Część 2
Załacznik 2 b do SWZ Nr sprawy EZP-252-18/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - Środek do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego - Część 2
L.p | ELEMENT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /OPIS WYROBU/ | Producent | Nazwa handlowa | Jedn. Miary | Wielkość opak. | ILOŚĆ | Cena netto za jedn. miary(kol.5) | Wartość netto (poz. z kol. 7 x poz. z kol.8) | % VAT | KWOTA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Cena brutto za 1 opak. z kol. 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Preparat w piance i sprayu bez wymiany pompki do dezynfekcji sprzętów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi. Na bazie substancji nielotnej glukoprotaminy, alkoholu i QAV. Nie zawierający aldehydów, nadtlenku wodoru. Spektrum działania: B, TBC, F,V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno). W czasie do 5 minut. Posiadający pozytywną kliniczną opinie IMiDZ. |  |  | litr | Każda butelka ze spryskiwaczem o poj. 0,5 l. -1l …................* | 350
2 | Preparat w piance i sprayu bez wymiany pompki do dezynfekcji sprzętów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi. Na bazie substancji nielotnej glukoprotaminy, alkoholu i QAV. Nie zawierający aldehydów, nadtlenku wodoru. Spektrum działania: B, TBC, F,V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno). W czasie do 5 minut. Posiadający pozytywną kliniczną opinie IMiDZ. |  |  | litr | Karnister o poj. 5l -6l…..* | 2821
RAZEM: | [8 empty] | XXX |  |  | XXX
*Wpisać wielkość proponowanego opakowania
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą aktualnych dokumentow:
a) etykiety zaoferowanego produktu b) pozytywna kliniczna opinia IMiDZ d) pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu biobójczego wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 09 października 2015r. o produktach biobójczych (Dz.U. Z 2021r. Poz. 24) c) instrukcje sposobu użycia z opisem zastosowania w języku polskim
......................................................... podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpis zaufany lub osobisty osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

## Część 3
Załacznik 2 c do SWZ Nr sprawy EZP-252-18/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY -Bramka do bezdotykowego pomiaru temperatury - Część 3
L.p | ELEMENT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /OPIS WYROBU/ | NAZWA PRODUCENTA | J.m. | ILOŚĆ ZAMAW. | CENA J. NETTO | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | KWOTA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Parametry ogólne: 1. Bramka do bezdotykowego pomiaru temperatury z funkcją pomiaru temperatury z czoła lub nadgarstka. 2. Bezkontaktowy pomiar temperatury z odległości 2 – 20 cm. 3. Edytowalna temperatura alarmu lub alarm przy temperaturze przekraczającej 37°C. 4. Alarm dźwiękowy i/lub wizualny w przypadku, gdy temperatura przekroczy zadaną wartość. 5. Dokładność pomiaru +/- 0,3 °C. 6. Elektroniczny wyświetlacz temperatury. 7. Zasilanie sieciowe 220 – 240V. 8. Urządzenie wolnostojące z możliwością zakotwiczenia do podłoża. 9. Wymiary zewnętrzne min.: wysokość 220 cm, szerokość 100 cm, głębokość 48 cm. Inne : 1. Instrukcja obsługi i paszport techniczny w języku polskim. 2. Dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego w cenie zakupu urządzenia. 3. Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. 4. Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji nie starszy niż 2020. 5. Warunki gwarancji: - okres gwarancji min. 24 m-ce,................................................(podać) - w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe/kalibracyjne w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, zakończone stosownymi wpisami w paszport urządzenia oraz przekazanie raportów serwisowych potwierdzających wykonane testy oraz sprawność urządzenia, - każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji, - w okresie trwania gwarancji zobowiązanie do zapewnienia transportu sprzętu do serwisu oraz zapewnienie transportu powrotnego do Zamawiającego. 6. Postepowanie w przypadku awarii urządzenia: - możliwość zgłaszania awarii droga telefoniczną, faksową lub e-mailową 365 dni/rok, - w przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze. 7. Szkolenie wyznaczonego przez Zamawiającego personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji urządzenia, poświadczone imiennym zaświadczaniem. |  | szt. | 2
[6 empty] | RAZEM: |  | XXX
* wpisać gwarancje w miesiącach tylko gdy jest ona inna od podanej
......................................................... podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpis zaufany lub osobisty osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

## Część 4
Załacznik 2 d do SWZ Nr sprawy EZP-252-18/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - Rękawice jednorazowe - Część 4
L.p | ELEMENT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /OPIS WYROBU/ | NAZWA PRODUCENTA | J.m. | ILOŚĆ ZAMAW. | CENA J. NETTO za 1 op. | CENA J. BRUTTO za 1 op | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | KWOTA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Rękawice jednorazowe nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną , o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL ≤ 1.5, siła zrywu min 6N wg EN 455. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub normą ASTM F1671 Odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych na min. 6 poziomie wg. EN 16523-1, przebadany na min. 3 alkohole, w tym odporny na min. 1 o stężeniu co najmniej 90% na min. 1 poziomie, min. 4 kwasy (organiczne i nieorganiczne), 3 aldehydy, jodopowidon i chlorheksydyna – poziom 6, 10% fenol na min. 1 poziomie . Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S; M; L kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt. |  | op | 3300
[6 empty] | RAZEM: |  | XXX
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą aktualnych dokumentow:
• materiały informacyjne (karty katalogowe lub foldery lub ulotki, lub inne materiały) potwierdzające parametry zaoferowanych produktów - • dokumenty, z których wynika, że zaoferowane rękawice są zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III - •wyniki badań z jednostek niezależnych potwierdzające, że oferowane rękawice są odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą EN ISO 374-5 lub normą ASTM F1671 - • wyniki badań metodą HPLC z jednostki niezależnej potwierdzające, że oferowane rękawice są pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD, • raport z badań wg. EN 16523-1 z jednostki niezależnej potwierdzającego odporność rękawic na przenikanie min. 15 substancji chemicznych na min. 6 poziomie, min. 1 alkoholu o stężeniu co najmniej 90%
......................................................... podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpis zaufany lub osobisty osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

## Część 5
Załacznik 2 e do SWZ Nr sprawy EZP-252-18/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY -Maska jednorazowa - Część 5
L.p | ELEMENT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /OPIS WYROBU/ | NAZWA PRODUCENTA | J.m. | ILOŚĆ ZAMAW. | CENA J. NETTO | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | KWOTA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Maska jednorazowa medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (min. 23g/m²+ 23g/m²+ 23g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Kolor zielony lub niebieski. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą EN 14683:2019). Ilość w opakowaniu od 50-100 szt.. |  | szt. | 100000
[6 empty] | RAZEM: |  | XXX
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą aktualnych dokumentow:
- raport z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą EN 14683:2019, -dokumenty, z których wynika, że zaoferowane maseczki są zarejestrowane jako wyrób medyczny -cerftyfikat CE , deklaracja zgodności ,
......................................................... podpis elektroniczny kwalifikowany lub podpis zaufany lub osobisty osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika