## podsumowanie
Przetarg - Wyroby Medyczne dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Bloku Neurochirurgii
Nr pak. | Arkusz | Tytuł | Wartość netto | Wartość brutto | Okres obowiązywania | Uwagi | Kryteria | CPV | Ilość pozycji w pakiecie
1 |  | Blokowany międzytrzonowy implant szyjny | 0 | 0 | 24 miesiące |  | TD+TRR | 33140000-3 materiały medyczne, 3183100-7 implanty ortopedyczne | 2
2 |  | Materiały eksploatacyjne do nawigacji, biopsji guzów mózgu | 0 | 0 | 24 miesiące |  | TD+TRR | 33140000-3 materiały medyczne, 33169500-7 systemy chirurgiczne do lokalizacji i śledzenia, 33141323-0 igły do biopsji | 3
3 |  | Akcesoria do aspiratora ultradźwiękowego Söring Sonoca 300 | 0 | 0 | 24 miesiące |  | TD+TRR | 33140000-3 materiały medyczne, 33162000-3 urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych | 1
4 |  | Zaciski plastikowe do hemostazy brzegu płata skórnego czepca | 0 | 0 | 24 miesiące |  | TD+TRR | 33140000-3 materiały medyczne, 33141120-7 zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe. | 1
5 |  | Proteza kości czaszki | 0 | 0 | 24 miesiące |  | TD+TRR | 33140000-3 materiały medyczne, 33184000-3 sztuczne części ciała | 1
6 |  | Produkty do leczenia wodogłowia | 0 | 0 | 24 miesiące |  | TD+TRR | 33140000-3 materiały medyczne, 33141600-6 Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy | 5
|  | suma: | 0 | 0
Akceptacja Dyrektora

## 1
| Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym |  | Blokowany międzytrzonowy implant szyjny
| Pakiet nr: |  | 1
Tytuł/nazwa pakietu:
| Okres/Termin obowiązywania: |  | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: |  | 2
Uwagi dodatkowe:
Kryteria:
| CPV: |  | 33140000-3 materiały medyczne, 3183100-7 implanty ortopedyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Tytanowa klatka szyjna z możliwością blokowania do trzonów powyżej i poniżej implantacji. Klatka tytanowa, wykonana z materiału tytan komórkowy o właściwościach hydrofilnych. Implant o kształcie anatomicznym, przerastający kością w każdym kierunku przez cały implant. Brak potrzeby użycia biomateriałów. Materiał porowaty. Rozmiary: small, standard oraz large (16,8x12,5 mm, 16,8 x 14,5 mm, 17,8x15 mm). Wysokości od 4 mm-10 mm. Implant posiada otwory dedykowane do śrub wraz z blokadą. Kąt wkręcania 30 stopni. Blokowania implantu za pomocą śrub tytanowych o średnicy: 3,5 mm oraz 3,9 mm i długości od 10-20 mm. | Tak, całość według opisu |  | szt. | 150
2.0 | Śruby mocujące: Tytanowe śruby mocujące implant do trzonów powyżej i poniżej o średnicy 3,9 mm i długości 10-20 mm. | Tak, całość według opisu |  | szt. | 300
3.0 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobów | Tak
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI

## 2
| Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym |  | Materiały eksploatacyjne do nawigacji, biopsji guzów mózgu
| Pakiet nr: |  | 2
Tytuł/nazwa pakietu:
| Okres/Termin obowiązywania: |  | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: |  | 3
Uwagi dodatkowe:
Kryteria:
| CPV: |  | 33140000-3 materiały medyczne, 33169500-7 systemy chirurgiczne do lokalizacji i śledzenia, 33141323-0 igły do biopsji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Jednorazowa igła biopsyjna pakowana sterylnie z blokadą głębokości i przymiarem o wymiarach igły zewnętrznej 2,11mm i świetle 1,74mm oraz igły wewnętrznej/ tnącej 1,65mm i świetle 1,35mm. Opakowanie bezpośrednie: 1 zestaw/op. | Tak, całość według opisu |  | zestaw | 100
2.0 | Prowadnik igły pasywnej do wyznaczania trajektorii, zewnętrzny i wewnętrzny do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy) jednorazowy zestaw pakowany sterylnie, zawierający zewnętrzną bazę prostą i kątową, prowadnik igły, blokadę prowadnika, wkręty i wkrętak do mocowania na kości czaszki, reduktory średnicy do prowadnika igły. Opakowanie bezpośrednie: 1 zestaw/op. | Tak, całość według opisu |  | zestaw | 60
3.0 | Markery pasywne do systemu neuronawigacji, jednorazowe sterylne.Pakowane w opakowania zbiorcze: | Tak, całość według opisu
3.1 | 1op = 12 blistrów x 1 marker | tak |  | op. | 48
3.2 | 1op = 12 blistrów x 4 markerów | tak |  | op. | 20
3.3 | 1op = 12 blistrów x 5 markerów | tak |  | op. | 20
3.4 | Wszystkie akcesoria w pełni kompatybilne z nawigacją Stealth Station S7 i S8 firmy Medtronic oraz wielorazowym ramieniem do biopsji guzów w mózgu | tak
3.5 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobów | tak
3.6 | Z uwagi na zachowanie gwarancji: Oświadczamy, że zaoferowane wyroby medyczne są kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem (p. punkt 3.4) i ich stosowanie nie narusza warunków gwarancji Na potwierdzenie w każdym czasie na wezwanie Zamawiającego, jako Wykonawca przedstawimy dokumenty potwierdzające wymóg od: - producenta sprzętu - lub dostawcy sprzętu - lub autoryzowanego serwisu sprzętu lub oświadczamy, że oferujemy oryginalny zestaw (oryginalne elementy) wskazany w instrukcji aparatu. | Tak, całość według opisu
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI

## 3
| Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym |  | Akcesoria do aspiratora ultradźwiękowego Söring Sonoca 300
| Pakiet nr: |  | 1
Tytuł/nazwa pakietu:
| Okres/Termin obowiązywania: |  | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: |  | 1
Uwagi dodatkowe:
Kryteria:
| CPV: |  | 33140000-3 materiały medyczne, 33162000-3 urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw operacyjny składający się z końcówki roboczej, 5 jednorazowych drenów do ssania i irygacji oraz 5 jednorazowych osłonek na końcówkę roboczą. Opakowanie bezpośrednie: 1 zestaw/op. | Tak, całość według opisu
1.1 | Do wyboru zestawy:
1.1.1 | z końcówką krótką o długości 35-36mm, średnica zewnętrzna 1,9-2,0 mm i średnica wewnętrzna 1,3-1,4 mm. | Tak, całość według opisu |  | op. | 100
1.1.2 | z końcówką długą o długości 97-98mm, średnica zewnętrzna 1,9-2,0 mm i średnica wewnętrzna 1,3-1,4 mm. | Tak, całość według opisu |  | op. | 100
1.1.3 | z końcówką długą o długości 108-110mm, średnica zewnętrzna 2,2-2,3 mm i średnica wewnętrzna 1,6-1,7 mm. | Tak, całość według opisu |  | op. | 100
1.2 | Zestaw operacyjny w pełni kompatybilny z aspiratorem ultradźwiękowym Söring Sonoca 300 | Tak, całość według opisu
1.3 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak
1.4 | Z uwagi na zachowanie gwarancji: Oświadczamy, że zaoferowane wyroby medyczne są kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem (p. punkt 1.2) i ich stosowanie nie narusza warunków gwarancji Na potwierdzenie w każdym czasie na wezwanie Zamawiającego, jako Wykonawca przedstawimy dokumenty potwierdzające wymóg od: - producenta sprzętu - lub dostawcy sprzętu - lub autoryzowanego serwisu sprzętu lub oświadczamy, że oferujemy oryginalny zestaw (oryginalne elementy) wskazany w instrukcji aparatu. | Tak, całość według opisu
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI

## 4
| Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym |  | Zaciski plastikowe do hemostazy brzegu płata skórnego czepca
| Pakiet nr: |  | 4
Tytuł/nazwa pakietu:
| Okres/Termin obowiązywania: |  | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: |  | 1
Uwagi dodatkowe:
Kryteria:
| CPV: |  | 33140000-3 materiały medyczne, 33141120-7 zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe.
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zacisk do płata skórnego głowy |  |  | szt. | 3800
1.1 | Zaciski plastikowe do hemostazy brzegu płata skórnego czepca | Tak
1.2 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.3 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
1.4 | Opakowanie bezpośrednie: 10 szt/magazynek | Tak
1.5 | Opakowanie zbiorcze: 20 magazynków/op. | Tak
1.6 | W pełni kompatybilne z rękojeścią Bbraun ScalpFix FF007P | Tak
1.7 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI

## 5
| Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym |  | Proteza kości czaszki
| Pakiet nr: |  | 5
Tytuł/nazwa pakietu:
| Okres/Termin obowiązywania: |  | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: |  | 1
Uwagi dodatkowe:
Kryteria:
| CPV: |  | 33140000-3 materiały medyczne, 33184000-3 sztuczne części ciała
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Proteza kości czaszki
1.0.1 | Implant do rekonstrukcji kości czaszki | Tak
1.0.2 | Materiał: dziana polipropylenowo-poliestrowa ( lub inny materiał o dużej wytrzumałości mechanicznej, zgodności biologicznej, niskiej immunogenności i braku absorbcji wody, w warunkach biologicznych - nieaktywny chemicznie) | Tak
1.0.3 | Implant dający się modelować podczas operacji | Tak
1.0.4 | Wyrób medyczny możliwy do cięcia | Tak
1.0.5 | Implant obojętny dla promieni RTG ( nie może być cieniodajny, pozwala na przeprowadzenie badań obrazowych) | Tak
1.0.6 | Grubość: zbliżona do naturalnej kości czaszki (ok. 3.3 mm) | Tak
1.0.7 | Wyrób medyczny przeznaczony do stosowania u ludzi | Tak
1.0.8 | Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie ( do jednoznacznej identyfikacji produktu) - min. 2 szt. | Tak
1.0.9 | Wyrób medyczny z możliwością steryliacji przy użyciu pary wodnej ( w każdym czasie na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi instrukcję sterylizacji w języku polskim) | Tak
1.0.10 | Opakowanie bezpośrednie: 1szt/op. | Tak
1.0.11 | Możliwość zamawiania na sztuki | Tak
1.1.0 | Rozmiary: | Tak
1.1.1 | 130 x 125 mm | Tak |  | szt. | 1
1.1.2 | 134 x 110 mm | Tak |  | szt. | 4
1.1.3 | 105 x 60 mm, 75 x 75 mm, 75 x 57 mm - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak |  | szt. | 1
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI

## 6
| Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym |  | Produkty do leczenia wodogłowia
| Pakiet nr: |  | 6
Tytuł/nazwa pakietu:
| Okres/Termin obowiązywania: |  | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: |  | 5
Uwagi dodatkowe:
Kryteria:
| CPV: |  | 33140000-3 materiały medyczne, 33141600-6 Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do drenażu zewnętrznego komorowego |  |  | szt. | 5
1.1 | Zestaw do drenażu zewnętrznego komorowego do usuwania płynu mózgowo- rdzeniowego | Tak
1.2.0 | W skład zestawu wchodzą przynajmniej wszystkie poniższe elementy (pozycja 1.2.1 -1.2.10): | Tak
1.2.1 | Cewnik komorowy impregnowany barem, długość 35 cm, wyposażony w trokar | Tak
1.2.2 | Moduł drenażowo- monitorujący, z komorą 120 ml ze skalą, z możliwością zawieszenia | Tak
1.2.3 | Worek zbiorczy o pojemności 700 ml, na płyn | Tak
1.2.4 | Kolec ze stali nierdzewnej | Tak
1.2.5 | Łącznik luer- lock | Tak
1.2.6 | Czerwona nakrywka | Tak
1.2.7 | kołnierz mocujący | Tak
1.2.8 | Linka | Tak
1.2.9 | Skala do ciśnienia | Tak
1.2.10 | Zawór antyzwrotny | Tak
1.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 zestaw/op. | Tak
1.6 | Możliwość zamawiania na sztuki | Tak
2.0 | Zastawka do leczenia wodogłowia |  |  | szt. | 5
2.1 | Zastawka do leczenia wodogłowia - do niskich ciśnień | Tak
2.2 | Kształt prostokątno - konturowy | Tak
2.3 | Brak elementów metalowych ( zgodność z MR oraz CT) | Tak
2.4 | Wolne od lateksu | Tak
2.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 zestaw/op. | Tak
2.8 | Możliwość zamawiania na sztuki | Tak
2.9 | Wyrób w pełni kompatybilny z drenami z pozycji 4.0 i 5.0 | Tak
3.0 | Zastawka do leczenia wodogłowia |  |  | szt. | 5
3.1 | Zastawka do leczenia wodogłowia - do średnich ciśnień | Tak
3.2 | Kształt prostokątno - konturowy | Tak
3.3 | Brak elementów metalowych ( zgodność z MR oraz CT) | Tak
3.4 | Wolne od lateksu | Tak
3.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 zestaw/op. | Tak
3.8 | Możliwość zamawiania na sztuki | Tak
3.9 | Wyrób w pełni kompatybilny z pozycji 4.0 i 5.0 | Tak
4.0 | Zestaw drenów do drenażu komorowego ( otrzewnowy + komorowy) |  |  | szt. | 7
4.1 | Zestaw drenów/cewników do drenażu komorowego (otrzewnowy + komorowy) w pełni kompatybilne z zastawkami z pozycji 2.0 i 3.0 | Tak
4.2 | Dreny impregnowane antybiotykiem | Tak
4.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 zestaw (tj. dwa dreny komorowy i otrzewnowy)/op. | Tak
4.6 | Możliwość zamawiania na sztuki | Tak
5.0 | Dren dosercowy |  |  | szt. | 5
5.1 | Dren/cewnik do drenażu komorowego, do odprowadzania płynu od zastawki - w pełni kompatybilny z zastawkami z pozycji 2.0 i 3.0 | Tak
5.2 | Może być użyty zarówno jako dren dosercowy jak i otrzewnowy | Tak
5.3 | Długość 90 cm, minimum trzy znaczniki odległości widoczne w RTG co 10 cm od odcinka dystalnego zawierającego 4 szczeliny drenujące | Tak
5.4 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.6 | Opakowanie bezpośrednie : 1 szt /op. | Tak
5.7 | Możliwość zamawiania na sztuki | Tak
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI