**Załącznik nr 5.1 do SWZ**

**Szp-241/FZ – 053/2023**

**Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych**

**Zadanie nr 1**

**Przedmiot zamówienia – Konsola kliencka do posiadanego systemu postprocessingowego syngo.via - 1 szt.**

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model ………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji – **2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Parametry techniczne i funkcjonalne** | **Wymagania \*)** | **Wartość oferowana** |
|  | *2* | *3* | *4* |
|  | Procesor: min. Intel Core i5, 6 rdzeniowy, 3.1Ghz lub równoważny | Tak podać |  |
|  | Karta graficzna: min. NVIDIA Quadro T1000 4GB lub równoważna | Tak podać |  |
|  | Dwa kolorowe monitory diagnostyczne o przekątnej min. 24”, każdy i rozdzielczości nie mniejszej niż 2.3 MP | Tak podać |  |
|  | Komputer PC o parametrach minimum 32 GB RAM z możliwością rozbudowy do 64GB RAM, dysk minimum 1000GB i systemWindows 10 Pro z możliwością rozbudowy do Windows 11 Pro lub równoważny | Tak podać |  |

***\*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać ewentualne zakresy***

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.