**Załącznik nr 5.3 do SWZ**

**Zgodność oferowanych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia**

## Zadanie nr 3 – Przenośny aparat USG do badania FAST

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa sprzętu** | **Katedra** | **szt./kpl.** | **Wartość brutto** | **Producent, model** | **Zgodność z opisem przedmiotu zamówienia TAK/NIE jeżeli NIE opisać parametry, należy dołączyć zdjęcie lub folder oferowanego przedmiotu** |
| Przenośny aparat USG do badania FAST **O**sobisty aparat do diagnostyki ultrasonograficznej ogólnego zastosowania. Łatwy w obsłudze, przenośny, zasilany za pomocą akumulatora i działający w oparciu o intuicyjną platformę (aplikację mobilną)  W skład zestawu wchodzi:   * głowica podłączana do urządzenia mobilnego w celu generowania i odbierania obrazu * aplikacji pobranej i zainstalowanej na kompatybilnym urządzeniu mobilnym (Apple® lub Android), takim jak telefon czy tablet. * niski poziom szumów i niski pobór mocy, * energooszczędny układ * możliwość kształtowania mikrowiązki na chipie, umożliwiające większą liczbę klatek na sekundę i większą częstotliwość powtarzania impulsów, * w jednej głowicy aplikacje dla głowicy liniowej, convex i sektorowej * min. 20 ustawień wstępnych, min. 4 tryby obrazowania * Podstawa ładująca, kabel, zasilacz i cztery adaptery regionalne (USA, UE, Wielka Brytania, Australia)   Jedna głowica umożliwia wykonanie badań:   * Brzuch * Głęboki brzuch * Aorta i woreczek żółciowy * Pęcherz moczowy * Kardiologiczny * Głęboki Kardiologiczny * FAST * Płuca * MSK * Tkanka miękka MSK * Nerwy * OB / GYN * Oczny * Brzuch pediatryczny * Kardiologiczny dziecięcy * Płuca pediatryczne * Małe organy * Dostęp naczyniowy * Naczyniowe: tętnica szyjna * Naczyniowe: żyła głęboka | RM | 1 |  |  |  |

Miejscowość i data : .....................................

**.............................................................................**

*Podpis osoby/osób upoważnionych do składania*

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy