**Załącznik nr 5.3 do SWZ**

**Zgodność oferowanych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia**

## Zadanie nr 3 – Przenośny aparat USG do badania FAST

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa sprzętu** | **Katedra** | **szt./kpl.** | **Wartość brutto** | **Producent, model** | **Zgodność z opisem przedmiotu zamówienia TAK/NIE jeżeli NIE opisać parametry, należy dołączyć zdjęcie lub folder oferowanego przedmiotu** |
| Przenośny aparat USG do badania FAST**O**sobisty aparat do diagnostyki ultrasonograficznej ogólnego zastosowania. Łatwy w obsłudze, przenośny, zasilany za pomocą akumulatora i działający w oparciu o intuicyjną platformę (aplikację mobilną)W skład zestawu wchodzi:* głowica podłączana do urządzenia mobilnego w celu generowania i odbierania obrazu
* aplikacji pobranej i zainstalowanej na kompatybilnym urządzeniu mobilnym (Apple® lub Android), takim jak telefon czy tablet.
* niski poziom szumów i niski pobór mocy,
* energooszczędny układ
* możliwość kształtowania mikrowiązki na chipie, umożliwiające większą liczbę klatek na sekundę i większą częstotliwość powtarzania impulsów,
* w jednej głowicy aplikacje dla głowicy liniowej, convex i sektorowej
* min. 20 ustawień wstępnych, min. 4 tryby obrazowania
* Podstawa ładująca, kabel, zasilacz i cztery adaptery regionalne (USA, UE, Wielka Brytania, Australia)

Jedna głowica umożliwia wykonanie badań:* Brzuch
* Głęboki brzuch
* Aorta i woreczek żółciowy
* Pęcherz moczowy
* Kardiologiczny
* Głęboki Kardiologiczny
* FAST
* Płuca
* MSK
* Tkanka miękka MSK
* Nerwy
* OB / GYN
* Oczny
* Brzuch pediatryczny
* Kardiologiczny dziecięcy
* Płuca pediatryczne
* Małe organy
* Dostęp naczyniowy
* Naczyniowe: tętnica szyjna
* Naczyniowe: żyła głęboka

 | RM | 1 |  |  |  |

Miejscowość i data : .....................................

**.............................................................................**

*Podpis osoby/osób upoważnionych do składania*

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy