Załącznik nr 1

ZP 12/24  Wykaz przedmiotu zamówienia (wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) należy dołączyć do oferty (załącznik do Formularza ofertowego) w wersji elektronicznej. Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

WYKAZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1

Wadium :  9.600,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość Szt. | Cena netto szt./op. | Cena brutto szt./op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koreczki luer-lock Combi (dwufunkcyjne, pasujące na strzykawki i na kaniule). Pakowane pojedyńczo | 700 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kranik trójdrożny, posiadający trójramienne białe pokrętło, przezroczystą obudowę, wykonany z poliwęglanu, prosty tor przepływu w obu kierunkach, optyczny i wyczuwalny indykator pozycji otwarty/zamknięty, z możliwością podawania tłuszczy i chemioterapeutyków, posiadający niezależnie obracającą się nakrętkę Luer-Lock, każde z wejść kranika zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami, kranik obracający się w zakresie 360 stopni z wyczuwalnym skokiem co 45 stopni. Wytrzymałość kranika 3 bary, objętość wypełnienia 0,22-0,26ml, wyposażony w znaczniki (czerwony i niebieski) do linii tętniczych i żylnych, o minimalnym przepływie MIN 23 l/godz.. Sterylny | 50 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kraniki trójdrożne z przedłużaczem 7cm, posiadający trójramienne białe pokrętło, przezroczystą obudowę, wykonany z poliwęglanu, prosty tor przepływu w obu kierunkach, optyczny i wyczuwalny indykator pozycji otwarty/zamknięty, z możliwością podawania tłuszczy i chemioterapeutyków, każde z wejść kranika zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami, kranik obracający się w zakresie 360 stopni z wyczuwalnym skokiem co 45 stopni, przedłużacz wykonany z PCV niezawierający DEHP (potwierdzone stosownym oświadczeniem producenta). Objętość wypełnienia 0,8 ml. Kranik z przedłużaczem ma posiadać dodatkowy port do iniekcji. | 8 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu - tworzywa opornego na działanie lipidów, z wyczuwalnym co 45 stopni i optycznym indykatorem położenia otwarty/ zamknięty , 3 ramiona w kształcie rozetki, jednakowej długości , jedno z niezależnie obracającą się nakrętkę luer lock. Wytrzymałość kranika 3 bary, objętość wypełnienia 0.31ml , posiadający jedno z wejść zabezpieczone łącznikiem bezigłowym w technologii podzielnej membrany, zewnętrznie osadzonej na przezroczystym konektorze (która w całości obejmuje górną krawędź łącznika) łatwą do dezynfekcji. Sterylny R, opakowanie 50szt. | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zamknięty system dostępu naczyniowego o laminarnym torze przepływu, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, zabezpieczony protektorem męskim w kolorze różnym niż zawór, pakowany pojedynczo. Kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną osadzoną zewnętrznie w sposób trwały na poliwęglanowym przezroczystym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką. Bez mechanicznych części wewnętrznych, prędkość przepływu 533ml/min. Wytrzymały na ciśnienie 45 PSI o objętości wypełnienia 0,16 ml. Informacja o objętości wypełnienia na opakowaniu jednostkowy. Ilość aktywacji 100. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk serii i daty ważności. Opakowanie a 50 sztuk | 95 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Łącznik bezigłowy z przedłużką, dren o długości 15cm, zawór bezigłowy (1szt), kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer - dren o średnicy wewnętrznej 2,8 mm, przedłużenie z zaciskiem przesuwanym,zakończenie zabezpieczone protektorem męskim - przemieszczanie płynu neutralne w wypadku stosowania zestawu przedłużającego i zacisku. - nie zawiera lateksu; dren wykonany z PCV (nie zawierający ftalanów); dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi - zawór posiadający przeźroczystą obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, bez mechanicznych części wewnętrznych – prosty tor przepływu - membrana zaworu podzielna, silikonowa z kołnierzem idealnie gładkim, wywiniętym zewnętrznie na poliwęglanowej obudowie konektora. Jednorodna powierzchnia do dezynfekcji. - na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką. - czas użycia 100 aktywacji - wymagany minimalny przepływ 27 l/h - objętość wypełnienia wynosząca 1,14 ml, podana na opakowaniu jednostkowym - sterylny, pakowany pojedynczo, Opakowanie 25 szt. | 2.000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kaniula dożylna noworodkowa Kaniula dożylna posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z poliuretanu. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji . 26G – 0,6 x 19 mm. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważności na opakowaniu. | 4.500 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |

Dotyczy pozycji nr 7:

Parametry graniczne ( bezwzględnie wymagane przez zamawiającego) :

- wytrzymałe opakowanie, nie ulegające przypadkowemu uszkodzeniu

- na opakowaniu muszą znajdować się dane produktu : rozmiar ,producent

- wykonane z poliuretanu, specjalnie przeznaczone do małych i delikatnych żył pacjentów pediatrycznych

- posiadające elastyczne, odłączane skrzydełka ułatwiające trzymanie i zamocowanie kaniul

okres przydatności do użycia – minimum 3 lata od daty produkcji

| 8. | Kaniula do żył obwodowych bez portu iniekcyjnego rozm. 24G długość 19mm, przepływ 18-20ml/min Kaniula bezpieczna, cewnik z biokomatybilnego poliuretanu z 6 wtopionymi paskami RTG, bez portu bocznego z igłą ze specjalnym otworem przy ostrzu, ostrze typu back-cut, który umożliwia szybkie i pewne potwierdzenie umieszczenia kaniuli w żyle. System z przyciskiem zabezpieczającym przed zakłuciem oraz mechanizmem (zastawka), który zapobiega przed wypływem krwi z kaniuli i przypadkami nieprzewidzianej ekspozycji na krew podczas kaniulacji. Kompatybilna z MRI, do podaży pod ciśnieniem max do 300 PSI, bez skrzydełek, rozmiar 24G x 19mm, opakowanie 50 szt. | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Kaniule do żył obwodowych bez portu iniekcyjnego rozm. 22G długość 25mm, przepływ 35-37ml/min Kaniula bezpieczna, cewnik z biokomatybilnego poliuretanu z 6 wtopionymi paskami RTG, bez portu bocznego z igłą ze specjalnym otworem przy ostrzu, ostrze typu back-cut, który umożliwia szybkie i pewne potwierdzenie umieszczenia kaniuli w żyle. System z przyciskiem zabezpieczającym przed zakłuciem oraz mechanizmem (zastawka), który zapobiega przed wypływem krwi z kaniuli i przypadkami nieprzewidzianej ekspozycji na krew podczas kaniulacji. Kompatybilna z MRI, do podaży pod ciśnieniem max do 300 PSI, bez skrzydełek, rozmiar 22G x 25mm, przepływ 37ml/min, opakowanie 50 szt. | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kaniule do żył obwodowych bez portu iniekcyjnego rozm. 20G długość 48mm, przepływ 54-56ml/min Kaniula bezpieczna, cewnik z biokomatybilnego poliuretanu z 6 wtopionymi paskami RTG, bez portu bocznego z igłą ze specjalnym otworem przy ostrzu, ostrze typu back-cut, który umożliwia szybkie i pewne potwierdzenie umieszczenia kaniuli w żyle. System z przyciskiem zabezpieczającym przed zakłuciem oraz mechanizmem (zastawka), który zapobiega przed wypływem krwi z kaniuli i przypadkami nieprzewidzianej ekspozycji na krew podczas kaniulacji. Kompatybilna z MRI, do podaży pod ciśnieniem max do 300 PSI, bez skrzydełek, rozmiar 20G x 48mm, przepływ 54ml/min, opakowanie 50 szt. | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kaniule do żył obwodowych bez portu iniekcyjnego rozm. 18G długość 48 mm , przepływ 87-90ml/min Kaniula bezpieczna, cewnik z biokomatybilnego poliuretanu z 6 wtopionymi paskami RTG, bez portu bocznego, ostrze typu back-cut. System z przyciskiem zabezpieczającym przed zakłuciem oraz mechanizmem (zastawka), który zapobiega przed wypływem krwi z kaniuli i przypadkami nieprzewidzianej ekspozycji na krew podczas kaniulacji. Kompatybilna z MRI, do podaży pod ciśnieniem max do 300 PSI, bez skrzydełek, rozmiar 18G x 48mm, przepływ 87ml/min, opakowanie 50 szt. | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Dotyczy pozycji nr 8-11:

Uwaga! Oferowane kaniule  muszą spełniać następujące warunki:

- materiał zapobiegający zginaniu i zachwianiu geometrii końcówki kaniuli

- kaniula pozostaje sztywna do momentu, aż zostanie wprowadzona do ciała pacjenta

- kaniula o cienkich ściankach, co pozwala uzyskać większą prędkość przepływu niż inne kanikule o tym samym rozmiarze Gauge

- kaniula elastyczna, o dużej odporności na zginanie, co zapewnia optymalną prędkość przepływu

- rozmiary kaniul oznaczone barwnym kodem

- Kaniula bezpieczna, cewnik z biokomatybilnego poliuretanu z 6 wtopionymi paskami RTG, bez portu bocznego, z igłą ze specjalnym otworem przy ostrzu, ostrze typu back-cut, który umożliwia szybkie i pewne potwierdzenie umieszczenia kaniuli w żyle. System z przyciskiem zabezpieczającym przed zakłuciem oraz mechanizmem (zastawka), który zapobiega przed wypływem krwi z kaniuli i przypadkami nieprzewidzianej ekspozycji na krew podczas kaniulacji

| 12. | Kaniule FLO SWITCH Cewnik do punkcji obwodowych naczyń tętniczych wprowadzany po igle , wyposażony w zawór kulowo-suwakowy typu Floswitch. 3 wskaźniki położenia otwarty/zamknięty: wyczuwalny-(poprzez przesunięcie zaworu suwakowo-kulkowego ON/OFF) i optyczny-(czarne paski/znaczki w pozycji ON), rozmiar 20 x 1 ¾” ( 20G 1,1x45 mm, przepływ 49 ml/min) zabezpieczony wtyczką kontroli przepływu-bez koreczka. Przeroczyste skrzydełka, każde z 1 otworem do przyszycia. Czas stosowania do max 30 dni potwierdzony przez producenta w instrukcji użycia, znajdującej się w każdym opakowaniu handlowym – w jęz polskim. Cewnik wykonany z PTFE – bez pasków RTG. Igła powlekana silikonem, bez karbowania. Sterylny, jednorazowego użytku,opakowanie 25 szt. | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Igła do pobierania leków z fiolek, tępa z wbudowanym filtrem cząsteczkowym 5µm, dodatkowo zabezpieczona przed zakłuciem, rozmiar 18G 1,2 x 40mm, sterylizacja R, op. a 100szt | 200 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Bezpieczna kaniula do podaży kontrastu w systemie zamkniętym, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z 6 paskami RTG, przeznaczona do wlewów pod wysokim ciśnieniem, umożliwiająca współpracę z wstrzykiwaczem kontrastu przy ustawieniu 325 psi i szybką podażą kontrastu. Posiadająca otwór na końcu igły umożliwiający pewne umieszczenie kaniuli w naczyniu. Cewnik kaniuli posiadający 3 łezkowate otwory redukujące : natężenie przepływu podawanego płynu i tym samym podrażnienia naczynia oraz ryzyko wynaczynienia środka kontrastowego do tkanek. Kniula posiada drenik przedłużający odporny na wysokie ciśnienie podaży płynu, który zakończony jest adapterem z podanymi wartościami przepływu kontrastu Omnipaque® 300 dla temperatury 22 ͦ C i 37 ͦ C Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego : 24G (0,7 x 19mm o przepływie 3 ml/s ) 22G (0,9 x 25mm o przepływie 6,5 ml/s ) 20G (1,1 x 25mm o przepływie 10 ml/s ) | 1 600 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Zintegrowany cewnik dożylny, składający się z igły, prowadnicy, cewnika, skrzydełek ułatwiających wprowadzenie do naczynia krwionośnego, przycisku do wsuwania prowadnicy, uchwytu i obudowy, 22G średniej długości zapewniający dostęp do układu naczyniowego pacjenta w celu podaży terapii oraz aspiracji próbek krwi do badań, umożliwiający podaż przez wstrzykiwacze automatyczne pod ciśnieniem 325PSI, przy temp. kontrastu 37C przepływ 2ml/s. Może pozostać u pacjenta do 29 dni. Długość cewnika 8cm, objętość wypełnienia 0,13ml, cewnik wykonany z poliuretanu, mięknie o 80% pod wpływem temperatury ciała pacjenta, ze specjalnie wzmocnionymi ścianami dystalnej jego części w celu zapobiegania ich zapadaniu. Sterylny. Pakowany pojedynczo. W skład zestawu wchodzą: zintegrowany cewnik dożylny średniej długości, ze wzmocnioną końcówką 22G(0,94mm)x80mm dł, ,igła 24G(0,6mm), prowadnik nitinolowy z prostą końcówką średnica zewnętrzna 0,26G, przyrząd stabilizujący 1 szt. , gazik do przygotowania skóry 1 szt. | 400 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Zintegrowany cewnik dożylny, składający się z igły, prowadnicy, cewnika, skrzydełek ułatwiających wprowadzenie do naczynia krwionośnego, przycisku do wsuwania prowadnicy, uchwytu i obudowy, 20G średniej długości zapewniający dostęp do układu naczyniowego pacjenta w celu podaży terapii oraz aspiracji próbek krwi do badań, umożliwiający podaż przez wstrzykiwacze automatyczne pod ciśnieniem 325PSI, przy temp. kontrastu 37C przepływ 5ml/s. Może pozostać u pacjenta do 29 dni. Długość cewnika 8cm, objętość wypełnienia 0,13ml, cewnik wykonany z poliuretanu, mięknie o 80% pod wpływem temperatury ciała pacjenta, ze specjalnie wzmocnionymi ścianami dystalnej jego części w celu zapobiegania ich zapadaniu. Sterylny. Pakowany pojedynczo. W skład zestawu wchodzą: zintegrowany cewnik dożylny średniej długości, ze wzmocnioną końcówką 20G(1,15mm)x80mm dł, , igła 22G(0,7mm), prowadnik nitinolowy z prostą końcówką średnica zewnętrzna 0,36G, przyrząd stabilizujący 1 szt. , gazik do przygotowania skóry 1 szt. | 400 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Zintegrowany cewnik dożylny, składający się z igły, prowadnicy, cewnika, skrzydełek ułatwiających wprowadzenie do naczynia krwionośnego, przycisku do wsuwania prowadnicy, uchwytu i obudowy, 20G średniej długości zapewniający dostęp do układu naczyniowego pacjenta w celu podaży terapii oraz aspiracji próbek krwi do badań, umożliwiający podaż przez wstrzykiwacze automatyczne pod ciśnieniem 325PSI, przy temp. kontrastu 37C przepływ 5ml/s. Może pozostać u pacjenta do 29 dni. Długość cewnika 10cm, objętość wypełnienia 0,15ml, cewnik wykonany z poliuretanu, mięknie o 80% pod wpływem temperatury ciała pacjenta, ze specjalnie wzmocnionymi ścianami dystalnej jego części w celu zapobiegania ich zapadaniu. Sterylny. Pakowany pojedynczo. W skład zestawu wchodzą: zintegrowany cewnik dożylny średniej długości, ze wzmocnioną końcówką 20G(1,15mm)x100mm dł, , igła 22G(0,7mm), prowadnik nitinolowy z prostą końcówką średnica zewnętrzna 0,36G, przyrząd stabilizujący 1 szt. , gazik do przygotowania skóry 1 szt. | 400 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Stabilizujący opatrunek bezszwowy, z klejem mocującym, wpinany zatrzaskowo w urządzenie dostępu naczyniowego z poz. 14 i 15 , w zestawie z taśmą mocującą, przedłużeniem dł. 15cm z zamknięciem na linii, gazik do odtłuszczenia skóry. Sterylne. Pakowane w pojedyncze zestawy. Opakowanie a 25szt. | 900 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Koreczek dezynfekcyjny , nie zawiera lateksu i DEHP, Substancja czynna: jałowy 70% roztwór alkoholu izopropylowego (IPA). Zapewnia redukcję liczby bakterii >4 log (99,99%) w czasie 1 minuty. Duży i wygodny uchwyt na palce ułatwia zakładanie i zdejmowanie. Zgodny z łącznikami bezigłowymi. Pakowany po 300szt. | 10 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Igła iniekcyjna sterylna 21G 1 1/2" 0,8 x 40mm cienkościenna op. x 100 szt. | 1 600 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Igła jałowa do nakłuć lędźwiowych Rozm.25 G x 103mm, w zestawie z prowadnicą 22G 1 ¼” Przezroczyste okno uchwytu umożliwiające wizualizację wypływającego płynu, sterylne opakowanie jednostkowe, nie zawiera lateksu i silikonu | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Igły jałowe do nakłuć lędźwiowych Rozm.22 G x 38-40 | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Igły jałowe do nakłuć lędźwiowych Rozm.22 G x 75-76 | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Igły jałowe do nakłuć lędźwiowych Rozm.22 G x 88-90 | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Igły jałowe do nakłuć lędźwiowych Rozm.20G x 75-76 | 900 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Igły jałowe do nakłuć lędźwiowych Rozm.20G x 88-90 | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Igły jałowe do nakłuć lędźwiowych Rozm.19G x 88-90 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Igły jałowe do nakłuć lędźwiowych Rozm.18G x 90 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Dotyczy pozycji 21 -28

Igły do nakłuć: jałowa, jednorazowego użytku, typu Yale, ostrze typu Quincke z kolorowym oznaczeniem mandrynu, przeźroczystą nasadą umożliwiającą wczesne dostrzeżenie płynu mózgowo-rdzeniowego, pakowana po 1 sztuce w opakowaniu nie zawierającym lateksu, nie zawiera silikonu,

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

# Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

# imię i nazwisko: ..................................................................

# nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Wykonawca dostarczy próbki  w ilości:

Poz. nr 1         2 sztuki

Poz. nr 2         1 sztuka

Poz. nr 4         1 sztuka

Poz. nr 5         1 sztuka

Poz. nr 7         1 sztuka

Poz. nr 9         1 sztuka

Poz. nr 20         5 sztuk

Dostarczone próbki są przekazane do użytkownika w celu sprawdzenia czy oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie podlegają zwrotowi.

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 2

Wadium : 2.200,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto szt./ zestaw | Cena brutto szt./zestaw | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wielokomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej ( aktywnego i grawitacyjnego ) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, z wyskalowanym pokrętłem umieszczonym na przedniej ścianie, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym . Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia. | 1 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej/ otrzewnej/ osierdzia z bezpieczną igłą Veressa ograniczającą możliwość nakłucia płuca , z cewnikiem prostym z linią przedłużającą 50 cm, workiem 2000 ml, strzykawką 30 ml, skalpelem, zaciskiem nożyczkowym , łącznikiem luer-lock/ stożkowym Rozmiary do wyboru : 9 CH ; 12 CH ; 15 CH | 20 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z bezpieczną igłą Veressa ograniczającą możliwość nakłucia płuca , z cewnikiem przezskórnym Pigtail, z linią przedłużającą workiem 2000 ml, strzykawką 30 ml, skalpelem, łącznikiem luer-lock/ stożkowym Rozmiary do wyboru : 9 CH ; 12 CH ; 15 CH | 20 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do przeskórnej tracheotomii z jednostopniowym rozszerzadłem i rurką tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietu. W skład zestawu wchodzą : igła wprowadzająca 16G z kaniulą, igła wprowadzająca krótka skalowana, prowadnica Seldingera z zakończeniem „J” i z prowadnikiem, krótkie rozszerzadło wstępne 14F, jednostopniowe rozszerzadło 38F w kształcie litery „S”, cewnik prowadzący, rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, stożkowy prowadnik rurki z uchwytem, samoblokujacy się mandryn do rurki tracheostomijnej, kaniule wewnętrzne do rurki, skalpel, 2 strzykawki, kleszczyki hemostatyczne zakrzywione, szczoteczka do czyszczenia kaniul, gazik, jałowy żel poślizgowy Rozmiary rurek do wyboru przez Zamawiającego : 7,0 ; 8,0 ; 9,0 | 20 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

# Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

# imię i nazwisko: ..................................................................

# nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 3

Wadium :  700,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylna woda jednorazowego użytku do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 340ml, z dołączonym sterylnym łącznikiem do dozownika tlenu, z zatyczką do zabezpieczenia otworu butelki lub bez. Sterylizowana bez użycia tlenku etylenu. Posiadająca ciśnieniową zastawkę upustową o czułości 350-700 cm H2O (5-10 psi). Nawilżenie mieszaniny gazów na poziomie co najmniej 10mg H2O/L. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojedynczej butelce etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kodem GTIN i napisami w języku polskim. | 6 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylna woda jednorazowego użytku do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 650ml, z dołączonym sterylnym łącznikiem do dozownika tlenu, z zatyczką do zabezpieczenia otworu butelki lub bez. Sterylizowana bez użycia tlenku etylenu. Posiadająca ciśnieniową zastawkę upustową o czułości 350-700 cm H2O (5-10 psi). Nawilżenie mieszaniny gazów na poziomie co najmniej 10mg H2O/L. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojedynczej butelce etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kodem GTIN i napisami w języku polskim. | 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

# Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

# imię i nazwisko: ..................................................................

# nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 4

Wadium : 2.400,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do wprowadzania zgłębników gastorostomijnych. Zestaw zawiera: gotowy do użycia zestaw kotwiczący (trzon kotwicy niebiesko-przezroczysty) z zapinkami T SAF-T-PEXY ze szwami rozpuszczalnymi 3/0 oraz poliuretanową blokadą szwu - 4 sztuki, zakrzywione kleszczyki hemostatyczne, rozszerzacz seryjny, bezpieczny skalpel, igłę wprowadzającą, prowadnik z końcówką w kształcie litery J, urządzenie do pomiaru stomii, strzykawkę. Dedykowany do zgłębników o rozmiarach FR 12, 14, 16, 18, 20 - rozmiary do wyboru przez zamawiającego. | 60 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zgłębnik gastartostomijny mocowany w żołądku za pomocą balonu. Wyposażony jest w transparentny port do podawania żywienia z silikonową zatyczką oraz drugi biały port do napełniania balonu z oznaczeniem szerokości stomii i objętości wody jaką należy podać w celu wypełnienia balonu. Zewnętrzny talerzyk mocujący typu Secur- Lok posiada 6 otworów oraz 6 zgrubień dystansujących talerzyk od skóry. Zgłębnik posiada nadrukowaną miarkę głębokości stomii. Biały klips boczny pakowany osobno, dołączony do zgłębnika. Dostępny w rozmiarach Fr: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 - rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | 80 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do wprowadzania zgłębników jelitowych i żołądkowo- jelitowych. Zestaw zawiera: gotowy do użycia zestaw kotwiczący z zapinkami T SAF-T-PEXY ze szwami rozpuszczalnymi 3/0 oraz poliuretanową blokadą szwu, zakrzywione kleszczyki hemostatyczne, rozszerzacz seryjny, bezpieczny skalpel, igłą wprowadzającą, cewnik prowadzący 0.38", urządzenie do pomiaru stomii, strzykawkę. Dedykowany do zgłębników o rozmiarach FR 16 i 18 | 5 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zgłębnik jelitowo- żołądkowy mocowany w żołądku za pomocą balonu, wykonany z silikonu medycznego. Wyposażony jest w transparentny port typu ENFit z silikonową zatyczką do podawania żywienia, port do dekompresji/ odbarczania żołądka do oraz biały port do napełniania balonu z oznaczeniem szerokości stomii. Zewnętrzny talerzyk mocujący typu Secur- Lok posiada 6 otworów oraz 6 zgrubień dystansujących talerzyk od skóry. Zgłębnik posiada nadrukowaną miarkę głębokości stomii. Można go wprowadzać pod kontrolą endoskopu, radiologiczną. Dostępny w rozmiarach: średnica Fr: 16, 18, 22. długość części jelitowej: 15cm (w FR16), 22cm (w FR16 i FR18), 30cm (w FR16 i FR18), 45cm (w FR16, FR18 i FR22) | 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zgłębnik do żywienia żołądkowo-jelitowego ze złączami ENFit Zgłębnik jelitowo- żołądkowy mocowany w żołądku za pomocą balonu, wykonany z silikonu medycznego. Wyposażony jest w transparentny port typu ENFit z silikonową zatyczką do podawania żywienia, port do dekompresji/ odbarczania żołądka do oraz biały port do napełniania balonu z oznaczeniem szerokości stomii. Zewnętrzny talerzyk mocujący typu Secur- Lok posiada 6 otworów oraz 6 zgrubień dystansujących talerzyk od skóry. Zgłębnik posiada nadrukowaną miarkę głębokości stomii. Część jelitowa w kolorze białym, zakończona czarną końcówką z otworami do żywienia do jelita. Można go wprowadzać pod kontrolą endoskopu, radiologiczną. Dostępny w rozmiarach: średnica Fr: 16, 18 długość części jelitowej 25,4 cm oraz 57,9 cm. Rozmiary FR 20,22,24,26,28,30 o długości części jelitowej 57,9 cm. Drut prowadzący w zestawie. | 40 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zgłębnik gastrostomijny, zakładany metodą PULL, wykonany z silikonu medycznego, wyposażony w dwa transparentne porty typu Enfit z silikonową zatyczką oraz oznaczeniem "MIC*". Zgłębnik posiada centymetrową podziałkę, biały zacisk, zewnętrzny talerzyk mocujący typu Secur- Lok posiada 6 otworów oraz 6 zgrubień dystansujących talerzyk od skóry, wewnętrzny, elastyczny talerzyk mocujący wykonany z silikonu o białej barwie. Na zgłębniku umieszona informacja o możliwości usunięcia za pomocą trakcji, (w rozmiarze 20Fr oraz 24Fr). Dostępny w rozmiarach 14Fr, 20Fr oraz 24Fr. Zestaw zawiera : 1 zgłębnik gastrostomijny usuwany za pomocą trakcji 1 uniwersalny adapter do podawania pożywienia ze złączem ENFit 1 zewnętrzny talerzy mocujący SECUR-LOK 1 jednorazowy skalpel z ostrzem nr 11 1 igła wprowadzająca 14 G 1 prowadnik z pętlą 1 zacisk zgłębnika Instrukcję obsługi | 40 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zgłębnik gastrostomijny wykonany z poliuretanu, zewnętrzny talerzyk mocujący wykonany z tworzywa sztucznego, wewnętrzny talerzyk mocujący wykonany z poliuretanowej pianki, który ma możliwość zapadania się podczas wkładania i wyjmowania zgłębnika (na skutek zmiany ciśnienia wewnątrz talerzyka podczas montażu lub demontażu portu)- minimalizując tym ryzyko uszkodzenia przełyku podczas wprowadzania, znacznik widoczny na obrazach rentgenowskich, port w standardzie ENFit. Dostępny w rozmiarach 12Fr, 16Fr oraz 20Fr | 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zgłębnik jelitowy do stosowania z gastrostomią PEG 16 FR. Rozmiar 6FR na 91 cm, obciążony 1g. Zakładany techniką pull. | 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

# Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

# imię i nazwisko: ..................................................................

# nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 5

Wadium : 6.200,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adapter na fiolkę z reduktorem do pobierania leku w bezpiecznym systemie zamkniętym do rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobieranie roztworu z fiolki do strzykawki, wyrównanie różnicy ciśnień wewnątrz fiolki do dowolnej wartości poprzez system filtrów – aktywowany filtr węglowy (adsorbujący związki organiczne przed wydostaniem się na zewnątrz fiolki) + filtr hydrofobowy (chroniący zawartość fiolki przed zanieczyszczeniami z zewnątrz) wbudowanych w adapterze. Adapter mocowany na fiolkę o średnicy korka 20 mm, (pakowany razem z konwerterem na fiolki o średnicy korka 13 mm); kompatybilny z cytostatykami; zapobiega wnikaniu drobnoustrojów przez 7 dni i 10 aktywacji. | 5000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Adapter do strzykawki kompatybilny z adapterem fiolki opisanym wyżej ; posiadający zabezpieczoną igłę o średnicy 16 G, pojemność igły 0.04 ml, jałowe, pakowane oddzielnie , wolne od lateksu i DEHP; kompatybilny z cytostatykami; zatyczka ochronna dołączona do każdego adaptera do strzykawki. | 8000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Adapter Luer Lock kompatybilny z adapterem fiolki | 8000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Aparat trójdrożny do chemioterapii bursztynowy. Do pomp Infusomat Space będących na wyposażeniu Zamawiającego bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia butelki do pompy Infusomat Space. Aparat automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu• 2 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu.• Zabezpieczenie przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania.• Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku. Uchwyt z zaworem z materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu ( BPA). Badania potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka• Płaski filtr 15 um położony na dnie komory kroplowej. Sterylny jednorazowy, pakowany pojedynczo. | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych. Aparat z systemem automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej z zastawką bezzrwotną. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Filtr 15 µm położony na dnie komory kroplowej , dren 180 cm wykonany z elastycznego materiału, zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu, zakończenie luer lock. Dwuczęściowa komora kroplowa dolna część miękka, górna sztywna z odpowietrznikiem zaopatrzonym w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99% potwierdzone dokumentem producenta | 20 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Łącznik międzystrzykawkowy w kształcie kostki do transferu leków | 5 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Aparat do przygotowywania i pobierania leków, z zastawką bezigłową, z filtrem aerozolowym 0,2 µm do cytostatyków. Aparat z mikrokolcem zapewniający sterylność roztworu po rekonstytucji przez okres 14 dni, nawet w przypadku powtarzalnego stosowania przy narażeniu na kontakt z bakteriami przenoszonymi drogą powietrzną (potwierdzona dokumentem producenta). Załączyć dokument producenta potwierdzający , że zgodnie z definicją NIOSH , aparat stanowi system zamknięty i zapobiega przedostawaniu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dwa dostępy bezigłowe do linii naczyniowej na drenie Y - silikonowa zastawka zamknięta w plastikowej przezroczystej obudowie z zakończeniami luer lock, nie wystajaca poza obudowę - ergonomiczny kształt , długość 2,4 cm, umożliwiający łatwe podłączenie zarówno końcówki luer lock jak i luer slip - minimalna objętość – nie większa niż 0,10 ml - objętość zalegania 0,09 ml - przepływ – do 750 ml/min -możliwość wielokrotnego użytku , do 300 dostępów -nie zawiera lateksu , PCV, DEHP -dwa przyrządy do bezigłowego dostępu umieszczone na trwale na drenie Y o długości 12 cm i średnicy 1mm z ruchomą nakrętką na końcu drenu -kompatybilny z krwią i tłuszczami | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dwa dostępy bezigłowe do linii naczyniowej na drenie Y z dwoma zastawkami bezzwrotnymi - silikonowa zastawka zamknięta w plastikowej przezroczystej obudowie z zakończeniami luer lock, nie wystajaca poza obudowę - ergonomiczny kształt , długość 2,4 cm, umożliwiający łatwe podłączenie zarówno końcówki luer lock jak i luer slip - minimalna objętość – nie większa niż 0,10 ml - objętość zalegania 0,09 ml - przepływ – do 750 ml/min -możliwość wielokrotnego użytku , do 300 dostępów -nie zawiera lateksu , PCV, DEHP -dwa przyrządy do bezigłowego dostępu umieszczone na trwale na drenie Y o długości 12 cm i średnicy 1mm z ruchomą nakrętką na końcu drenu -kompatybilny z krwią i tłuszczami | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Pompa elastomerowa do podaży leków jednorazowego użytku; objętość nominalna 270 ml; prędkość podaży 10 ml/h wygodny owalny kształt o miękkiej i trwałej warstwie zewnętrznej, duza przezroczystość , umożliwiająca czytelna obserwację leku w pompie, mała wielkość; port do napełniania zamknięty koreczkiem i zabezpieczony zatyczką chroniącą przed uszkodzeniem mechanicznym i kontaminacją.Port do napełniania zintegrowany z zastawka bezzwrotna, zabezpieczająca przed wypływem leku z pompy przez port do napełniania. Drenik infuzyjny z zaciskiem umożliwiającym zatrzymanie infuzji oraz filtrem cząsteczkowym 1,2 um wraz z odpowietrznikiem, koniec drenu z zakończeniem luer lock , zamknięty koreczkiem. Maksymalna objętość wypełnienia 295ml. | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Dren przedłużający do podawania leków średnica 1.0 x 2.0 PE (PVC-free) długość 150 cm dostępny w min. trzech kolorach (zielony, niebieski, różowy) dla ich oznakowania | 24 000 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Dren przedłużający do podawania leków średnica 1.0 x 2.0 PE (PVC-free) długość 150 cm dostępny w min. trzech kolorach (zielony, niebieski, różowy) dla ich oznakowania | 5 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

# Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

# imię i nazwisko: ..................................................................

# nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 6

Wadium : 4.900,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zastawka do operacyjnego leczenia wodogłowia typu GAV o ciśnieniu otwarcia w pozycji poziomej 5 lub 10 cm H2O ze zintegrowanym mechanizmem antysyfonowym o ciśnieniach otwarcia w pozycji pionowej 20, 25, 30 lub 35 cm H2O do wyboru przez Zamawiającego. Wszystkie powyżej wymienione zastawki z nakładką antyzałamaniową na drenie dokomorowym lub nakładkę antyzałamaniową i zbiornik pompujący, 18/25 cm dren dokomorowy z prowadnicą lub zbiornik dokomorowy przepływowy z drenem 25 cm i drenem dystalnym 20 cm, 120 cm dren dootrzewnowy. Zastawka wykonana z tytanu. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zastawka do operacyjnego leczenia wodogłowia typu GAV o ciśnieniu otwarcia w pozycji poziomej 5 lub 10 cm H2O ze zintegrowanym mechanizmem antysyfonowym o ciśnieniach otwarcia w pozycji pionowej 20, 25, 30 lub 35 cm H2O do wyboru przez Zamawiającego. Wszystkie powyżej wymienione zastawki z nakładką antyzałamaniową na drenie dokomorowym lub nakładkę antyzałamaniową i zbiornik pompujący, 18/25 cm dren dokomorowy z prowadnicą lub zbiornik dokomorowy przepływowy z drenem 25 cm i drenem dystalnym 20 cm, 120 cm dren dootrzewnowy, dreny impregnowane chlorowodorkiem klindamycyny i ryfampicyną, Zastawka wykonana z tytanu. | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zastawka do operacyjnego leczenia wodogłowia typu miniNAV o ciśnieniu otwrcia w pozycji poziomej i pionowej 5, 10 lub 15 cm H2O do wyboru przez Zamawiającego. Wszystkie powyżej wymienione zastawki posiadają nakładkę antyzałamaniową na drenie dokomorowym lub nakładkę antyzałamaniową i zbiornik pompujący, 25 cm dren dokomorowy z prowadnicą lub zbiornik dokomorowy przepływowy z drenem 18 cm, 120 cm dren dootrzewnowy. Zastawka wykonana z tytanu. | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw zawierający zastawkę programowalna typu proGAV 2.0, kompatybilną z rezonansem magnetycznym o natężeniu do 3T i nieprzestawiającą się w trakcie obrazowania, możliwość ustawienia parametrów zastawki od 0 – 20 cm H2O płynnie, ze zbiornikiem przepływowym na drenie zaopatrzoną w system antysyfonowy 10, 15, 20, 25, 30, 35 cm H2O lub bez, - 25 cm dren dokomorowy z prowadnicą i nakładką antyzałamaniową tytanową, 120 cm dren dootrzewnowy, Zastawka wykonana z tytanu Do wyboru przez Zamawiającego. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw zawierający zastawkę programowalna typu proGAV 2.0, kompatybilną z rezonansem magnetycznym o natężeniu do 3T i nieprzestawiającą się w trakcie obrazowania, możliwość ustawienia parametrów zastawki od 0 – 20 cm H2O płynnie, ze zbiornikiem przepływowym na drenie zaopatrzoną w system antysyfonowy 10, 15, 20, 25, 30, 35 cm H2O lub bez, - 25 cm dren dokomorowy z prowadnicą i nakładką antyzałamaniową tytanową, 120 cm dren dootrzewnowy, dreny impregnowane chlorowodorkiem klindamycyny i ryfampicyną, Zastawka wykonana z tytanu Do wyboru przez Zamawiającego. | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zawór antysyfonowy do operacyjnego leczenia wodogłowia typu ShuntAssistant z ciśnieniem otwarcia w pozycji poziomej 0 cm H2O ciśnieniach otwarcia w pozycji pionowej 10, 15, 20, 25, 30 lub 35 cm H2O do wyboru przez Zamawiającego. Zawór antysyfonowy dostępny osobno lub z drenem dootrzewnowym 90 cm (tylko ciśnienia otwarcia 10, 15, 20, 25, 30 lub 35 cm H2O), Zawór antysyfonowy wykonany z tytanu. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Prowadnica do drenu dootrzewnego elastyczna 30, 45, 60 i 70 cm (do wyboru przez Zamawiającego, jednorazowego użytku, pakowana sterylnie w opakowaniu zbiorczym po 10 szt | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Łącznik prosty wykonany z tytanu | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Łącznik typu Y wykonany z tytanu | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zbiornik do otworu trepanacyjnego typu Rickham/Sprung (20mm i 14 mm średnicy do wyboru przez Zamawiającego) w zestawie z drenem dokomorowym 180 mm z oznaczeniem głebokości, z mandrynem | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Łącznik typu "step down" redukujący średnicę z 1,9mm do 1,4 mm, tytanowy | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Dren dokomorwy o długości 250 mm, skalowany z nakładką antyzałamaniową | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Dren dokomorwy o długości 250 mm, skalowany z nakładką antyzałamaniową, dren impregnowany chlorowodorkiem klindamycyny i ryfampicyną | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Dren dootrzewnowy o długości 1200 mm, impregnowany barem | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Dren dootrzewnowy o długości 1200 mm, impregnowany barem, dren impregnowany chlorowodorkiem klindamycyny i ryfampicyną | 3 szt, |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Zestaw dren dokomorwy i dren dootrzewnowy o długości 1200 mm, dreny impregnowane chlorowodorkiem klindamycyny i ryfampicyną | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Telemetryczny czujnik ciśnienia zastawkowego, zintegrowany ze zbiornikiem dokomorowym, cela pomiarowa umieszczona w peek-owej obudowie z dodatkową membraną umożliwiającą iniekcję leku, usuwanie płynu i test zastawki, śr 23,8mm, z drnem systalnym 60 mm lub bez, w zestawie karta z danymi kalibracji czujnika umożliwiająca automatyczne zapisywanie pomiarów. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Zestaw zawierający programowalny zawór antysyfonowy typu Mblue kompatybilny z rezonansem magnetycznym o natężeniu do 3T i nieprzestawiający się w trakcie obrazowania, możliwość ustawienia parametrów zaworu od 0 – 40 cm H2O płynnie, ze zbiornikiem przepływowym/dokomorwym lub bez (do wyboru przez Zamawiającego) ze zintegrowaną zastawką ciśnieniową - (kulka w stożku ciśnienie otwarcia 5, 10 lub 15 cm H2O) lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), ze zintegrowanym drenem dootrzewnoym lub bez H2O lub bez (do wyboru przez Zamawiającego). Zawór wykonany z tytanu Do wyboru przez Zamawiającego. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Zestaw zawierający programowalny zawór antysyfonowy typu Mblue kompatybilny z rezonansem magnetycznym o natężeniu do 3T i nieprzestawiający się w trakcie obrazowania, możliwość ustawieni+A2:J20a parametrów zaworu od 0 – 40 cm H2O płynnie, ze zbiornikiem przepływowym/dokomorwym lub bez (do wyboru przez Zamawiającego) ze zintegrowaną zastawką ciśnieniową - (kulka w stożku ciśnienie otwarcia 5, 10 lub 15 cm H2O) lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), ze zintegrowanym drenem dootrzewnoym lub bez H2O lub bez (do wyboru przez Zamawiającego). Zawór wykonany z tytanu, dreny impregnowane chlorowodorkiem klindamycyny i ryfampicyną. Do wyboru przez Zamawiającego. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Zastawka do operacyjnego leczenia wodogłowia – membranowa, do zabiałczonego płynu z ciśnieniem otwarcia w pozycji poziomej 5, 10 lub 13cm H2O ze zintegrowanym mechanizmem antysyfonowym o ciśnieniach otwarcia w pozycji pionowej 30, 40 lub 50 cm H2O do wyboru przez Zamawiającego. Wszystkie powyżej wymienione posiadają nakładkę antyzałamaniową na drenie dokomorowym, 25 cm dren dokomorowy z prowadnicą, zbiornik pompujący z drenem 60 cm i zastawkę ze zintegrowanym zaworem antysyfonowym z drenem dootrzewnowym 90 cm. Zastawka wykonana z tytanu. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Wchłanialna łata opony, biologiczny, dwuwarstwowy implant - jedna warstwa z wysokooczyszczonego składnika kolagenowego pozyskiwanego z osierdzia wołowego, druga warstwa z wysokooczyszczonego kolagenu pozyskiwanego z dwoin bydlęcych. Łata dostosowana do uzupełniania ubytków opony twardej mózgu, materiał cienki, elastyczny i sprężysty, o doskonałej zdolności do dopasowywania się, do stosowania w obrębie czaszki i kręgosłupa. Posiada dużą wytrzymałość na rozciąganie i wyciąganie szwów. Liofilizowany niskotemperaturowo, sterylny. Możliwość implantacji w technice bezszwowej jak również szwowej. Mozliwość uszczelnienia klejem fibrynowym. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | Rozmiar 2,5 cm x 2,5 cm | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | Rozmiar 5,0 cm x 5,0 cm | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| c. | Rozmiar 2,5 cm x 7,5 cm | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| d. | Rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| e. | Rozmiar 10,0 cm x 12,5 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Pęsety bipolarne jednorazowego użytku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | Pęseta bipolarna, sterylna jednorazowego użytku, typu "ROSE GOLD", zredukowane przywieranie do tkanki, kształt bagnetowy, stalowa, długość całkowita 190 i 215 mm, długość robocza 90 i 115 mm, śr szczęk 0,25; 0,5; 0,7; 1,0 i 1,5 mm (do wyboru przez Zamawiającego), opakowanie zbiorcze 5 szt. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | Kabel bipolarny jednorazowego użytku z możliwością podłączenia trzech rodzajów wtyków pęset bi polarnych, okrągły cieńki, gruby i płaski, opakowanie zbiorcze 10 sztuk | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Frezy, trepany |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | frez kraniotomu I, II i III, frezy o różnych kształtach typu rozetkowe/diamentowe (rozmiary od 0,6 mm do 6,0 mm), frezy do kątnicy szybkoobrotowej, możliwość wyboru z katalogu wykonawcy, ponad 90 różnych rozmiarów i kształtów, frezy jednej długości pasujące do różnych długości kątnic, frezy jednorazowego użytku | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | Trepan jednorazowego użytku, rozmiar 6 x 9, 7 x 11, 9 x 13 i 11x14 mm do wyboru przez Zamawiającego | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| c. | Trepan wielokrotnego użytku, rozmiar 6 x 9, 9x12, 12 x 15 mm do wyboru przez Zamawiającego | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Płytki i śrubki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | Sterylny zestaw płytek i śrubek, w skład zestawu wchodzi 6 śrubek 1,5 x 4 mm, 3 płytki długość 15,4 mm | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | Sterylny zestaw płytek i śrubek, w skład zestawu wchodzi 10 śrubek 1,5 x 4 mm, 2 płytki długość 15,4 mm, płytka na otwór trepanacyjny średnica 23,4 mm | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

O ile dotyczy : Zgodnie z art. 18 ust. 2 MDR, w przypadku wyrobów przeznaczonych do implantacji  , pacjent powinien otrzymać od placówki medycznej wykonującej implantację kartę implantu oraz zestaw łatwo dostępnych informacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 MDR. Dostawca wraz z dostawą takiego wyrobu, przekaże  polskie wersje językowe takich kart i wzorów informacji

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

# Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

# imię i nazwisko: ..................................................................

# nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 7

Wadium : 2.600,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizacja przeznasadowa do odcinka szyjnego • tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej tylnej stabilizacji odcinka szyjnego oraz stabilizacji potyliczno-szyjnej kręgosłupa, opartej na możliwości zastosowania haków, śrub wieloosiowych oraz płytek potylicznych; • płyty potyliczne cztero- i pięciootworowe, małe i duże; • wkręty do płyt potylicznych (ø4,5 oraz 5,5mm, dł. 6-16mm, ze skokiem co 1mm); • pręty proste 3,5mm, dł. 30-150mm (atraumatyczne, ze skokiem co 30mm); • pręty wygięte ø3,5mm, dł. 240mm, atraumatyczne; • pręty łączące z systemem piersiowo-lędźwiowym o podwójnej średnicy ø3,5-5,5mm; • śruby wieloosiowe ø3,5 oraz 4,0mm, dł. 10-30mm, ze skokiem co 2mm; • śruby wieloosiowe ø4,0mm, dł. 10-56mm, ze skokiem co 2mm, o zwiększonym kącie odgięcia 45 stopni; • śruby wieloosiowe do stabilizacji C1-C2 - ø4,0mm z gładkim trzonem o dł. 8-16mm oraz dł. gwintu 16-26mm (ze skokiem co 2mm); • atraumatyczne zakończenie śrub; • haki laminarne duże i małe, lewe i prawe; • jeden wewnętrzny element blokujący do śrub, haków, łączników oraz płytek potylicznych; • poprzeczki sztywne o dł. 22-24-26mm oraz o zmiennym kształcie (28-33mm, 33-42mm i 42-58mm) z możliwością ułożenia poprzeczek wielokątowo w stosunku pręta i osi zespolenia; • łączniki boczne proste lub L-odgięte praw i lewe (7, 9 i 11mm); • łączniki prętów równoległe (ø3,5-3,5mm oraz ø3,5-5,5mm); • uchwyty do kabli lewe i prawe (450) oraz prosty (90-0); • wszystkie implanty kodowane kolorami; • zastosowania systemu przy różnego rodzaju zabiegach – przy użyciu jednego kompletu narzędzi z możliwością śródoperacyjnego doboru wszystkich implantów; • trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; • elastyczne przymiary kształtu prętów (dł. 60, 120 i 290mm); • klucze dynamometryczne do dokręcania wkrętów potylicznych, nakrętek; • plastikowe, zamykane pojemnik na wszystkie rodzaje implantów; • poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumenta-rium w zamykanych kasetach; Zestaw użyczany na czas trwania zabiegu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | Płytka potyliczna | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | Śruba / hak | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| c. | Pręt | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| d. | Wkręt potyliczny | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| e. | Bloker | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| f. | Łącznik poprzeczny | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej przezskórnej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa Śruby o trzonie pięciokątnym i podwójnie prowadzonym gwintem na całej długości, tulipanowe kaniulowane sztywne oraz ruchome, kaniulowane oraz augumentacyjne. Śruby kodowane kolorami w celu prawidłowej identyfikacji rozmiaru. Śruby samotnące i samogwintujące z atraumatycznym zakończeniem sterylne i niesterylne. Możliwość blokady poliaksjalności śrub w dowolnym momencie bez jednoczesnego blokowania możliwości przesunięcia pręta względem śruby. Śruby sztywne i ruchome oraz augumentacyjne o rozmiarach: - f5,5mm o dłg. 35-50mm, ze skokiem co 5mm; - f6,5 / 7,5 / 8,5 / 9,5 / 10,5 mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10 mm 1) pręty proste o zakończeniach heksagonalnych i okrągłych f5,5mm ,24 rożnych rozmiarów długości od 30 do 500mm . Od 35mm do 55 mm skok co 5mm i od 60mm do 200mm co 10 mm i od 200mm do 500 mm co 100 mm. Pręty dostępne w wersji sterylnej i niesterylnej. Tytanowe oraz CoCr 2) pręty wstępnie dogięte o zakończeniach heksagonalnych i okrągłych f5,5mm , dłg. 35-150mm, w 16 rozmiarach. Od 30mm do 55mm skok co 5mm od 60mm do 150mm co 10mm 3) jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący 4) poprzeczki sztywne na pręt o grubości 5,5mm w rozmiarach od 30mm do 40mm ze skokiem co 2mm . 5) poprzeczki ruchome na pręt o grubości 5,5 mm w 13 rozmiarach 6) łączniki pręta 5,5 mm : a) osiowy w rozmiarach 19mm i 34 mm b) zamknięty typu domino w rozmiarach 7mm i 11mm c) zamknięto otwarty typu domino w rozmiarach 7mm i 11mm 7) łączniki offsetowe : a) zamknięte w rozmiarach 20mm ,35mm,50mm b) otwarte w rozmiarach 20mm, 35mm,50mm 8) możliwość wielokrotnego blokowania ruchomości śruby bez zakładania pręta i nakrętki blokującej - (blokada poliaxialności śruby) • zestaw z kompletnym instrumentarium trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | Śruba poliaxialna | 70 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | Nakrętka | 70 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| c. | Pręt | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Klatka szyjna: Klatka międzytrzonowa szyjna - PEEK. Wykonane z PEEK napylane tytanem lub wykonana w technice druku 3D, ząbkowane implanty do międzykręgowej, tylnej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) o kształcie owalnych bloków; implanty w czternastu rozmiarach o wys. 4-10mm (ze skokiem co 1mm) oraz średnicy 14mm (głęb. 11,5mm) lub 16mm (głęb. 13,5mm); w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty mają kształt klinów pochylonych pod kątem 50; implanty o wypukłej górnej powierzchni, odtwarzającej naturalny kształt powierzchni kręgu; zaokrąglony kształt (patrząc od góry) umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością; otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanką kostną; dwa tantalowe znaczniki rtg, umożliwiające pooperacyjną lokalizację implantu; stabilizacja pierwotna - press-fit zwiększająca stabilność założonego implantu oraz ząbkowana powierzchnia kontaktu z kręgami. Trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; każdy implant osobno, sterylnie zapakowany; Narzędzie do zakładania implantu z- lub bez ogranicznika głębokości; rozporowe, nie gwintowane mocowanie implantu w narzędziu do jego zakładania; przymiary próbne do określenia rozmiaru wstawianego implantu; podkładkę do wypełniania otworu wewnętrznego implantu; Plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia; poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium. Dodatkowo rozwieracze szyjne typu automat oraz typu Caspar wraz z pinami. Wymienne rozwórki szyjne w rozmiarach od 30mm do 60mm po 2 sztuki w rozmiarze. | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Substytut kostny | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | - tytanowy, dynamiczny system do stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego; - płytki o wymiarach 20-103mm - płytki 4 otworowe (20-32mm), 6 otworowe (34-58mm), 8 otworowe (49-64mm), 10 otworowe (67-85mm) i 12 otworowe (82-103mm), ze skokiem co max. 3mm; - płytki o niskim profilu (wys. 2,9mm), wstępnie dostosowane kształtem do anatomii kręgosłupa (wygięcie wzdłużne i poprzeczne); - śruby samotnące i samogwintujące: jednokorowe (f4mm, dłg. 10-18mm ze skokiem co 2mm), dwukorowe (f4,0mm, dłg. 10-28mm ze skokiem co 2mm) oraz rewizyj-ne/osteoporotyczne (f4,5mm, dłg. 13-17mm ze skokiem co 2mm); - ruchomość śruby 350 wzdłuż i 8¬¬0 w poprzek osi płytki; - śruby blokowane wewnętrznie (blokada zapobiega wykręcaniu się śruby, pozosta-wiając możliwość mikroruchów w obrębie stabilizowanych kręgów); - każda śruba blokowana jest niezależnie - brak dodatkowych elementów blokujących na powierzchni płytki; - rodzaje śrub kodowane kolorami z atraumatycznym zakończeniem śruby - trzon śruby jednokorowej i rewizyjnej - stożkowy; - możliwość dogięcia płytki bez utraty możliwości zablokowania/odblokowania śru-by; - możliwość śródoperacyjnej, czasowej stabilizacji płytki przy pomocy specjalnych szpilek; - system umożliwia w pełni dynamiczną stabilizację - porowata powierzchnia dołu płytki zapobiegająca przesuwaniu się płytki na kręgach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | płytka | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | śruba | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

O ile dotyczy : Zgodnie z art. 18 ust. 2 MDR, w przypadku wyrobów przeznaczonych do implantacji  , pacjent powinien otrzymać od placówki medycznej wykonującej implantację kartę implantu oraz zestaw łatwo dostępnych informacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 MDR. Dostawca wraz z dostawą takiego wyrobu, przekaże  polskie wersje językowe takich kart i wzorów informacji

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

# Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

# imię i nazwisko: ..................................................................

# nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 8

Wadium : 1.420,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska krtaniowa 1,0 j.u. | 150 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska krtaniowa 1,5 j.u. | 400 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska krtaniowa 2,0 j.u. | 1500 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska krtaniowa 2,5 j.u. | 850 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska krtaniowa 3,0 j.u. | 900 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Maska krtaniowa 4,0 j.u. | 700 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Maska krtaniowa 5,0 j.u. | 200 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Maska krtaniowa  jednorazowego użytku o krzywiźnie dokładnie odpowiadającej budowie gardła, z mankietem i rurką uformowanymi jako jedna całość.

Właściwości:

- Zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na łatwe i atraumatyczne zakładanie

- Wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku

- Rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa

- Poślizgowa powierzchnia mankietu ułatwiająca zakładanie

- Wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę

- Balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową

- Rurka o specjalnym przekroju zapewniającym mocny i ergonomiczny uchwyt podczas zakładania

- Znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski

- Sterylność opakowania oraz gotowość do natychmiastowego użycia

- Kodowana kolorem torebka ochronna z zamieszczoną instrukcją użycia

- Dostępność w 8 rozmiarach uwzględniających szerokie spektrum pacjentów

- Produkt bezlateksowy

- Bezpieczeństwo w środowisku MR

Specyfikacja:

- Zakres rozmiarów: 1;  1,5;  2;  2,5;  3;  4;  5;

- Materiał: PCV niezawierający ftalanów

- Produkt sterylny

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

# Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

# imię i nazwisko: ..................................................................

# nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………

Wykonawca dostarczy próbki  w ilości:

Poz. nr 1        3 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta ( 3 różne rozmiary) .

Poz. nr 2        3 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta ( 3 różne rozmiary)

Poz. nr 3        3 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta ( 3 różne rozmiary)

Poz. nr 4        3 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta ( 3 różne rozmiary)

Poz. nr 5        3 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta ( 3 różne rozmiary)

Poz. nr 6        3 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta ( 3 różne rozmiary)

Poz. nr 7        3 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta ( 3 różne rozmiary)

Dostarczone próbki są przekazane do użytkownika w celu sprawdzenia czy oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie podlegają zwrotowi.

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 9

Wadium : 100,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bloodset (100/20) – zestaw do krwi : biureta 100 ml; filtr – 170 mikronów; filtr powietrza – 3 mikrony; długość 178 cm; nie wentylowany; zawór pływakowy; zacisk rolkowy | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

# Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

# imię i nazwisko: ..................................................................

# nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 10

Wadium : 4.350,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Strzykawka do przepłukiwania fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0.9% NaCl do zabiegów w warunkach jałowych – sterylna zawartość oraz strzykawka zewnętrznie. Pojemność oraz wypełnienie robocze odpowiadająca nominalnej wartości skali. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania. Budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. Strzykawka wyposażona w korek zamykający, umożliwiający odpowietrzenie strzykawki bez konieczności całkowitego ściągania korka, który posiada gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki typu Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wewnętrznej części stożka. Pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy III lub IIB . Okres stabilności roztworu oraz ważności produktu minimum 24 miesiące . Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Sterylizowana tlenkiem etylenu lub radiacyjnie. . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Strzykawka fabrycznie napełniona solą 10 ml w 10 ml | 150 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka fabrycznie napełniona solą 5 ml w 5 ml | 50 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka fabrycznie napełniona solą 3 ml w 3 ml | 20 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

# Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

# imię i nazwisko: ..................................................................

# nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………

Wykonawca dostarczy próbki  w ilości:

Poz. nr 1        3 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta

Poz. nr 2        3 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta

Poz. nr 3        3 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta

Dostarczone próbki są przekazane do użytkownika w celu sprawdzenia czy oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie podlegają zwrotowi.

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty

Pakiet nr 11

Wadium : 2.660,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Strzykawka do przepłukiwania fabrycznie napełniona izotonicznym roztworem 0.9% NaCl do zabiegów w warunkach aseptycznych. Pojemność oraz wypełnienie robocze odpowiadająca nominalnej wartości skali. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania. Budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika potwierdzony zerowy refluks. Strzykawka wyposażona w korek zamykający, umożliwiający odpowietrzenie strzykawki bez konieczności całkowitego ściągania korka, który posiada gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki typu Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wewnętrznej części stożka. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy III lub IIB . Okres stabilności roztworu oraz ważności produktu minimum 24 miesiące. Nie zawiera BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Sterylizowana tlenkiem etylenu lub radiacyjnie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Strzykawka fabrycznie napełniona solą 10 ml w 10 ml | 100 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka fabrycznie napełniona solą 5 ml w 5 ml | 60 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka fabrycznie napełniona solą 3 ml w 3 ml | 30 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

# Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

# imię i nazwisko: ..................................................................

# nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………

Wykonawca dostarczy próbki  w ilości:

Poz. nr 1       3 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta

Poz. nr 2        3 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta

Poz. nr 3        3 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta

Dostarczone próbki są przekazane do użytkownika w celu sprawdzenia czy oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie podlegają zwrotowi.

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 12

Wadium : 650,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osłonka sterylna, bez lateksu, o wydłużonej długości na sondę typu CIV-Flex lub równoważne o wymiarach 14 cm x 61 cm x 24 sztuki W zestawie: osłona na głowicę, sterylne opakowanie żelu, kolorowe, elastyczne gumki | 3 op. x 24 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Osłonka sterylna, bez lateksu o wydłużonej długości na sondę typu CIV-Flex lub równoważne o wymiarach 14 cm x 147 cm x 24 sztuki W zestawie: osłona na głowicę, sterylne opakowanie żelu, kolorowe, elastyczne gumki | 30 op. x 24 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

# Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

# imię i nazwisko: ..................................................................

# nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 13

Wadium : 800,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vantris 1 ml (z igłą typu Rins) | 60 opakowań |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

# Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

# imię i nazwisko: ..................................................................

# nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 14

Wadium : 650,00 zł

| Lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość szt./opakowań | Cena netto szt./opakowania | Cena brutto szt./opakowania | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny jednorazowy suchy mop przeznaczony do użytku z kompaktowym systemem czyszczenia do stołów roboczych, izolatorów i systemów w strefie sterylnej. Zalecany do czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń czystych GMP A/B, C i D Wymiary: 19,5 x 7,0 cm (± 0,5 cm) Pakowanie: 2 mopy/opakowanie, 50 paczek/karton | 1 500 opakowań x 2 mopy |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kompaktowe narzędzie do czyszczenia izolatorów, stołów roboczych i trudno dostępnych miejsc w pomieszczeniach czystych zgodnych z GMP. Składa się z dwóch części: teleskopowej SAT2040 i stelaża dla mopa MEP20. Ergonomiczne, zwrotne narzędzie aluminiowe z możliwością sterylizacji w autoklawie. Długość min. 55,2 cm, maks. 88,5 cm / średnica 4,5 cm / szerokość: 19,0 cm Zestaw składający się z: 1 szt. ¦ Aluminiowy teleskop 48 cm - 81 cm 1 szt. ¦ Stelaż mopa ze stali nierdzewnej 20 cm | 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

# Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

# imię i nazwisko: ..................................................................

# nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 15

Wadium :1.200,00 zł

| Lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Cena brutto opakowania | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okluder do przezcewnikowego zamykania ubytków przegrody międzykomorowej z możliwością implantacji od strony prawej lub lewej komory. - pasuje do różnych ubytków przegrody międzykomorowej - okluder nitinolowy o konstrukcji dwudyskowej - możliwość podłączenia do zestawu doprowadzającego z dwóch stron - możliwość implantacji od strony prawej lub lewej komory - średnica dysków retencyjnych 10 – 18 mm - możliwość wprowadzenia przy użyciu zestawu doprowadzającego o średnicy 4 – 7 F - widoczny w promieniach RTG | 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw wprowadzający do okludera : - zestaw wprowadzający z koszulką o średnicy światła 4-7 F ( do wyboru przez zamawiającego) i teleskopowym rozszerzaczem - zestaw do ładowania implantu - giętki kabel doprowadzający | 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

# Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

# imię i nazwisko: ..................................................................

# nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 16

Wadium :1.200,00 zł

| Lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena netto sztuk | Cena brutto sztuk | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny o długości 31 cm, cewnik skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z portem do przepłukiwania cewnika, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 5 ; 6 ; 7 i 8 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych. | 150 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Adapter kątowy 45 stopni do dróg oddechowych, z możliwością stosowania przez 7 dni, z systemem centrującym wprowadzenie cewnika do odsysania, dodatkowy pierścień uszczelniający, obrotowy przy rurce intubacyjnej, adapter z przezroczystą komorą płuczącą, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką, kompatybilny z cewnikiem powyżej. | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi naprzeciwległymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych | 200 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta. | 200 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną obejmujący sterylnie zapakowane: zestaw do pomiaru diurezy godzinowej i kompatybilna linia do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego. 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. | 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Jednoświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na długości minimum 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z liczbowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 45 do 95 ml co 5 ml i od 100 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, worek na mocz 2000 ml z klamrami stabilizującymi i zabezpieczajacymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 100 ml. Możliwość podwieszenia zestawu na dwa niezależne sposoby: perforowane elastyczne paski oraz okrągły hak z możliwością zamocowania go na dwóch poziomach. Nie zawiera lateksu. | 600 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkohol izopropylowy (IPA), obudowa w kolorze pomarańczowym, sterylny, skuteczna dezynfekcja w ciągu 30 sekund dodatkowy aplikator umożliwiający sterylne podłączenie bez możliwości kontaminacji obudowy koreczka przed podłączeniem, sterylizacja radiacyjna | 40 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

# Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

# imię i nazwisko: ..................................................................

# nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………

Wykonawca dostarczy próbki  w ilości:

Poz. nr 6       1  sztuka

Poz. nr 7       5 sztuk

Dostarczone próbki są przekazane do użytkownika w celu sprawdzenia czy oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie podlegają zwrotowi.

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 17

Wadium : 3.000,00 zł

| Lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena netto sztuk | Cena brutto sztuk | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do pobierania próbek wydzieliny z oskrzeli do badań. Miękkie, przeźroczyste, odporne na załamania cewniki wykonane z PVC Długości cewników: 5 cm i 9 cm. Łącznik schodkowy z kontrolą siły ssania i zatyczką. Przezroczysty pojemnik pozwalający na wizualizację odsysanej wydzieliny. Pojemność pojemnika: 25 ml Zapasowa nakrętka zapewnia bezpieczne zakręcenie pojemnika w celu transportu próbki do laboratorium. Produkt sterylny, jednorazowego użytku. W opakowaniu etykieta samoprzylepna z możliwością minimum zapisu nr badania, nazwiska. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie pojedyncze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU | 4 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska tlenowa z nebulizatorem poj. 6 ml, skalowany co 1 ml, rozbijanie cząstek leku od 2,4-2,8mikronów ( średnio 2,7 mikrona ) z możliwością regulacji obwodu na głowie i drenem tlenowym min. 210 cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Sterylna, pakowana pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Maska wykonana z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa medycznego (polichlorek winylu). Nie zawiera lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie pojedyncze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | Rozmiar XL – L (do wyboru przez zamawiającego) | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | Rozmiar M – S (do wyboru przez zamawiającego) | 20 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Nebulizator z ustnikiem uniwersalnym i łącznikiem "T". Nebulizator o poj. 6 ml, skalowany co 1 ml, rozbijanie cząstek leku od 2,4-2,8mikronów ( średnio 2,7 mikrona ). Dren tlenowy min. 210 cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Łącznik „T” umożliwia jednoczesne podłączenie ustnika i rury karbowanej. Zestaw składa się z: ustnika, łącznika T, nebulizatora , drenu, rury karbowanej. Sterylny, pakowany pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Nie zawiera lateksu. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie pojedyncze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU | 9 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maski tlenowe z drenem, wykonane z wysokiej jakości medycznego, przezroczystego i miękkiego tworzywa o anatomicznym kształcie z regulowanym metalowym klipsem nosowym. Z gumką mocującą, dobrze przylegające do twarzy, zawierające otwory ułatwiające wydech, przezroczyste, miękkie (polichlorek winylu). Sterylna, pakowana pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Dren tlenowy min.210cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa).Sterylizowane tlenkiem etylenu, nie zawiera lateksu. Opakowanie pojedyncze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | Rozmiar XL , L , M (do wyboru przez zamawiającego ) | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | Rozmiar S | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| c. | Rozmiar XS | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik do podawania tlenu. Wykonany z medycznego tworzywa z bardzo miękkimi końcówkami. Cewnik posiada regulację obwodu głowy, co umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy. Sterylny, pakowany pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Dren tlenowy z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Sterylizowany tlenkiem etylenu, nie zawiera lateksu. Opakowanie pojedyncze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | ROZMIAR XS, długość całkowita (dren + wąsy ): min. 230 cm | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | ROZMIAR M, długość całkowita (dren + wąsy ): min. 230 cm | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| c. | ROZMIAR S, długość całkowita (dren + wąsy ): min 230 cm | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| d. | ROZMIAR L, długość całkowita (dren + wąsy ) min. 200 cm | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren tlenowy minimum 210cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Sterylizowany tlenkiem etylenu, nie zawiera lateksu. Sterylny, pakowany pojedynczo. Opakowanie jednostkowe jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU | 1 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych. Jedna końcówka z otworem centralnym łagodnie zakończonym oraz dwoma otworami naprzeciwległymi, z końcówką cewnikową szeroką. Sterylny, bez kontroli siły ssania, pakowany pojedynczo na prosto w opakowanie papier-folia. Wykonane z medycznego, termoplastycznego PCV o przeźroczystej powierzchni, nie zawiera lateksu. Kolor konektora jest oznaczeniem średnicy cewnika. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie pojedyncze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych rozm. 6 dł.40-50 cm | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych rozm. 8 dł 40-50 cm | 60 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| c. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych rozm.10 dł. 40-50 cm | 25 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| d. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych rozm.12 dł. ok. 60 cm | 8 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| e. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych rozm.14 dł. ok. 60 cm | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Worek do godzinowej zbiórki moczu Pojemność worka 2600 ml z przesuwanym zaworem spustowym T. Tylna ściana wzmocniona stelażem. Pojemność plastikowej komory pomiarowej – 400 ml z trzema skalami pomiaru moczu. Do 50 ml pomiar co 1 ml. Malejąca skala na worku i komorze pomiarowej. Niezaginający się dren długości 150 cm z klamrą plus zabezpieczenie antyzłamaniowe miedzy komorą a drenem. Dren dwu światłowodowy. 2 filtry hydrofobowe oraz zastawka antyrefluksyjna. Igłowy i bezigłowy port do pobierania próbek moczu. Nietoksyczny, apirogenny. Pakowany pojedynczo w opakowanie typu blister-pack z widoczna data sterylizacji i ważności na każdym opakowaniu. Jednorazowego użytku , sterylny. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Termin ważności 5 lat od daty produkcji | 2 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

# Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

# imię i nazwisko: ..................................................................

# nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………

Wykonawca dostarczy próbki  w ilości:

Poz. nr 2       3 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta

Poz. nr 3       1 sztuka

Poz. nr 4       3 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta

Poz. nr 5       3 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta

Poz. nr 7       3 sztuki – do wyboru jeżeli wszystkie rozmiary tego samego producenta

Poz. nr 8       1 sztuka

Dostarczone próbki są przekazane do użytkownika w celu sprawdzenia czy oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie podlegają zwrotowi.

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 18

Wadium : 650,00 zł

| Lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość opk. | Cena netto op. | Cena brutto opk. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sonda bipolarna widelec prosta (długość robocza 4,5 cm, długość całkowita 15,5 cm) do bezpośredniej stymulacji nerwów, Produkt jednorazowy sterylny Opakowanie x 10 sztuk | 8 op. x 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sonda bipolarna korowa ( kulki średnicy 2 mm, rozstaw 8 mm) 45/155/3000 Produkt jednorazowy , sterylny Opakowanie x 10 sztuk | 2 op. x 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda 4-kanałowa naklejana na rurkę intubacyjną rozm. 6-7. W komplecie elektroda neutralna. Produkt jednorazowy , sterylny. Opakowanie x 10 sztuk | 8 op. x 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

# Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

# imię i nazwisko: ..................................................................

# nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 19

Wadium : 270,00 zł

| Lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość Sztuk/opk. | Cena netto szt./opk. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uchwyt monopolarny jednorazowy, jałowy z nożykiem i kablem dł. 290-310 cm, wtyk do diatermii 3-pinowy, wtyk 2,35 +/- 0,03mm, materiał uchwytu polipropylen z ABS, maksymalne natężenie prądu do 1A, maksymalna dopuszczalna częstotliwość 1 MHz. Hipoalergiczny, biokompatybilny, bez pirogenów. Pakowany pojedynczo | 2000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Uchwyt monopolarny z nożykiem, jednorazowy, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk do diatermii 1-pin 5 mm Erbe, długość kabla 3,2 m, wtyk średnicy 2,38 mm | 200 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Uchwyt monopolarny z igłą , jednorazowy, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk do diatermii 3-pin , długość kabla 3,2 m, wtyk średnicy 2,38 mm | 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw jednorazowy do strippingu żylaków, komplet: dwie linki po 100 cm, średnica linek 1,54 - 1,66mm, uchwyt, oliwki o śr. 9,50 mm, 12,85 mm, 15,40 mm, produkt bez lateksu. Opakowanie a 12 szt | 10 op. x 12 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

# Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

# imię i nazwisko: ..................................................................

# nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 20

Wadium : 450,00 zł

| Lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena netto szt. | Cena brutto szt. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe kleszcze biopsyjne o średnicy osłonki 2,3mm, powlekane hydrofilną osłonką PE, łyżeczki owalne, szerokość otwarcia szczęk 7,5 mm, długość szczęk 4,3 mm, pojemność łyżeczki 7,46 mm 3 , oraz szerokość otwarcia szczęk 8 mm, długość szczęk 3,86 mm, pojemność łyżeczki 7,6 mm 3 długość robocza 160 cm. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną | 800 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowe kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych, długość robocza 230 cm, Szczęki typu : aligator, pelikan, ząb szczura, ząb szczura z zębem aligatora – do wyboru przez zamawiającego Średnica osłonki 2,3 mm, dostępne w wersji obrotowej 360 ͦ | 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowa klipsownica endoskopowa , długość robocza 230 cm. Otwarcie ramion klipsa 8, 11, 13,16, 17 mm, średnica cewnika 2,6 mm, długość ramion klipsa 10 mm. Możliwość rotacji 360 ͦ w dowolnym kierunku, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem. Klipsownica z dystanserem w rękojeści zabezpieczającym przed przypadkowym otwarciem klipsa | 60 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowa pętla do polipektomii – na zimno, bez użycia diatermii, dwa kształty pętli : owalna i deltoidalna, obrotowe o 360 - ułatwiony obrót poprzez pokrętło na rękojeści, wykonane z plecionego drutu tnącego ( 0,24 mm), stosowane w zabiegach muzektomi ( EMR). Możliwość podłączenia diatermii . Średnica pętli 10,15 mm, średnica osłonki 2,3 mm, długość robocza 230 cm | 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pętla z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach 30 x 60 mm oraz wersja powiększona 40 x 60 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,6 mm, obrotowa, brzegi pętli w kolorze białym | 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Jednorazowa nasadka na końcówkę endoskopu, miękka , z prostym otworem bocznym. Odległość od końcówki endoskopu 4 mm. Każda nasadka zapakowana oddzielnie w sterylne opakowanie typu folia-papier Opakowanie a 10 sztuk | 50 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Jednorazowy ustnik do gastroskopii z regulowana gumką materiałową. Rozmiar 22 x 27 mm. Etykiety do dokumentacji medycznej. Ustnik zapakowany w kartonowy dyspenser. Wyrób medyczny spełniający wymogi PN-EN-556-1:2002, sterylny Opakowanie a 100 sztuk | 900 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Jednorazowy ustnik dziecięcy do gastroskopii z gumką materiałową, rozmiar 22 x 17 mm. Etykiety do dokumentacji medycznej. Wyrób medyczny sterylny. Opakowania a 50 sztuk | 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Jednorazowe pułapki na polipy. Przezroczysta obudowa dla lepszej wizualizacji i weryfikacji polipów. Pułapka z podwójnym dnem i konstrukcji zapobiegającej wyciekom. Pułapki jednokomorowe Opakowanie a 25 sztuk | 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Jednorazowa gąbka do mycia płaszcza endoskopu, długość gąbki 90 mm, średnica gąbki 55 mm, średnica otworów 10mm/4 mm Opakowanie a 50 sztuk | 200 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

# Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

# imię i nazwisko: ..................................................................

# nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Pakiet nr 21

Wadium : 750,00 zł

| Lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość opk. | Cena netto op. | Cena brutto opk. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy dren ssąco płuczący kompatybilny z pompą AHTO bez końcówki roboczej, uchwyt ssąco-płuczący wyposażony w zawór płukania i zawór ssania z możliwością regulacji, przyciski do sterowania ssaniem/płukaniem kodowane kolorem, możliwość dobrania różnego rodzaju końcówek roboczych 5 i 10 mm również do elektrokoagulacji. Sterylny, pakowany po 6 szt/opak. | 5 op. x 6 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy dren ssąco płuczący kompatybilny z pompą AHTO z końcówką roboczą, uchwyt ssąco-płuczący wyposażony w zawór płukania i zawór ssania z możliwością regulacji, przyciski do sterowania ssaniem/płukaniem kodowane kolorem, możliwość dobrania różnego rodzaju końcówek roboczych 5 i 10 mm również do elektrokoagulacji. Sterylny, pakowany po 6 szt/opak. | 20 op. x 6 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren jednorazowy z podgrzewaniem gazu, kompatybilny z insuflatorem Pneumoclear, sterylny, jednorazowego użytku z wbudowanym filtrem, pakowany po 10 szt. | 5 op. x 6 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowa pompa płucząca z zasilaniem bateryjnym bez końcówki roboczej, uchwyt ssąco-płuczący wyposażony w zawór płukania i zawór ssania z możliwością regulacji, przyciski do sterowania ssaniem/płukaniem kodowane kolorem, możliwość dobrania różnego rodzaju końcówek roboczych 5 i 10 mm również do elektrokoagulacji. Sterylna, pakowana po 6 szt/opak. | 15 op. x 6 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

# Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

# imię i nazwisko: ..................................................................

# nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.

Załącznik nr 2 (stanowi treść oferty)

ZP 12/24

FORMULARZ OFERTOWY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:  trybie przetargu nieograniczonego

Przedmiot zamówienia: dostawa jałowego sprzętu medycznego -21 pakietów

Czy Wykonawca wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia:

[ ] TAK   [ ] NIE*

Należy zaznaczyć x lub innym podobnym – brak zaznaczenia oznacza, że Wykonawca samodzielnie ubiega się o zamówienie publiczne. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy powielić pkt „dane Wykonawcy” oraz podać wszystkie dane lidera, a w odniesieniu do pozostałych Wykonawców należy podać tylko nazwę i krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich Wykonawców NIP lub REGON).

Dane Wykonawcy: ……………………………………..

(pełna nazwa/forma prawna)

Siedziba Wykonawcy: …………………….

(adres, ulica,  miasto, województwo, kraj): ………………..

Nr NIP  - podać numer unijny): …………………….. Regon: ……………………………

Osoba/y uprawniona/e do kontaktów: ………………………………

Telefon:……………………………

Wielkość przedsiębiorstwa:

[ ] mikroprzedsiębiorstwo,

[ ] małe przedsiębiorstwo,

[ ] średnie przedsiębiorstwo,

[ ] jednoosobowa działalność gospodarcza,

[ ] osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

[ ] inny rodzaj

Należy zaznaczyć x lub innym podobnym

- PODWYKONAWCY

Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:

Część/zakres zamówienia  -                                      Nazwa (firma) podwykonawcy

- ………………………………..			……………………………….

- ……………………….			         …………………………………..

(W przypadku braku wypełnienia ww. informacji w zakresie podwykonawstwa, Zamawiający automatycznie przyjmuje, że zamówienie zostanie zrealizowane samodzielnie przez Wykonawcę).

- SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:

Cena pakietu nr………. bez podatku VAT i z podatkiem VAT .

a) bez VAT....................................................................................................................

Słownie zł......................................................................................................................

b) z VAT  ........................................................................................................................ Słownie.............................................................................................................................

c) stawka podatku VAT (%)............................................................................................

(W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet Wykonawca może powielić pkt 1 lub złożyć odrębny formularz)

Cena brutto stanowi całkowitą cenę za całość zaoferowanego przedmiotu zamówienia, musi być zgodna  z częścią  asortymentowo – cenową, zawartą w załączniku nr 1 dla danego pakietu/ów

- Pozostałe wymagane informacje do sporządzenie umowy:

a)  Termin płatności: 30 dni

b) Okres obowiązywania umowy :  24 miesięcy

Termin dostawy   w terminie 3 dni  roboczych od złożenia zamówienia ; w trybie „na ratunek życia”  w ciągu 24 h

4.Zgodnie z art. 225 ust 2  ustawy pzp, informujemy, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) - TAK*/ NIE

Przy odpowiedzi TAK*-  należy wypełnić poniższe pkt.

……………(należy wskazać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego)

…………………………………….. zł netto (należy wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku)

……………………… stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z nasza wiedzą  , będzie miała zastosowanie

(Brak jakiegokolwiek zaznaczenia oznacza, że wybór ofert nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

- Ja (MY) niżej podpisani OŚWIADCZAMY, że:

- oferowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  sprzęt medyczny spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego, są  kompletne i będą po dostarczeniu gotowe do użycia -  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego.

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte określone przez Zamawiającego.

- zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w załączniku do Specyfikacji Warunków Zamówienia, akceptujemy ją bez zastrzeżeń i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą,

- uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Niniejsza oferta wiąże nas przez okres wskazany w dokumentacji postepowania przez Zamawiającego.

- Oświadczenie RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- Tajemnica przedsiębiorstwa: TAK/NIE**

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………...*

*W przypadku odpowiedzi TAK, Wykonawca wskaże te informacje i dokumenty które zawierają informację stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (tj można podać numer stron/nazwy złożonych dokumentów/nazwy plików zawierających takie informacje itd.) Informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć zgodnie z SWZ (Cześć II Komunikacja).

**Braku jakiejkolwiek odpowiedzi oznacza że wszystkie załączniki do oferty  są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9.     Wraz z ofertą  SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:

1.…….

2.…….

3.…….

_________________ dnia ___ ___ 2024 r.

#### Załącznik nr 3 – wzór

#### JEDZ należy wypełnić zgodnie z poniższym wzorem. Wykonawca podpisuje oświadczenie ( JEDZ)  kwalifikowanym podpisem elektronicznym i składa na Platformie zakupowej,  zgodnie z treścią SIWZ.

ZP 12/24

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [………], data [………………… r], strona [……],

Numer ogłoszenia w Dz.U. ………………….z dnia ………………..

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Zamówienie publiczne, przetarg nieograniczony |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | dostawa jałowego sprzętu medycznego -21 pakietów |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | ZP 12/24 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone:czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja ( lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

(: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji ( w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Zamawiający nie wymaga /nie określił/ | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ,dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

- -  pola oznaczone niniejszym symbolem Wykonawca jest zobowiązany wypełnić

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] – (podpis elektroniczny)

Załącznik nr 3a – wzór oświadczenia (złożyć z ofertą)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: dostawa jałowa sprzętu medycznego -21 pakietów

Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

Wykonawca

Dane Wykonawcy: ……………………………………..

(pełna nazwa/forma prawna

Siedziba Wykonawcy: …………………….

(adres, ulica,  miasto, województwo, kraj): ………………..

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego) składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),
co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Oświadczam, że podmiotowe środki dowodowe w zakresie podstaw wykluczenia wskazane w art. 5 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 i w art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

Załącznik nr 3b – wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zdolności lub zasoby  (złożyć z ofertą, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie podpisuję podmiot udostępniającego zdolności lub zasoby).

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: dostawa jałowa sprzętu medycznego -21 pakietów

Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

Wykonawca

Dane Wykonawcy: ……………………………………..

(pełna nazwa/forma prawna

Siedziba Wykonawcy: …………………….

(adres, ulica,  miasto, województwo, kraj): ………………..

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby (DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego) składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Oświadczam, że podmiotowe środki dowodowe w zakresie podstaw wykluczenia wskazane w art. 5 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 i w art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

Załącznik nr 4

ZP 12/24 Wykonawca dostarczy na wezwanie

Wykonawca

………………………..

………………                                                                           data

Nazwa, adres

Dotyczy postępowania na: dostawa jałowa sprzętu medycznego -21 pakietów

INFORMACJA

o przynależności do grupy kapitałowej

(w zakresie art. 108 ust 1 ustawy pzp)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, oświadczam, co następuje

Niniejszym oświadczam (-y), że:

- nie należę (-my) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z innym wykonawcą/ami, który złożył odrębną ofertę *

- należę (-my) do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą/ami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

(należy wskazać, co najmniej nazwę i adres siedziby podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)*:

1) ……………………………………………………………………..

2) …………………………………………………………………….

3) …………………………………………………………………….

Jednocześnie wraz z oświadczeniem składamy dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.*

*niepotrzebne skreślić

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

\

…………………………………………

(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 5 Wykonawca dostarczy na wezwanie

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust.  1 ustawy pzp

( §2 ust.7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcyDz.U.2020.2415)

Nazwa Wykonawcy.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy...................................................................................................................................

Oświadczam iż,

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z  postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

        - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

        - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

        - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

        - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

są nadal aktualne.

(§2 ust.7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy Dz.U.2020.2415)

Ponadto: oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie podstaw wykluczenia art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022 r. str. 1) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego są nadal aktualne - są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik nr 6 – (Wykonawca dołączy do oferty)

ZP 12/24

Przedmiot :   dostawa jałowa sprzętu medycznego -21 pakietów

………………………..                                                                  ………………………..

Nazwa Wykonawcy                                                                                                     data

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie że oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i stosowania w podmiotach leczniczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych) i został  dopuszczony do obrotu i stosowania  przez podmioty lecznicze  (certyfikaty CE / deklaracje zgodności) zgodnie z przepisami ww. ustawy i wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych , zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2017/745", oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych  do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 176, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2017/746"

Dodatkowo oświadczam, że dostarczę na  każde żądanie Zamawiającego  - aktualny dokument dopuszczający zaoferowanych dostaw do obrotu zgodnie z obowiązującym prawem.

# Footnotes

) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                         o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURlubroczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.