## część 1
część 1 pn. Rękawiczki nitrylowe
l.p. | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | opakowanie | ilość | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. E x F) | Wartość jednostkowa brutto (kol.E + G) | Cena brutto (kol. H x D) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1 | a: Rękawiczki nitrylowe 240 mm; b: Rękawice nitrylowe jednorazowe, niejałowe, bezpudrowe, bezlateksowe. Z równomiernie rolowanym mankietem oraz teksturowanymi opuszkami palców, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana i chlorowana. Długość min. 240 mm, grubość 0,04-0,12 mm. Zgodność z normami EN 420:2003+A1:2009 lub równoważną, EN ISO 374-1:2016 (typ B) lub równoważną, EN ISO 374-5:2016 ub równoważną. AQL 1.5 lub niższy. CE kat. III. Rozmiary XS-XL. Kolor rękawiczek: z wyłączeniem czarnego i różowego. Data ważności - min. 80% czasu deklarowanego przez producenta.; c: 100 szt.; d: 1530
2 | a: Rękawiczki nitrylowe 300 mm; b: Produkt wzorcowy: Ampri Med Comfort Blue 300mm, Kimtech Science Purple Xtra lub równoważny Kryteria równoważności: Skład: 100% nitrylu, grubość w części dłoniowej 0,09-0,16 mm, długość min. 290 mm. Rękawice bezpudrowe, niesterylne, teksturowane, cienki rolowany mankiet, pasują na obie ręce. Zgodność z normami EN 420:2003+A1:2009 lub równoważną, EN ISO 374-1:2016 (typ B) lub równoważną, EN ISO 374-5:2016 (VIRUS) lub równoważną. Kat. III. Rozmiary S-XL. Data ważności - min. 80% czasu deklarowanego przez producenta.; c: 100 szt. lub 2x 50 szt.; d: 102
3 | a: Rękawiczki nitrylowe typ A; b: Produkt wzorcowy: Ampri Solid Safety High Risk Pro, Dermatril 743 lub równoważny. Kryteria równoważności: Rękawice chemoodporne jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, bezlateksowe. Z równomiernie rolowanym mankietem oraz teksturowanymi opuszkami palców. Długość min. 290 mm. Grubość min. 0,2 mm. Zgodność z normami EN 420:2003+A1:2009 lub równoważną, EN ISO 374-1:2016 (typ A - JKOPST lub JKLOPT) lub równoważną. AQL 0.65. Kat. III (wysokie ryzyko). Rozmiary: S - XL. Data ważności - min. 80% czasu deklarowanego przez producenta.; c: 50 szt.; d: 109
4 | a: Łącznie cena oferty na część 1 (Σ poz. 1 ÷ 3)

## część 2
część 2 pn. czepki, osłony na obuwie, maseczki, fartuchy
L.P. | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | opakowanie | ilość | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. E x F) | Wartość jednostkowa brutto (kol.E + G) | Cena brutto (kol. H x D) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1 | a: Czepek okrągły typu beret; b: Czepek jednorazowy, kolor biały lub niebieski, gramatura 12-18 g/m2, wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny, ściągnięty nieuciskającą gumką, rozmiar w zakresie M-XL (50-60 cm). Dopuszczalna wersja typu harmonijka.; c: 100 szt.; d: 66
2 | a: Osłony na obuwie; b: Ochraniacze foliowe na buty z gumką. Odporne na rozerwanie, chroniące przed cieczami. Produkt wykonany z folii antypoślizgowej LDPE/CPE. Grubość min. 30 mikrometrów.; c: 100 szt.; d: 125
3 | a: Maseczki chirurgiczne; b: Maski medyczne 3 warstwowe jednorazowe. Wykonane z trzech warstw niepylącej i hipoalergicznej włókniny. Posiadające wkładkę modelującą na nos. Zgodne z normą EN 14683 typ II lub równoważną, wydajność filtracji ≥98% (BFE Bacterial filtration efficiency), nie zawierające włókna szklanego ani lateksu, dopasowujące się do twarzy, z elastyczną opaską (gumkami) zakładanymi na uszy (długość pojedynczej gumki w nierozciągnietym stanie min. 15 cm). Opakowanie - kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor biały lub niebieski. Data ważności - min. 80% czasu deklarowanego przez producenta.; c: 50 szt.; d: 261
4 | a: Fartuch jednorazowy flizelinowy; b: Fartuch ochronny z włókniny (gramatura min. 35 g/m2), wiązany z tyłu na troki, mankiety zakończone ściągaczem, rozmiary M-XL, kolor zielony lub niebieski.; c: szt.; d: 1210
5 | a: Łącznie cena oferty na część 2 (Σ poz. 1 ÷ 4)

## część 3
Część 3: Kombinezony i osłony na obuwie długie
L.P. | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | opakowanie | ilość | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. E x F) | Wartość jednostkowa brutto (kol.E + G) | Cena brutto (kol. H x D) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1 | a: Kombinezon typu Tyvek; b: Produkt wzorcowy: Tyvek 500 Xpert, MicroMAX NS lub równoważny. Kryteria równoważności: - kombinezon ochronny jednorazowy, zapinany na zamek błyskawiczny, kryty listwą; elastyczne wykończenie otworu kaptura, mankietów rękawów i nogawek; dopuszcza się kombinezony łączone z osłonami na obuwie, - materiał: tkanina typu Tyvek (bardzo cienkie, tkane, ciągłe włókna polietylenowe o dużej gęstości HD-PE, gramatura min. 40 g/m2) lub tkanina typu film mikroporowaty (MPFL, laminowana powłoka mikroporowata, gramatura min. 63 g/m2), - deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425, - zapewniający ochronę przed zagrożeniami biologicznymi wg normy EN 14126 lub równoważnej, - ochrona przed pyłami - co najmniej typ 5 wg EN ISO 13982‐1:2004 +A1:2010 lub równoważną, - ochrona przed ochlapaniem ciekłymi chemikaliami - co najmniej typ 6 - EN 13034:2005 +A1 2009 lub równoważną lub EN ISO 17491‐4:2008 lub równoważną, - oznakowanie CE. Data ważności - min. 80% czasu deklarowanego przez producenta. Dostępność rozmiarów w zakresie S-XXL (warunek konieczny).; c: szt.; d: 510
2 | a: Osłony na obuwie długie; b: Osłony wysokie na buty: - materiał: tkanina typu Tyvek (bardzo cienkie, tkane, ciągłe włókna polietylenowe o dużej gęstości HD-PE, gramatura min. 40 g/m2) lub tkanina typu film mikroporowaty (MPFL, laminowana powłoka mikroporowata, gramatura min. 63 g/m2) - wymiary: wysokość min. 48 cm, długość min. 42 cm - gumka u góry z dodatkowymi wiązaniami po środku.; c: 20 szt. (10 par); d: 51
3 | a: Łącznie cena oferty na część 3 (Σ poz. 1 ÷ 2)

## część 4
Część 4: Maski przeciwpyłowe
L.P. | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | opakowanie | ilość | Wartość jednostkowa netto PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. E x F) | Wartość jednostkowa brutto (kol.E + G) | Cena brutto (kol. H x D) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1 | a: Maski przeciwpyłowe FFP2 z zaworem wydechowym; b: Produkt wzorcowy: 3M Aura 9322+ lub równoważny. Kryteria równoważności: półmaski do ochrony przed średnio toksycznymi pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi o stężeniu do 12 x NDS, wykonana z włókniny, trójpanelowe, składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie, z zaworkiem wydechowym, konstrukcja części twarzowej zapewniająca doskonałe dopasowanie do rysów twarzy, mocowanie za pomocą taśm nagłowia (nie za uszami); zgodna z normą PN-EN 149 lub równoważną (certyfikat zgodności z normą wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium), deklaracja zgodności UE (certyfikat badania typu UE wydany przez jednostkę notyfikowaną); indywidualnie pakowane. Data ważności - min. 80% czasu deklarowanego przez producenta.; c: szt.; d: 1075
2 | a: Maski przeciwpyłowe FFP3 z zaworem wydechowym; b: Produkt wzorcowy: 3M Aura 9332+ lub równoważny. Kryteria równoważności: półmaski do ochrony przed toksycznymi pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi o stężeniu do 50 x NDS, wykonana z włókniny, trójpanelowe, składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie, z zaworkiem wydechowym, konstrukcja części twarzowej zapewniająca doskonałe dopasowanie do rysów twarzy; mocowanie za pomocą taśm nagłowia (nie za uszami); zgodna z normą PN-EN 149 lub równoważną (certyfikat zgodności z normą wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium), deklaracja zgodności UE (certyfikat badania typu UE wydany przez jednostkę notyfikowaną); indywidualnie pakowane. Data ważności - min. 80% czasu deklarowanego przez producenta.; c: szt.; d: 175
3 | a: Łącznie cena oferty na część 4 (Σ poz. 1 ÷ 2)