Znak sprawy: ZP/220/95/22 								
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa testów diagnostycznych i odczynników laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Genetycznej, Immunologicznej, Mikrobiologicznej oraz Zakładu Patomorfologii SPSK-2 PUM w Szczecinie...” 

WYJAŚNIENIE NR 2
Wykonawca nr 1 
W związku z toczącym się postępowaniem, zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniami w zakresie zadania nr 4:
1.	Zamawiający dla zestawów immunofluorescencji pośredniej do oznaczania ANA zawierających komórki HEp-2010 i wątrobę małpy (szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 5 pacjentów, 20 szkiełek w zestawie) w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo koniugatu IgG z FITC  –6 ml oraz barwnika typu Evans Blue. 
•	Zamawiający nie zamieścił w formularzu cenowym oddzielnie takiej pozycji jak barwnik typu Evans Blue, zatem zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający odstąpi od tego wymogu?
•	Zamawiający w poz. 13 formularza cenowego wymaga zaoferowania koniugatu IgG z FITC                         w wielkości opakowania 5x 4 ml. Czy Zamawiający może potwierdzić, że wyspecyfikowana wielkość opakowania jest wiążąca?
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia  barwnika Evans Blue  i potwierdza wymóg w poz. 13 formularza cenowego zaoferowania koniugatu IgG z FITC w wielkości opakowania 5x4 ml.  

2.	Czy Zamawiający dla poz. nr 4 formularza cenowego (PLAR2, IIFT Mozaika Nefropatia Błoniasta) wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów, w których substratem są komórki transfekowane PLA2R oraz THSD7A oraz komórki kontroli transfekcji?
Odpowiedź: Zamawiający dla poz. nr 4 formularza cenowego wyraża zgodę na zaoferowanie zestawów posiadających jako substrat  komórki transfekowane PLA2R oraz THSD7A oraz komórki kontroli transfekcji.

3.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę zna zmianę nazwy testu w pozycji nr 5 formularza cenowego? Obecnie zestaw IIFT zawierający granulocyty ludzkie utrwalone etanolem, granulocyty ludzkie utrwalone formaliną, komórki HEp-2 z granulocytami utrwalonymi etanolem posiada nazwę Granulocyte Mosaic 13 i taka nazwa będzie pojawiać się na fakturze zakupu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany w pozycji nr 5        
formularza cenowego czyli zmianę nazwy na Granulocyte Mosaic 13.

4.	Czy Zamawiający dla poz. nr 6 formularza cenowego (Endomysium/gliadin IgA IIFT) wyrazi zgodę na zaoferowanie jako substratu tkankowego jelito małpy? Oczyszczone deaminowane nonapeptydy peptydy gliadyny na każdym polu diagnostycznym bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dla poz. nr 6 formularza cenowego wyraża zgodę na zaoferowanie zestawów posiadających jako substrat fragment tkanki jelita małpy.

5.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów ELISA w pozycjach od 19 do 23 oraz 30-31 formularza cenowego, dla których termin ważności będzie wynosił co najmniej 10 miesięcy, a płytka mikrotitracyjna po otwarciu będzie ważna co najmniej 4 miesiące?
Odpowiedź: Zamawiający dla poz. od 19 do 23 oraz 30-31 formularza cenowego wyraża zgodę na zaproponowane terminy ważności zestawów oraz płytek mikrotitracyjnych.

6.	Czy Zamawiający nie popełnił omyłki opisując przy wymaganiach dla zestawów do diagnostyki przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej IgA, koniugatu enzymatycznego zawierającego znakowane peroksydazą anty-ludzkie IgG? Dla danej klasy Ig stosuje się również koniugat enzymatyczny w odpowiedniej klasie – tutaj IgA.
Odpowiedź: Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w przypadku koniugatu enzymatycznego. W przypadku zestawów do diagnostyki przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej IgA wymagana jest korelacja z koniugatem o tej samej klasie czyli w tym przypadku IgA.

7.	Wymagane przez Zamawiającego w pozycjach 51,52 i 53 koniugaty enzymatyczne: IgG (3 ml), IgM              (3 ml) oraz IgE (20 ml) są aktualnie niedostępne (zostały wycofane z produkcji przez Wytwórcę). Obecnie koniugaty enzymatyczne są dostarczane tylko w zestawach „Dodatkowe odczynniki do testów immunoblot” zawierających:
- Koniugat enzymatyczny w odpowiedniej klasie – 5 x 3 ml (10x koncentrat)
- Bufor do próbek – 5 x 100 ml (gotowy do użycia)
- Bufor do płukania – 5 x 50 ml (10x koncentrat)
- Roztwór substratu – 5 x 30 ml (gotowy do użycia)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie koniugatów IgG, IgM i IgE o ww. objętości                                        w zestawach zawierających pozostałe reagenty lub odstąpi od konieczności ich dostarczenia? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od konieczności zakupu koniugatu enzymatycznego: IgG (3 ml), IgM (3 ml) oraz IgE (20 ml) i wnosi stosowną korektę w formularzu cenowym (usunięcie poz. 51, 52 i 53).
W ZAŁACZENIU ZMODYFIKOWANY Formularz cen jednostkowych dla zadania nr 4

8.	Zamawiający w wymaganiach szczegółowych w zakresie zadania nr 4 opisał wymóg dostarczenia wraz z półautomatem do testów paskowych kołyski laboratoryjnej. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do formularza cenowego przy pozycji nr 59 „Dzierżawa sprzętu – półautomat do WB” zapisu: „wraz z kołyską laboratoryjną”?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie w formularzu cenowym przy pozycji nr 59 zapisu: „Dzierżawa sprzętu – półautomat do WB wraz z kołyską laboratoryjną”
9.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach dzierżawy wraz z czytnikiem ELISA                                  i płuczką, UPS, który jest aktualnie użytkowany przez Zamawiającego? UPS jest w pełni sprawny technicznie, wyprodukowany w 2021 r.
Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do zaoferowania w ramach dzierżawy UPS-u  wyprodukowanego w 2021 pod warunkiem zapewnienia jego sprawności technicznej w okresie trwania jego dzierżawy.

Wykonawca nr 4 
PYTANIA DO SWZ:..
Dotyczy Załącznik nr 2, zadanie nr 6
1.	Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość zmiany stawki VAT w tabeli  Część B: Dostawa odczynników i materiałów do detekcji  dla pozycji 76: E-bar Printer Ribbon, 80: Labels, 81: Nexes Reagent Dispenser.
Uzasadnienie: W/w pozycje stanowią materiały zużywalne do drukarki oraz kod kreskowy dla dyspensera i nie są odczynnikami do diagnostyki.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby w przypadku wskazanych powyżej pozycji zastosować stawkę VAT 23% - zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
W ZAŁACZENIU ZODYFIKOWANY Formularz cen jednostkowych dla zadania nr 6

Dotyczy  Załącznik nr 7
2.	Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie aparatu używanego, z pełną gwarancją i serwisem producenta.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
W ZAŁACZENIU ZODYFIKOWANY załącznik nr 7 dla zadania nr 6

3. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w punkcie 11 tabeli dopuści aparat posiadający 30 miejsc na barwione preparaty, z niezależnym sterowaniem temperaturą dla każdej pozycji.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIA DO UMOWY: dot. zad 6 
par. 4 ust. 9 oraz par. 13 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

par. 5 ust. 2 pkt B Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? W przypadku wycofania z obrotu lub innych przyczyn, Wykonawca zaoferuje odczynnik zgodny z ust. 2 niniejszego postanowienia, tj o tych samych parametrach i co najmniej takiej samej jakości jak wyrób stanowiący przedmiot umowy. W ocenie Wykonawcy nie ma uzasadnienia dla wydawania Zamawiającemu nieodpłatnie nowego zamiennika odczynnika.
Odpowiedź: Zamiennik produktu będzie dostarczony tylko w przypadku braku produktu objętego umową w celu zachowania ciągłości diagnostyki.

par.  6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zachowania terminów wskazanych w specyfikacji.

par. 6 ust. 2 pkt B-C Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatny’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego”? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

par. 7 ust. 4 i 6  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

par. 9 ust. 3b Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?
Uzasadnienie: Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.
Odpowiedź: Powyższe jest w interesie Wykonawcy i Wykonawca winien uwzględnić powyższe jeśli uzna za konieczne. Koszt transportu urządzenia do siedziby zamawiającego oraz z siedziby zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia jakie wystąpią w czasie transportu urządzenia.  

par. 13 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?
Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zapisach dotyczących kar umownych.

par. 14 ust. 1 lit. A Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?
Uzasadnienie:
Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zapisach dotyczących kar umownych.

par. 14 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zapisach dotyczących kar umownych.

par. 21 Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającego zagrożenia epidemiologicznego stanowią okoliczności siły wyższej?
Odpowiedź: Tak, jeśli stan zagrożenia epidemiologicznego zostanie wprowadzony przez władze państwowe stosownymi dokumentami.

Załącznik nr 2 do umowy - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.

Wykonawca nr 6  
1. ZADANIE 3 POZYCJA 16 –GeneProof Epstein-Barr Virus (EBV) PCR Kit: 
Czy zamawiający wyrazi zgodę zmianę wielkości opakowań, tj.: zamiast 3 opakowań konfekcjonowanych po 50 reakcji/opakowanie -> 6 opakowań konfekcjonowanych po 25 reakcji / opakowanie? 
Odpowiedź: Tak , wyraża zgodę.

2. ZADANIE 3 POZYCJA 21 – dzierżawa analizatora. 
Wskazany okres dzierżawy to 24 miesiące, podczas gdy dalej wymagane jest podanie wartość dzierżawy za łączne 36 miesięcy? Różne okresy.
Odpowiedź: Prawidłowy okres dzierżawy w zadaniu nr 3 to 24 miesiące.
W ZAŁACZENIU ZODYFIKOWANY Formularz cen jednostkowych dla zadania nr 3
                             
Wykonawca nr 11  
Działając na podstawie art. 135 ust. 1 / 284 ust. 1 Pzp (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) proszę o wyjaśnienie SWZ w następującym zakresie:
Zadanie nr 8 Poz. 8 – Czy Zamawiający zaakceptuje pominięcie wyceny kontroli do testu RSV, jeśli kontrola dodatnia w postaci wymazówki znajduje się w zestawie testu RSV w poz. 7?
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje pominięcie wyceny kontroli RSV, jeżeli kontrola dodatnia znajduje się w zestawie testu RSV.

W przypadku zaoferowania wyrobu/rozwiązania  dopuszczonego przez Zamawiającego, Wykonawca we własnym zakresie winien dokonać modyfikacji Formularza cen jednostkowych oraz wskazać adnotację np. „zgodnie z wyjaśnieniem nr… , odpowiedzią wykonawcy nr…  na pytanie nr…”

Zamawiający informuje, że z dniem 01.01.2023 r. zmianie uległa wysokość podatku VAT w zakresie zadania nr 2 poz. 5,14,15 oraz w zad. 4 poz. 23 z 0% na 8%. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje poprawiony Formularz cen jednostkowych w tym zakresie.                                                                                                
                                                                                                        Z poważaniem 
Podpis w oryginale 
DYREKTOR