## Tabela A
Rir.271.45.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Armatura gwintowana - rury |  |  | TABELA A
Lp. | CPV | Nazwa materiału |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa /zł./brutto | Wartość brutto /zł./
| 44425000-5 | PRODUKTY Z GUMY | Średnica
1 | 44425000-5 | uszczelka płaska | 50 | szt. | 5
2 | 44425000-5 | uszczelka płaska | 80 | szt. | 20
3 | 44425000-5 | uszczelka płaska | 100 | szt. | 20
4 | 44425000-5 | uszczelka płaska | 150 | szt. | 10
5 | 44425000-5 | uszczelka płaska | 200 | szt. | 6
Łączna wartość /TABELA A/

## Tabela B
Rir.271.45.2024 | [7 empty] | Załącznik nr 2
Armatura gwintowana - rury |  |  | TABELA B
Lp. | CPV | Nazwa materiału |  |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto /zł./
| 44163000-0 | OSPRZĘT GWINTOWANY | Średnica
1 | 44163000-0 | Kolano ocynkowane A6 | 20 |  | szt. | 40
2 | 44163000-0 | Kolano ocynkowane A6 | 25 |  | szt. | 20
3 | 44163000-0 | Kolano ocynkowane A6 | 32 |  | szt. | 10
4 | 44163000-0 | Kolano ocynkowane A6 | 40 |  | szt. | 4
5 | 44163000-0 | Kolano ocynkowane A6 | 50 |  | szt. | 4
6 | 44163000-0 | Mufa ocynk. | 20 |  | szt. | 30
7 | 44163000-0 | Mufa ocynk. | 25 |  | szt. | 20
8 | 44163000-0 | Mufa ocynk. | 32 |  | szt. | 10
9 | 44163000-0 | Mufa ocynk. | 40 |  | szt. | 5
10 | 44163000-0 | Mufa ocynk. | 50 |  | szt. | 5
11 | 44163000-0 | Nypel ocynk. | 20 |  | szt. | 30
12 | 44163000-0 | Nypel ocynk. | 25 |  | szt. | 15
13 | 44163000-0 | Nypel ocynk. | 32 |  | szt. | 20
14 | 44163000-0 | Nypel ocynk. | 40 |  | szt. | 3
15 | 44163000-0 | Nypel ocynk. | 50 |  | szt. | 3
16 | 44163000-0 | Obejma Gebo naprawcza | 20 |  | szt. | 10
17 | 44163000-0 | Obejma Gebo naprawcza | 25 |  | szt. | 10
18 | 44163000-0 | Obejma Gebo naprawcza | 32 |  | szt. | 10
19 | 44163000-0 | Obejma Gebo naprawcza | 40 |  | szt. | 10
20 | 44163000-0 | Obejma Gebo naprawcza | 50 |  | szt. | 4
21 | 44163000-0 | Obejma Gebo naprawcza | 65 |  | szt. | 2
22 | 44163000-0 | Złączka GEBO QUICK QA | 20 | cal | szt. | 10
23 | 44163000-0 | Złączka GEBO QUICK QA | 25 | cal | szt. | 10
24 | 44163000-0 | Złączka GEBO QUICK QA | 32 | cal | szt. | 10
25 | 44163000-0 | Złączka GEBO QUICK QA | 40 | cal | szt. | 5
26 | 44163000-0 | Złączka GEBO QUICK QA | 50 | cal | szt. | 2
27 | 44163000-0 | Złączka GEBO QUICK QI | 20 | cal | szt. | 10
28 | 44163000-0 | Złączka GEBO QUICK QI | 25 | cal | szt. | 10
29 | 44163000-0 | Złączka GEBO QUICK QI | 32 | cal | szt. | 5
30 | 44163000-0 | Złączka GEBO QUICK QI | 40 | cal | szt. | 5
31 | 44163000-0 | Złączka GEBO QUICK QI | 50 | cal | szt. | 2
32 | 44163000-0 | Redukcja ocynk. | 25/20 |  | szt. | 20
33 | 44163000-0 | Redukcja ocynk. | 32/20 |  | szt. | 10
34 | 44163000-0 | Redukcja ocynk. | 32/25 |  | szt. | 5
35 | 44163000-0 | Redukcja ocynk. | 40/20 |  | szt. | 5
36 | 44163000-0 | Redukcja ocynk. | 40/32 |  | szt. | 5
37 | 44163000-0 | Redukcja ocynk. | 50/20 |  | szt. | 2
38 | 44163000-0 | Redukcja ocynk. | 50/25 |  | szt. | 2
39 | 44163000-0 | Łącznik wodomierzowy | 20 |  | szt. | 100
40 | 44163000-0 | Łącznik wodomierzowy | 25 |  | szt. | 6
41 | 44163000-0 | Trójnik ocynk. | 20 |  | szt. | 5
42 | 44163000-0 | Trójnik ocynk. | 25 |  | szt. | 5
43 | 44163000-0 | Nypel redukcyjny ocynkowany | 25/20 |  | szt. | 30
44 | 44163000-0 | Nypel redukcyjny ocynkowany | 32/20 |  | szt. | 10
45 | 44163000-0 | Nypel redukcyjny ocynkowany | 32/25 |  | szt. | 5
46 | 44163000-0 | Mufa redukcyjna ocynkowana | 25/20 |  | szt. | 10
47 | 44163000-0 | Mufa redukcyjna ocynkowana | 32/20 |  | szt. | 5
| 44163000-0 | RURY I OSPRZĘT STALOWY
48 | 44163000-0 | Opaska kwasoodporna stal. Z kwasoodpornymi śrubami, nakrętkami i podkładkami A-2 | 80/400 |  | szt. | 5
49 | 44163000-0 | Opaska kwasoodporna stal. Z kwasoodpornymi śrubami, nakrętkami i podkładkami A-2 | 100/400 |  | szt. | 5
50 | 44163000-0 | Opaska kwasoodporna stal. Z kwasoodpornymi śrubami, nakrętkami i podkładkami A-2 | 150/400 |  | szt. | 5
51 | 44163000-0 | Obejma z kołnierzem do nawiercania na rury PCV/PE | 150/100 |  | szt. | 2
52 | 44163000-0 | Opaska kwasoodporna stal. Z kwasoodpornymi śrubami, nakrętkami i podkładkami A-2 | 200/400 |  | szt. | 3
53 | 44163000-0 | Obudowa zasuwy teleskopowa 1,3-1,8 | 80 |  | szt. | 30
54 | 44163000-0 | Obudowa zasuwy teleskopowa | 100 |  | szt. | 15
55 | 44163000-0 | Obudowa zasuwy teleskopowa 40-50 |  |  | szt. | 5
56 | 44163000-0 | Obudowa zasuwy stała | 150 |  | szt. | 2
57 | 44163000-0 | Obudowa zasuwy stała | 200 |  | szt. | 2
58 | 44163000-0 | ZACISKI I KOŁNIERZE NAPR.
59 | 44163000-0 | Kołnierz ślepy X | 80 |  | szt. | 2
60 | 44163000-0 | Kołnierz ślepy X | 100 |  | szt. | 5
61 | 44163000-0 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC *wg opisu w załączeniu dł. min 180 mm | 80 |  | szt. | 4
62 | 44163000-0 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC *wg opisu w załączeniu dł. min 190 mm | 100 |  | szt. | 20
63 | 44163000-0 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC *wg opisu w załączeniu dł. min 210 mm | 150 |  | szt. | 4
64 | 44163000-0 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC *wg opisu w załączeniu dł. min 220 mm | 200 |  | szt. | 2
65 | 44163000-0 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur żeliwnych *wg opisu w załączeniu dł. min 180mm | 80 |  | szt. | 2
66 | 44163000-0 | Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur żeliwnych *wg opisu w załączeniu dł. min 190 | 100 |  | szt. | 2
Łączna wartość /TABELA B /

## Tabela C
Rir.271.45.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Armatura gwintowana - rury |  |  | TABELA C
Lp. | CPV | Nazwa materiału |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa /zł./brutto | Wartość brutto /zł./
| 44470000-5 | RÓZNE ELEM. METALOWE | Średnica
1 | 44470000-5 | Trójnik kołnierzowy żeliwny sferoidalny PN 10 lub PN 16, zabez. anty-korozyjne zew. i wew. przyłacza kołnierzowe owiercone (8 otworów) i zwymiarowane zg. z polskimi normami *wg opisu w załączeniu | 80/80 | szt. | 1
2 | 44470000-5 | Trójnik kołnierzowy żeliwny sferoidalny PN 10 lub PN 16, zabez. anty-korozyjne zew. i wew. przyłacza kołnierzowe owiercone (8 otworów) i zwymiarowane zg. z polskimi normami *wg opisu w załączeniu | 100/80 | szt. | 2
3 | 44470000-5 | Trójnik kołnierzowy żeliwny sferoidalny PN 10 lub PN 16, zabez. anty-korozyjne zew. i wew. przyłacza kołnierzowe owiercone (8 otworów) i zwymiarowane zg. z polskimi normami *wg opisu w załączeniu | 100/100 | szt. | 6
4 | 44470000-5 | Trójnik kołnierzowy żeliwny sferoidalny PN 10 lub PN 16, zabez. anty-korozyjne zew. i wew. przyłacza kołnierzowe owiercone (8 otworów) i zwymiarowane zg. z polskimi normami *wg opisu w załączeniu | 150/80 | szt. | 1
5 | 44470000-5 | Trójnik kołnierzowy żeliwny sferoidalny PN 10 lub PN 16, zabez. anty-korozyjne zew. i wew. przyłacza kołnierzowe owiercone (8 otworów) i zwymiarowane zg. z polskimi normami *wg opisu w załączeniu | 150/100 | szt. | 1
6 | 44470000-5 | Właz żeliwny drogowy D-400 z pokrywą zatrzaskową | dn 600 | szt. | 6
7 | 44470000-5 | Właz teleskopowy z pokrywą żel. klasa obciążenia min. D-400 (z teleskopem) | 425 | szt. | 20
8 | 44470000-5 | Tabliczka oznaczeniowa "Z" |  | szt. | 10
9 | 44470000-5 | Tabliczka oznaczeniowa "H" |  | szt. | 10
Łączna wartość /TABELA C/

## Tabela D
Rir.271.45.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Armatura gwintowana - rury |  |  | TABELA D
Lp. | CPV | Nazwa materiału |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa /zł./brutto | Wartość brutto /zł./
| 42131160-5 | HYDRANTY | Średnica | szt.
1 | 42131160-5 | hydrant nadziemny DN 80 PN 16 RD=1500mm, *wg specyfikacji w załączeniu | 80 | szt. | 30
2 | 42131160-5 | hydrant podziemny DN 80 PN 16 Rd=1250mm; *wg specyfikacji w załączeniu | 80 | szt. | 5
3 | 44470000-5 | Skrzynka uliczna z korpusem z tworzywa sztucznego, przeznaczona do hydrantów podziemnych. |  | szt. | 5
4 | 44470000-5 | Skrzynka uliczna do zasuw duża z korpusem z tworzywa sztucznego |  | szt. | 30
5 | 44470000-5 | Króciec żeliwny sferoidalny FF zabezpieczenie antykorozyjne wew. i zew. przyłącza kołnierzowe owiercone i zwymiarowane zg, z polskimi normami *wg opisu w załączeniu | 80/200 | szt. | 20
6 | 44470000-5 | Króciec żeliwny sferoidalny FF zabezpieczenie antykorozyjne wew. i zew. przyłącza kołnierzowe owiercone i zwymiarowane zg, z polskimi normami *wg opisu w załączeniu | 80/300 | szt. | 10
7 | 44470000-5 | Kolano żeliwne kołnierzowe z zabezpieczeniem anty-korozyjnym wewnętrznym i zewnętrznym *wg opisu w załączeniu | 80 | szt. | 5
8 | 44470000-5 | Kolano żeliwne kołnierzowe z zabezpieczeniem anty-korozyjnym wewnętrznym i zewnętrznym *wg opisu w załączeniu | 100 | szt. | 5
9 | 44470000-5 | Kolano hydrantowe ze stopką kołnierzową - 8 otworów zabezpieczenie antykorozyjne wew. i zew. przyłącza kołnierzowe owiercone i zwymiarowane zg, z polskimi normami *wg opisu w załączeniu | 80 | szt. | 20
10 | 44470000-5 | ZASUWY I ZAWORY
11 | 44470000-5 | Zasuwa długość zabudowy szereg F5 długa *wg specyfikacji w załączeniu | 200 | szt. | 2
12 | 44470000-5 | Zasuwa długość zabudowy szereg F5 długa *wg specyfikacji w załączeniu | 150 | szt. | 2
13 | 44470000-5 | Zasuwa długość zabudowy szereg F5 długa *wg specyfikacji w załączeniu | 100 | szt. | 15
14 | 44470000-5 | Zasuwa długość zabudowy szereg F5 długa *wg specyfikacji w załączeniu | 80 | szt. | 20
15 | 44470000-5 | Zasuwy rodzaj zabudowy gwint wewnętrzny obustronnie, ciśnienie PN16 *wg specyfikacji w załączeniu | 50 | szt. | 4
16 | 44470000-5 | Zasuwa miękkouszczelniona gwintowana; zasuwa klasa ciśnieniowa PN16 *wg specyfikacji w załączeniu | 32 | szt. | 6
17 | 42131000-1 | Pokrywa nasady hydrantowej z tworzywa | 75 | szt. | 20
18 | 42131000-1 | Zawór przelotowy GW/GW | 25 | szt. | 20
19 | 42131000-1 | Zawór przelotowy GW/GW | 20 | szt. | 30
20 | 42131000-1 | Zawór przelotowy GW/GW | 15 | szt. | 10
21 | 42131000-1 | Głowica zaworu przelotowego | 25 | szt. | 5
22 | 42131000-1 | Głowica zaworu przelotowego | 20 | szt. | 10
23 | 42131000-1 | Głowica zaworu przelotowego | 15 | szt. | 10
Łączna wartość /TABELA D/

## Tabela E
Rir.271.45.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Materiały eksploatacyjne z tworzyw sztucznych TABELA E
Lp. | CPV | Nazwa materiału |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto /zł./
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6)
1 | 44163130-0 | Nasuwka kanalizacyjna zewnętrzna SN 8 | 200 | szt. | 4
2 | 44163130-0 | Nasuwka kanalizacyjna zewnętrzna SN 8 | 160 | szt. | 2
3 | 44163130-0 | Korek kanalizacyjny zewnętrzny SN 8 | 160 | szt. | 5
4 | 44163130-0 | Korek kanalizacyjny zewnętrzny SN 8 | 200 | szt. | 5
5 | 44163130-0 | Rura kanalizacyjna zewnętrzna typu litego SN8 L=3000 | 200 | mb | 400
6 | 44162500-8 | Rura wodna ciśnieniowa PVC PN 10 L=6000 | 90 | mb | 18
7 | 44162500-8 | Rura wodna ciśnieniowa PVC PN 10 L=6000 | 110 | mb | 18
8 | 44162500-8 | Rura wodna ciśnieniowa PVC PN 10 L=6000 | 160 | mb | 18
9 | 44162500-8 | Rura wodna ciśnieniowa PVC PN 10 L=6000 | 200 | mb | 12
10 | 44162500-8 | rura PE 100 RC SDR 17 PN 10 do wody L=1200 | 90 | mb | 100
11 | 44162501-8 | rura PE 100 RC SDR 17 dwuwarstwowa do wody l-1200 | 110 | mb | 2200
12 | 44162501-8 | rura PE 100 RC SDR 17 dwuwarstwowa do wody l-1200 | 160 | mb | 24
13 | 44162501-8 | rura PE 100 RC SDR 17 dwuwarstwowa do wody l-1200 | 200 | mb | 12
14 | 44162501-8 | Taśma lokalizacyjna niebieska szerokość 20cm z wkładką metalową | - | mb | 2200
15 | 44162501-8 | Trójnik elektrooporowy *wg specyfikacji w załączeniu | 50 | szt | 5
16 | 44162501-8 | Trójnik elektrooporowy *wg specyfikacji w załączeniu | 90/90 | szt | 2
17 | 44162501-8 | Trójnik elektrooporowy *wg specyfikacji w załączeniu | 110/110 | szt | 2
18 | 44162501-8 | Trójnik elektrooporowy *wg specyfikacji w załączeniu | 160/160 | szt | 1
19 | 44162501-8 | Trójnik elektrooporowy redukcyjny *wg specyfikacji w załączeniu | 110/90 | szt | 15
20 | 44162501-8 | Trójnik elektrooporowy redukcyjny *wg specyfikacji w załączeniu | 160/90 | szt | 1
21 | 44162501-8 | Trójnik elektrooporowy redukcyjny *wg specyfikacji w załączeniu | 160/110 | szt | 1
22 | 44162501-8 | Redukcja elektrooporowa *wg specyfikacji w załączeniu | 110/90 | szt | 3
23 | 44162501-8 | Mufa elektrooporowa *wg specyfikacji w załączeniu | 50 | szt. | 10
24 | 44162501-8 | Mufa elektrooporowa *wg specyfikacji w załączeniu | 63 | szt. | 5
25 | 44162501-8 | Mufa elektrooporowa *wg specyfikacji w załączeniu | 90 | szt. | 25
26 | 44162501-8 | Mufa elektrooporowa *wg specyfikacji w załączeniu | 110 | szt. | 100
27 | 44162501-8 | Zaślepka elektrooporowa | 110 | szt. | 3
28 | 44162501-8 | Zaślepka elektrooporowa | 90 | szt. | 2
29 | 44162501-8 | Zaślepka elektrooporowa | 63 | szt. | 3
30 | 44162501-8 | Zaślepka elektrooporowa | 50 | szt. | 3
31 | 44162501-8 | Mufa elektrooporowa *wg specyfikacji w załączeniu | 160 | szt. | 5
32 | 44162501-8 | Kolano elektrooporowe; PE100, SDR11 kąt 90 st; *wg specyfikacji w załączeniu | 110 | szt. | 6
33 | 44162501-8 | Kolano elektrooporowe; PE100, SDR11 kąt 45 st; *wg specyfikacji w załączeniu | 110 | szt. | 6
34 | 44162500-8 | tuleje kołnierzowe PE-HD zgrzewane, długość min. 141mm | 80 | szt | 20
35 | 44162500-8 | tuleje kołnierzowe PE-HD zgrzewane, długość min. 157mm | 100 | szt. | 20
36 | 44162500-8 | tuleje kołnierzowe PE-HD zgrzewane, długość min. 191mm | 150 | szt. | 4
37 | 44162500-8 | tuleje kołnierzowe PE-HD zgrzewane, długość min. 202mm | 200 | szt. | 2
38 | 44162500-8 | kołnierz stalowy ocynkowany luźny do tuleji kołnierzowej PE | 80/90 | szt. | 20
39 | 44162500-8 | kołnierz stalowy ocynkowany luźny do tuleji kołnierzowej PE | 100/110 | szt. | 20
40 | 44162500-8 | kołnierz stalowy ocynkowany luźny do tuleji kołnierzowej PE | 150/160 | szt. | 4
41 | 44162500-8 | kołnierz stalowy ocynkowany luźny do tuleji kołnierzowej PE | 200/225 | szt. | 2
42 | 44162500-8 | Nasuwka wodna ciśnieniowa PVC PN 10 | 90 | szt. | 10
43 | 44162500-8 | Nasuwka wodna ciśnieniowa PVC PN 10 | 110 | szt. | 10
44 | 44162500-8 | Nasuwka wodna ciśnieniowa PVC PN 10 | 160 | szt. | 6
45 | 44162500-8 | Nasuwka wodna ciśnieniowa PVC PN 10 | 200 | szt. | 2
46 | 44162500-8 | Rura wodna PE 80 PN 10 SDR 13,6 | 32 | mb | 20
47 | 44162500-8 | Rura wodna PE 80 PN 10 SDR 13,6 | 40 | mb | 20
48 | 44162500-8 | Rura wodna PE 80 PN 10 SDR 13,6 | 50 | mb | 100
49 | 44162500-8 | Rura wodna PE 80 PN 10 SDR 13,6 | 63 | mb | 100
50 | 44162500-8 | złączka PE/GZ PN16 z uszczelką D-ring | 32/20 | szt. | 10
51 | 44162500-8 | złączka PE/GZ PN16 z uszczelką D-ring | 32/25 | szt. | 10
52 | 44162500-8 | złączka PE/GZ PN16 z uszczelką D-ring | 32/32 | szt. | 10
53 | 44162500-8 | złączka PE/GZ PN16 z uszczelką D-ring | 40/20 | szt. | 10
54 | 44162500-8 | złączka PE/GZ PN16 z uszczelką D-ring | 40/25 | szt. | 10
55 | 44162500-8 | złączka PE/GZ PN16 z uszczelką D-ring | 40/32 | szt. | 10
56 | 44162500-8 | złączka PE/GZ PN16 z uszczelką D-ring | 40/40 | szt. | 5
57 | 44162500-8 | złączka PE/GZ PN16 z uszczelką D-ring | 50/32 | szt. | 5
58 | 44162500-8 | złączka PE/GZ PN16 z uszczelką D-ring | 50/40 | szt. | 5
59 | 44162500-8 | złączka PE/GZ PN16 z uszczelką D-ring | 50/50 | szt. | 5
60 | 44162500-8 | złączka PE/GZ PN16 z uszczelką D-ring | 63/50 | szt. | 5
61 | 44162500-8 | dwuzłączka PE/PE PN16 z uszczelką D-ring | 32 | szt. | 20
62 | 44162500-8 | dwuzłączka PE/PE PN16 z uszczelką D-ring | 40 | szt. | 10
63 | 44162500-8 | dwuzłączka PE/PE PN16 z uszczelką D-ring | 50 | szt. | 10
64 | 44162500-8 | kolano PE GW 32x25 | 32/25 | szt. | 6
65 | 44162500-8 | kolano PE GW 40x25 | 40/25 | szt. | 6
66 | 44162500-8 | dwuzłączka PE/PE PN16 z uszczelką D-ring | 63 | szt. | 10
67 | 44162500-8 | złączka redukcyjna PE/PE PN16 z uszczelką D-ring | 63/50 | szt. | 10
68 | 44162500-8 | złączka redukcyjna PE/PE PN16 z uszczelką D-ring | 50/40 | szt. | 10
69 | 44162500-8 | złączka redukcyjna PE/PE PN16 z uszczelką D-ring | 50/32 | szt. | 10
70 | 44162500-8 | złączka redukcyjna PE/PE PN16 z uszczelką D-ring | 40/32 | szt. | 10
71 | 44162500-8 | złączka redukcyjna PE/PE PN16 z uszczelką D-ring | 32/25 | szt. | 10
72 | 44162500-8 | trójnik PE /PE/PE PN16 z uszczelką D-ring | 63/63/63 | szt. | 5
73 | 44162500-8 | trójnik PE/PE/PE PN16 z uszczelką D-ring | 50/50/50 | szt. | 5
74 | 44163130-0 | Uszczelka IN SITU do rury karbowanej | 50 | szt. | 5
75 | 44163130-0 | Uszczelka IN SITU do rury karbowanej | 63 | szt. | 5
76 | 44131000-0 | Kineta zbiorcza DN 200 do studni szczelnej z tworzywa sztucznego DN 425 | - | szt. | 15
77 | 44131000-0 | Stożek odciążający do studni PVC DN 425 | - | szt. | 20
78 | 44131000-0 | Kineta przelotowa DN 200 do studni szczelnej z tworzywa sztucznego DN 425 | - | szt. | 5
79 | 44131000-0 | Kineta przelotowa DN 200 do studni szczelnej z tworzywa sztucznego DN 600 | - | szt. | 6
80 | 44131000-0 | Pierścień odciążający betonowy do studni PVC DN 600 | - | szt. | 6
81 | 44131000-0 | Rura karbowana wznosząca do studni dwuścienna DN 425, SN 8 | - | mb | 30
82 | 44131000-0 | Rura karbowana wznosząca do studni dwuścienna DN 600, SN 8 | - | mb | 20
|  | Łączna wartość TABELA E |  |  |  | RAZEM:
Łączna wartość (TABELE A, B, C, D,E)