## Część_nr_1
	Część nr 1
KLIPSY LAPAROSKOPOWE

L.P.	Nazwa asortymentu	Jedn. Miary	Ilość
1.	Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru: łukowaty kształt- dający możliwość objęcia większej ilości tkanki, zintegrowane ząbki wew. klipsa – dające stabilności na tkance, posiadające walce stabilizujące- eliminują wypadanie klipsów, samonaprowadzający się zatrzask- eliminujący nożycowanie. Magazynki: składające się z jednej części, co eliminuje rozpadnięcie się magazynka, 6 klipsów w magazynku, posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga, instrumentariuszki, umieszczone w magazynku umożliwiającym dogodne pobieranie klipsów do klipsownicy. Rozmiary: M, ML, L, / Użyczenie klipsownicy laparoskopowej w rozmiarze M z branszami zagiętymi pod kątem 450, pokrętło rotacyjne w kolorze zasobnika z klipsami.	Magazynek 6 szt.	170
2.	Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru: łukowaty kształt- dający możliwość objęcia większej ilości tkanki, zintegrowane ząbki wew. klipsa – dające stabilności na tkance, posiadające walce stabilizujące- eliminują wypadanie klipsów, samonaprowadzający się zatrzask- eliminujący nożycowanie. Magazynki: składające się z jednej części, co eliminuje rozpadnięcie się magazynka, 6 klipsów w magazynku, posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga, instrumentariuszki, umieszczone w magazynku umożliwiającym dogodne pobieranie klipsów do klipsownicy. Rozmiary: XL Użyczenie klipsownicy laparoskopowej w rozmiarze M z branszami zagiętymi pod kątem 450, pokrętło rotacyjne w kolorze zasobnika z klipsami.	Magazynek 6 szt.	50
3.	Klipsy wykonane z tytanu; rowkowania poprzeczne na wewnętrznej części klipsa (zapobiega niepożądanemu przemieszczaniu się klipsa na tkance); jednolita grubość klipsa (na całej długości brak przewężeń), poprzeczny przekrój klipsa w kształcie serca – z głębokim rowkowaniem wzdłużnym na całej długości klipsa zapobiegającym zjawisku tzw. nożycowania klipsa (czyli przecięcia naczynia klipsem); klips zabezpieczony przed wypadnięciem z magazynka poprzez boczne sprężynki utrzymujące klips w zasobniku (odsuwane przez szczęki klipsownic w trakcie ładownia klipsa; odsunięcie sprężynki uwalnia klips bez oporu – pozwalając ładować klips jedną ręką); magazynki wykonane są z elastycznego materiału ułatwiającego pobieranie klipsów i ograniczające zużycie klipsownic; oznaczenie kolorami (magazynki odpowiadają kolorom klipsownic); magazynki z samoprzylepną taśmą u spodu mocującą magazynki do stołu lub ręki. 6 klipsów w magazynku. Dostępne rozmiary: S, M, ML, L	Magazynek 6 szt.	60

## Część_nr_2
Część nr 2
Nici chirurgiczne jałowe, niewchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, Poliamidowe (poz.1-6) lub poliestrowe ( poz. 7,8), niebieskie (poz.1-6) i zielone (poz.7, 8)

L.p.	USP	IGŁA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ SASZ.
1	0	odwrotnie tnąca 3/8 koła 30 mm	min 75 cm	250
2	2/0	odwrotnie tnąca 3/8 koła 24mm	min 75 cm	1500
3	3/0	odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm	min 75 cm	3000
4	4/0	odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm	min 75 cm	552
5	5/0	odwrotnie tnąca 3/8 koła 19mm	min 75 cm	100
6	3/0	odwrotnie tnąca 3/8 koła dwuwklęsła 24 mm z precyzyjnym ostrzem micro point	45 cm	24
7	2	Okrągła z tnącym ostrzem 1/2 koła 37mm	75cm	24
8	2/0	Podwójna, okrągła 1/2 koła 17 mm	90 cm	24

## Część_nr_3
	Część nr 3
	Hemostatyk o działaniu przeciwzrostowym

Lp.	Nazwa leku	Postać	Ilość sztuk
1	Jednorazowy,sterylny aplikator kompatybilny z opatrunkiem hemostatycznym opisanym w poz. 2 sterylny, 2-funkcyjny(elastyczny cewnik wewnętrzny o długości 38 cm,sztywna prowadnica o długości 33 cm), wyposażony w dwudzielny uchwyt; możliwość formowania kształtu przed użyciem,pakowane indywidualnie.	33 cm rozmiar	9
2	hemostatyk o jednoczesnym działaniu przeciwzrostowym potwierdzony certyfikatem CE, zbudowany z hydrofilnych mikrocząstek oczyszczonej, naturalnej skrobii o wysokiej zdolności pochłaniania wody, przyśpieszający kaskadę krzepnięcia i wytwarzający skrzep hemostatyczny; maksymalny czas biodegradacji po aplikacji do 8 dni; biokompatybilny, wolny od pirogenów; posiadający udokumentowane działanie przeciwzrostowe ; posiadający wskazania do stosowania w chirurgii ogólnej, urologii, ginekologii, transplantoligii, chirurgii sercowo-naczyniowej; możliwość stosowania w procedurach laparoskopowych; produkowany w postaci proszku w jednorazowym aplikatorze, możliwość aplikacji jako, proszek, pasta lub żel.	3g	9

## Część_nr_4
		Część nr 4

		Nici chirurgiczne syntetyczne,wchłanialne,fioletowe, monofilamentowe , o czasie wchłaniania 180-210 dni i podtrzymaniu tkankowym: dla rozmiarów nici 4/0 i mniejszych: około 75% po 14 dniach, 65% po 28 dniach, 55% po 43 dniach, 40% po 57 dniach ; dla rozmiarów nici 3/0 i większych: około 75% po 14 dniach, 70% po 28 dniach, 60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach, wytwarzane z polidioksonu

L.P.	USP	Igła	długość	Ilość sasz.
1	4/0	Okrągła ½ koła 20 mm	75 cm	48
2	3/0	Prosta 2x RS 65 mm	75 cm	12
3	3/0	Okrągła ½ koła 20 mm	75 cm	24
4	3/0	Okrągła ½ koła 30 mm	90 cm	48
5	2/0	Okrągła ½ koła 20 mm	75 cm	24
6	2/0	Prosta 2x RS 65 mm	75 cm	48
7	2/0	Okrągła ½ koła 26 mm	90 cm	24
8	0	Okrągła ½ koła 26 mm mocna	75 cm	12
9	1	Haczyk 31mm mocna, okrągła z tnącym końcem	75 cm	12
10	1	Odwrotnie tnąca ½ koła 26 mm mocna	75 cm	12
11	5/0	Okrągła ½ koła 13 mm	45 cm	24

## Część_nr_5
	Część nr 5

Syntetyczna, wchłanialna, wielowłókienkowa nić chirurgiczna wytworzona z poli(glikolidu-co-L-laktydu)(90/10), powleczona jest mieszaniną poli(glikolidu-co-L-laktydu)(30/70) oraz stearynianu wapnia, , o całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni

L.p.	USP	IGŁA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ SASZ.
1	1	haczyk przyostrzona,30 mm	75 cm	240