Sygnatura: ZP/220/42/23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa żeli diagnostycznych, sond do tonometru, rękawic diagnostycznych do procedur wysokiego ryzyka, zestawów do drenażu klatki piersiowej oraz pojemników do odśluzowywania dla SPSK-2 w Szczecinie

WYJAŚNIENIA nr 2  DO SWZ

Zamawiający unieważnia odpowiedź udzieloną na pytanie nr 5 w  piśmie  Wyjaśnienia do swz z dnia 05.06.2023r  i udziela ponownie odpowiedzi do tego pytania zadanego przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu.

PYTANIE 5

ZADANIE NR 4

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego

producenta zgodnie z opisem: Zestaw jednorazowy, sterylny. Zestaw do drenażu pooperacyjnego (aktywnego lub grawitacyjnego). Posiadający wyskalowaną komorę kolekcyjną o pojemności 2500 ml - od 0 do 100 ml co 1 ml, od 100 do 200 ml co 2 ml, od 200 do 2500 ml co 5 ml. Mechaniczna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przedniej ścianie. Wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu. Komora wodnej regulacji siły ssania z barwnikiem ułatwiającym odczyt. Zastawka bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia,automatyczny zawór uwalniający ciśnienie dodatnie. Wypełnienie zastawki pozwalające na monitoring ciśnienia, diagnozowanie przecieku oraz zapobiegający przed powrotem drenowanej treści. Wysokość do 25-36 cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Podstawa gwarantująca stabilność i możliwość postawienia zestawu na podłodze. Dren łączący bezlateksowy półprzezroczysty, elastyczny, zabezpieczony przed zagięciem, zakończony łącznikiem schodkowym, z łączem lock-in, z zaciskiem. Na każdym opakowaniu: producent, nazwa, skład zestawu, nr katalogowy, nr serii, data ważności. Opisy w języku polskim. Opakowane zewnętrzne kartonowe zawierające maksymalnie 6 zestawów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania formularzy i składania ofert.

Z poważaniem

Dyrektor Spsk- 2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi: Anna Skrzypiec