PYTANIA DO POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych

Poz. 2. Czy Zamawiający ma na myśli samą baterię bez zestawu natryskowego, czy może chodzi o baterię w komplecie z zestawem natryskowym – słuchawką, wężem i uchwytem punktowym?

Odp. Bateria w komplecie z zestawem natryskowym

Poz. 10. Firma Sanplast nie ma już w sprzedaży kabin KN/EKOPLUS wykonanych z polistyrenu. Czy Zamawiający dopuszcza kabiny innego producenta wykonane ze szkła hartowanego ? Czy kabina ma być narożna kwadratowa czy półokrągła ?

Odp. Tak. Narożna półokrągła.

Poz. 13. Czy chodzi o kompakt WC z odpływem poziomym czy pionowym? Czy kompakt ma być z deską sedesową czy bez deski?

Odp. Z odpływem poziomym z deską.

Poz. 15. Prosimy o sprecyzowanie długości węża? Czy chodzi o długość 150 cm?

Odp. 1,5 m.

Poz. 18. Czy Zamawiający ma na myśli syfon zlewozmywakowy pojedynczy czy podwójny?

Odp. Pojedyńczy.

Poz. 28. Czy Zamawiający ma na myśli kolano fi 110 WC  sztywne o kącie 45, 75 czy 90 st. czy może chodzi o kolano WC nastawne kula fi 110?

Odp. Nastawne

Poz. 36. Czy Zamawiający ma na myśli zawór pisuarowy samozamykający automatyczny naciskany z przodu?

Odp. Tak

Poz. 39. Czy Zamawiający ma na myśli perlator z gwintem zewnętrznym  M24x1 do                                z mieszaczem?

Odp. Tak

Poz. 44. Czy nypel ½” ma być ocynkowany czy mosiężny?

Odp. mosiężny

Poz. 46. Prosimy o sprecyzowanie czy ma to być zawór z funkcją „STOP” czy zawór z przyciskiem podwójnym 3/6 litra?

Odp. Z funkcją STOP.

Poz. 59 Czy śrubunek  ½” ma być ocynkowany czy mosiężny?

Odp. Mosiężny

Poz. 59,60 Czy Zamawiający dopuszcza kształtki do kanalizacji wewnętrznej produkowane obecnie z tworzywa PP szarego?

Odp. Tak

Z poważaniem

Jerzy Borys