## 2024-2025 (hidden)
KOSZTORYS OFERTOWY |  | Załącznik nr 10 do SWZ
Cena wykonania prac awaryjnych - cena robót zlecanych poza ryczałtem konserwacyjnym 2024/2025 (12 miesięcy) z wykazem cen jednostkowych (roboty + materiały)
Lp | Opis | Jedn. miary | Ilość 2024/2025 (12 miesięcy) | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto (4 x 5) [zł]
1 | Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla oświetleniowego | szt. | 20
2 | Naprawa kabla YAKY(X) 4 x 35 mm2 pod chodnikiem (rozebranie chodnika, wykopanie, wykonanie mufy kablowej, ułożenie foli ostrzegawczej, zakopanie, odtworzenie chodnika). | szt. | 10
3 | Naprawa kabla YAKY(X) 4 x 35 mm2 pod trawnikiem (wykopanie, wykonanie mufy kablowej, ułożenie foli ostrzegawczej, zakopanie). | szt. | 6
4 | Wykonanie przecisku pod drogą rurą o średnicy 110 mm | m | 9
5 | Wymiana kabla zasilającego lub budowa przyłącza kablowego YAKY(X) 4x35mm2 pod chodnikiem (rozebranie chodnika, wykopanie, ułożenie linii kablowej, ułożenie foli ostrzegawczej, zakopanie, odtworzenie chodnika). | m | 10
6 | Wymiana kabla zasilającego lub budowa przyłącza kablowego YAKY(X) 4x35mm2 pod trawnikiem (, wykopanie, ułożenie linii kablowej, ułożenie foli ostrzegawczej, zakopanie). | m | 10
7 | Wymiana słupa betonowego WZ, OŻ, itp. lub metalowego na kompletny słup drogowy stalowy ocynkowany z wysięgnikiem (wraz z wyposażeniem wnęki, podłączeniem kabli i oprzewodowaniem, bez fundamentu) wraz z kompletnym demontażem i utylizacją. | szt. | 20
8 | Wymiana słupa stylizowanego drogowego na kompletny słup stylizowany (wraz z wyposażeniem wnęki, podłączeniem kabli i oprzewodowaniem, bez fundamentu) wraz z kompletnym demontażem i utylizacją. | szt. | 2
9 | Wymiana słupa parkowego betonowego lub metalowego na kompletny słup parkowy stalowy ocynkowany (wraz z wyposażeniem wnęki, podłączeniem kabli i oprzewodowaniem, bez fundamentu) wraz z kompletnym demontażem i utylizacją. | szt. | 4
10 | Wymiana słupa stylizowanego parkowego na kompletny słup stylizowany parkowy (wraz z wyposażeniem wnęki, podłączeniem kabli i oprzewodowaniem, bez fundamentu) wraz z kompletnym demontażem i utylizacją. | szt. | 2
11 | Wymiana fundamentu słupa metalowego parkowego. | szt | 1
12 | Wymiana fundamentu słupa metalowego drogowego. | szt | 15
13 | Wymiana fundamentu słupa stylizowanego drogowego. | szt | 13
14 | Naprawa lub wymiana drzwiczek w słupie betonowym lub metalowym | szt. | 4
15 | Wymiana w szafie oświetleniowej bezpiecznika, wyłącznika nadmiarowoprądowego (do 63A) | szt. | 4
16 | Wymiana główek bezpiecznikowych lub wkładek topikowych w gniazdach bezpiecznikowych do 63A w słupie lub szafie oświetleniowej | szt. | 2
17 | Wymiana w szafce oświetleniowej - stycznika lub przekaźnika | szt. | 2
18 | Wymiana oprawy oświetleniowej sodowej na słupie parkowym | szt. | 3
19 | Wymiana oprawy oświetleniowej sodowej na słupie drogowym | szt. | 5
20 | Wymiana tabliczek bezpiecznikowych słupowych na typu IZK, itp. | szt. | 10
21 | Wymiana zegara astronomicznego typu CPA w szafce oświetleniowej | szt. | 7
22 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów w słupach | szt. | 150
23 | Wymiana oprawy oświetleniowej LED na słupie parkowym | szt | 2
24 | Wymiana oprawy oświetleniowej LED na słupie drogowym | szt. | 5
25 | Sprawdzenie i uruchomienie obwodu oświetlenia ulicznego | szt. | 50
26 | Wykonanie mufy pojedynczych żył w słupie oświetleniowym | szt. | 10
27 | Rozpinanie i ponowne podpięcie obwodów w słupach | szt. | 2
28 | Demontaż oprawy zainstalowanej na wysięgniku | szt. | 20
29 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, zdemontowanych lub odzyskanych | szt. | 20
30 | Przegląd linii napowietrznej, usunięcie zwarcia linki fazowej | szt. | 3
31 | Wymiana szafki oświetlenia ulicznego na fundamencie dedykowanym (szafka 2 drzwiowa, oddzielne sekcje zasilania oraz użytkownika) | szt. | 2
32 | Zmiana nastaw czasowych sterowników CPA we wszystkich szafach SO (dodatkowa zmiana nie uwzględniona w załączniku nr 5 do umowy) | szt. | 1
Cena wykonania prac awaryjnych bez podatku VAT: |  |  |  |  | 0
Podatek VAT: |  |  |  |  | 23%
Cena wykonania prac awaryjnych z podatkiem VAT (A): |  |  |  |  | 0

## 2025
KOSZTORYS OFERTOWY |  | Załącznik nr 10 do SWZ
Cena wykonania prac awaryjnych - cena robót zlecanych poza ryczałtem konserwacyjnym 2024/2025 (12 miesięcy) z wykazem cen jednostkowych (roboty + materiały)
Lp | Opis | Jedn. miary | Ilość 2024/2025 (12 miesięcy) | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto (4 x 5) [zł]
1 | Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla oświetleniowego | szt. | 20
2 | Naprawa kabla YAKY(X) 4 x 35 mm2 pod chodnikiem (rozebranie chodnika, wykopanie, wykonanie mufy kablowej, ułożenie foli ostrzegawczej, zakopanie, odtworzenie chodnika). | szt. | 10
3 | Naprawa kabla YAKY(X) 4 x 35 mm2 pod trawnikiem (wykopanie, wykonanie mufy kablowej, ułożenie foli ostrzegawczej, zakopanie). | szt. | 6
4 | Wykonanie przecisku pod drogą rurą o średnicy 110 mm | m | 9
5 | Wymiana kabla zasilającego lub budowa przyłącza kablowego YAKY(X) 4x35mm2 pod chodnikiem (rozebranie chodnika, wykopanie, ułożenie linii kablowej, ułożenie foli ostrzegawczej, zakopanie, odtworzenie chodnika). | m | 10
6 | Wymiana kabla zasilającego lub budowa przyłącza kablowego YAKY(X) 4x35mm2 pod trawnikiem (, wykopanie, ułożenie linii kablowej, ułożenie foli ostrzegawczej, zakopanie). | m | 10
7 | Wymiana słupa betonowego WZ, OŻ, itp. lub metalowego na kompletny słup drogowy stalowy ocynkowany z wysięgnikiem (wraz z wyposażeniem wnęki, podłączeniem kabli i oprzewodowaniem, bez fundamentu) wraz z kompletnym demontażem i utylizacją. | szt. | 20
8 | Wymiana słupa stylizowanego drogowego na kompletny słup stylizowany (wraz z wyposażeniem wnęki, podłączeniem kabli i oprzewodowaniem, bez fundamentu) wraz z kompletnym demontażem i utylizacją. | szt. | 2
9 | Wymiana słupa parkowego betonowego lub metalowego na kompletny słup parkowy stalowy ocynkowany (wraz z wyposażeniem wnęki, podłączeniem kabli i oprzewodowaniem, bez fundamentu) wraz z kompletnym demontażem i utylizacją. | szt. | 4
10 | Wymiana słupa stylizowanego parkowego na kompletny słup stylizowany parkowy (wraz z wyposażeniem wnęki, podłączeniem kabli i oprzewodowaniem, bez fundamentu) wraz z kompletnym demontażem i utylizacją. | szt. | 2
11 | Wymiana fundamentu słupa metalowego parkowego. | szt | 1
12 | Wymiana fundamentu słupa metalowego drogowego. | szt | 15
13 | Wymiana fundamentu słupa stylizowanego drogowego. | szt | 13
14 | Naprawa lub wymiana drzwiczek w słupie betonowym lub metalowym | szt. | 4
15 | Wymiana w szafie oświetleniowej bezpiecznika, wyłącznika nadmiarowoprądowego (do 63A) | szt. | 4
16 | Wymiana główek bezpiecznikowych lub wkładek topikowych w gniazdach bezpiecznikowych do 63A w słupie lub szafie oświetleniowej | szt. | 2
17 | Wymiana w szafce oświetleniowej - stycznika lub przekaźnika | szt. | 2
18 | Wymiana oprawy oświetleniowej sodowej na słupie parkowym | szt. | 3
19 | Wymiana oprawy oświetleniowej sodowej na słupie drogowym | szt. | 5
20 | Wymiana tabliczek bezpiecznikowych słupowych na typu IZK, itp. | szt. | 10
21 | Wymiana zegara astronomicznego typu CPA w szafce oświetleniowej | szt. | 7
22 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów w słupach | szt. | 150
23 | Wymiana oprawy oświetleniowej LED na słupie parkowym | szt | 2
24 | Wymiana oprawy oświetleniowej LED na słupie drogowym | szt. | 5
25 | Sprawdzenie i uruchomienie obwodu oświetlenia ulicznego | szt. | 50
26 | Wykonanie mufy pojedynczych żył w słupie oświetleniowym | szt. | 10
27 | Rozpinanie i ponowne podpięcie obwodów w słupach | szt. | 2
28 | Demontaż oprawy zainstalowanej na wysięgniku | szt. | 20
29 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, zdemontowanych lub odzyskanych | szt. | 20
30 | Przegląd linii napowietrznej, usunięcie zwarcia linki fazowej | szt. | 3
31 | Wymiana szafki oświetlenia ulicznego na fundamencie dedykowanym (szafka 2 drzwiowa, oddzielne sekcje zasilania oraz użytkownika) | szt. | 2
32 | Zmiana nastaw czasowych sterowników CPA we wszystkich szafach SO (dodatkowa zmiana nie uwzględniona w załączniku nr 5 do umowy) | szt. | 1
Cena wykonania prac awaryjnych bez podatku VAT: |  |  |  |  | 0
Podatek VAT: |  |  |  |  | 23%
Cena wykonania prac awaryjnych z podatkiem VAT (A): |  |  |  |  | 0