Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ KONTROLI NR ...../…../../…..

z dnia …………………… r.

OKRESOWEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO /CYKL – 1 - ROCZNY/

Podstawa prawna: Prawo budowlane art. 62 ust. 1, pkt.1

Polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników

występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

I. DANE OGÓLNE

1.Nazwa – …………………..

2.Przeznaczenie – ……………………..

3. Adres – lokalizacja – …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

Zarządca, właściciel - …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

4. Dane charakterystyczne:

- kubatura zewnętrzna –     		………….. m3,

- powierzchnia użytkowa –   	………….. m2,

- powierzchnia zabudowy –     	………….. m2,

- powierzchnia dachu –            	………….. m2,

- rok budowy –                        	…………r.

5. Opis elementów konstrukcji budynku

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Ocena stanu technicznego

Kryteria oceny stanu technicznego.

W ocenie stanu technicznego przyjęto następującą klasyfikację ocen:

- Stan techniczny dobry - element obiektu (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, wyposażenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości materiałów odpowiadają wymaganiom norm.

- Stan techniczny zadowalający  -  element obiektu utrzymany jest należycie. Celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji itp..

- Stan techniczny średni - w elementach obiektu występują niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu użytkowania konstrukcji. Celowy jest częściowy remont kapitalny.

- Stan techniczny mierny – w elementach obiektu występują uszkodzenia 
i ubytki. Celowy jest remont kapitalny obiektu.

- Stan techniczny zły - w elementach obiektu występują znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę.

II.  STAN TECHNICZNY ELEMENTÓW OBIEKTU OBJĘTEGO PRZEGLĄDEM

| Rodzaj konstrukcji obiektu budowlanego |
| --- |
| Lp | Element konstrukcji | Rodzaj materiału | Opis aktualnego stanu technicznego | Ocena stanu technicznego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Fundamenty |  |  |  |
| 2 | Ściany, gzymsy |  |  |  |
| 3 | Stropy |  |  |  |
| 4 | Klatki schodowe, schody wewnętrzne |  |  |  |
| 5 | Tynki wewnętrzne i okładziny ścienne |  |  |  |
| 6 | Pokrycie dachowe |  |  |  |
| 7 | Kominy Ławy kominiarskie |  |  |  |
| 8 | Obróbki blacharskie |  |  |  |
| 9 | Rynny dachowe i rury spustowe |  |  |  |
| 10 | Elewacje |  |  |  |
| 11 | Stolarka okienna |  |  |  |
| 12 | Drzwi zewnętrzne, drzwi wewnętrzne |  |  |  |
| 13 | Posadzki |  |  |  |
| 14 | Malowanie |  |  |  |
| 15 | Instalacja piorunochronna |  |  |  |
| 16 | Instalacje służące ochronie środowiska |  |  |  |

III. WNIOSKI, UWAGI I ZALECENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEGLĄDU BUDOWLANEGO

Wnioski:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zalecenia z kontroli:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dodatkowe ustalenia przeglądu:

…………………………………………………………………………………………………..

Termin następnego przeglądu 1-rocznego  do ……………………… r.

Sporządził:

| Lp. | Tytuł zawodowy – Imię i Nazwisko | Miejsce zamieszkania | Posiadane uprawnienia – ich rodzaj i numer | Nr przynależności do Izby Inżynierów Budowlanych | Podpis i pieczątka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W zakresie sprawdzenia i oceny elementów ogólnobudowlanych |
| 1 |  |  |  |  |  |

Uwagi końcowe:

W przypadku powstania wątpliwości czy niejasności dotyczących treści niniejszego protokołu należy w celu wyjaśnienia czy uzupełnienia zwrócić się do autora niniejszego protokołu.

TERMIN NASTĘPNEGO PRZEGLĄDU    -   1-rocznego  do  ………………….r.

PRZYJĘTO  DO WIADOMOŚCI POWYŻSZE WYNIKI KONTROLI:

……………………………………………                           ……………………………………………

(podpis)                                                                               (podpis)

Wrocław, ……………………………...