***COZL/DZP/BB/3413/Z-12/2023***

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza głębokość szafy 490mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2:**

Czy dostawa obejmuje rozładunek i wniesienie szaf, jeśli tak to do ilu pomieszczeń i na które piętro. Czy jest winda i można z niej skorzystać.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga dostawy wraz z rozładunkiem w strefie przyjęcia dostaw Magazynu Medyczno-Gospodarczego Działu Zaopatrzenia COZL. Informacja do Kierownika Działu Zaopatrzenia powinna nastąpić dzień wcześniej, przed planowaną dostawą.

**Pytanie 3:**

Czy szafy z certyfikatem z załącznika będą spełniały wymagania Zamawiającego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że szafy z załączonym certyfikatem (potwierdzającym spełnienie wymagań zawartych w: PN-EN 16121+A1:2017-11) będą spełniały wymagania Zamawiającego.