Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-68/2022

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Sterylna serweta do zabiegów ginekologicznych dolnych a)serweta o wymiarach min. 200/270x215cm, zintegrowana z nogawicami i ekranem anestezjologicznym, posiadająca otwór o wymiarach 13x24cm w okolicy krocza, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40 mikronów, odporność na przenikanie płynów min. 100cmH2O - 1szt b) serweta ginekologiczna o wymiarach 60x116cm wyposażona w samoprzylepny otwór o wymiarach 8x11cm, zintegrowany worek do przechwytywania płynów oraz możliwość przymocowania serwety do fartucha operatora za pomocą zintegrowanej taśmy samoprzylepnej - 1szt c) organizator przewodów o wymiarach 9x18cm - 1szt d) serweta o wym. min. 150x190cm, służąca jako zawinięcie zestawu warstwa chłonna 75x150cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 55 mikronów, odporność na przenikanie płynów min. 140cmH2O oraz wytrzymałość na rozerwanie na sucho 104kPa - 1szt | 560 |  |  |  |  |  |
| 2 | * Sterylny zestaw do operacji brzuszno-kroczowych. Wymagany skład minimalny : 1) Serweta wykonana z laminatu nieprzemakalnego o wym. min 250/175/270x260 cm, zintegrowana z nogawicami oraz ekranem anestezjologicznym i nogawicami w części górnej wkomponowana folia operacyjna o wym. 25x30 cm, otoczony dodatkową warstwą chłonną o wymiarach 38x64cm, w części dolnej posiadająca eliptyczny otwór min 13x24 cm, wyposażone dodatkowo w organizatory przewodów oraz cztery zintegrowane kieszenie - 1szt2) osłona na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm z mocnej foli polietylenowej o gramaturze 60mikronów, warstwa chłonna o wymiarach 65x85cm w górnej części (pod narzędzia) 23g/m2 -1 szt. 3) taśma lepna o wymiarach 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 1szt 4) serwetki do rąk o rozm min 18x25 cm - min 4 sz t5) serweta z taśmą lepną 75x75 cm - 1szt 6) organizator przewodów typu rzep 2,5x30cm - 1szt7) Całość owinięta w serwetę 150 x 190 cm, która może służyć jako przykrycie stolika.- 1 szt Obłożenie chirurgiczne zestawu w strefie krytycznej ( poz. 1) powinna być wykonana z włókniny o gramaturze min 23 g/m2 folii PE o grubości 40 mikronów oraz warstwie chłonnej o gramaturze min. 23g/m2 i folii PE 40 mikronów oraz spełniać wymagania wysokie w strefie krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN13795-3Odporność na przenikanie cieczy min 100cm H2O.Wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min 70/58kPa * albo Zamawiający dopuszcza zestaw o następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego- włóknina polipropylenowa 30 g/m2 i folia polietylenowa 50 g/m2, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 g/m2. 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 cm x 90 cm, wykonana z laminatu 2- warstwowego- włóknina polipropylenowa 30 g/m2 i folia polietylenowa 55 g/m2, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m2 1 serweta brzuszno - kroczowa 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 35 cm x 37 cm otoczonym folią chirurgiczną (rozmiar okna) z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, z dwoma zintegrowanymi dwukomorowymi kieszeniami na narzędzia, z osłoną podpórki na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów 1 serweta do podłożenia pod pacjenta z zakładką do sterylnej aplikacji 75x120 cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Odporność na przenikanie płynów min. 100 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/ sucho min. 70/58 kPa. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny zestaw serwet do laparoskopii ginekologicznej. wymagany skład minimalny: a)serweta chirurgiczna o wymiarach 200/260x330cm zintegrowana z nogawicami o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40mikronów, w części centralnej serwety znajduje otwór w kształcie trapezu 14x20x25cm otoczony taśma lepną, w częsci kroczowej otwór 6x15cm oraz transparentny worek o gramaturze 100mikronów na przechwytywanie płynów o wymiarach 33x38cm - 1szt b) osłona na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm z mocnej folii polietylenowej PE 60mikronów, warstwa chłonna o wymiarach 65x85cm w górnej części włóknina o gramaturze 23g/m2 -1 szt. c) serweta z taśmą lepna o wymiarach 50x50cm - 1szt d) taśma lepna o wymiarach 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 1szt e) serweta o wym. min. 150x190cm, służąca jako zawinięcie zestawu, warstwa chłonna 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 55 mikronów, odporność na przenikanie płynów min. 140cmH2O oraz wytrzymałość na rozerwanie na sucho 104kPa - 1szt | 120 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 2 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Zestaw do kraniotomii. Skład : 1) serweta o wymiarze min 230 x 300 cm, posiada otwór wypełniony folią chirurgiczna o wymiarze 30x20cm, dwa zintegrowane organizatory przewodów typu rzep oraz worek do przechwytywania płynów wyposażony w sito i podłączenie do drenu, włóknina dwuwarstwowa o gramaturze 23g/m2 oraz folia PE 40mikronów, odporność na przenikanie płynów >100cmH2O - 1szt 2)serwety samoprzylepne trójwarstwowe o wym mim 50x 50 cm - 4 szt 3) pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym min 65x 85 cm wym całk .min 79cmx145cm - 1 szt. 4) Taśma lepna o wymiarach 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 1 szt. 5) serwetki do rąk o rozm 18x25cm - 2szt 6) serwetę na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150x190 cm, służąca jako zawiniecie zestawu z warstwą chłonna o wym min 75x190cm - 1szt 7) 2 szt. osłony na uchwyt lampy operacyjnej z kołnierzem Wymagania: poz 1) w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 23 g/m2 poz 2) laminat trójwarstwowy : wartwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 poz 6) warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 50 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 3 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | STERYLNY ZESTAW DO LAPAROSKOPII BRZUSZNEJ wymagany skład minimalny: 1) obłożenie wykonane z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o wymiarach min 250/175/270x260cm zintegrowana z ekranem anestezjologicznym oraz nogawicami w ułożeniu litotomijnym. W części centralnej serwety znajduje się otwór max 25x30cm otoczony taśmą lepną oraz dodatkową warstwą chłonną wyposażoną w organizatozy przewodów oraz 4 zintegrowane kieszenie– 1szt 2) osłona na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm z mocnej folii polietylenowej o gramaturze 60mikronów, warstwa chłonna o wymiarach 65x85cm w górnej części (pod narzędzia) 23g/m2 -1 szt. 3) taśma lepna o wymiarach 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 1szt 4) ręczniki do rąk o rozm min 18x25 cm - min 4 szt 5) taśma samoprzylepna typu Rzep o wymiarach 2,5x30cm - 1szt 6) osłona na kamerę o wymiarach min 14x250cm - 1 szt 7) serweta o wym. min. 150x190cm, służąca jako zawinięcie zestawu, warstwa chłonna 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 55 mikronów, odporność na przenikanie płynów min. 140cmH2O oraz wytrzymałość na rozerwanie na sucho 104kPa - 1szt | 80 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 4 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Maska chirurgiczna 3-warstwowa,lub 4-warstwowa pełnobarierowa na gumki, * wykonana z wysokiej jakości włóknin niepowodujących podrażnień skóry * albo Zamawiający dopuszcza maskę chirurgiczną wykonaną z włókniny polipropylenowej (Spunbond-Meltblown-Spunbond), pakowana w kartoniki, co gwarantuje higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie; kolor niebieski lub zielony.Włóknina PPSB min. trzy warstwy, warstwa twarzowa specjalnie wygładzana bez mikrowłosków , niepowodująca uczuleń, z usztywnieniem na nos. Maska spełniająca wymagania normy EN 14683 * w typie II * albo Zamawiający dopuszcza maseczkę typu IIR. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 400000 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 5 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Maska chirurgiczna 3-warstwowa lub 4-warstwowa, pełnobarierowa zawiązywana na troki o dł min 38-45 cm, * wykonana z wysokiej jakości włóknin niepowodujących podrażnień skóry * albo Zamawiający dopuszcza maskę chirurgiczną wykonaną z włókniny polipropylenowej (Spunbond-Meltblown-Spunbond), pakowana w kartoniki, co gwarantuje higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie; kolor niebieski, lub zielony.Włóknina PPSB min. trzy warstwy, warstwa twarzowa specjalnie wygładzana bez mikrowłosków , niepowodująca uczuleń, z usztywnieniem na nos. Maska spełniająca wymagania normy EN 14683 w typie II. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 20000 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 6 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Maska chirurgiczna 3-warstwowa lub 4-warstwowa,wysokobarierowa z trokami/gumkami oraz nierosiejącą antyodblaskową osłoną na oczy. Wykonana z wysokiej jakości włóknin niepowodujących podrażnień skóry. Pakowane w kartoniki ,co gwarantuje higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie. Kolor zielony lub niebieski * LUB Maskę włókninową wiązaną na troki z ochroną na oczy, miękka pianka przeciw parowaniu okularów, pakowane w kartoniki , w kolorze fioletowym, wymiary maski w stanie spoczynku szer. 180 mm, wysokość maski 105 mm w stanie spoczynku, szer. Osłony 300 mm, dł. Sztywnika na nos 130 mm, 390 mm dł troków górnych, 350 mm dł. Troków dolnych Włóknina PPSB min. trzy warstwy, warstwa twarzowa specjalnie wygładzana bez mikrowłosków , niepowodująca uczuleń, z usztywnieniem na nos. Maska spełniająca wymagania normy EN 14683 w typie II. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 2000 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 7 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Maska chirurgiczna, ukształtowana, posiadająca szew w poprzek maski, biegnacy na wysokości górnej wargi, zapewniająca komfort dzięki nieprzyleganiu do ust i nozdrzy, trójwarstwowa, z usztywnieniem na nos, obniżajaca zaparowywanie okularów. typu Kaczy dziób, Wiązana na troki o wymiarach 41-44 cm górne i 36 cm dolne. Włóknina PPSB min. trzy warstwy, warstwa twarzowa specjalnie wygładzana bez mikrowłosków , niepowodująca uczuleń, z usztywnieniem na nos. Maska spełniająca wymagania normy EN 14683 w typie II. | 4000 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 8 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Czepek chirurgiczny damski o kroju furażerki wykonany w całości z chłonnej i przewiewnej perforowanej włókniny pochłaniającej pot, z tyłu ściągnięty lekką nieuciskającą gumką . Sposób pakowania w kartoniki max 120 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie, kolor niebieski.rozmiar XL lub równoważny uniwersalny .: W części bocznej chłonna włóknina wiskozowa o gramaturze nie mniejszej niż 26g/m2 w części górnej włóknina perforowana, paroprzepuszczalna; * albo Zamawiający dopuszcza czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 8000 |  |  |  |  |  |
| 2 | * Okrągły czepek pielęgniarski w kształcie beretu * albo Zamawiający dopuszcza czepek o gramaturze 18 g/m2, wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny, ściągnięty lekką nieuciskającą gumką. Sposób pakowania: kartoniki max 100 szt. albo 150 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie, kolor niebieski lub zielony.W części bocznej chłonna włóknina wiskozowa o gramaturze nie mniejszej niż 26g/m2 w części górnej włóknina perforowana, paroprzepuszczalna; • poz.3,: włóknina polipropylenowa o gramaturze nie mniejszej niż 15g/m2 *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 20000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Włokninowy czepek chirurgiczny w kształcie beretu, ściągnięty lekką nieuciskającą gumką, pakowany w kartonik w formie podajnika, gwarantujący higieniczne przechowywanie. włóknina polipropylenowa o gramaturze nie mniejszej niż 15g/m2 | 16000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 9 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Czepek chirurgiczny męski o kroju furażerki wykonany w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, zaś w części górnej z włókniny perforowanej. Sposób pakowania w kartoniki max 100szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie, kolor niebieski lub zielony.rozmiar XL lub równoważny uniwersalny .W części bocznej chłonna włóknina wiskozowa o gramaturze nie mniejszej niż 26g/m2 w części górnej włóknina perforowana, paroprzepuszczalna; | 12000 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 10 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Włókninowy czepek chirurgiczny ze wstawką pochłaniającą pot na całym obwodzie głowy, ściągnięty z tyłu lekką nieuciskającą bezlateksową gumką. Sposób pakowania w kartoniki max 60 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, kolor zielono/niebiesko/biały. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2 | * Czepek chirurgiczny z wydlużoną częścią tylną ze ściągaczem, na czole oraz dookoła głowy pas włókniny białej o szer. min 4 cm pochłaniającej pot.,wykonany z włókniny celulozowej Sposób pakowania-kartoniki max.100szt. Gwarantujący higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie. Kolor niebieski lub zielony. * albo Zamawiający dopuszcza czepek dla osób z dłuższymi włosami, otok: włóknina typu Spunlace 45g/m2,denko: polipropylen 25g/m2, wkładka chłonąca pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace 38g/m2, oddychający. Wysokość czepka 30,5 cm +/- 1cm, wysokość części czołowej 6,5cm +/- 1 cm.Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze niebieskim. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3 | * Włókninowy czepek chirurgiczny wiązany na troki. Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia. Sposób pakowania - kartoniki max.100 szt. gwarantujący higieniczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie. W części bocznej chłonna włóknina wiskozowa o gramaturze nie mniejszej niż 25g/m2, włóknina polipropylenowa o gramaturze nie mniejszej niż 15g/m2 w części górnej włóknina perforowana, paroprzepuszczalna; * albo Zamawiający dopuszcza czepek wydłużony z możliwością wywinięcia wykonany w całości z włókniny wiskozowej perforowanej o gramaturze 25g/m2, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 4000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 11 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Sterylny zestaw do znieczuleń przewodowych. Skład: a) 1 serweta w rozmiarze 75x90 cm b) pean metalowy jednorazowego użytku, min 18 cm - 1 szt. c) 1 serweta z otworem owalnym o średnicy 6x8 cm w rozmiarze ok..70 x 90 cm d) 15 szt. kompresów włókninowych gazowych w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm Serweta główna zabiegowa 75x90 z włókniny trójwarstwowej paroprzepuszczalnej o gramaturze min 51 g/m2 z otworem w części centralnej 6x8 cm, dookoła otworu warstwa chłonna 40x40 z laminatu dwuwarstwowego albo trójwarstwowego o gramaturze min 105g/m i nieprzemakalności min 250 H2O i strukturze chropowatej powierzchni zwiększającej absorbcję płynów podczas zabiegu .Otwór podklejony dookoła warstwą samoprzylepną od strony pacjenta. Pean metalowy jednorazowy o długości min 19 cm. Kompresy gazowe 7,5x7,5 (kompresy w zestawie mają być ułożone w formie "tali kart", kompres ma być z gazy składanej tworząc formę setonu po rozłożeniu - nie wycięty z kawałka gazy. Osłona stolika zabiegowego 75x90-100 cm warstwą chłonną absorbującą płyny o gramaturze min 60 g/m2, służąca zarówno jako zawinięcie zestawu. Min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do dokumentacji pacjenta | 4830 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 12 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Sterylny zestaw do LAPARO ROZSZERZONE - zbiorcze opakowanie, zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie: 1. Obłożenie chirurgiczne do laparoskopii o wymiarach 200/260x330cm, z przyklejanym otworem w kształcie trapezu o wymiarach 20x25cm oraz otworem na wysokości krocza o wymiarach 6x15cm z workiem na płyny o wymiarach 33x38cm, włóknina wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40mikronów w górnej części obłożenia oraz 23g/m2 oraz folii PE 55mikronów w dolnej części obłożenia (od pasa w dół) – 1szt 2. Trokar optyczny 11mm, kaniula 10cm, z kranikiem zamykającym – 1szt 3. Uniwersalna przezroczysta kaniula do trokara 11mm, 10cm – 1szt 4. Osłona foliowa na kamerę 15x250cm z paskami mocującymi i pierścieniem ułatwiającym aplikację – 1szt 5. Dren łączący do ssaka PVC 24Ch 3.5m z końcówką yankauer 20Ch, okrągła końcówka, 4 otwory – 1szt 6. Organizator przewodów przyklejany na rzep o wymiarach 2.5x15cm – 2szt 7. Ostrze chirurgiczne nr 15 z plastikową nasadką i osłonką – 1szt 8. Opatrunek specjalistyczny piankowy i chłonny z warstwą kontaktową safetac, o wymiarach 7,5x7,5cm – 4szt 9. Płyn przeciwmgielny z watką – 1szt 10. Ewakuator dymu LL z zaciskiem i filtrem – 1szt 11. Osłona na stolik Mayo o wymiarach 79x145cm z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z warstwą chłonną w górnej części o wym. min 65x 85cm o gramaturze 27g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie mniej krytycznej >150cmH2O - 1 szt. 12. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L- 1 szt. XL – 2 szt. 13. Ręcznik chłonny o wymiarach 18x25cm – 2szt 14. Papier krepowy o wymiarach 60x60cm – 2szt 15. Osłona na stolik instrumentalny o wymiarach min. 150x190cm z warstwą chłonną 75x190cm służąca jako zawinięcie zestawu, laminat dwuwarstwowy o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 55 mikronów. Odporność na przenikanie płynów w strefie mniej krytycznej min.140cmH2O. – 1szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 13 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem niebieski, rozmiar XL. Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa * LUB Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 7cm troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami o wym. 30 x 40 cm do wytarcia rąk. Fartuch zawinięty w serwetkę Spunbond o wym. 60 x 60 cm, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. Włóknina 5-warstwowa typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m2 + wzmocnienie wewnętrzne w przedniej części i w rękawach o gramaturze min. 40 g/m2, - odporność na przesiąkanie płynów w obszarze krytycznym min 49,5cm H2O; - wytrzymałość na rozciąganie w obszarze krytycznym min.(sucho/mokro) 105/100 N - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho: dla obu stref > 145 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 135 kPa Rozmiar XL * W strefie krytycznej zgodność z normą PN-EN 13795,3 50012,50 *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 280 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 14 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk ,oraz zawinięciem w papier krepowy biały albo w serwetkę włókninową, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 31cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar L * LUB Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min. 7 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami o wym. 30 x 40 cm do wytarcia rąk. Fartuch zawinięty w serwetkę Spunbond o wym. 60 x 60 cm, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. Włóknina 5-warstwowa typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m2; - odporność na przesiąkanie płynów w obszarze krytycznym min 49,5cm H2O; - wytrzymałość na rozciąganie min.(sucho/mokro) 95/90 N - wytrzymałość na wypychanie – na sucho: dla obu stref > 135 kPa - wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 125 kPa Rozmiar L * W strefie krytycznej zgodność z normą PN -EN 13795; 3 * albo Zamawiający dopuszcza sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 49,5cmH2O; Wytrzymałość na rozdzieranie MD 31,5 N, CD 20 N - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 143,64 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 121,74 kPa rozmiar L. * albo Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 w kolorze turkusowym. Nieprzemakalność min. 31 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro min. 149/ 125 kPa, pozostałe parametry zgodnie z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 37 cmH2O; Wytrzymałość na rozdzieranie MD 31,5 N, CD 20 N - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 132 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 138 kPa rozmiar L. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 33000 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 15 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk ,oraz zawinięciem w papier krepowy biały, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2do 45g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 31cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar XL * LUB Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 7 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami o wym. 30 x 40 cm do wytarcia rąk. Fartuch zawinięty w serwetkę Spunbond o wym. 60 x 60 cm, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. Włóknina 5-warstwowa typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m2; - odporność na przesiąkanie płynów w obszarze krytycznym min 49,5cm H2O; - wytrzymałość na rozciąganie min.(sucho/mokro) 95/90 N - wytrzymałość na wypychanie – na sucho: dla obu stref > 135 kPa - wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 125 kPa Rozmiar XL * W strefie krytycznej zgodność z normą PN -EN 13795; 3 * albo Zamawiający dopuszcza sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 49,5cmH2O; Wytrzymałość na rozdzieranie MD 31,5 N, CD 20 N - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 143,64 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 121,74 kPa rozmiar XL * albo Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 w kolorze turkusowym, zawinięte w materiał włókninowy. Nieprzemakalność min. 31 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro min. 149/ 125 kPa, pozostałe parametry zgodnie z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 37 cmH2O; Wytrzymałość na rozdzieranie MD 31,5 N, CD 20 N - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 132 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 138 kPa rozmiar XL. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 22000 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 16 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Fartuch/koszula dla pacjenta, wykonany z włókniny min 30 g/m2 wiązany z tyłu na troki, zapewniający intymność pacjenta nieprześwitujący | 30000 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 17 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjne. Wymiary 13 (+/-1) cm na 61cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20ml | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjne. Wymiary 13 (+/-1) cm na 122cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20ml | 1600 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 18 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Prześcieradło higieniczne, nieprzemakalne, dwuwarstwowe, foliowo – celulozowe, w kolorze białym, wzmocnione niebieskimi, podłużnymi nitkami co 15mm do, gramatura min. 60 g/m2, o wymiarach 80x210cm. * Lub 1. Prześcieradło higieniczne, nieprzemakalne, dwuwarstwowe, wykonane z napowietrzanej celulozy i folii o grubości 15um, kolor biały. Gramatura całkowita min. 65g.m2, wymiary 80x210cm * LUB Prześcieradło ochronne wykonane jest z bibułki i PE ( Polietylen) wzmocnione 48 nićmi, kolor biały 2x18g/m² bibuła wzmocniona poliestrowym nićmi pomiędzy warstwami i jedną warstwą przezroczystej laminowanej folii PE, 12 mikronów. Z barierą ochronną na każdym długim boku. Bibuła jest wykonana z wybielonej celulozy TCF- pulpa ( bez zawartości chloru) 100% nowe włókna celulozowe. Całkowita gramatura materiału wynosi 60g/m2. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 140000 |  |  |  |  |  |
| 2 | * Podkład nieprzemakalny wzmocniony, dwuwarstwowy, foliowo-celulozowy o wymiarze 80x100cm. Gramatura min. 60 g/m2 * lub 3. Podkład higieniczny, nieprzemakalne, dwuwarstwowe, wykonane z napowietrzanej celulozy i folii o grubości 15um, kolor biały. Gramatura całkowita min. 65g.m2, wymiary 80x100cm * LUB Prześcieradło ochronne wykonane jest z bibułki i PE ( Polietylen) wzmocnione 48 nićmi, kolor biały 2x18g/m² bibuła wzmocniona poliestrowym nićmi pomiędzy warstwami i jedną warstwą przezroczystej laminowanej folii PE, 12 mikronów. Z barierą ochronną na każdym długim boku. Bibuła jest wykonana z wybielonej celulozy TCF- pulpa ( bez zawartości chloru) 100% nowe włókna celulozowe. W rozmiarze 80x100 Całkowita gramatura materiału wynosi 60g/m2 *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 34000 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 19 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Pokrycie higieniczne, jednorazowe, nieprzemakalne, dwuwarstwowe, w rolce z perforacją umożliwiającą podział na sekcję, o rozmiarze min 1 sekcji 49 x 36cm (rolki) Gramatura min 29 g/m2 * lub 2. Podkład higieniczny nieprzemakalny na rolce szerokość rolki 50cm, perforowany co 38 cm długość 50 m, kolor biały. Wykonany z laminatu dwuwarstwowego (celuloza + folia PE) gramatura 37g/m2. Produkt charakteryzujący się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Wyrób medyczny klasy I. Wymaga się załączenia karty katalogowej produktu potwierdzającej spełniania wymaganych parametrów. * LUB Pokrycie higieniczne , jednorazowe trzywarstwowe ( folia + 2 warstwy bibuły) w rolce z perforacja umożliwiającą podział na sekcje, o rozmiarze 1 sekcja 50x 50 rolki gramatura 2x18g/m2 folia PE grubość 0.015-0,017 mm . długość 40 mb *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 2000 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 20 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Wytrzymałe pokrowce na obuwie wykonane z mocnej folii PE, ściągniete gumką, kolor niebieski, wyposażone w molet antypoślizgowy, nitoksyczne, niepylące, do zastosowania w środowisku czystych pomieszczeń . | 30000 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 21 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Zestaw uniwersalny, wzmocniony Skład: a) serweta górna - ekran anestezjologiczny z taśmą samoprzylepną, posiadająca dodatkową stawkę wysokochłonną o gramturze min 50g/m2 w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 240x150cm - 1szt. b) serwety boczne z taśmą samoprzylepną, posiadające dodatkową stawkę wysokochłonną o gramturze min 50g/m2 w strefach krytycznych 90x75cm - 2szt. c) serweta dolna z taśmą samoprzylepną posiadająca dodatkową stawkę wysokochłonną o gramturze min 50g/m2 w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 175x175cm - 1szt. d) osłona na stolik Mayo rozm 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, - 1szt. e) dwuwarstwowa taśma lepna 9x49cm - 1szt. f) ściereczki chłonne celulozowe 18x25cm- 2 szt.– 4 szt. g) serweta owinięcie 150 x 190cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1szt. Wymagania: -gramatura min 80g/m2 -wykonany z trzywarstwowego laminatu oraz dodatkowej warstwy chłonnej od strony pacjenta. -odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 195/180-186 kPa w strefie krytycznej -odporność na przenikanie płynu: od 197cm do 207 cmH2O * LUB Zestaw uniwersalny, wzmocniony. Skład: a) serweta górna - ekran anestezjologiczny 240 x 150 cm z taśmą samoprzylepną, posiadająca dodatkową wstawkę wysoko chłonną w strefie krytycznej 75 x 50 cm o gramaturze min. 70g/m2 wykonaną z włókniny spunlace - 1szt. b) serwety boczne 90 x 75 cm z taśmą samoprzylepną, posiadające dodatkową wstawkę wysoko chłonną w strefie krytycznej 60 x 45 cm o gramaturze min. 70g/m2 wykonaną z włókniny spunlace - 2szt. c) serweta dolna 200 x 175 cm z taśmą samoprzylepną, posiadająca dodatkową wstawkę wysoko chłonną w strefie krytycznej 75 x 50 cm o gramaturze min. 70g/m2 wykonaną z włókniny spunlace - 1szt. d) czerwona osłona na stolik Mayo wykonana z folii PE o grubości 0,065 mm składana teleskopowo rozmiar 80 x 145cm z warstwą chłonną 60 x 85cm o gramaturze 40g/m2 - 1szt. e) taśma lepna z włókniny spunlace 9 x 50cm - 1szt. f) ściereczki chłonne celulozowe 30 x 40 cm o gramaturze min. 65 g/m2, czterowarstwowe, wzmacniane syntetyczną siatką - 4 szt. g) serweta owinięcie 140 x 190 cm wzmocnienie w strefie krytycznej 76 x 190 cm - przykrycie na stolik instrumentalny - 1szt. Wymagania: - gramatura podstawowa min 62g/m2 - wykonany z dwuwarstwowego laminatu oraz dodatkowej warstwy chłonnej w strefie krytycznej. - odporność na wypychanie na sucho/mokro: 180/170 kPa w strefie krytycznej - odporność na przenikanie płynu: min.200 cm H2O. - chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. - na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji - sterylizacja tlenkiem etylenu * ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA RÓWNIEŻ: zestaw równoważny w składzie: • 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm • 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2. • 4 celulozowe (55gm2) ręczniki do rąk 30,5x34cm • 2 przyklejane serwety 3-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną 75 x 90 cm, łata chłonna 25x60 cm • 1 przyklejana serweta średnia (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x180cm) z dodatkową łatą chłonną 180 x 180 cm, łata chłonna 25x60 cm • 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x240cm) z dodatkową łatą chłonną 25x60 cm • 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) Szczegółowe parametry techniczne Serwety wykonane z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 75g/m2, grubość folii 33 µm. Gramatura łaty chłonnej 80 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O. Chłonność w miejscu łat chłonnych 990% 4 etykiety TAG * LUB Zestaw, gdzie serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego z padem chłonnym, o gramaturze min. 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną o gramaturze całkowitej min. 110g/m2, odporność na wypychanie na sucho/mokro min. 200/361kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie płynu min. 200cmH2O, w którego składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75 cm) 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm) 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm * LUB Zestaw serwet uniwersalnych wzmocnionych wykonanych z laminatu o następującym składzie: a) serweta - ekran anestezjologiczny 160 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną posiadająca dodatkową wstawkę wysoko chłonną w strefie krytycznej i organizator przewodów - 1 szt. b) serwety boczne 80 x 97cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku wykonane w całości z laminatu trójwarstwowego o gram. min 105g/m2, - 2 szt. c) serweta dolna 160 x 180cm wykończona taśmą samoprzylepną, posiadającą dodatkową wstawkę wysoko chłonną w strefie krytycznej i organizator przewodów- 1 szt. d) pokrowiec na stolik Mayo z mocnej folii z warstwą chłonną o wym. min 60x139 cm , wymiary całkowite min 79 x 139cm -1 szt. e) taśmy lepne włókninowe 10x50cm - 1szt. f) ściereczki chłonne 30x30 cm -4 szt. g) serweta na stolik instrumentariuszki stanowiąca owinięcie zestawu 150 x 190cm wzmocniona w strefie krytycznej - serwety wykonane z włókniny czterowarstwowej typu SMMS o gramaturze min 45 g/m2 oraz z dodatkowej warstwy chłonnej o gramaturze min 105 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy min 999 cm H2O - odporność na wypychanie na sucho/mokro: min 160/120 kPa w strefie krytycznej. * albo Zamawiający dopuszcza zestaw: 1 taśma przylepna 9 x 50 cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów 1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów 1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2. Łączna gramatura 140g/m2. Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa, odporność na penetrację płynów 165cm H2O, chłonność w strefie krytycznej 990%. Zestaw, w którym serwety główne wykonane są z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP na całej powierzchni, a nie tylko w strefie dedykowanej dla pacjenta. * albo Zamawiający dopuszcza zestaw uniwersalny, w którym serwety wykonane są z laminatu 2-warstwowego o gramaturze min. 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną o gramaturze całkowitej min. 110g/m2, o odporności na wypychanie na sucho/mokro min. 200/353kPa w strefie krytycznej oraz odporności na przenikanie płynu min. 150cmH2O, w którego skład wchodzą: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad min. 50 x 75 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym min. 200 x 175 cm (pad min. 50 x 75 cm) 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad min. 36 x 90 cm) 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm Dotyczy wszystkich opisów zestawów uniwersalnych: 1)Zamawiający dopuszcza zestawy z serwetami okrywającymi pacjenta, które są pełnobarierowe i chłonne na całej powierzchni zarówno w obszarze krytycznym jak i poza nim. 2) Zamawiający wymaga zestawów sterylnych. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 456 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 22 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Sterylny zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych . skład zesatwu : a)serweta o wymiarach min. 200/270x215cm, zintegrowana z nogawicami i ekranem anestezjologicznym, posiadająca otwór o wymiarach 13x24cm w okolicy krocza - 1szt b) serweta ginekologiczna o wymiarach 60x116cm wyposażona w samoprzylepny otwór o wymiarach 8x11cm, zintegrowany worek do przechwytywania płynów oraz możliwość przymocowania serwety do fartucha operatora za pomocą zintegrowanej taśmy samoprzylepnej - 1szt c) osłona na stolik Mayo o wym. min 79x145 cm wykonana z mocnej nieprzemakalnej folii z warstwą chłonną o wym. 65x85cm i dużym wywinięciem co ułatwia czyste nakrycie stolika, folia PE o grubości min. 0,06mm, nieprzemakalność na całej powierzchni, włóknina o gramaturze 27g/m2 i folii PE 60 mikronów, odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej > 140cmH2O - 1szt d) taśma lepna o wymiarach 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 2szt e)ręczniki chłonne o wym min 18x25cm - 2 szt f) organizator przewodów o wymiarach 9x18cm - 1szt g) serweta o wym. min. 150x190cm, służąca jako zawinięcie zestawu warstwa chłonna 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 55 mikronów, odporność na przenikanie płynów min. 140cmH2O oraz wytrzymałość na rozerwanie na sucho 104kPa - 1szt * LUB Sterylna zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych. Skład: a) serweta o wymiarach 290 x 312, zintegrowana z nogawicami, w części kroczowej serweta posiada samoprzylepne okno o wymiarach 9 x 12 cm oraz zintegrowaną torbę do zbiórki płynów wyposażoną w sito i zawór b) czerwona osłona na stolik Mayo składana teleskopowo 80 x 145cm stanowiąca jednocześnie worek na odpady medyczne - 1 szt. c) taśma lepna z włókniny spunlace o wym. min 9 x 50 cm - 1 szt. d) ściereczka chłonna celulozowa 30 x 40 cm o gramaturze min. 65 g/m2, czterowarstwowa, wzmacniana syntetyczną siatką - 1 szt. e) całość owinięta w serwetę 140 x 190cm, która może służyć jako przykrycie stolika do narzędzi. Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze 62 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 200 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 170/180 kPa Absorpcja włókniny - min 300 % * albo Zamawiający dopuszcza zestawu o poniższym składzie: 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem w części krytycznej 1x taśma przylepna 9x50cm 2x ręcznik chłonny 30x20cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem 1x serweta z bilaminatu 75x90cm 1x serweta do zabiegów ginekologicznych 290/175/242cm ze zintegrowanymi nogawicami z przylepnym paskiem do fiksacji serwety w okolicy łonowej 15X5 cm, z przylepnym otworem 10x17cm, z torbą na płyny z gęstym filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance do regulacji worka (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze max.58g/m2, (współczynnik pylenia≤1,7 log10). Materiał odporny na przenikanie płynów > 175 cm H2O.I klasa palności Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjentki .Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Dotyczy wszystkich opisów zestawów do zabiegów ginekologicznych dolnych: 1) Zamawiający dopuszcza aby zestawy posiadały dodatkowo serwetę pod pośladki w rozmiarze 75x90cm. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 72 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 23 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Osłona sterylna na aparaturę, z przezroczystej, dobrze układającej się folii PE o gramaturze min.30 mikronów, ściągana gumką, o średnicy 90-91cm. | 336 |  |  |  |  |  |
| 2 | Osłona sterylna na aparaturę, z przezroczystej, dobrze układającej się folii PE o gramaturze min.30 mikronów, ściągana gumką, o średnicy min 140 cm. | 3200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylna osłona foliowa na ramię C aparatu RTG, o wymiarach min 117x183cm wykonany z transparentnej folii PE o gramaturze min.40 mikronów. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Osłona na kamerę 15-18x244-250 cm, z samouszczelniającą się końcówka, wyposażona w tasmylepne do umocowania osłony, z mocjnej folii Folia polietylenowa 50 mikronów (przezroczysta) | 4050 |  |  |  |  |  |
| 5 | Osłona sterylna na aparaturę o średnicy 75-85cm z przezroczystej, dobrze układającej się folii PE o gramaturze 50mikronów, ściagana gumką | 432 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 24 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Sterylna osłona na stolik Mayo wykonana z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o gramaturze min 27 g/m2 o wym min 65x 85 cm - rozmiar całkowity – 79-80cmx145cm. Odporność na penetrację płynów >150cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho >= 120 kPa. * albo Zamawiający dopuszcza Sterylna osłona na stolik Mayo wykonana z mocnej foli o grubości 60µm z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną 65x85cm (pod narzędzia) o 85g/m2 - rozmiar całkowity – 79x145cm. Odporność na penetrację płynów 165cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho 168 kPa. * albo Zamawiający dopuszcza osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 80 cm x 145 cm, rozmiar wzmocnienia 75 cm x 90 cm, wykonanej z laminatu 2-warstwowego- włóknina polipropylenowa 30 g/m2 i folia polietylenowa 55 g/m2, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m2. Odporność na penetrację płynów > 150 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho min. 170 kPa. * albo Zamawiający dopuszcza wzmocnioną osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, o odporności na przenikanie cieczy 188cm H2O, wytrzymałości za rozerwanie na sucho 108 kpa. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 6000 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 25 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Zarękawek sterylny chirurgiczny, wykonany z laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 57g/m2, wyposażony w elastyczny mankiet. Odporność na przenikanie cieczy 100cmH20-129cmH2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 132/83kPa. | 360 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 26 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Taśma lepna o wymiarach 9x49-50cm, * wykonany z włókniny poliestrowej * albo Zamawiający dopuszcza taśmę lepną wykonaną z włókniny o gramaturze min 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. * albo Zamawiający dopuszcza taśmę lepną 9x50m wykonaną z włókniny poliestrowej 9x50cm o gramaturze min 40g/m2, pokrytej hipoalergicznym klejem z papierem zabezpieczającym silikonawanym posiadającym fingerlifty o szerokości ok. 2cm *albo Zamawiający dopuszcza taśmę chirurgiczną samoprzylepną wykonaną z włókniny typu spunlance o gramaturze 68g/m2, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 4000 |  |  |  |  |  |
| 2 | * Sterylna osłona na kończynę o wymiarach 32-80x120cm wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min 30g/m2 oraz folii PE 70mikronów Odporność na przenikanie cieczy >160cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min 131/112 kPa. * albo Zamawiający dopuszcza sterylną osłonę na kończynę 30x120cm wykonanej z elastycznego i nieprzemakalnego materiału podobnego do neoprenu z wewnętrzną warstwą gazy dzianej (materiał nie podlega ocenie zgodności z normą EN 13795), zintegrowana z 2 taśmami przylepnymi 9x50cm * albo Zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2), odporność na przenikanie cieczy 129 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 131/ 112 kPa. * albo Zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu 56g/m2 ( włóknina polipropylenowa 28g/m2 + folia polietylenowa 28 g/m2), pozostałe parametry zgodnie z SWZ. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 320 |  |  |  |  |  |
| 3 | * Nogawice chirurgiczne ginekologiczne w zestawie po 2szt. o wymiarach 75-80x120cm. wykonana z * włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min.20g/m2 * albo Zamawiający dopuszcza włókninę typu SMS o gramaturze 50g/m2 oraz folii PE 50mikronów Odporność na przenikanie cieczy >100cm H2O. * albo Zamawiający dopuszcza nogawic wykonanych z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2), odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 216 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylna kieszeń samoprzylepna dwudzielna, wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze80 mikronów o wymiarach min 35x40-42cm. | 1800 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 27 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Sterylna ściereczka celulozowa o wym min 30x33 cm. * albo Zamawiający dopuszcza sterylne jednorazowego użytku ściereczki: Materiał - wzmacniana wysoko chłonna, niepyląca włóknina celulozowa, Gramatura 70 g/m2 , Pakowane a' 2 szt. ,Wymiar 30 x 40 cm. *albo Zamawiający dopuszcza sterylne ściereczki wykonane z włókniny typu spunlance w rozmiarze 40x40cm. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 90000 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 28 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Zestaw serwet uniwersalnych podstawowych do krótkich zabiegów: wymagany skład minimalny: a) serweta - ekran anestezjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety - 1 szt. b) serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lępną na całej długości dłuższego boku - 2 szt. c) serweta dolna min 175 x 175cm wykończona taśmą w środkowej części serwety - 1 szt. d) ściereczki chłonne min 18 x 25 cm -min 4 szt. e) taśmy włókninowe min.9 x49cm - 1szt. f) serweta owinięcie z laminatu nieprzemakalnego- min 140 x 190cm środkowa ,warstwa absorpcyjna- 65x190cm jako np przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt. laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%), odporność na przenikanie płynów min. 127cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro 69/52kPa. * ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA RÓWNIEŻ: zestaw równoważny w składzie: • 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm • 4 celulozowe (55gm2) ręczniki do rąk 30,5x34cm • 2 przyklejane serwety 2-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną 75 x 90 cm, łata chłonna 25x60 cm • 1 przyklejana serweta średnia (2-warstwowa na całej powierzchni) z dodatkową łatą 180 x 180 cm, łata chłonna 25x60 cm • 1 przyklejana serweta duża (2-warstwowa na całej powierzchni) z dodatkową łatą chłonną 150 x 240 cm, łata chłonna 25x60 cm • 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) Szczegółowe parametry techniczne Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (polietylen + polipropylen) o gramaturze 60g/m2, grubość folii 33 µm. Gramatura łaty chłonnej 80 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. 4 etykiety TAG * LUB Zestaw, gdzie serwety wykonane są z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 55g/m2, o odporności na przenikanie płynów min. 200cmH2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 161kPa, w którego składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm? * LUB Zestaw o następującym składzie: * Serweta ekran anestezjologiczny, rozmiar 240x150cm, wykończona taśmą lepną w środkowej części serwety – 1 szt, * Serwety boczne, rozmiar 90x75cm, wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku – 2 szt, * Serweta dolna, rozmiar 180x170cm, wykończona taśmą lepną w środkowej części serwety – 1 szt, * Ściereczki chłonne – kompresy włókninowe 40G 4W 20x40 – 4 szt, * Taśma medyczna z włókniną – 9x50cm – 1szt, * Serweta stanowiąca owinięcie zestawu 190x150cm, włóknina 35 g/m2, folia 47 g/m2, odporność na przenikanie płynów ≥100 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro ≥40 kPa? * LUB Zestaw o poniższym składzie: 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m2 i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho / mokro 125/120kPa Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. * LUB Zestawu o poniższym składzie: 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warswtowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 120H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho / mokro 110/100kPa. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. * LUB zestaw serwet wykonanych z laminatu o składzie : • 1 taśma mocująca 9 x 50 cm • 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo • 4 ręczniki do rąk • 2 przylepne serwety 75 x 90 cm • 1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm • 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm • 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm Materiał laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μ, o gramaturze 46/m2 Zestaw zapakowany w opakowanie typu TYVEC folia ( jednostkowe ) oraz dyspenser kartonowy, następnie w karton transportowy Etykieta zestawu wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne do wklejenia do dokumentacji pacjenta. * LUB Zestaw serwet uniwersalnych wykonanych z laminatu o następującym składzie: a) serweta - ekran anestezjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety - 1 szt. b) serwety boczne min 75 x 100cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku - 2 szt. c) serweta dolna min 150 x 200cm wykończona taśmą na krótszej części serwety - 1 szt. d) pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli (grubość min 60 mikronów) z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części pod narzędzia o wym. min 60x139 cm -1 szt. e) ściereczki chłonne 30x30 cm -min 2 szt. f) taśmy lepne włókninowe 10 x50cm – 1 Dotyczy wszystkich opisów zestawów serwet uniwersalnych podstawowych do krótkich zabiegów uniwersalnych: 1) Zamawiający dopuszcza zestawy z serwetami okrywającymi pacjenta, które są pełnobarierowe i chłonne na całej powierzchni zarówno w obszarze krytycznym jak i poza nim. 2) Zamawiający wymaga zestawów sterylnych. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 1602 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 29 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Zestaw do cięcia cesarskiego. Skład: 1 szt. serweta na stół instrumentarium (owinięcie zestawu) 150x200cm 1 szt. kocyk do owinięcia noworodka z kolorowymi wstawkami, wykonany w 100% z bawełny. Wymiary 80x98cm 1 szt. czapeczka dla noworodka z kolorowymi wstawkami 1 szt. osłona na stolik Mayo 75-80 x 150-155 cm, wzmocniona na całej długości. Szerokość wzmocnienia 60cm, gramatura 80g/m2. 1 szt. taśma samoprzylepna w rozmiarze 8x52 (+-1cm) 1 szt. kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulację w rozmiarze 40x50cm, wykonana z mocnej folii o grubości 80µ, z dwoma taśmami samoprzylepnymi na całej szerokości kieszeni dla pewniejszego trzymania do klejonej powierzchni. 4 szt. ręczniki z pulpy celulozowej o gramaturze 60g/m2, wymiary 30x34cm 1 szt. fartuch chirurgiczny wzmocniony (SMS) rozmiar L o łączeniach wykonanych ultradźwiękowo, paroprzepuszczalny, barierowy, zapewniający ochronę przed przenikaniem płynów. Rękawy zakończone mankietami o długości min. 8cm. W okolicach szyi rzep ułatwiający zapięcie o długości min. 14cm. 2 szt. fartuch chirurgiczny wzmocniony (SMS) rozmiar XL o łączeniach wykonanych ultradźwiękowo, paroprzepuszczalny, barierowy, zapewniający ochronę przed przenikaniem płynów. Rękawy zakończone mankietami o długości min. 8cm. W okolicach szyi rzep ułatwiający zapięcie o długości min. 14cm. 1 szt. Serweta operacyjna do cięcia cesarskiego o wymiarach 260/200cm x 305cm, wyposażona w otwór o wymiarach 18x18 cm, otoczony folią chirurgiczną, oraz workiem do przechwytywania płynów 360 stopni, który jest wykonany z mocnej bezbarwnej foli PE. Worek posiada sztywnik do modelowania brzegów oraz dwa zawory do podłączenia ssaka. Serweta posiada podkładkę na narzędzia 51x38cm, wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 74g/m2 ,oraz zintegrowane organizatory przewodów typu rzep (min. 3 sztuki) . Materiał bazowy serwety do chłonny laminat dwuwarstwowy o gramaturze 56g/m˛ (jedna z warstw stanowi folia PE), Wyrób musi spełniać wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie. - odporność na przenikanie cieczy min. 260 cm H2O - odporność na uszkodzenia mechaniczne – wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kpa -opakowanie jednostkowe folia/ Tyvek pozwalające na otwarcie zestawu zgodnie z zasadami aseptyki. Opakowanie posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego oraz opis komponentów w języku polskim. Ułożenie poszczególnych komponentów pozwala na szybkie i bezpieczne przygotowanie do zabiegu * lub Zestaw do cięcia cesarskiego. Skład: a) * 1 serweta do zabiegu cesarskiego cięcia w kształcie litery T o wym. 200/250 x 315 cm z oknem wypełnionym przylepną folią chirurgiczną o wymiarach 18 x 28 x 32 cm (+/-1 cm). Otwór w serwecie otoczony torbą 360° do zbiórki płynów o wym. 80 x 80 cm z usztywnionym brzegiem, wyposażoną w 2 zaworki spustowe do podłączenia drenów *albo Zamawiający dopuszcza serwetę do zabiegu cięcia cesarskiego w kształcie litery T o wym. 180/240 x 215cm z oknem w kształcie trapezu wypełnionym folią chirurgiczną o wym. 23,5 x 23,5 x 2,5 x 33cm. Otwór otoczony torbą 360° do zbiórki płynów o wym. 56cm x 80cm z usztywnionym brzegiem i zaworem spustowym do podłączenia drenów b) serweta - owinięcie noworodka, wykonane z materiału bawełnopodobnego 90 x 100cm - 1 szt. c) czerwona osłona na stolik Mayo składana teleskopowo 80 x 145cm stanowiąca jednocześnie worek na odpady medyczne - 1 szt. d) taśma samoprzylepna z włókniny spunlace 9-10 x 50 cm - 1 szt. e) ściereczki chłonne celulozowe 30 x 30-40 cm o gramaturze min. 56 g/m2, czterowarstwowe, wzmacniane syntetyczną siatką - 2 szt. f) * dwukomorowa kieszeń przylepna 2 x 15 x 40cm na ssak i koagulacje ze sztywnikiem * albo Zamawiający dopuszcza kieszeń dwukomorową przylepna 30 cm x 40cm(lewa 15cm x 30cm, prawa 25cm x 30 cm) g) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wzmocnione wstawki, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 7 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski. Fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk o rozmiarze 30 x 40 cm, oraz zawinięty w papier krepowy biały lub włókninę polipropylenową, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zabrudzeniem, Włóknina 5-warstwowa typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 49,5 cm H2O; Wytrzymałość na wypychanie (sucho/mokro) min. 140/130 Kpa Wytrzymałość na rozciąganie (na sucho/mokro) dla obu stref min. 95/90 N. Rozmiary: XL - 2 szt. oraz L - 1 szt.. - całość owinięta w serwetę 140 x 190cm, która może służyć jako przykrycie stolika. Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond /folia polietylenowa) o gramaturze 62 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 200 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 170/180 Kpa Absorpcja włókniny - min 300 % * Lub Zestaw do cięcia cesarskiego. Skład: a) * Sterylna serweta do zabiegu cesarskiego cięcia w kształcie litery T o wymiarach 175x250/300cm, wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego, wyposażona w otwór o wymiarach 38x32cm, wypełniony folią chirurgiczną, otoczony zintegrowanym workiem do przechwytywania płynów o wymiarach 80x100cm, wyposażony w sztywnik oraz zawór do podłączenia drenu i organizatory przewodów; wymagania: włóknina dwuwarstwowa wykonana z laminatu o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40 mikronów, odporność na przenikanie płynów min. 100cmH2O, wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro 70/58kPa - 1szt *albo Zamawiający dopuszcza serwetę do zabiegu cięcia cesarskiego w kształcie litery T o wym. 180/240 x 215cm z oknem w kształcie trapezu wypełnionym folią chirurgiczną o wym. 23,5 x 23,5 x 2,5 x 33cm. Otwór otoczony torbą 360° do zbiórki płynów o wym. 56cm x 80cm z usztywnionym brzegiem i zaworem spustowym do podłączenia drenów b) owinięcie noworodka, wykonane z materiału bawełnopodobnego 90x120m - 1 szt. c) Sterylna osłona na stolik Mayo o wym. min 79 x 145 cm wykonana z mocnej nieprzemakalnej folii z warstwą chłonną o wym. 65x 85 cm i dużym wywinięciem co ułatwia czyste nakrycie stolika, Folia PE o grubości min. 0,06mm, nieprzemakalność całej powierzchni, włóknina o gramaturze 27g/m2 i folii PE 60 mikronów, odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej > 140cmH2O. - 1 szt. d) Taśma lepna o wymiarach 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm - 1 szt. e) ściereczki chłonne celulozowe o wymiarach 18x25cm- 4 szt. f) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny ,wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, fartuch powinien być z dodatkową ściereczką 30x40cm do wytarcia rąk oraz zawinięciem, Fartuch w kolorze niebieskim materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 200 kPa , nieprzemakalność 130 mm H2O Wzmocnienie frontu nieprzepuszczalna 35 µm mikroporowata (oddychająca) folia polietylenowa. Wzmocnienie rękawa nieprzepuszczalny podwójny laminat, który składa się z niebieskiej folii polietylenowej 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru , rozmiar LL - 2szt. g) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny ,wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów, troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk o rozmiarze 30 x 40 cm, oraz zawinięty w papier krepowy biały lub włókninę polipropylenową, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zabrudzeniem, Włóknina 5-warstwowa typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 49,5 cm H2O; * albo Zamawiający dopuszcza zestaw o następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm 3 ręczniki 30 x 40 cm ze wzmacnianej nitką poliestrową włókniny celulozowej 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony, M-L z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 2 fartuchy chirurgiczne wzmocnione, XL z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm, wzmocnienie 75 cm x 90 cm 1 serweta dla noworodka 90 x 90 cm z miękkiej włókniny absorbującej płyny 1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm włókninowa 1 kieszeń na narzędzia 38 x 40 cm, dwukomorowa 1 serweta do cięcia cesarskiego 230/200 x 312 cm z otworem 27 cm x 33 cm w obszarze jamy brzusznej Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej) o gramaturze 48 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Odporność na przenikanie cieczy 117 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 94/114 kPa. * albo Zamawiający dopuszcza zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z laminatu 2- warstwowego ( polipropylen- polietylen) o min. gramaturze 55 g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 150 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro min. 145/134kPa, chłonności min. 156 ml/m2 i następującym składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 x serweta do cięcia cesarskiego 250/200 x 315 cm, otwór 24 x 19 cm (folia na brzegach). Wbudowany uchwyt Velcro. Wbudowany worek na płyny 360 stopni. Bez osłon na kończyny 1 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm 1 x fartuch chirurgiczny standard M - fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 z włókniny polipropylenowej typu SMS; gramatura materiału bazowego min 40g/m2. Fartuch zapinany u góry za pomocą jednoczęściowej taśmy z możliwością zapięcia w dowolnym miejscu na plecach. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 8 cm (+/- 1 cm). Odporność na przesiąkanie płynów min 40 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie - na sucho: min 139 kPa . Wytrzymałość na wypychanie - na mokro: min 138 kPa. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową 2 x fartuch chirurgiczny standard XL - fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 z włókniny polipropylenowej typu SMS; gramatura materiału bazowego min 40g/m2. Fartuch zapinany u góry za pomocą jednoczęściowej taśmy z możliwością zapięcia w dowolnym miejscu na plecach. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 8 cm (+/- 1 cm). Odporność na przesiąkanie płynów min 40 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie - na sucho: min 139 kPa . Wytrzymałość na wypychanie - na mokro: min 138 kPa. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową 5 x serweta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm 4 warstwy 20 nitek biała 20 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek a 10 sztuk 1 x opatrunek pooperacyjny 25 x 10 cm 1 x pojemnik na ostrza i igły 10 miejsc magnetyczny 2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm Zestaw pakowany w opakowanie papierowo- foliowe z kartą informacyjną wewnątrz zestawu z min. 4 odklejanymi etykietami do dokumentacji medycznej. * albo Zamawiający dopuszcza zestaw do cięcia cesarskiego o składzie: 1 szt. serweta do cesarskiego cięcia z laminatu dwu warstwowego o gramaturze 56g/m2 320x180 cm z otworem 32x35 cm z folią chirurgiczną otoczony zintegrowanym workiem do przechwytywania płynów 1 szt. serweta na stół instrumentarium (owinięcie zestawu) 150x190cm 1 szt. podkład chłonny typu Seni Soft 90 +/- 2cm x 60 +/- 2 cm 1 szt. osłona na stolik Mayo wzmocniona wykonana z folii składana teleskopowo rozmiar 80 x 145cm z wzmocnieniem 76 x 85cm 1 szt. fartuch chirurgiczny wzmocniony (SMS) rozmiar L o łączeniach wykonanych ultradźwiękowo, paroprzepuszczalny, barierowy, zapewniający ochronę przed przenikaniem płynów. Rękawy zakończone mankietami o długości min. 8cm. W okolicach szyi rzep ułatwiający zapięcie. 2 szt. fartuch chirurgiczny wzmocniony (SMS) rozmiar XL o łączeniach wykonanych ultradźwiękowo, paroprzepuszczalny, barierowy, zapewniający ochronę przed przenikaniem płynów. Parametry fartuchów: - odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 300 cm H2O - wytrzymałość na rozciąganie MD na sucho/mokro 142,8/103,9 N w części krytycznej Parametry serwety do cesarskiego cięcia: - gramatura 56g/m2 - odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O - wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 150/150 kPa. Opakowanie typu torebka papierowo foliowa. *albo Zamawiający dopuszcza obłożenie chirurgiczne o gramaturze 56g/m2 wzmocnione w strefie krytycznej warstwą SM o gramaturze 80g/m2 o odporności na przenikanie cieczy 197cm H2O, pozostałe parametry zgodnie z SWZ *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 800 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 30 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Sterylna serweta zabiegowa o wymiarach 150x200-240cm * wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 23g/m2 i folii PE 40mikronów * albo Zamawiający dopuszcza 3 warstwowe o gramaturze 75 g/m2 o składzie: włóknina polipropylenowa 28g/m2 + folia PE 28g/m2 + polipropylen 22 g/m2 oraz warstwa komfortowa od strony pacjenta 12g/m2, serweta powinna spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 203cm H2O w strefie mniej krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie na sucho min 91kPa lub 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet: - odporność na przenikanie cieczy >260 cm H2O według PN EN 20811 - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938-1 -Absorpcja > 180 g/m2 według PN EN ISO 9073-6 | 2080 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 31 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Sterylna serweta o wymiarach 75 x 90 cm, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych z taśmą lepną, * wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 23g/m2 i folii PE 40mikronów * albo Zamawiający dopuszcza 3 warstwowe o gramaturze 75 g/m2 o składzie: włóknina polipropylenowa 28g/m2 + folia PE 28g/m2 + polipropylen 22 g/m2 oraz warstwy od strony pacjenta 12g/m2, serweta powinna spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 203 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho min 91kPa w strefie mniej krytycznej. lub 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Taśma samoprzylepna * na krótszym * albo dłuższym boku serwety . Taśmy samoprzylepne użyte w serwetach powinny mieć szerokość 5,5 cm (+/- 0,5 cm). Minimalne parametry dla serwet: - odporność na przenikanie cieczy >260 cm H2O według PN EN 20811 - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938-1 -Absorpcja > 180 g/m2 według PN EN ISO 9073-6 * albo Zamawiający dopuszcza sterylną serwetę zabiegową przylepną o wymiarach 75x90cm wykonana z laminatu trzywarstwowego (komfortowa włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33 µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m2, serweta spełnia wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie cieczy 165 cm H2O w strefie mniej krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 188kPa. Absorpcja 137ml. Opakowanie jednostkowe posiada cztery samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Szerokość taśmy ok 5cm *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 5500 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 32 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Sterylna serweta zabiegowa o wymiarach 90-100x150, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40mikronów, serweta powinna spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. lub 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet: - odporność na przenikanie cieczy >260 cm H2O według PN EN 20811 - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938-1 -Absorpcja > 180 g/m2 według PN EN ISO 9073-6 * albo Zamawiający dopuszcza serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2), odporność na przenikanie cieczy 129 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 175/ 185 kPa, zdolność absorpcji cieczy 200 ml * albo Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 100x150cm: Materiał dwuwarstwowy Biflex EX, laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności 455ml/m2 Odporność na przenikanie cieszy min.135cmH2O, Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro – min.231kPa/225kPa •Gramatura 60g/m2 (PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m2 + Folia PE 30g/m2) •Bez przylepca •Opakowanie papier-folia •Trzy naklejki typu TAG •Zgodność z normą PN-EN 13795 *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 800 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 33 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Sterylna serweta o wymiarach 150x120 cm, wykonana z włókniny dwuwarstwowej z taśmą lepną wokół owalnego otworu o wymiarach min 5x7cm lub średnicy 7 cm, serweta wykonana z włókniny o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40 mikronów i powinna spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 127cm H2O. * lub Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 120x150cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 7-12 cm, 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet, potwierdzone kartą techniczną gotowego wyrobu, oraz nazwą laboratorium w którym zostały przeprowadzone badania: - odporność na przenikanie cieczy >260 cm H2O według PN EN 20811 - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938-1 -Absorpcja > 180 g/m2 według PN EN ISO 9073-6 * albo Zamawiający dopuszcza sterylną serwetę o wymiarach 150x120cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33 µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2, z taśmą przylepną wokół owalnego otworu 5x7cm. serweta spełnia wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie cieczy 165 cm H2O w strefie mniej krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 168kPa. Absorpcja 137ml. Opakowanie jednostkowe posiada cztery samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. * albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 150x120 z taśmą samoprzylepną wokół okrągłego otworu o średnicy 7cm o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 56g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 250cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 150/150 kPa. Chłonność 570%, Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 1600 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 34 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Sterylna serweta o wymiarach 200x240-280 cm, wykonana z włókniny dwuwarstwowej z taśmą lepną wokół otworu o średnicy 12cm- 15 cm, serweta wykonana z włókniny o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40 mikronów, serweta powinna spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 127cm H2O. * lub 8. Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 150x200cm z samoprzylepnym otworem owalnym o wymiarach 12x15cm, 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet, potwierdzone kartą techniczną gotowego wyrobu, oraz nazwą laboratorium w którym zostały przeprowadzone badania: - odporność na przenikanie cieczy >260 cm H2O według PN EN 20811 - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938-1 -Absorpcja > 180 g/m2 według PN EN ISO 9073-6 * albo Zamawiający dopuszcza serwety w rozmiarze 150 x 200 cm z otworem 7 x 10 cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2), odporność na przenikanie cieczy 129 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 175/ 185 kPa, zdolność absorpcji cieczy 200 ml. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 680 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 35 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Sterylna serweta zabiegowa wykonana z włókniny dwuwarstwoej o wymiarach 75 x 90 cm, włóknina o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40mikronów. Odporność na penetrację płynów 127cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho 69kPa w strefie mniej krytycznej. * Lub Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 75x90cm 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet: - odporność na przenikanie cieczy >260 cm H2O według PN EN 20811 - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938-1 -Absorpcja > 180 g/m2 według PN EN ISO 9073-6 * albo Zamawiający dopuszcza serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2), odporność na przenikanie cieczy 129 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 175/ 185 kPa, zdolność absorpcji cieczy 200 ml. * albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 75x90 o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 43g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 182cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 218/130 kPa. Chłonność 617%, Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. * albo Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 75x90cm: Materiał dwuwarstwowy Biflex EX, laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności 455ml/m2 Odporność na przenikanie cieszy 135cmH2O, Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro –min. 231kPa/225kPa •Gramatura min.60g/m2 (PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m2 + Folia PE 30g/m2) •Bez przylepca •Opakowanie papier-folia •Trzy naklejki typu TAG •Zgodność z normą PN-EN 13795 *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 6110 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 36 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Serweta z regulowanym otworem dwuczęściowa o wymiarach 75x90-100cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40mikronów. Odporność na przenikanie cieczy 127cmH2O. * Lub Sterylna serweta chirurgiczna z regulowanym otworem o wymiarach 75x90cm 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 54 g/m2. Opakowanie jednostkowe posiada minimum jedną samoprzylepną etykiete do wklejenia do protokołu medycznego *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 280 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 37 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Sterylna serweta o wymiarach 75x90cm z taśmą lepną wokół owalnego otworu o średnicy min 6x8 cm lub średnicy 7cm o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40 mikronów. Odporność na penetrację płynów 127cmH2O 2. wytrzymałość na rozerwanie na sucho 69kPa w strefie mniej krytycznej. * lub 11. Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 75x90cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 8cm, 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet, potwierdzone kartą techniczną gotowego wyrobu, oraz nazwą laboratorium w którym zostały przeprowadzone badania: - odporność na przenikanie cieczy >260 cm H2O według PN EN 20811 - wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938-1 -Absorpcja > 180 g/m2 według PN EN ISO 9073-6 * albo Zamawiający dopuszcza sterylną serwetę o wymiarach 75x90cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33 µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2, z taśmą przylepną wokół owalnego otworu 6x8cm. serweta spełnia wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie cieczy 165 cm H2O w strefie mniej krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 168kPa. Absorpcja 137ml. Opakowanie jednostkowe posiada cztery samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. * albo Zamawiający dopuszcza serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o odporności na przenikanie cieczy 129 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 175/ 185 kPa, zdolność absorpcji cieczy 200 ml. * albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 75x90 z taśmą samoprzylepną wokół otworu o średnicy 8 cm o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 43g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 182cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 218/130 kPa. Chłonność 617%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. * albo Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 75x90cm, otwór 6x8cm: Materiał dwuwarstwowy Biflex EX, laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności 455ml/m2 Odporność na przenikanie cieszy 135cmH2O, Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro –min. 231kPa/225kPa •Gramatura min.60g/m2 (PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m2 + Folia PE 30g/m2) •Bez przylepca •Opakowanie papier-folia •Trzy naklejki typu TAG •Zgodność z normą PN-EN 13795 *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 8000 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 38 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Sterylna serweta chirurgiczna do elektrofizjologii o wymiarach 200x300cm z otworem centralnym o wymiarach 12x20cm pokrytym folią chirurgiczną oraz strefą wzmocnioną o wielkości 33x30cm, 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu | 1120 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 39 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Prześcieradło ochronne na stół operacyjny „duże” - kolor biały - wymiary 100 x 235 cm (+/- 5 cm), - wymiary strefy absorpcyjnej min. 85 x 200 cm - podkład otoczony z każdej strony marginesem uszczelniającym o szerokości min. 5cm - absorbcja >5000 ml - wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego, wewnątrz którego znajduje się rdzeń chłonny. - warstwa podkładu, która ma bezpośrednią styczność ze stołem operacyjnym, powinna być wykonana z mocnej wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny polipropylenowej - warstwa podkładu „od pacjenta” powinna być trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej i przyjemnej dla skóry włókniny polipropylenowej - rdzeń chłonny dzięki swojej budowie, po zaabsorbowaniu płynów pozostaje suchy po maksymalnie 5 minutach - pakowane w torebkę z foli PE, posiadającą , na stałe przymocowaną, etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12, zawierającą następujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE,, data ważności (min. 3 lata) oraz nazwa producenta. -produkt niesterylny Wymaga się załączenia karty technicznej produktu oraz z 1 szt. próbki gotowej do użytku na bloku operacyjnym * lub jednorazowy ,niepylny wysokochłonny nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z polipropylenu,poliestru oraz SAF,zbudowany z mocnego,nieprzemakalnego niebieskiego laminatu o grubośći min.0,14mm,chłonnego rdzenia o gruboścui min0,70 mm i wymiarach dł.225-229 cm i szerokość 50-55cm.Wymiary prześcieradła 100cm (+/-2cm) x 225 cm (+/-4cm).Produkt o gładkiej,jednorodnej powierzchni- bez zagięć,pikowń,czyprzeszyć,nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta.Wchłanialność 3600-4200ml.Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu-nazwa produktu ,wytwórcy. * LUB 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny, utrzymujący płyny nawet pod naciskiem, jednorazowy, roz-miar 100cm x 230cm.Warstwa chłonna min65cmx180cm zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą. Chłonność 4l/m2. Bez zawartości Latexu. Nie drażniący skóry. Warstwa wierzchnia PP15g/m2.Warstwa pośrednia SAP. Biała dolna warstwa PE/PP 50g/m2 .Niesterylny klasy 1,zgodny z normą EN 13795.Elektrostatyczny. Klasa Palności A zgodny z ISO 12952 UNE-EN 14533:2003.Możliwość przenoszenia do 150kg *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 2400 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 40 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Sterylna jednokomorowa kieszeń przylepna do irygacji wykonana z półprzeźroczystej mocnej folii PE o gramaturze 100 mikronów oraz wymiarze 50x50cm z możliwością podłączenia drenu oraz z sitem * albo Zamawiający dopuszcza torbę na płyny 51x56 cm z filtrem z folii PE, portem do ssaka z zatyczką, z taśmą przylepną 5x46 cm, z kształtką usztywniającą *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 720 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 41 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Serweta włókninowa jałowa 100x150 z otworem prostokątnym rozmiar 9x12 przylepnym wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w gram. min. 62 g/m². Serweta w opakowaniu typu „folia-papier", posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że serweta nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Parametry zgodne z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1 | 3072 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 42 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Sterylny zestaw do operacji laparoskopowych. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie. 1. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca jako owinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm warstwa chłonna 75x190cm– 1 szt. 2. Ręcznik chłonny celulozowy 18x25 cm * albo Zamawiający dopuszcza ręcznik celulozowy 30cm x 30cm – 3 szt. 3. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min.50,47cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa, Rozmiar XL – 2 szt. L- 1 szt. 4. * Osłona na stolik mayo 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm folia PE 60 mikronów, włóknina wiskozowa 27 g/m2 * albo Zamawiający dopuszcza osłonę na stolik Mayo 80cm x 145cm z warstwą chłonną 60cm x 145cmz folii PE 50g//m2 i włókniny wiskozowej 30g/m2- 1 szt. 5. Silikonowy, jałowy, pięciowarstwowy, samoprzylepny, wodoodporny opatrunek z pianki poliuretanowej na rany z wysiękiem średnim do bardzo dużego, działający pod opatrunkiem uciskowym, może pozostawać na ranie do 7 dni. Pięciowarstwowy: warstwa kontaktowa opatrunku zbudowana w technologii Safetac® lub równoważny; warstwa środkowa – wkładka chłonna wykonana z pianki poliuretanowej o dużej chłonności; warstwa rozpraszająca wysięk na całość wkładki chłonnej; warstwa poliakrylowa, utrzymująca wysięk ; warstwa zewnętrzna – przeźroczysta, wodoodporna folia poliuretanowa umożliwiająca odparowanie nadmiernej ilości wysięku, stanowiąca barierę dla wirusów i bakterii, 7,5 x 7,5 cm– 4 szt. 6. * Organizator przewodów taśma typu velcro, z możliwością przyklejenia do obłożenia 2,5 cm x 15 cm * albo Zamawiający dopuszcza organizer przewodów typu velcro, z możliwością przyklejenia do obłożenia 2,5cm x 22cm – 2 szt. 7. Skalpel Nr 15 * z zabezpieczonym ostrzem w postaci plastikowej koszulki * albo Zamawiający dopuszcza skalpel bez osłonki – obwoluty z wygrawerowanym numerem ostrza – 1 szt. 8. Zestaw przeciwko parowaniu optyk laparoskopowych - płyn przeciwko parowaniu optyki z gąbeczka (możliwość przyklejenia gąbeczki na obłożenie chirurgiczne) – zapakowane w bezpieczne opakowanie typu blister pack i Tyvec – 1 szt. 9. Osłona na kamerę 14x-254cm z kartonikiem ułatwiającym aplikację, z nocnej przeźroczystej folii 50 mikronów – 2 szt. 10. Dren z końcówką typu Yankauer z PVC T24Ch 2,1m Yankauer C20Ch okrągła końcówka 4 oczka z kontrola siły ssania, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. 12.Kieszeń dwudzielna o wymierze 40x -30-35cm - 1 szt 13.Serweta chirurgiczna do zabiegów laparoskopowych z samoprzylepnym otworem w kształcie trapezu, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym. Serweta o wymiarach 180x320cm oraz otwór o wymiarach: wysokość 20cm, dolna podstawa 30cm, górna podstawa 20cm, wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 230/216kPa. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 275 cmH20. – 1 szt. * albo Zamawiający dopuszcza zestaw o następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm 3 ręczniki 20 x 30 cm 1 fartuch chirurgiczny Standard M-L, zielony 1 serweta na stolik Mayo 80x145cm, wzmocnienie 75 cm x 90 cm, wykonana z laminatu 2- warstwowego- włóknina polipropylenowa 30 g/m2 i folia polietylenowa 55 g/m2 2 fartuch chirurgiczny Standard XL, zielony 2 osłona na kamerę składana teleskopowo 13 x 250 cm 2 organizator przewodów rzep 2,5 cm x 20/24cm 1 kieszeń na narzędzia 38 x 40 cm, dwukomorowa 1 zestaw do odsysania typ Yankauer Ch.25 350cm, 4 oczka, fi 6mm. Zamawiający wymaga kontroli siły ssania. 1 skalpel nr 15 z zabezpieczonym ostrzem 1 płyn przeciwmgielny butelka 6 g z gąbką 4 opatrunek chirurgiczny 8 x 10 cm 1 serweta do laparoskopii 260/200 x 335cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z osłoną podpórek na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów Fartuchy z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, nieprzemakalność 33 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 188/170 kPa. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50 x 60 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-0,5 g/m2). ), Odporność na przenikanie cieczy 174 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 283/273 kPa w strefie krytycznej. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 900 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 43 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Sterylny zestaw do operacji laparotomii. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie.: 1. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm warstwa chłonna 75x190cm – 1 szt. 2. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa. Rozmiar XL – 3 szt. L- 1 szt. 3. Osłona na stolik mayo 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, folia PE 60 mikronów, włóknina wiskozowa 27 g/m2 - 1 szt. 4. Ostrze chirurgiczne nr 23, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. 5. Pojemnik do liczenia igieł 11,5x6x3,8 cm, magnetyczny, z bezpiecznym i mocnym zamknięciem, żółty – 1 szt. 6. Nóż elektrochirurgiczny (elektroda czynna) kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, długość przewodu min 320 cm – 1 szt. 7. Czyścik do elektrody z możliwością naklejenia na obłożenie operacyjne 5x5 cm – 1 szt. 8. Miseczka 500 ml, ze skalą, polipropylenowa, transparentna – 1 szt. 9. Dren z końcówką typu Yankauer z PVC T24Ch 2,1m Yankauer C20Ch okrągła końcówka 4 oczka z kontrola siły ssania, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. 10. Organizator przewodów taśma typu velcro, z możliwością przyklejenia do obłożenia 2,5 cm x 15 cm – 2 szt. 11. Ręcznik chłonny celulozowy 18x25 cm – 4 szt. 12. Kieszeń na ssak i koagulację 40x35 cm – 1 szt. 13. serweta chirurgiczna do laparoskopii w ułożeniu litotomijnym o wymiarach 250/175/270x260 cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie. Gramatura 20 g/m2. Składająca się z włókniny wiskozowej 23 g/m2 i folii PE 50 mikronów. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H20 w strefie krytycznej. – 1 szt. 14. Osłona foliowa na uchwyt do lampy | 80 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 44 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Sterylny zestaw do operacji artroskopii kolana. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie: 1. Serweta do zabiegów artroskopii kolana o wymiarach 230x315cm, z samouszczelniającym się neoprenowym otworem 7cm. 4 warstwowa, w strefie krytycznej wykonana z łaty chłonnej (materiał wysoko chłonny, niepylący) 50 g/m2, warstwa chłonna 30 g/m, PE-film 15 mikronów, warstwa– komfortowa 20 g/m2, o łącznej gramaturze w strefie krytycznej 114,1 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 840 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 385/330 kPa – 1 szt. 2.Osłona na kamerę 18x250cm, z mocnej przeźroczystej folii 50 mikronów, z elastyczną końcówką i taśmą mocującą – 1 szt. 3.* Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 * albo Zamawiający dopuszcza taśmę lepną 10cm x 50cm o gramaturze 68g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. - 2 szt. 4. Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, 22-30x75-80 cm – 1 szt. 5.Igła 18G, 40 mm - 1 szt. 6. Dren redona 12 Ch, 50-70 cm ze znacznikiem RTG – 1 szt. 7.Ostrze chirurgiczne nr 11, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. 8.podkład pod gips – wata rolowana 15 cm x3 m – 1 szt. 9.Dren łączący do ssaka PVC 30Ch/21Ch 3 m – 1 szt. 10.Butelka Redona 200 ml PVC, przewód 125-170 cm - 1 szt. 11. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm warstwa chłonna 75x190cm – 1 szt. 12.Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar. L- 1 szt. 13.Serweta operacyjna o wymiarach 150x240cm z warstwą komfortową od strony pacjenta – 1 szt. 14. sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny o gramaturze 57g/m2 do specjalistycznych mokrych zabiegów, odporność na przenikanie cieczy >300cmH2O, rozmiar XXLL lub XXXL – 2szt | 180 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 45 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Sterylny zestaw do DHS. Zapakowany w zbiorczym opakowaniutypu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie: 1. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm warstwa chłonna 75x190cm – 1 szt. 2. * Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 90x75 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa * albo Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 95cm x 75cm o gramaturze 60g/m2 (PE 30g/m2 + PP 30g/m2), odporność na przenikanie płynów 196cm H2O, odporność na rozdarcie na sucho/mokro 109/ 99,4 kPa – 2 szt. 3. * Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 175x175 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa * albo Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 180cm x 180cm o gramaturze 60g/m2 (PE 30g/m2 + PP 30g/m2), odporność na przenikanie płynów 196cm H2O, odporność na rozdarcie na sucho/mokro 109/ 99,4 kPa – 1 szt. 4. Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 240x150 cm – 2 szt. 5. * Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. * albo Zamawiający dopuszcza taśmę lepną 10cm x 50cm o gramaturze 68g/m2 - 1 szt. 6. Ostrze chirurgiczne nr 23, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 2 szt. 7. Folia operacyjna bakteriobójcza zawierająca jodofor w warstwie klejącej, z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta jest uwalniany wolny jod, wykonana z poliestru o grubości od 0,025mm do 0,035 mm zapewniająca sterylną powierzchnię pola operacyjnego jałowa z papierem zabezpieczającym cienka (0,025 do 0,035 mm), wykonana z polietylenu lub poliestru samoprzylepna, trwale przylegająca do skóry i brzegu rany doskonale przylegająca do wszystkich części ciała rozciągliwa, umożliwiająca retrakcję rany i poruszanie kończynami bez obawy odklejenia antystatyczna przepuszczalność: >600g/m2/24h rozmiar: 60 x 35 cm rozmiar warstwy lepnej: 35 x 35 cm Dren Redona 14 Ch, 50 cm ze znacznikiem RTG – 1 szt. 8. Nóż elektrochirurgiczny (elektroda czynna) kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, długość przewodu min 500cm – 1 szt. 9. Butelka Redona 200 ml PVC, przewód 125 cm- 170 cm - 1 szt. 10. * Miseczka 250 ml, ze skalą, polipropylenowa, transparentno różowa * albo Zamawiający dopuszcza miseczkę plastikową 250ml ze skalą, polipropylenową, transparentną – 1 szt. 11. Osłona na ramię C 116x183 cm wykonana z mocnej folii – 1 szt. 12. Serweta chirurgiczna o wymiarach 150x240 cm – 1 szt. 13. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar XL - 3 szt. 14. Strzykawka 20ml – 1szt | 500 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 46 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Sterylny zestaw do operacji endoprotezy biodra . Zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie: 1. Serweta 200x260cm z wcięciem U (7x102cm) z dodatkową łatą chłonną wykonana w strefie krytycznej z laminatu 4 warstwowego, łata chłonna 50g/m2, warstwa chłonna 30g/m2, PE-film 15 mikronów, warstwa komfortowa włókninowa 20g/ m2, o łącznej gramaturze w strefie krytycznej 114,1 g/m2, Odporność na przenikanie płynów 840 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 385/330 kPa – 1 szt. 2. Serweta z taśma lepną 175x300 cm, z dodatkową łatą chłonną wykonana w strefie krytycznej z laminatu 4 warstwowego, łata chłonna 50g/m2, warstwa chłonna 23g/m2, PE-film 40 mikronów, warstwa komfortowa włókninowa 20g/ m2, o łącznej gramaturze w strefie krytycznej 130,6 g/m2, Odporność na przenikanie płynów powyżej 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 220/180 kPa – 1 szt. 3. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki – służąca jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x240 cm warstwa chłonna 75x240cm – 1 szt. 4. Kieszonka na materiały opatrunkowe, z taśmą lepną, 30x50 cm, 3-komorowa – 1 szt. 5. Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. - 2 szt. 6. Osłona na kończynę 32x120 cm, laminat dwuwarstwowy – 1 szt. 7. Ostrze chirurgiczne nr 23, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 3 szt. 8. Strzykawka 3-częściowa 100ml z adapterem LS i końcówką do cewnika – 1 szt. 9. Folia operacyjna bakteriobójcza zawierająca jodofor w warstwie klejącej, z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta jest uwalniany wolny jod, wykonana z poliestru o grubości od 0,025mm do 0,035 mm zapewniająca sterylną powierzchnię pola operacyjnego, jałowa, z papierem zabezpieczającym cienka (0,025 do 0,035 mm) wykonana z polietylenu lub poliestru samoprzylepna, trwale przylegająca do skóry i brzegu rany doskonale przylegająca do wszystkich części ciała rozciągliwa, umożliwiająca retrakcję rany i poruszanie kończynami bez obawy odklejenia antystatyczna przepuszczalność: >600g/m2/24h rozmiar: 90x45 cm /60x45cm 10. Miseczka 500 ml, ze skalą, polipropylenowa, transparentna – 1 szt. 11. Nóż elektrochirurgiczny (elektroda czynna) kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, długość przewodu min 500cm – 1 szt. 12. Dren do ssaka z końcówką typu Yankauer z PVC 30Ch 3.0 m Yankauer 8mm okragła końcówka 4 oczka, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. 13. Organizator przewodów taśma typu velcro, z możliwością przyklejenia do obłożenia 2,5 cm x 15 cm – 1 szt. 14. Serweta chirurgiczna, o wymiarach 150x240cm – 2 szt. 15. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wzmocnione nie przemakalne wstawki z przodu i w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kParozmiar XL – 3szt 16. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa, Rozmiar L – 1 szt. 17. Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa o wymiarach 75x90cm z taśmą lepną – 2szt 18. Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa o wymiarach 75x90cm - 1szt | 200 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 47 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Sterylny zestaw do operacji endoprotezy kolana. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu typu TYVEC, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie: 1. Serweta do zabiegów endoprotezy kolana o wymiarach 230x315cm, z samouszczelniającym się neoprenowym otworem 7cm. 4 warstwowa, w strefie krytycznej wykonana z łaty chłonnej (materiał wysoko chłonny, niepylący) 50 g/m2, warstwa chłonna 30 g/m, PE-film 15 mikronów, warstwa– komfortowa 20 g/m2, o łącznej gramaturze w strefie krytycznej 114,1 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 840 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 385/330 kPa – 1 szt. 2. Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. - 2 szt. 3. Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, 22x75 cm – 1 szt. 4. Ostrze chirurgiczne nr 10, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. 5. Folia operacyjna bakteriobójcza zawierająca jodofor w warstwie klejącej, z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta jest uwalniany wolny jod, - wykonana z poliestru o grubości od 0,025mm do 0,035 mm - zapewniająca sterylną powierzchnię pola operacyjnego - jałowa - z papierem zabezpieczającym - cienka (0,025 do 0,035 mm) - wykonana z polietylenu lub poliestru - samoprzylepna, trwale przylegająca do skóry i brzegu rany - doskonale przylegająca do wszystkich części ciała - rozciągliwa, umożliwiająca retrakcję rany i poruszanie kończynami bez obawy odklejenia - antystatyczna - przepuszczalność: >600g/m2/24h - rozmiar: 60 x 35 cm - rozmiar warstwy lepnej: 35 x 35 cm 6. Ostrze chirurgiczne nr 18, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt. 7. Miseczka 500 ml, ze skalą, polipropylenowa, transparentna – 1 szt. 8. Dren z końcówką typu Yankauer z PVC T24Ch 2,1m Yankauer C20Ch okrągła końcówka 4 oczka z kontrola siły ssania, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. 9. Osłona na stół narzędziowy o wymiarze 150x190cm warstwa chłonna 75x190cm służąca jako zawinięcie zestawu – 1szt. 10. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wzmocnione nie przemakalne wstawki z przodu i w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPaRozmiar. XL – 3 szt. 11. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L – 1szt 12. Serweta chirurgiczna, o wymiarach 150x240cm trzywarstwowa – 1 szt. 13. Serweta chirurgiczna o wymiarach 75x90cm z taśmą lepną – 1szt 14. Serweta chirurgiczna o wymiarach 75x90cm – 1szt 15. Nóż elektrochirurgiczny (elektroda czynna) kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, długość przewodu min 500cm, z funkcją oddymiania – 1 szt. 15. Strzykawka 100 ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika – 1 szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 48 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Sterylny zestaw do pilnego cięcia cesarskiego zapakowany w opakowaniu zbiorczym typu TYVEC. Skład: 1. Fartuchów chirurgicznych rozm. L Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS , u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa – 2szt 2. Fartuchów chirurgicznych wzmocnionych rozm. XL Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, wzmocnione nie przemakalne wstawki z przodu i w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa – 2szt 3. 1 osłona na stolik Mayo 79x145cm - folia PE 60 mikronów, włóknina wiskozowa 27 g/m2 4. Owinięcia noworodka o wymiarach 80-90x120cm – 2szt 5. * Skalpel SS nr 24 * albo Zamawiający dopuszcza ostrze chirurgiczne z trzonkiem nr 24 – 2szt 6. Dren do ssaka z końcówką do odsysania – 1szt 7. Ręczniki chłonne 18x25cm +/- 2 cm – 2szt 8. Taśma lepna 9x49cm +/- 1 cm – 1szt 9. Obłożenie chirurgiczne do cięcia cesarskigo o wymiarach 175x250cm – z otworem wypełnionym folia chirurgiczna, otwór o wymiarach 38x32cm – 1szt 10. Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm, zestaw zapakowany w opakowanie typu TYVEC – 1szt. 11.* Osłona na stolik mayo o wymiarach * 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm * albo Zamawiający dopuszcza osłonę na stolik mayo o wym. 80cm x 140cm z warstwą chłonną 60cm x 140cm – 1szt. * albo Zamawiający dopuszcza zestaw o następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm 2 ręczniki 20 x 30 cm 2 fartuch chirurgiczny SMMS, gramatura 35 g/m2 nieprzemakalność 33 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 188/170 kPa. rozmiar M-L, zielony 2 fartuch chirurgiczny SMMS wzmocniony, gramatura w obszarze wzmocnienia 63 g/m2, nieprzemakalność min. 150 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 251/223 kPa. XL, zielony 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego-włóknina polipropylenowa, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 75 g/m2 2 jednorazowe skalpele numer 24 z nasadką ochronną 1 zestaw do odsysania końcówka typy Yankauer Ch. 30, dren 300 cm 1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 x 50 cm 2 serwety dla noworodka 90 x 100 cm 1 serweta do cięcia cesarskiego 230/200 x 312 cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną 27 cm x 33 cm w obszarze jamy brzusznej. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 330 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 49 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Sterylny zestaw do operacji kraniotomii zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie 1. serweta chirurgiczna o wymiarze min 230 x 300 cm z oknem wypełnionym folią chirurgiczna o wymiarze min 30 x 20 cm 2. pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. min 65x 85 cm wym. całk. min 79cm x 145cm - 1 szt. 3. Serwetki do rąk o rozm. max 18 x 25 cm +/- 2 cm -2 szt. 4. * Całość owinięta w serwetę 150 x 240 cm, która może służyć jako przykrycie stolika z warstwą chłonna o wymiarach min 75 x 240 cm * albo Zamawiający dopuszcza serwetę do owinięcia zestawu 150cm x 260cm z warstwą chłonną 65cm x 260cm - 1szt 5. Serweta operacyjna 3-warstwowa z taśmą samoprzylepną o wymiarach 50 x 50cm – 4szt 6. Kieszeń foliowa z taśmą samoprzylepną o wymiarach 40 x 30-35cm -1szt 7. Organizator przewodów przyklejany, regulowany na rzep o wymiarach 2,5 x 30cm – 1szt 8. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy znajdują się na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych. Fartuch i rękawy są niebieskie, materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 234 kPa , nieprzemakalność w obszarze krytycznym min 110 cm H2O. * Rozmiar L. * albo Zamawiający dopuszcza fartuch w rozmiarze L i XL wykonany z włókniny typu Spunlace o wytrzymałości na rozerwanie – sucho 268,9 kPa – 1szt 9. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, jednowarstwowej typu SONTARA, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dług min 6 cm., troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy znajdują się na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych. Fartuch i rękawy są niebieskie, materiał 68 g/m2 wodoodporny, tkana włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru, wytrzymałość na rozrywanie - sucho 234 kPa , nieprzemakalność w obszarze krytycznym min 110 cm H2O. Rozmiar XLL. – 2szt 10. Miska z polipropylenu o pojemności 500ml z podziałką, bezbarwna, przezroczysta – 1szt 11. Wosk kostny biały o wielkości 2.5g – 1szt *UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia wosku kostnego w osobnym opakowaniu. 12. Ostrze chirurgiczne nr 11 – 1szt 13. Ostrze chirurgiczne nr 23 – 1szt 14. Dren łączący do ssaka PVC 30ch/21Ch 3m– 1szt 15. Strzykawka 20ml 2-częściowa – 2szt 16. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320cm – 1szt 17. Czyścik do elektrody o wymiarach 5 x 5cm Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 270 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 50 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Sterylny zestaw do operacji kręgosłupa lędźwiowego zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie 1. Serweta chirurgiczna o wymiarze 150x240 cm warstwa chłonna 75x240cm – 1 szt. 2. * Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 90x75 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa * albo Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 95cm x 75cm o gramaturze 60g/m2 (PE 30g/m2 + PP 30g/m2), odporność na przenikanie płynów 196cm H2O, odporność na rozdarcie na sucho/mokro 109/ 99,4 kPa – 2 szt. 3. * Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 175x175 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa * albo Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 180cm x 180cm o gramaturze 60g/m2 (PE 30g/m2 + PP 30g/m2), odporność na przenikanie płynów 196cm H2O, odporność na rozdarcie na sucho/mokro 109/ 99,4 kPa – 1 szt. 4. Opatrunek chłonny 10-11x15 cm – 1 szt. 5. Osłona foliowa na uchwyt do lampy – 2 szt. 6. Ręcznik chłonny 18x25 cm +/- 2 cm – 2 szt. 7. Dren łączący do ssaka PVC 24ch/17 ch 3,5 metra F/F – 1 szt. 8. Organizator przewodów typu velcro 2,5x15-22 cm– 1 szt. 9. Ostrze 11 – 1 szt. 10. Ostrze 23 – 1 szt. 11. Strzykawka 20 ml 2 częściowa– 1 szt. 12. Wosk kostny – 1szt UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia wosku kostnego w osobnym opakowaniu. 13. Kieszeń foliowa 40x30-35cm -1 szt. 14. pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. min 60x 85 cm wym. całk. min 79cm x 140cm - 1 szt. 15. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 50,47cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPaa Rozmiar L – 1szt, XL -2szt 16. * Osłona na stół narzędziowy 150x240 cm z warstwą chłonną 75x240 służaca jako owinięcie zestawu * albo Zamawiający dopuszcza osłonę na stół narzędziowy 150cm x 260cm z warstwą chłonną 65cm x 260cm – 1 szt. 17) osłona na uchwyt lampy operacyjnej z kołnierzem 2 szt. Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 522 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 51 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Sterylny zestaw do operacji kręgosłupa szyjnego zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia folią z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie 1. * Osłona na stół narzędziowy 150x240 cm służąca jako owinięcie zestawu z warstwą chłonną 75x240 cm * albo Zamawiający dopuszcza osłonę na stół narzędziowy 150cm x 260cm z warstwą chłonną 65cm x 260cm – 1 szt. 2. * Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 90x75 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa * albo Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 95cm x 75cm o gramaturze 60g/m2 (PE 30g/m2 + PP 30g/m2), odporność na przenikanie płynów 196cm H2O, odporność na rozdarcie na sucho/mokro 109/ 99,4 kPa – 3 szt. 3. * Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 240x150 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/mokro 88/61 kPa * albo Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 150cm x 240cm o gramaturze 60g/m2 (PE 30g/m2 + PP 30g/m2), odporność na przenikanie płynów 196cm H2O, odporność na rozdarcie na sucho/mokro 109/ 99,4 kPa – 1 szt. 4. * Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 175x175 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa * albo Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 180cm x 180cm o gramaturze 60g/m2 (PE 30g/m2 + PP 30g/m2), odporność na przenikanie płynów 196cm H2O, odporność na rozdarcie na sucho/mokro 109/ 99,4 kPa – 1 szt. 5. Serweta chirurgiczna o wymiarach, 150 x 200cm – 1szt 6. Ręcznik chłonny 18x25 cm +/- 2 cm – 2 szt. 7. Taśma lepna 9x49 +/- 1 cm - 2 szt. 8. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L – 1szt, XL -2szt 9. Foliowa osłona na uchwyt do lampy z plastikowym twardym oringiem – 2szt. 10. Dren łączący do ssaka PVC 24 CH/17CH 3,5 metra żeński/żeński – 1 szt. 11. Opatrunek chłonny 8-9x10 z wyspą 4-5x5-6 cm – 1 szt. 12. Wosk kostny biały 2,5 grama -1szt 13. Ostrze 11 - 1 szt. 14. Ostrze 23 – 1 szt. 15. Strzykawka 20 ml 2 częściowa 1 szt. 16. Igła iniekcyjna 18G, 40 mm – 1 szt. 17. Pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. 65x 85 cm wym. całk.79cm x 145cm - 1 szt. 18. Kieszeń foliowa z taśmą lepną 40x30-35cm– 1szt. 19. dren do ssaka 24Ch dł. 3,5 m Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 * ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA RÓWNIEŻ: sterylne obłożenie do operacji kręgosłupa szyjnego wykonanego z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (bezporowa folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2 i chłonności 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho >172 kPa i odporność na rozerwanie na mokro >177 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Skład zestawu jest następujący : -1 x serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona (wzmocnienie – warstwa chłonna min. 75cm x 240cm) i wymiarach 150 cm x 240 cm (opakowanie zestawu) wykonana z foliowo -włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2 -3 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) O gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho >172 kPa i odporność na rozerwanie na mokro >177 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina polipropylenowa o gramaturze 30g/m2 i folia PE 25µm. -1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) O gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho >172 kPa i odporność na rozerwanie na mokro >177 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina polipropylenowa o gramaturze 30g/m2 i folia PE 25µm. -1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 175cm wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) O gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho >172 kPa i odporność na rozerwanie na mokro >177 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina polipropylenowa o gramaturze 30g/m2 i folia PE 25µm. -1 x serweta chirurgiczna o wymiarach 150cm x 200cm wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) O gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho >172 kPa i odporność na rozerwanie na mokro >177 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina polipropylenowa o gramaturze 30g/m2 i folia PE 25µm. -2 x ręczniki celulozowe o wymiarach 30cm x 33cm. -2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm. - 1 x L, 2 x XL sterylne fartuchy chirurgiczne zgodne z EN 13795 1-3; wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 40g/m2. Rękaw typu prostego zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100 % poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na taśmę umożliwiającą zapięcie fartucha w dowolnym miejscu na plecach. Kolorowa lamówka przy szyi identyfikująca rodzaj fartucha przed rozłożeniem. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Kolor niebieski, Fartuchy posiadają wzmocnienia w częsci przedniej i na głównej części ramion wykonane z laminatu włóknina-folia (PP-PE) o gramaturze każda warstwa 42 g/m2. Nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 165 H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho obszar krytyczny min. 303 kPa, wytrzymałość na rozerwanie na mokro obszar krytyczny min. 217 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho obszar krytyczny: [podłużne (md): 141N (wg. EN 29073-3), poprzeczne (md):85N (wg. EN 29073-3)], wytrzymałość na rozciąganie na mokro obszar krytyczny: [podłużne (md): 138N (wg. EN 29073-3), poprzeczne (md):81N (wg. EN 29073-3)], -2 x foliowa osłona na uchwyt do lampy z plastikowym twardym oringiem. -1 x dren do ssaka 30/10,00 CH/mm, 68 Sh., 3 m. -1 x opatrunek chłonny o wymiarach 10cm x 8cm (warstwa chłonna min. 3,8 x 6,5cm). -1 x ostrze 11 -1 x ostrze 23 -1 x strzykawaka 20 ml 2 częściowa -1 x igła iniekcyjna 18G, 40 mm -1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana w formie rękawa z materiału dwuwarstwowego włóknina-folia-laminat z dodatkową strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej warstwa chłonna min. 60cm x 145cm (odporna na ścieranie i niskopyląca). Serweta złożona teleskopowo. Gramatura 115 g/m2. Folia PE 60µm, włókninowa warstwa wzmocniona z włókniny polipropylenowej 55 g/m2. -1 x kieszeń samoprzylepna jednokomorowa o wymiarach 38cm x 43cm - wosk kostny biały 2,5 grama (g) (dopuszcza się w osobnym opakowaniu) Każdy zestaw posiada kartę informacją umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego ze spisem komponentów i min. 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające datę ważności i nr serii. Opakowanie: zewnętrzne opakowanie w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag + karton zabezpieczający, wewnętrzne opakowanie z włókniny *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 150 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 52 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Sterylny zestaw do operacji cystoskopii urologicznej zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie 1. Osłona na stół narzędziowy 150x190 obszar chłonny 75x190 cm 2. Osłona foliowa na kamerę 18x250 cm o elastyczną końcówką i taśmą mocującą – 1 szt. 3. Organizator przewodów na rzec typu velcro – 2,5 cm x30 cm – 1 szt. 4. serweta o wymiarach min. 150x164-240cm, zintegrowana z nogawicami, posiadające otwór na prącie min. 5 x 7cm, dookoła, otworów warstwa chłonna min. 30 x 40cm jak też osłonę na palec do badania per rectum z zamocowaną torbą z sitem oraz możliwością podłączenia drenu . Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włókniny - min 650 %. Współczynnik układalności min 75% 5. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny endoskopowy - wykonany w części przedniej i w rękawach z całkowicie nieprzemakalnego laminatu, w części tylnej z włókniny typu SMS, obszerny i szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem, także w pozycji siedzącej. Tylne poły całkowicie zabezpieczają plecy operującego, wykonany jest z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 w strefie mniej krytycznej oraz włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 i laminatu (folia PE / włóknina PES) o gramaturze 40 g/m2 w strefie krytycznej wyrobu – Rozmiar XL1 szt 6. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L – 1 szt. 7. Dren do ssaka silikonowy 6.0x10.0mm długość 30 cm PT/PT – 1 szt. 8. Zestaw do irygacji urologiczny silikonowy z zaciskiem blokującym przepływ – 1 szt. Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 105 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 53 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Sterylny zestaw do operacji przepukliny zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie : 1. Pętla silikonowa chirurgiczna MAXI - 1 mm, 40,6 mm, żółta – 1 szt. 2. serweta - ekran anestezjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+/-2%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) - 1 szt. 3. serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) 2 szt. 4. serweta dolna min 175 x 175cm wykończona taśmą w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%)- 1 szt. 5. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar XL – 2 szt L- 1 szt. 6. Pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. 65x 85 cm wym. całk.79cm x 145cm - 1 szt. 7. Ostrze 18 - 1 szt. 8. Osłona foliowa na uchwyt do lampy z plastikowym mocnym oringiem – 2 szt. 9. Taśma Lepna 9x49cm – 1 szt. 10. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320 cm – 1 szt. 11. Osłona za stół narzędziowy 150x190 cm z warstwą chłoną 75x190 cm służący jako owinięcie zestawu – 1 szt. Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 * ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA RÓWNIEŻ: sterylne obłożenie do operacji przepukliny wykonanego z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (bezporowa folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2 i chłonności 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho >172 kPa i odporność na rozerwanie na mokro >177 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Skład zestawu jest następujący : -1 x pętla silikonowa wymiar 2,5 mm, 45 mm, żółta -1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety – ekran anestezjologiczny wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) O gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho >172 kPa i odporność na rozerwanie na mokro >177 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina polipropylenowa o gramaturze 30g/m2 i folia PE 25µm. -2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykończona taśmą samoprzylepną na całej długości dłuższego boku wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) O gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho >172 kPa i odporność na rozerwanie na mokro >177 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina polipropylenowa o gramaturze 30g/m2 i folia PE 25µm. -1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 175cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety – ekran anestezjologiczny wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) O gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho >172 kPa i odporność na rozerwanie na mokro >177 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina polipropylenowa o gramaturze 30g/m2 i folia PE 25µm. - 1 x L, 2 x XL sterylne fartuchy chirurgiczne zgodne z EN 13795 1-3; wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 40g/m2. Rękaw typu prostego zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100 % poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na taśmę umożliwiającą zapięcie fartucha w dowolnym miejscu na plecach. Kolorowa lamówka przy szyi identyfikująca rodzaj fartucha przed rozłożeniem.Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Kolor niebieski, Fartuchy posiadają wzmocnienia w częsci przedniej i na głównej części ramion wykonane z laminatu włóknina-folia (PP-PE) o gramaturze każda warstwa 42 g/m2. Nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 165 H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho obszar krytyczny min. 303 kPa, wytrzymałość na rozerwanie na mokro obszar krytyczny min. 217 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho obszar krytyczny: [podłużne (md): 141N (wg. EN 29073-3), poprzeczne (md):85N (wg. EN 29073-3)], wytrzymałość na rozciąganie na mokro obszar krytyczny: [podłużne (md): 138N (wg. EN 29073-3), poprzeczne (md):81N (wg. EN 29073-3)], -1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana w formie rękawa z materiału dwuwarstwowego włóknina-folia-laminat z dodatkową strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej warstwa chłonna min. 60cm x 145cm (odporna na ścieranie i niskopyląca). Serweta złożona teleskopowo. Gramatura 115 g/m2. Folia PE 60µm, włókninowa warstwa wzmocniona z włókniny polipropylenowej 55 g/m2. -1 x ostrze 18. -2 x osłona foliowa na uchwyt do lampy z plastikowym mocnym oringiem. -1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm. -1 x uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320cm. -1 x serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona (wzmocnienie – warstwa chłonna min. 75cm x 190cm) i wymiarach 190 cm x 140 cm (opakowanie zestawu) wykonana z foliowo -włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2 Każdy zestaw posiada kartę informacją umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego ze spisem komponentów i min. 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające datę ważności i nr serii. Opakowanie: zewnętrzne opakowanie w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag + karton zabezpieczający, wewnętrzne opakowanie z włókniny. zamawiający dopuszcza również: Zestaw do operacji przepukliny, skład: 1. 1 szt. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm ( owinięcie zestawu) wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i niebiesko-zieloneo/białej folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równo * albo Zamawiający dopuszcza zestaw o następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm 1 fartuch chirurgiczny Standard M-L, zielony 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego-włóknina polipropylenowa, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 75 g/m2 2 fartuchy chirurgiczne Standard XL, zielone 1 pętla naczyniowa Maxi, żółta, 47 cm 1 jednorazowe ostrze do skalpela nr 18 2 osłony foliowe na uchwyt lampy operacyjnej 1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 x 50 cm 1 elektroda czynna monopolarna z końcówką nożową, długość kabla 3,2m 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm 2-warstwowa 2 serwety samoprzylepne 75 x 90 cm 2-warstwowa 1 serweta przylepna 2-warstwowa 175 x 180 cm Fartuch standard z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, nieprzemakalność 33 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 188/170 kPa. Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Odporność na przenikanie płynów 125 cm H2O. Odporność na rozdarcie na mokro/ sucho min. 185/175 kPa. * albo Zamawiający dopuszcza zestaw do operacji przepuklin wykonany z 2- warstwowego laminatu (folia polietylenowa + włókniny polipropylenowej) o gramaturze min. 55g/m2 i chłonności min. 285%. Obłożenie w obszarze niewzmocnionym cechuje odporność na penetrację płynów > 150cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho >134 kPa i na mokro >132 kPa. Włóknina nie zawiera lateksu. Zestaw zgodny z EN 13795. Skład i parametry zestawu: -2 x pętla gumowa wymiar 2,4 mm x 450 mm, czerwona -1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety –wykonana z 2-warstwowego laminatu z dodatkową warstwą chłonną o min. gramaturze 55g/m2 ( obszar wzmocniony min. 110 g/m2). Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność min. 350%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho/ mokro w obszarze krytycznym min. 172 kPa /177 kPa . Włóknina polipropylenowa o gramaturze min. 30g/m2 i folia PE 60µm. -2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykończona taśmą samoprzylepną na dłuższym boku wykonana z 2-warstwowego laminatu z dodatkową warstwą chłonną o min. gramaturze 55g/m2 ( obszar wzmocniony min. 110 g/m2). Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność min. 350%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym min. 172 kPa /177 kPa . Włóknina polipropylenowa o gramaturze min. 30g/m2 i folia PE 60µm. -1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 175cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety – wykonana z 2-warstwowego laminatu z dodatkową warstwą chłonną o min. gramaturze 55g/m2 ( obszar wzmocniony min. 110 g/m2). Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność min. 350%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym min. 172 kPa /177 kPa . Włóknina polipropylenowa o gramaturze min. 30g/m2 i folia PE 60µm. - 1 x L, 2 x XL sterylne fartuchy chirurgiczne standardowe zgodne z EN 13795; wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 40g/m2. Rękaw typu prostego zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100 % poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na taśmę umożliwiającą zapięcie fartucha w dowolnym miejscu na plecach. Kolorowa lamówka przy szyi identyfikująca rodzaj fartucha przed rozłożeniem. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Kolor niebieski, Fartuchy posiadają wzmocnienia w części przedniej i na głównej części ramion wykonane z laminatu włóknina-folia (PP-PE) o gramaturze min. 42 g/m2. Nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 165 H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym min. 303 / 217 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w obszarze krytycznym: podłużne (md): 141N, poprzeczne (cd):85N, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w obszarze krytycznym: podłużne (md): 138N, poprzeczne (cd):81N -1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana w formie rękawa z laminatu 2-warstwowego włóknina-folia; warstwa chłonna min. 60cm x 145cm (odporna na ścieranie i niskopyląca). Serweta złożona teleskopowo. Gramatura min. 90 g/m2. Folia PE 60µm, włóknina polipropylenowa 30 g/m2. -1 x ostrze 18. - 2 x osłona na uchwyt do lampy z plastikowym ringiem - 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm -1 x uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320cm. -1 x serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona (wzmocnienie – warstwa chłonna min. 75cm x 190cm) i wymiarach 190 cm x 150 cm (opakowanie zestawu) wykonana z foliowo -włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii oraz polipropylenowej włókniny o łącznej gramaturze min. 90 g/m2 Każdy zestaw posiada kartę informacją umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego ze spisem komponentów i min. 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające datę ważności i nr serii. Zestaw pakowany w wytrzymałą torbę papierowo-foliową + 2 kartony zabezpieczający *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 2502 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 54 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Sterylny zestaw do operacji pęcherzyka zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie : 1. serweta - ekran anestezjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) - 1 szt. 2. serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) 2 szt. 3. * serweta dolna min 175 x 175cm wykończona taśmą w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) * albo Zamawiający dopuszcza serwetę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina 30g/m2, folia PE 30g/m2 - 1 szt. 4. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 50,47cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa albo 200/179,3 kPa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa , Rozmiar XL – 3 szt. L- 1 szt. 5. Pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia)o wym. 65x 85 cm albo 60 x 140 cm wym. całk.79-80cm x 140-145cm - 1 szt. 6. Ostrze chirurgiczne nr 18 - 1 szt. 7. Osłona foliowa na uchwyt do lampy z plastikowym mocnym oringiem albo Zamawiający dopuszcza osłonę z tworzywa sztucznego – 2 szt. 8. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320 cm – 1 szt. 9. Osłona za stół narzędziowy 150x190 cm z warstwą chłoną 65-75x190 cm służące jako owinięcie zestawu – 1 szt. Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - * laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 * albo Zamawiający dopuszcza laminat trójwarstwowy: Włóknina 28g/m2 + Folia PE 25g/m2 + Włóknina 22g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 * albo Zamawiający dopuszcza Zestaw do operacji pęcherzyka, skład 1. 1 szt. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm ( owinięcie zestawu) wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i niebiesko-zieloneo/białej folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Gramatura materiału w polu krytycznym min.76 g/m 2. 1 szt. fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 130 cm (+/- 5 cm) 3. 3 szt. fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 150 cm (+/- 5 cm) 4. 1 szt. serweta na stolik Mayo Standard 80x145cm w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację ,wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min.83 g/m2. Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm 5. 2 szt. osłona na uchwyt lampy operacyjnej 6. 1 szt. elektroda czynna monopolarna z końcówka nożowa dl. kabla 3,2m 7. 1 szt. skalpel nr 18 8. 2 szt. serweta przylepna 75x90cm 2-warstwowa 9. 1 szt. serweta przylepna175x180 cm 2-warstwowa 10. 1 szt. serweta przylepna 150x240cm 2-warstwowa Serwety główne ( poz. 8,9 i 10 ) wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego na całej powierzchni 57 g/m2 (+/- 0,5g/m2) Wytrzymałość na wypychanie na mokro min 185 kPa, odporność na przenikanie cieczy min.125 cm H2O. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Na opakowaniu łącznie 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności, 2 z nich dodatkowo posiadają kod kresowy oraz 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. Pozycje 5-7 w kartonowym pudełku *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 900 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 55 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Sterylny zestaw do operacji gwóźdź śródszpikowy zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie 1. serweta górna dwuwarstwowa z taśmą lepną 240x150 cm, wykonana z PE-film 40 mikronów i włókniny 23 g/m2, o łącznej gramaturze 60,6 g/m2. Odporność na przenikanie płynów 100 cm słupa wody, odporność na rozdarcie na sucho/morko 88/61 kPa – 1 szt. 2. serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) 2 szt. 3. serweta dolna min 175 x 175cm wykończona taśmą w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%)- 1 szt. 4. Osłona na stół narzędziowy 240 x 150 cm z warstwą chłoną 75x240 cm – 1 szt. 5. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L- 1 szt., XL – 2 szt. 6. Osłona foliowa na ramię C 116x183 cm – 1 szt. 7. Taśma lepna 9x49 cm - 1 szt. 8. Miska z polipropylenu 250 ml, niebieska ze skalą - 1 szt. 9. Strzykawka 20 ml – 1 szt. 10. Uchwyt – rękojeść do koagulacji z ostrzem 320 cm (diatermia) - 1 szt. 11. Ostrze nr 18 – 1szt 12. Ostrze nr 10 – 1szt 13. Serweta operacyjna o wymiarach 150x240cm z warstwą komfortową od strony pacjenta – 2szt. Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 * ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZ RÓWNIEŻ: sterylne obłożenie do operacji gwóźdź śródszpikowych wykonanego z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (bezporowa folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2 i chłonności 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho >172 kPa i odporność na rozerwanie na mokro >177 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Skład zestawu jest następujący : -1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) O gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho >172 kPa i odporność na rozerwanie na mokro >177 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina polipropylenowa o gramaturze 30g/m2 i folia PE 25µm. -2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykończona taśmą samoprzylepną na całej długości dłuższego boku wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) O gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho >172 kPa i odporność na rozerwanie na mokro >177 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina polipropylenowa o gramaturze 30g/m2 i folia PE 25µm. -1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 175cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety – wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) O gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho >172 kPa i odporność na rozerwanie na mokro >177 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina polipropylenowa o gramaturze 30g/m2 i folia PE 25µm. -1 x serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona (wzmocnienie – warstwa chłonna min. 75cm x 240cm) i wymiarach 150 cm x 240 cm (opakowanie zestawu) wykonana z foliowo -włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2 - 1 x L, 2 x XL sterylne fartuchy chirurgiczne zgodne z EN 13795 1-3; wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 40g/m2. Rękaw typu prostego zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100 % poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na taśmę umożliwiającą zapięcie fartucha w dowolnym miejscu na plecach. Kolorowa lamówka przy szyi identyfikująca rodzaj fartucha przed rozłożeniem. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Kolor niebieski, Fartuchy posiadają wzmocnienia w części przedniej i na głównej części ramion wykonane z laminatu włóknina-folia (PP-PE) o gramaturze każda warstwa 42 g/m2. Nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 165 H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho obszar krytyczny min. 303 kPa, wytrzymałość na rozerwanie na mokro obszar krytyczny min. 217 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho obszar krytyczny: [podłużne (md): 141N (wg. EN 29073-3), poprzeczne (md):85N (wg. EN 29073-3)], wytrzymałość na rozciąganie na mokro obszar krytyczny: [podłużne (md): 138N (wg. EN 29073-3), poprzeczne (md):81N (wg. EN 29073-3)], -1 osłona na ramię C o wymiarach 104x188 cm. -1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm. -1 x miska z polipropylenu 250ml, niebieska ze skalą -1 x strzykawka 20ml -1 x uchwyt – rękojeść do koagulacji z ostrzem 320cm (diatermia) -1 x ostrze nr 18 -1 x ostrze nr 10 -2 x serweta operacyjna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) O gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie na sucho >172 kPa i odporność na rozerwanie na mokro >177 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina polipropylenowa o gramaturze 30g/m2 i folia PE 25µm. Każdy zestaw posiada kartę informacją umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego ze spisem komponentów i min. 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające datę ważności i nr serii. Opakowanie: zewnętrzne opakowanie w wytrzymałą torbę plastikową typu VentBag + karton zabezpieczający, wewnętrzne opakowanie z włókniny *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 100 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 56 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Sterylny zestaw do operacji ramienia zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie 1. Butelka redona 200 ml , wstępna próżnia – 1 szt. 2. Dren redona 12 ch 50 cm-70 cm rtg PVC – 1 szt. 3. Obłożenie chirurgiczne 150x200 cm trójwarstwowe, wycięcie U o wymiarach 7x65– 1 szt. 4. Serweta operacyjna 175x240 cm z taśmą samoprzylepną 4- warwową (dodatkowa warstwa 50 g/m2) – 2 szt. 5. * Osłona na stół narzędziowy 150x240 cm obszar chłonny 75x240 cm * albo Zamawiający dopuszcza osłonę na stół narzędziowy 150 x 260 cm, obszar chłonny 65 x 260 cm – 1 szt. 6. Osłona foliowa na ramię C o wymiarach 116x183cm – 1 szt. 7. Taśma lepna 9-x49cm +/- 1 cm – 2 szt. 8. Osłona na kończynę trójwarstwowa 22 x 75 cm– 1 szt. 14. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 50,47cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa. Rozmiar L- 1 szt, XL – 2 szt. 9. Miska niebieska 500 ml z podziałką - 1 szt. 10. Ostrze nr 10 – 1 szt. 11. Ostrze nr 18 – 1 szt. 15. Strzykawka 20 ml – 1 szt. 16. Uchwyt – rękojeść do koagulacji z ostrzem 320 cm (diatermia) - 1 szt. Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - * laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 * albo Zamawiający dopuszcza laminat trójwarstwowy: Włóknina 28g/m2 + Folia PE 25g/m2 + Włóknina 22g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 300 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 57 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Sterylny zestaw do operacji przedramienia zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie 1. Podkład syntetyczny pod gips 10cm – 2.75-3m – 1 szt. 2. Serweta chirurgiczna 150 x 240 cm trzywarstwowa – 1 szt. 3. Serweta - ekran anestezjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) - 1 szt. 4. serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lępną na całej długości dłuższego boku laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%) 2 szt. 5. serweta dolna min 175 x 175cm wykończona taśmą w środkowej części serwety laminat dwuwarstwowy - grubość folii 40 mikronów (+-2^%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2(+-2%)- 1 szt. 6. Osłona na stół narzędziowy 150x190 cm z warstwą chłoną 65-75x190 cm – 2 szt. 7. Osłona foliowa na ramię C 116x183 cm – 1 szt. 8. Taśma Lepna 9x49 cm +/- 1 cm – 1 szt. 9. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 50,47cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar XL – 3 szt. 10. Ostrze nr 10 – 1 szt. 11. Ostrze nr 18 – 1 szt. 12. Uchwyt – rękojeść do koagulacji z ostrzem 320 cm (diatermia) - 1 szt. . Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - * laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 * albo Zamawiający dopuszcza laminat trójwarstwowy: Włóknina 28g/m2 + Folia PE 25g/m2 + Włóknina 22g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 720 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 58 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Sterylny zestaw do operacji endoskopia urologiczna TUR zapakowany w zbiorczym opakowaniu zestaw zapakowany w opakowanie typu folia folia z klapką TYVEC: poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie 1. Osłona na stół narzędziowy 150x190 obszar chłonny 75x190 cm służący jako owinięcie zestawu – 1szt 2. Osłona foliowa na kamerę 18x250 cm o elastyczną końcówką i taśmą mocującą – 1 szt. 3. Organizator przewodów na rzep typu velcro – 2,5 cm x30 cm– 1 szt. 4. Serweta o wymiarach min. 150x164-240cm, zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór na prącie min. 5cm x 7cm,dookoła, otworów warstwa chłonna min. 30 x 40cm jak też osłonę na palec do badania per rectum z zamocowaną torbą z sitem oraz możliwością podłączenia drenu . Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. Odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa Absorpcja włókniny - min 650 %. Współczynnik układalności min 75% 5. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 50,47cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : obszar krytyczny > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa Rozmiar L- 1 szt. 6. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, endoskopowy - wykonany w części przedniej i w rękawach z całkowicie nieprzemakalnego laminatu, w części tylnej z włókniny typu SMS, obszerny i szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem, także w pozycji siedzącej. Tylne poły całkowicie zabezpieczają plecy operującego, wykonany jest z włókniny polipropylenowej typu SMS ogramaturze 35 g/m2 w strefie mniej krytycznej oraz włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 i laminatu (folia PE / włóknina PES) o gramaturze 40 g/m2 w strefie krytycznej wyrobu Rozmiar – XL – 1 szt. 7. Dren do ssaka silikonowy 6.0x10.0mm długość 30 cm PT/PT – 1 szt. 8. Zestaw do irygacji do cystoskopii (podwójny, silikonowa końcówka) 1 szt. 9. strzykawka 20 ml 10. miska 150 ml 11.gaziki 7,5x7,5- 10 szt. 12. kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych 24 cm 13. worek do zbiórki moczu 2000ml, T90 cm, z zaworem 14. kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych 19 cm Wymagania: Pozycje: - w strefie krytycznej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej - min 23 g/m2 oraz grubości folii PE min 40 mikronów oraz serweta właściwa na całej powierzchni obłożenia - folia PE min 40 mikronów oraz warstwa chłonna- min 22 g/m2 - laminat trójwarstwowy : warstwa górna - gramatura min 23 g/m2 absorpcja min 2,1ml / dm 2 folia PE - min 40 mikronów warstwa dolna - gramatura min 20 g/m2 warstwa chłonna - min 23 g/m2 , folia PE min 55 mikronów absorpcja min 2,1 ml/dm2 | 900 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 59 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Zestaw do portu naczyniowego Sterylny zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką min 5mm ułatwiający otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi. Zestawy spełniają wymogi normy 13795. 1) Serweta operacyjna 3 warstwowa 240x150cm z taśmą lepną, serweta o gramaturze 23g/m2 oraz folia PE 40mikronów oraz warstwa komfortowa od strony pacjenta 12g/m2. odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 91/74 kPa, odporność na przenikanie płynu: 203cm H2O– 1 szt. 2) Serweta operacyjna 3 warstwowa 75x90cm z taśmą lepną, serweta o gramaturze 23g/m2 oraz folia PE 40mikronów oraz warstwa komfortowa od strony pacjenta 12g/m2. odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 91/74 kPa, odporność na przenikanie płynu: 203cm H2O– 2 szt. 3) Serweta dwuwarstwowa z taśmą lepną 100x150cm, 2 warstwy na całej powierzchni, odporność na przenikanie płynów min. 127cmH2O – 1szt 4) Kieszeń foliowa o wymiarze 40x30-35cm -1szt 5) Osłona foliowa na aparaturę okrągła o średnicy 75cm-85 cm z gumką – 1szt 6) Osłona foliowa na głowicę USG 12,7x150cm z paskami mocującymi – 1szt 7) Torba papierowa * 14x25cm * albo 12,5 x 5 x 25,7 cm – 1szt 8) Ostrze chirurgiczne nr 11 (CS) – 1szt 9) Strzykawka 20ml L/S – 1szt 10) Strzykawka 5ml L/S – 1szt 11) Strzykawka 10ml L/S – 1szt 12) Igła 18G 40mm różowa – 1szt 13) Igła iniekcyjna 22G 40mm – 1szt 14) Kompres gazowy 10x10cm gaza 17nitkowa, 8-warstwowy, znacznik RTG – 10szt 15) Kompres gazowy 7.5x7.5cm gaza 17nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTG – 10szt 16) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, widoczna metka producenta fartucha, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Rozmiar L – 1szt 17) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, * widoczna metka producenta fartucha * albo Zamawiający dopuszcza fartuch bez metki producenta, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Rozmiar XL – 1szt 18) Serweta wzmocniona na stolik 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 30 g/m2, folia PE 55 mikronów, odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro 177/163kPa – 1 szt. 19) 1 szt. osłony na uchwyt lampy operacyjnej z kołnierzem *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 300 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 60 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Sterylny zestaw do zakładania rozrusznika serca Sterylny zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką min 5mm ułatwiający otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi. Zestawy spełniają wymogi normy 13795. 1) Obłożenie chirurgiczne 200x280cm przyklejanym otworem o średnicy 15cm, włóknina dwuwarstwowa o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40mikronów, odporność na przenikanie płynów min. 127cmH2O – 1szt 2) * Papier krepowy 45x45cm * albo Zamawiający dopuszcza serwetę z laminatu 45 x 45 cm – 1szt 3) Folia operacyjna 15x26cm +/- 1 cm – 1szt 4) Kieszeń foliowa o wymiarze 40x30-35cm -1szt 5) Osłona foliowa na aparaturę okrągła o średnicy 140cm z gumką, folia PE o gramaturze 30mikronów – 35 mikronów – 1szt 6) Torba papierowa 14x1525cm - 1szt 7) * Pojemnik z polipropylenu o pojemności 30ml, niebieski * albo Zamawiający dopuszcza pojemnik z polipropylenu o pojemności 60ml, przezroczysty, niebieski – 1szt 8) Ostrze chirurgiczne nr 18 CS – 1szt 9) Strzykawka 20ml L/S – 1szt 10) Igła 18G 40mm różowa – 1szt 11) Igła iniekcyjna 22G 40mm – 1szt 12) Kompres gazowy 10x10cm gaza 17nitkowa, 8-warstwowy, znacznik RTG – 10szt 13) Kompres gazowy 7.5x7.5cm gaza 17nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTG – 10szt 14) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, widoczna metka producenta fartucha, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Rozmiar L – 1szt 15) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, * widoczna metka producenta fartucha * albo Zamawiający dopuszcza fartuch bez metki producenta, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Rozmiar XL – 1szt 16) Serweta wzmocniona na stolik 150x150cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 30 g/m2, folia PE 55 mikronów, odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro 177/163kPa – 1 szt. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 400 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 61 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Sterylny zestaw do wymiany rozrusznika serca Sterylny zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką min 5mm ułatwiający otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi. Zestawy spełniają wymogi normy 13795. 1) Obłożenie chirurgiczne 200x280cm przyklejanym otworem o średnicy 15cm, włóknina dwuwarstwowa o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40mikronów, odporność na przenikanie płynów min. 127cmH2O – 1szt 2) * Papier krepowy 45x45cm * albo Zamawiający dopuszcza serwetę z laminatu 45 x 45 cm – 1szt 3) Folia operacyjna 15x26cm +/- 1 cm – 1szt 4) Kieszeń foliowa o wymiarze 40x30-35cm -1szt 5) Torba papierowa 14x1525cm - 1szt 6) * Pojemnik z polipropylenu o pojemności 30ml, niebieski * alb Zamawiający dopuszcza pojemnik z polipropylenu o pojemności 60ml, przezroczysty, niebieski – 1szt 7) Ostrze chirurgiczne nr 18 CS – 1szt 8) Strzykawka 20ml L/S – 1szt 9) Igła 18G 40mm różowa – 1szt 10) Igła iniekcyjna 22G 40mm – 1szt 11) Kompres gazowy 10x10cm gaza 17nitkowa, 8-warstwowy, znacznik RTG – 10szt 12) Kompres gazowy 7.5x7.5cm gaza 17nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTG – 10szt 13) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, widoczna metka producenta fartucha, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Rozmiar L – 1szt 14) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, * widoczna metka producenta fartucha * albo Zamawiający dopuszcza fartuch bez metki producenta, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Rozmiar XL – 1szt 15) Serweta wzmocniona na stolik 150x150cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 30 g/m2, folia PE 55 mikronów, odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro 177/163kPa – 1 szt. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 406 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 62 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Sterylny zestaw do kardioablacji Sterylny zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką min 5mm ułatwiający otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi. Zestawy spełniają wymogi normy 13795. 1) * Obłożenie chirurgiczne do wkłucia zewnątrzoponowego o wymiarach 75x80cm z przyklejanym otworem 6x15cm, w narożnikach taśma lepna do lepszego utrzymania obłożenia w danej pozycji, wymagania: włóknina dwuwarstwowa o gramaturze 23g/m2 oraz folia PE 27,5 mikronów, odporność na przenikanie płynów >100cmH2O * albo Zamawiający dopuszcza serwetę wykonaną z włókniny 30g/m2 oraz folii PE 30g/m2, reszta parametrów zgodnie z wymaganiami – 1szt 2) Serweta operacyjna na krocze z taśmą samoprzylepną o wymiarach 18x40cm– 1szt 3) Obłożenie chirurgiczne do angiografii 240x320cm z dwoma otworami o wymiarach 6x9cm,obłożenie składa się z foliiPE o gramaturze 50 mikronów, wzmocnienia wyk. z włókniny o wymiarach 90x110cm i gramaturze 50g/m2,boki obłożenia to folia transparentna po obydwu bokach 70x320cm o gramaturze PE55 mikronów, odporność na przenikanie płynów min. 194cmH2O – 1szt 4) Osłona na stół narzędziowy o wymiarach 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm – 1szt 5) Serweta operacyjna 75x90cm dwuwarstwowa – 1szt 6) Miska nerkowa o pojemności 700ml -800ml– 1szt 7) Strzykawka 20 ml L/S 2-częściowa – 1szt 8) Strzykawka 5ml L/S – 1szt 9) Strzykawka 10ml 2-częściowa – 1szt 10) Igła 18G 40mm różowa – 1szt 11) Igła iniekcyjna 22G 40mm – 1szt 12) Probówka 13ml 100x16mm z korkiem i podziałką – 1szt 13) Skalpel chirurgiczny z wysuwanym ostrzem nr 23 – 1szt 14) * Aplikator gąbkowy do dezynfekcji pola operacyjnego 3,5x3,5cm długość 15cm niebieski * albo Zamawiający dopuszcza aplikator 5 x 5 cm, długość 16cm, niebieski – 1szt 15) Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego niebieskie o długości 24,7cm +/- 2 cm -1szt 16) Kompres gazowy 10x10cm gaza 17nitkowa, 8-warstwowy, znacznik RTG – 30szt 17) Osłona foliowa na aparaturę okrągła o średnicy 75cm z gumką, folia PE o gramaturze 30 mikronów – 1szt 18) Osłona foliowa na aparaturę okrągła o średnicy 90cm z gumką, folia PE o gramaturze 30 mikronów – 1szt 19) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny wzmocniony, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, z dodatkowymi wstawkami zabezpieczającymi ręce i przód operatora, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, widoczna metka producenta fartucha, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Rozmiar XL – 1szt 20) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 44g/m2, z dodatkowymi wstawkami zabezpieczającymi ręce i przód operatora, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, widoczna metka producenta fartucha, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 150cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro) 269/250 Kpa. Rozmiar L – 1szt 21) Serweta wzmocniona na stolik 150x150cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 30 g/m2, folia PE 55 mikronów, odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro 177/163kPa – 1 szt. * albo zamawiający dopuszcza Zestaw wykonany z wysokiej jakości laminatu dwuwarstwowego BIFLEX o składzie 1. chusta angiograficzna o wymiarach 210x300cm (tolerancja +/- 10cm) z dwoma otworami o średnicy 10cm na wysokości pachwin, z folią przylepną nie wystającą poza otwór, z warstwą absorbującą płyny o wymiarach min 80cmx160cm i przezroczystą krawędzią z jednej strony – 1 szt. 2. chusta o wymiarach 75cmx75cm, z taśmą samoprzylepną na jednej krawędzi, z otworem max. 10cm – 1 szt. 3. chusta o wymiarach 75cmx100cm – 1 szt. 4. chusta absorbująca 60cmx60cm z wysoką absorpcją płynów, dolna warstwa nieprzepuszczalna – 1 szt. 5. fartuch rozmiar L, włóknina SMS, przepuszczająca powietrze, przód fartucha wzmocniony, mankiet bawełniany – 1 szt. 6. fartuch rozmiar XL, włóknina SMS, przepuszczająca powietrze, przód fartucha wzmocniony, mankiet bawełniany – 1 szt. 7. kompresy 10cmx10cm – 30 szt. 8. miska nerkowata 700ml – 1 szt. 9. skalpel – 1 szt. 10. kleszczyki metalowe – 2 szt. 11. osłona foliowa z gumką min. 65x75cm czepek – 1 szt. 12. osłona foliowa worek z gumką 80cmx95cm (tolerancja +/- 5cm) – 1 szt. 13. strzykawka 10ml LS – 2 szt. 14. strzykawka 20ml LS – 2 szt. 15. strzykawka 5ml LS – 1 szt. 16. serweta na krocze 35cmx40cm, wykonana z miękkiego materiału – 1 szt. 17. chusta dwuwarstwowa na stolik o wymiarach 150cmx190cm – 1 szt. 18. lizak do mycia pola operacyjnego 2 szt. 19. etykieta z datą ważności i nr serii – 2 szt. 20. Igła injekcyjna 18G 1,2x40mm – 2 szt. 21. Igła injekcyjna 22G 0,7x40mm – 1 szt. 22.Probówka ACT z trzema reagentami krzepnięcia ( celit, kaolin, kryształki szkła). Zestaw spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3 *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 600 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 63 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Sterylny zestaw do angiografii - Zestaw powinien być zapakowany w opakowanie folia – papier. Skład zestawu w j. polskim na etykiecie głównej i 2 x etykiety samoprzylepne z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną. o składzie Ubranie operacyjny rozmiar L (spodnie + bluza krótki rękaw) 1 szt Ubranie operacyjny rozmiar M 1 szt (spodnie + bluza krótki rękaw) * Ręcznik papierowy 57 x 37 cm * albo Zamawiający dopuszcza ręcznik włókninowy 30 x 30 cm 2 szt Fartuch rozmiar L wykonany z włókniny typu SMS, rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem o długości min. 7 cm, rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją na rzep, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny, 1 szt Fartuch rozmiar XL wykonany z włókniny typu SMS, rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem o długości min. 7 cm, * rękaw typu reglan * albo Zamawiający dopuszcza fartuch z rękawem tradycyjnym, zapięcie pod szyją na rzep, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny, 1 szt Powłoka ochronna 120 x 120 cm typu czepek 1 szt Powłoka ochronna 160 x 30 cm typu torba, elastyczna krawędź na dłuższym boku 1 szt Kleszczyki Mosquito proste, metalowe dł. 13cm +/-1cm 1 szt Kompres 10 x10 cm, 8 warstw 50 szt Strzykawka 10 ml, Luer Slip 2 szt Strzykawka 20 ml, Luer Slip 2 szt Strzykawka 2 ml, Luer Slip 2 szt Strzykawka 5 ml, Luer Slip 2 szt Igła 0,80 x 50 mm, 21G 1 szt Skalpel Fig. 11 1 szt Kleszczyki do chusty, czerwone 1 szt Miska 250 ml, niebieska nietransparentna z miarką 1 szt Miska 500 ml, przezroczysta 1 szt Miska 1000 ml, przezroczysta 1 szt Podkład pod pacjenta 40x 60 cm 1 szt Chusta angiograficzna 350 x 239 cm z dwoma otworami o śr. 12cm z przezroczystą klejącą folią wchodzącą w światło otworu (sam otwór śr. 7cm), wzmocnienie w strefie krytycznej o wym. 80x120cm, z prawej strony od pacjenta przezroczysty panel o wym. 67x350cm. 1 szt Chusta 2-warstwowa wym. 150 x 200 cm 1 szt Torebka na płyny przezroczysta 1 komora wym. 40 x 30-35 cm 1 szt * Chusta 2- warstwowa wym. 140 x 150 cm (owinięcie zestawu) * albo Zamawiający dopuszcza zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę foliową z papierową wstawką Tyvek * albo Zamawiający dopuszcza chustę 2 warstwową o wymiarach 150 x 190 cm w ramach owinięcia zestawu, zamiast 140 x 150 cm - 1 szt * lub zamawiający dopuszcza Sterylny zestaw do angiografii zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką min 5mm ułatwiający otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi. Zestawy spełniają wymogi normy 13795. 1) Obłożenie chirurgiczne do angiografii 240x320cm z dwoma otworami o wymiarach 6x9cm, obłożenie składa się z folii PE o gramaturze 50 mikronów, wzmocnienia wyk. z włókniny o wymiarach 90x110cm i gramaturze 50g/m2, boki obłożenia to folia transparentna po obydwu bokach 70x320cm o gramaturze PE 55 mikronów, odporność na przenikanie płynów min. 194cmH2O – 1szt 2) Serweta operacyjna 150x175cm -1szt 3) Podkład chłonny o wymiarach 60x90cm –1szt 4) Miska z polipropylenu z podziałką o pojemności 250ml, niebieska – 1szt 5) Miska z polipropylenu z podziałką o pojemności 500ml, przezroczysta – 1szt 6) Miska z polipropylenu z podziałką o pojemności 1000ml, przezroczysta – 1szt 7) Osłona foliowa na aparaturę okrągła o średnicy 90cm z gumką, folia PE o gramaturze 30 mikronów – 1szt 8) Kompres gazowy 10x10cm gaza 17nitkowa, 8-warstwowy, znacznik RTG – 50szt 9) Torba papierowa 15x33cm – 1szt 10) Transfer spike vented FLL – 1szt 11) Strzykawka 20 ml L/S 2-częściowa – 2szt 12) Strzykawka 5ml L/S – 1szt 13) Strzykawka 10ml 2-częściowa – 2szt 14) Strzykawka 5ml L/S – 1szt 15) Strzykawka 2ml 2-częściowa LS – 1szt 16) Igła iniekcyjna 21G 50mm – 1szt 17) Kleszczyki blokowane plastikowe o długości 14cm, niebieskie – 1szt 18) Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego niebieskie o długości 24,7cm -1szt 19) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, widoczna metka producenta fartucha, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Rozmiar XLL – 1szt 20) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, widoczna metka producenta fartucha, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Rozmiar L – 1szt 21) Ręcznik chłonny 18x25cm – 2szt 22) Serweta wzmocniona na stolik 150x150cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 30 g/m2, folia PE 55 mikronów, odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro 177/163kPa – 1 szt. 23) Osłona foliowa na aparaturę okrągła o średnicy 140cm z gumką, folia PE o gramaturze 30 mikronów – 1szt *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 300 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 64 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Sterylny fartuch urologiczny wykonany w części przedniej i rękawach z całkowicie nieprzemakalnej folii PE47g/m2,w części tylnej z hydrofobowej włókniny bawełnopodobnej typu Sontara o gramaturze 68g/m2,obszerny i szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem także w pozycji siedzącej,fartuch posiada kontrafałdy w części przedniej ,rozmair XL * albo Zamawiający dopuszcza fartuch urologiczny wykonany w górnej części fartucha i rękawach z włókniny typu spunlace 68g/m2, dolna część fartucha jest wykonana z folii PE o grubości 50μm. Specjalna konstrukcja dolnej części fartucha w postaci kontrafałdy zabezpiecza kończyny dolne użytkownika szczególnie w pozycji siedzącej, rozmiar XL. * albo Zamawiający dopuszcza pełnobarierowy sterylny fartuch urologiczny, posiada w części przedniej kontrafałdy, chroniące tułów i nogi, gwarantujący zabezpieczenie operatora przed przenikaniem płynów w pozycji siedzącej, plecy fartucha w kształcie „V”. Plecy i rękawy fartucha wykonane z włókniny SMMMS, w przypadku rękawów dodatkowo wzmocnione bilaminatem (folia polietylenowa z polipropylenem Spunbond), o łącznej gramaturze min. 75 g/m2. Przód fartucha wykonany z folii polietylenowej o gramaturze min. 50 g/m2. Rękawy zakończone dzianinowymi mankietami. Odporność fartucha na przenikanie wody w częściach wzmocnionych min. 170 cmH20. Dostępny w co najmniej 2 rozmiarach o dł. 130 i 150 cm- XL oraz XLL. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 192 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 65 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Folie kompatybilne z mikroskopem operacyjnym posiadanym przez zamawiającego wyposażonym w tubus uchylny, most "face to face, podgląd asystencki, kamera 3. Niebieska powłoka zapobiegająca refleksom. Elastyczny materiał redukujący szelest i zapobiegający uszkodzeniu folii. Folie kompatybilne z automatycznym systemem zasysania folii przez statyw mikroskopu operacyjnego. Folie kompatybilne z soczewką ochronną obiektywu głównego.Folie o wymiarach 117x305cm | 650 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 66 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Pościelowy sanitarny komplet medyczny, jednorazowy wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min 20g/m2, paroprzepuszczalność od strony zewnętrznej min. 4500 g/m2/24h komplet zawiera: - prześcieradło 150-160 x 210-240 cm - poszwa na kołdrę 160 x 200-210 cm - poszewka na poduszkę 70 x 80 cm (tolerancja rozmiarów +/- 3cm). | 16000 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 67 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Ubranie operacyjne z włókniny * SMS * albo Zamawiający dopuszcza włókninę SMMS jednorazowego użytku, wykonane z * włókniny SMS o gramaturze min. 40g * albo Zamawiający dopuszcza włókninę SMMS o gramaturze min. 45g/m2, bluza z krótkim rękawem, dekolt typu szpic pod szyją, z min. 2 kieszeniami, spodnie luźnie z tasiemką do regulacji obwodu, niesterylne, dostępność w min. 4 rozmiarach M, L, XL, XXL *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 20000 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 68 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Zestaw do porodu 1 serweta 2-warstwowa min. 100 cm x 150 cm ( owinięcie zestawu) 10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm * 1 ręcznik 30 cm x 20 cm (+/-5 cm) * albo Zamawiający dopuszcza ręczniki 30cm x 30cm 1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm (+/-2 cm) 1 serweta dla noworodka 90 cm x 90-100 cm 1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm (+/-2 cm) z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegowanym przeźroczystym workiem wykonanym z folii PE. Serweta stanowiąca owinięcie zestawu i serweta pod pacjentkę wykonane z laminatu 2-warstwowego z folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 48 g/m2, połączonych w technice współwytłaczania. Serweta pod pacjentkę posiada zakładkę o szerokości min. 20cm, z czytelnymi piktogramami dłoni lewej i prawej, która umożliwia aseptyczną aplikację oraz zintegrowaną torbę do zbiórki płynów o pojemności 3500 ml z podziałką. W górnej części torby jest sztywnik posiadający na końcach dodatkowe wzmocnienia w postaci taśm samoprzylepnych. Torba wykonana z folii polietylenowej o grubości min. 80 µm. Rozmiar torby 56x58cm (+/-2 cm) Serweta dla noworodka wykonana z miękkiej białej włókniny typu spunlace. Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 2500 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 69 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Serweta pod pacjenta o wymiarach 75 x 100 (+/-2 cm) cm z workiem do zbiórki płynów .Serweta pod pacjenta 75x100 (+/- 2 cm) wykonana z materiału 2-warstwowego, gramatura 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Odporność na przenikanie cieczy min. 125 cm H20, wytrzymałość na wypychanie – na sucho / na sucho min 175/185 kPa. Zdolność absorpcji cieczy min. 200 ml/m2. Serweta posiada torbę z folii (LDPE) do zbiórki płynów w kształcie trójkąta wyposażoną w sztywnik i podziałkę (58 ±1 x 56± 1cm, o pojemności 3500ml, ze skalą). Serweta posiada zakładkę o szerokości min. 18 cm ułatwiającą prawidłową aplikację. Serwety pakowanie w opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. Materiał spełnia wymagania EN13795 dla obłożeń chirurgicznych – wymagania wysokie, mniej krytyczna i krytyczna powierzchnia wyrobu. | 1300 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 70 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Zestaw do ginekologii / cystoskopii.1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm (+/- 2 cm) 2 długie osłony na kończyny dolne 75x120cm (+/- 2 cm) 1 serweta do ginekologii/cystoskopii 90 cm x 175 cm (+/- 2 cm) z otworem na krocze 9 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną, umieszczonym centralnie Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Odporność na przenikanie cieczy min. 125 cm H20, wytrzymałość na wypychanie – na sucho / na sucho min 175/185 kPa. Zdolność absorpcji cieczy min. 200 ml/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min.2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | 500 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 71 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny, utrzymujący płyny nawet pod naciskiem, jednorazowy, roz-miar 90cm x 60cm.Warstwa chłonna min85cmx55cm zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą. Chłonność 4l/m2. Bez zawartości Latexu. Nie drażniący skóry. Warstwa wierzchnia PP15g/m2.Warstwa pośrednia SAP. Biała dolna warstwa PE/PP 50g/m2 .Niesterylny klasy 1,zgodny z normą EN 13795.Elektrostatyczny. Klasa Palności A zgodny z ISO 12952 UNE-EN 14533:2003. | 100 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 72 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Trzywarstwowy, wysokochłonny podkład klasy I na stół operacyjny o rozmiarze całkowitym 230 x 140 cm i warstwie chłonnej 230 x 50 cm. Górna warstwa 100% propylen (PP) o chłonności 20gr/m2, środkowa warstwa hydrożelu celulozowego (SAP) o średniej gęstości 85 g/m2 oraz dolna warstwa srebrny tereftalan polietylenowy (PET) o grubości 20µm . Zapewniający możliwość przenoszenia pacjenta do 220kg (odporność na rozdzieranie) . Nie przewodzący elektryczności. Izolujący termicznie pacjenta zabezpieczając go przed wychłodzeniem przed,podczas i po zabiegu. Nie zawierający latexu oraz bawełny, niesterylny. Zapewniający chłonność płynów min. 4000ml/m2. Przezierny dla promieni RTG. Zgodny z normą EN 13 795. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzywarstwowy, wysokochłonny podkład klasy I na stół operacyjny o rozmiarze całkowitym 155 x 140 cm i warstwie chłonnej 155 x 50 cm. Górna warstwa 100% propylen (PP) o chłonności 20gr/m2, środkowa warstwa hydrożelu celulozowego (SAP) o średniej gęstości 85 g/m2 oraz dolna warstwa srebrny tereftalan polietylenowy (PET) o grubości 20 µm. Zapewniający możliwość przenoszenia pacjenta do 220kg (odporność na rozdzieranie) . Nie przewodzący elektryczności. Izolujący termicznie pacjenta zabezpieczając go przed wychłodzeniem przed,podczas i po zabiegu. Nie zawierający latexu oraz bawełny, niesterylny. Zapewniający chłonność płynów min. 4000ml/m2. Przezierny dla promieni RTG. Zgodny z normą EN 13 795. | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 73 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Podłogowe Podkłady chłonne w białej włókninie klasy 1 niesterylnej. Składający się z 2 warstw, pierwszej warstwy włókniny z białego hydrofilowego polipropylen i druga warstwa SAP (superchłonne polimery i gąbczasta pulpa). Bez lateksu. Absorbujący wszystkie rodzaje płynów. Chłonność wody do 9l lub do 3,5 NaCL . waga 120g | 50 |  |  |  |  |  |
| 1 | Podłogowy Biały podkład chłonny klasy 1 niesterylny z możliwością chodzenia zabezpieczony niebieską antypoślizgową folią od spodu. Wchłaniający krew, mocz, wodę oraz płyny obecne na salach zabiegowych. Absorpcja (2.0l/m2) 1.5l ,waga 150g, Bez zawartości latexu. | 150 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 74 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Zestaw laryngologiczny uniwersalny - Wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze 53-55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min 158 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 145 kPa i na mokro min 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1),serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2; Skład zestawu: 1 x serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki wzmocniona 140-150 x 190 cm, wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze min 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia 75-78cm x 190cm. (owinięcie zestawu) 1 x serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm, o gramaturze min 90 g/m2, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia 60-65cm x 145cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2 1 x osłona na kable 18 x 244 cm 2 x fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3 z włókniny polipropylenowej typu SMS; gramatura materiału bazowego min 40g/m2. * Fartuch zapinany u góry za pomocą jednoczęściowej taśmy z możliwością zapięcia w dowolnym miejscu na plecach * albo Zamawiający dopuszcza fartuch zapinany na rzep w okolicy karku, bez możliwości zapięcia w dowolnym miejscu na plecach. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 8 cm (+/- 1 cm). Odporność na przesiąkanie płynów min 40 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie - na sucho: min 139 kPa . Wytrzymałość na wypychanie - na mokro: min 138 kPa. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar L 1 x ostrze nr 10 1 x kieszeń jednokomorowa 43 x 38 cm 1 x dren o długości 200-210 cm, 24-25 CH/8,33mm 1 x strzykawka 20 ml luer 2 częściowa 1 x strzykawka 5 ml luer 2 częściowa 1 x igła 20G 22G , 0,70 x 40mm 2 x taśma typu rzep 2 x 22-25cm 10 x tupfer z gazy 20 x 20 cm, 20 nitek z RTG 5 x kompres z gazy 10 x 10 cm 17 nitek 12 warstw z RTG 1 x taśma przylepna 9-10 x 50 cm 2 x serweta dwuwarstwowa 90 x 75 cm 1 x serweta dwuwarstwowa 200 x 240 cm z otworem przylepnym 10 x 10 cm * albo Zamawiający dopuszcza serwetę z trójwarstwowej włókniny 200 x 280 cm z otworem przylepnym o średnicy 10 cm z dodatkowym wzmocnieniem. 1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 240 x 150 cm 2 x osłona na uchwyt do lampy 12 cm 10 x kompres z gazy 10 x 10 17 nitek 12 warstw z RTG Dodatkowo na zestawie w papierze krepowym 1 x fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3 z włókniny polipropylenowej typu SMS; gramatura materiału bazowego min 40g/m2. * Fartuch zapinany u góry za pomocą jednoczęściowej taśmy z możliwością zapięcia w dowolnym miejscu na plecach * albo Zamawiający dopuszcza fartuch zapinany na rzep w okolicy karku, bez możliwości zapięcia w dowolnym miejscu na plecach. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 8 cm (+/- 1 cm). Odporność na przesiąkanie płynów min 40 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie - na sucho: min 139 kPa . Wytrzymałość na wypychanie - na mokro: min 138 kPa. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar L Na etykiecie min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu. * Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej ze 2 dwiema papierowymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony * albo Zamawiający dopuszcza zestaw zapakowany w torbę z wytrzymałej folii z jedną papierową wstawką Tyvek. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny * albo Zamawiający dopuszcza zestaw o następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego- włóknina polipropylenowa 30 g/m2 i folia polietylenowa 50 g/m2, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 g/m2, 1 fartuch chirurgiczny SMMS Standard z dwoma ręcznikami w owinięciu z papieru krepowego, gramaturze 35 g/m2, nieprzemakalność min. 37 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 160/142 kPa rozmiar L 2 fartuchy SMMS Standard o gramaturze 35 g/m2, nieprzemakalność min. 33 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 188/170 kPa. rozmiar L 1 serweta na stolik Mayo Standard 80 x 145 cm, wzmocnienie 75 cm x 90 cm, wykonana z laminatu 2- warstwowego- włóknina polipropylenowa, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m2 2 osłony na uchwyt lampy operacyjnej 1 osłona na kamerę składana rewersowo 13x250cm 1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm 2 organizator przewodów typu Velcro, 2,5 x 20/24cm 1 kieszeń na narzędzia 38 x 40 cm jednokomorowa 1 dren łączący Ch.25 200cm 1 ostrze do skalpela jednorazowego użytku nr 10 1 strzykawka jednorazowa 2-częściowa 20ml 1 strzykawka 5ml 2-częściowa Luer 1 igła 20G 0,70 x 40 mm 10 tupferów gazowych z elementem RTG rozm. 4 jajko 15 kompresów gazowych z nitką RTG 12-warstwowe 10 x 10 cm 2 serwety nieprzylepne 2-warstwowa 75 x 90 cm 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm 2-warstwowa 1 serweta z otworem 2-warstwowa 225 x 240 cm Ø 12cm Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Odporność na przenikanie płynów 125 cm H2O. Odporność na rozdarcie na mokro/ sucho min. 185/175 kPa. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 720 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 75 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Zestaw do podniebienia-Wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze 53-55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min 158 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 145 kPa i na mokro min 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2; Skład zestawu: 1 x serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki wzmocniona 140-150 x 190 cm, wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze min 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia 75-78cm x 190cm. (owinięcie zestawu). 1 x fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3 z włókniny polipropylenowej typu SMS; gramatura materiału bazowego min 40g/m2. * Fartuch zapinany u góry za pomocą jednoczęściowej taśmy z możliwością zapięcia w dowolnym miejscu na plecach * albo Zamawiający dopuszcza fartuch zapinany na rzep w okolicy karku, bez możliwości zapięcia w dowolnym miejscu na plecach.. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 8 cm (+/- 1 cm). Odporność na przesiąkanie płynów min 40 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie - na sucho: min 139 kPa . Wytrzymałość na wypychanie - na mokro: min 138 kPa. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar L 5 x tupfer z gazy 20 x 20 cm, 20 nitek 1 x narzędzie do mycia pola operacyjnego 19 cm 20 x tupfer z gazy 20 x 20 cm, 20 nitek, zapakowany z RTG 1 x ostrze nr 10 1 x strzykawka 5ml, luer, 2 częsciowa 1 x pojemnik plastikowy z podziałką 250 ml 1 x osłona na kable video 18 x 244 cm 1 x serweta dwuwarstwowa 45 x 37,5-45 cm 1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 75 x 90 cm Na etykiecie min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu. * Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej ze 2 dwiema papierowymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony * albo Zamawiający dopuszcza zestaw zapakowany w torbę z wytrzymałej folii z jedną papierową wstawką Tyvek. * Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty * albo Zamawiający dopuszcza zestawy pakowane w podwójne pakowanie: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. * albo Zamawiający dopuszcza zestaw o następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego- włóknina polipropylenowa 30 g/m2 i folia polietylenowa 50 g/m2, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 g/m2, 1 fartuch chirurgiczny Standard M-L, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep 1 miska niebieska 250 ml 5 tupferów gazowych rozmiar 4 1 zacisk 18,5 cm 20 tupferów gazowych z elementem RTG rozm. 4 jajko zapakowanych w torebkę papierową 1 ostrze do skalpela jednorazowego użytku nr 10 1 strzykawka 5ml 2-częściowa Luer 1 osłona na kamerę składana rewersowo 13 x 250 cm 1 serweta samoprzylepna 50 x 50 cm 2-warstwowa 1 serweta samoprzylepna 75 x 90 cm 2-warstwowa gramaturze 35 g/m2, nieprzemakalność min. 33 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 188/170 kPa. Fartuch standard z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, nieprzemakalność 33 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 188/170 kPa. Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Odporność na przenikanie płynów 125 cm H2O. Odporność na rozdarcie na mokro/ sucho min. 185/175 kPa. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 600 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 76 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Zestaw do laryngoskopii– ezof Wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze 53-55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min 158 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 145 kPa i na mokro min 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2; Skład zestawu: 1 x serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki wzmocniona 140-150 x 190 cm, wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze min 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia 75-78cm x 190cm. (owinięcie zestawu). 1 x fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3 z włókniny polipropylenowej typu SMS; gramatura materiału bazowego min 40g/m2. Fartuch zapinany u góry za pomocą jednoczęściowej taśmy z możliwością zapięcia w dowolnym miejscu na plecach. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 8 cm (+/- 1 cm). Odporność na przesiąkanie płynów min 40 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie - na sucho: min 139 kPa . Wytrzymałość na wypychanie - na mokro: min 138 kPa. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar L 1 x dren o długości 200 cm, 25CH/8,33 mm 1 x żel 20 ml 1 x strzykawka 20 ml, luer 2 częściowa 1 x igła 22G ,0,70 x 40mm 1 x kieszeń jednokomorowa 43 x 38 cm 5 x kompres z gazy 10 x 10 cm 17 nitek 12 warstw z RTG 2 x taśma typu rzep 2 x 23-25 cm 1 x serweta dwuwarstwowa 240 cm x 150 cm 1 x taśma przylepna 9-10 x 50 cm 1 x serweta przylepna 170 x 150 z otworem przylepnym o średnicy 10 cm 5 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm 17 nitek 12 warstw z RTG Dodatkowo na zestawie w papierze krepowym 1 x fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3 z włókniny polipropylenowej typu SMS; gramatura materiału bazowego min 40g/m2. Fartuch zapinany u góry za pomocą jednoczęściowej taśmy z możliwością zapięcia w dowolnym miejscu na plecach. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 8 cm (+/- 1 cm). Odporność na przesiąkanie płynów min 40 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie - na sucho: min 139 kPa . Wytrzymałość na wypychanie - na mokro: min 138 kPa. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar L Na etykiecie min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej ze 2 dwiema papierowymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny | 72 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 77 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Zestaw do migdałków Wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze 53-55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min 158 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 145 kPa i na mokro min 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2; Skład zestawu: 1 x serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki wzmocniona 140-150 x 190 cm, wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze min 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia 75-78cm x 190cm. (owinięcie zestawu). 1 x fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3 z włókniny polipropylenowej typu SMS; gramatura materiału bazowego min 40g/m2. * Fartuch zapinany u góry za pomocą jednoczęściowej taśmy z możliwością zapięcia w dowolnym miejscu na plecach * albo Zamawiający dopuszcza fartuch zapinany na rzep w okolicy karku, bez możliwości zapięcia w dowolnym miejscu na plecach.. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 8 cm (+/- 1 cm). Odporność na przesiąkanie płynów min 40 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie - na sucho: min 139 kPa . Wytrzymałość na wypychanie - na mokro: min 138 kPa. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar L 1 x dren o długości 200 cm -210 cm, 24-25CH/8,33 mm 2 x taśma typu rzep 2 x 22-25 cm 20 x tupfer z gazy 20 x 20 cm, 20 nitek z RTG 1 x taśma przylepna 9-10 x 50 cm * 1 x serweta dwuwarstwowa 200 x 280 cm z przylepnym o tworem o średnicy 15 cm * albo Zamawiający dopuszcza serwetę z trójwarstwowej włókniny 200 x 320 cm z przylepnym otworem o średnicy 15 cm, z dodatkowym wzmocnieniem 1 x serweta dwuwarstwowa 175 x 200 cm z wąskim 2,5 cm paskiem taśmy przylepnej 10 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm 17 nitek 12 warstw z RTG 2 x kompres z gazy 10 x 10 cm 17 nitek 12 warstw z RTG 1 x kieszeń jednokomorowa 43 x 38 cm Dodatkowo na zestawie w papierze krepowym 1 x fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3 z włókniny polipropylenowej typu SMS; gramatura materiału bazowego min 40g/m2. * Fartuch zapinany u góry za pomocą jednoczęściowej taśmy z możliwością zapięcia w dowolnym miejscu na plecach * albo Zamawiający dopuszcza fartuch zapinany na rzep w okolicy karku, bez możliwości zapięcia w dowolnym miejscu na plecach.. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 8 cm (+/- 1 cm). Odporność na przesiąkanie płynów min 40 cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie - na sucho: min 139 kPa . Wytrzymałość na wypychanie - na mokro: min 138 kPa. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar L min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu. * Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej ze 2 dwiema papierowymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony * albo Zamawiający dopuszcza zestaw zapakowany w torbę z wytrzymałej folii z jedną papierową wstawką Tyvek. * Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty * albo Zamawiający dopuszcza zestawy pakowane w podwójne pakowanie: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. * albo Zamawiający dopuszcza zestaw o następującym składzie: 1 fartuch chirurgiczny SMMS z dwoma ręcznikami, o gramaturze 35 g/m2, nieprzemakalność min. 37 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 160/142 kPa, rozmiar L 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego- włóknina polipropylenowa, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 g/m2 1 fartuch SMMS Standard, o gramaturze 35 g/m2, nieprzemakalność min. 33 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 188/170 kPa., rozmiar M-L 2 organizatory przewodów typu Velcro, 2,5 x 20/24 cm 1 taśma włókninowa samoprzylepna 9 x 50 cm 1 dren łączący Ch.25 200 cm 20 tupferów gazowych z elementem RTG rozm. 4 jajko 10 kompresów gazowych z nitką RTG 12-warstwowe 7,5 x 7,5 cm 2 kompresy gazowe z nitką RTG 12-warstwowe 10 x 10 cm 1 kieszeń na narzędzia 38 x 40 cm, jednokomorowa 1 serweta przylepna 2-warstwowa 175 x 180 cm 1 serweta z otworem 2-warstwowa 225 x 240 cm Ø 12cm Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Odporność na przenikanie płynów 125 cm H2O. Odporność na rozdarcie na mokro/ sucho min. 185/175 kPa. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 600 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 78 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Sterylna,jednorazowa, miękka, antypoślizgowa mata wykonana z pianki PCV, pod spodem dwie taśmy przylepne o szerokości 2,5 cm,kolor kontrastowy żółty ,rozmiar 25x41 cm, pakowana pojedynczo w opakowanie typu folia-papier. Wyrób medyczny klasa Is. * albo Zamawiający dopuszcza sterylną matę o antypoślizgowej powierzchni, w rozmiarze 30,5 x 40,5cm, spodnia strona wykonane z pianki antypoślizgowej, kolor różowy, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 200 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 79 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | * Sterylny miękki, biały kocyk dla niemowląt, o rozmiarze 77x77 cm, wykonany z włókiny wiskozowo – poliestrowej o gramaturze 71g/m2, pakowany pojedynczo w karton po 180 szt. * albo Zamawiający dopuszcza serwetki chłonne dla noworodków w rozmiarze 75x80cm wykonane z włókniny typu spulnace 80g/m2, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ | 2400 |  |  |  |  |  |
| Pakiet 80 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość -szt. | Cena jednostkowa netto w zł. za szt | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, kod produktu, wielkość opakowania, producent |
| 1 | Rzep do stabilizacji kabli z nitką RTG wymiary 2,5 x 14 cm | 1000 |  |  |  |  |  |

Wymagania:

* zespolenia serwet wchodzących w skład obłożeń wykonanych ,w skład których wchodzi folia PE powinno zapewniać ciągłość barierowości na całej powierzchni obłożenia, w związku z tym wyklucza się możliwość zespalania serwet przy pomocy np. zgrzewu termicznego

*na opakowaniach zewnętrznych sterylnych obłożeń i zestawów sterylnych obłożen i serwet  powinny znajdować się min. 2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego i identyfikacja danego wyboru.

2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie