|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZP/220/13/20**  Dotyczy: dostawy odczynników laboratoryjnych i testów diagnostycznych wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby Pracowni Cytogenetyki i Mikrobiologii SPSK-2 |  |  |

**WYJAŚNIENIE NR 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca nr 1**

**Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ (formularz cen jednostkowych), zadanie nr 4, tabela: punkt 1, podpunkt A**

Czy Zamawiający dopuści sondę Williams-Beuren Probe (7q11.23) Red (148, 144, 204 Kb), D7Z1 green?

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie opisanej powyżej sondy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

***Podpis w oryginale***

***Dyrektor SPSK2 PUM***

***w Szczecinie***

**Sprawę prowadzi:** Wioletta Sybal

**Telefon** +48 91 4661088