Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo - cenowy

PAKIET 3 – STRZYKAWKI TRZYCZĘŚCIOWE

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Producent | Nr katalogowy/ Symbol/ Nazwa własna | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Strzykawka trzyczęściowa, jałowa, niepirogenna, nietoksyczna, jednorazowego użytku z przezroczystym cylindrem dokładnie pokazującym zawartość strzykawki i wyraźnym wskaźnikiem skali pozwalającym na dokładne dawkowanie leków oraz płynnym (nie skokowym) ruchem tłoka. Opakowanie papier – folia umożliwiające otwarcie w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki. Widoczna i czytelna data ważności oraz pojemność. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Strzykawka trzyczęściowa z gumową uszczelką i końcówką Luer-Lock, o pojemności 3 ml z podziałką co 0,1 ml | Szt. | 40.000 |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka trzyczęściowa z gumową uszczelką i końcówką Luer-Lock, o pojemności 5 ml z podziałką co 0,2 ml | Szt. | 15.000 |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka trzyczęściowa z gumową uszczelką i końcówką Luer-Lock o pojemności 10 ml z podziałką co 0,5 ml lub 0,2 ml | Szt. | 15.000 |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock oraz cylindrem i gumową uszczelką o kształcie stożka pojemności 20 ml z podziałką co 1 ml | Szt. | 23.000 |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock oraz cylindrem i gumową uszczelką o kształcie stożka o pojemności 50ml – 60ml z podziałką co 1 ml | Szt. | 70.000 |  |  |  |  |
| 6. | Bursztynowa strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock oraz cylindrem i gumową uszczelką o kształcie stożka o pojemności 50ml – 60ml z podziałką co 1 ml (strzykawka do podawania substancji światłoczułych) | Szt. | 5.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem wartość netto |  |
|  |  |  | Podatek VAT % |  |
|  |  |  |  |  |  | Podatek VAT zł |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem wartość brutto |  |