FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

31/DEG/AC/2023

Modernizacja dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Ludowej 11 w Toszku

Nazwa Wykonawcy		......................................................................

Adres Wykonawcy		......................................................................

Zakres prac:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Procent podatku VAT | Kwota podatku VAT (PLN) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kominy na budynku |
|  | Skucie betonu na powierzchniach do 3m2 przy głęb. skucia do 5 cm na czapach komina | 2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Odbicie tynków na kominach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | 8 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie i montaż zbrojenia – pręty stal. gładkie o średnicy do 6 mm – zbrojenie czap kominowych | 12 | kg |  |  |  |  |  |
|  | Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu B15 monolitycznego – czas kominowych | 2 | m2 rzutu |  |  |  |  |  |
|  | Ocieplenie płytami styropianowymi – przeklejenie płyt styropianowych grub. 5 cm do kominów | 8 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Ocieplenie kominów płytami styropianowymi – przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian kominów | 40 | szt. |  |  |  |  |  |
|  | Ocieplenie kominów płytami styropianowymi – przyklejenie warstwy siatki na płytach izolacyjnych | 8 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego – pierwsza warstwa – Wykonanie izolacji czap kominowych | 3,5 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego – druga warstwa izolacji j.w. | 3,5 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Pokrycie czas kominowych papą termozgrzewalną dwuwarstwowe – papa termozgrzewalna podkładowa o grub. nie mniej niż 4,4mm | 3,5 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5 m2 – Otynkowanie kominów | 8 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Przetarcie tynków na kominach | 8 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Gruntowanie preparatem powierzchni pionowych kominów | 8 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną tynków gładkich bez gruntowania – powierzchnie zewnętrzne | 8 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm | 2,4 | szt. |  |  |  |  |  |
| II. Roboty pokrywcze: |
|  | Rozbiórka pokryć z papy na dachach betonowych – pierwsza warstwa 14,00*12,20 | 170,8 | m2 połaci |  |  |  |  |  |
|  | Rozbiórka pokryć z papy na dachach betonowych – następna warstwa | 170,8 | m2 połaci |  |  |  |  |  |
|  | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | 52,4 | m |  |  |  |  |  |
|  | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | 20 | m |  |  |  |  |  |
|  | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. | 25 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1km – Ręczny załadunek i odwóz papy z rozbiórki pokrycia | 3,416 | m3 |  |  |  |  |  |
|  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi – każdy następny km – Odwóz papy jw. na dalsze 14km (S=14) | 3,416 | m3 |  |  |  |  |  |
|  | Opłata za składowanie i utylizację papy | 3,416 | m3 |  |  |  |  |  |
|  | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe – Papa termozgrzewalna podkładowa o grub. Nie mniej niż 3,4 mm + papa termozgrzewalna nawierzchniowa o grub. nie mniej niż 4,4mm | 170,8 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Wyłaz dachowy – Demontaż istniejącego i montaż nowego włazu dachowego z szybą hartowaną (R=1,7) | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
|  | Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm | 10 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm | 15 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe – Papa termozgrzewalna podkładowa o grub. Nie mniej niż 3,4 mm + papa termozgrzewalna nawierzchniowa o grub. nie mniej niż 4,4mm | 170,8 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm półokrągłe o średnicy 12 cm | 52,4 | m |  |  |  |  |  |
|  | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm półokrągłe o średnicy 10 cm | 20 | m |  |  |  |  |  |
|  | Rusztowanie ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wys. do 10m | 2 | kolumna |  |  |  |  |  |
| III. Instalacja odgromowa: |
|  | Demontaż instalacji odgromowej na dachu budynku o wysok. ok. 10 m przed rozpoczęciem robót pokrywczych – przyjęto nakład robocizny w ilości 0,1 r-g/m2 połaci | 170,8 | m2 połaci |  |  |  |  |  |
|  | Wykonanie zgodnie z wymogami nowej instalacji odgromowej – dostawa i montaż materiałów instalacyjnych (sporniki betonowe, przewód odgromowy, uchwyty, łączniki, złącza rynnowe itp.) – wycena kompleksowa robót wraz z pomiarami i czynnościami odbiorczymi | 170,8 | m2 połaci |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Zamawiający sugeruje przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej.

UWAGA!

- Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.

- Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

- Zamawiający dopuszcza złożenie skanu dokumentu podpisanego podpisem własnoręcznym przez osobę upoważnioną wraz z pieczęcią i datą dokumentu.