

Załącznik nr 1c do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH 

Przedmiot przetargu: URZĄDZENIE DO PROWADZENIA ANALIZY ŻYWNOŚCI
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Opis
	Informacje jakie powinny być zawarte w kolumnie 5
	Oferta Wykonawcy – oferowane parametry

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Urządzenie przenośne, oparte na polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR)
	√
	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SWZ)
	

	2.
	Umożliwia identyfikacje drobnoustrojów:

- uważanych jako broń biologiczna (Bacillus spp., Brucella spp., toksyna botulinowa, rycyna itp.)
- stanowiących źródło zagrożeń związanych z bezpieczeństwem żywności lub wody (Campylobacter spp., Salmonella spp., Enterotoksyczna E. coli;)
	√
	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SWZ)
	

	3.
	Wyniki analizy (pomiarów) wyświetlane są na wbudowanym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym lub dołączonym do urządzenia laptopie
	√
	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SWZ)
	

	4.
	Urządzenie umożliwia automatyczną rejestrację wykonywanych analiz (pomiarów)
	√
	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SWZ)
	

	5.
	Automatyczna izolacja materiału genetycznego DNA lub RNA, a następnie analiza w kierunku patogenów wskazanych w teście/ panelu badawczym 
	√
	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SWZ)
	

	6.
	Możliwość archiwizacji wykonanych analiz (zgrywanie, edycja)
	√
	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SWZ)
	

	7.
	Skrzynia transportowa na wszystkie elementy wykrywacza z wypełnieniem uniemożliwiającym zmianę ich położenia w czasie transportu 
	√
	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SWZ)
	

	8.
	Wraz z urządzeniem dostarczone zostaną następujące materiały eksploatacyjne:
- 15 testów do przeprowadzenia testów umożliwionych identyfikacje drobnoustrojów uważanych jako broń biologiczna  
- 15 testów do przeprowadzenia testów umożliwiających identyfikacje drobnoustrojów stanowiących źródło zagrożeń związanych z bezpieczeństwem żywności lub wody
- 1000 szt. sterylnych końcówek do pipet z filtrem w pudełkach (do 10 ul, do 100ul oraz do 500ul) oraz po 1000 szt. końcówek bez filtra w worku, przeznaczonych do sterylizacji 

- 2 autoklawowalne statywy na probówki o pojemności 1,2-2,0 ml 96 miejscowe

- 2000 szt. autoklawowalnych przezroczystych probówek o pojemności 1,2-2ml w workach

- po 500 szt. probówek na 15 ml oraz na 50ml w workach

- 2 statywy na probówki 15ml/50ml

- 2 kosze na końcówki do pipet autoklawowalne 

- 4 szklane butelki ze szkła neutralnego na sterylną wodę destylowaną 
	√
	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SWZ)
	

	9.
	Zasilanie 100-230VAC 50-60Hz 1,2A
	√
	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SWZ)
	

	10.
	Wymiary 
	(dł. X szer. X wys.)

max.

30/45/20
(cm)
	Wpisać wymiary


	

	11.
	Czas analizy
	Poniżej 90 min


	Wpisać czas analizy
	

	12.
	Możliwość pracy w temperaturze 
	od +15  
do + 30(0C)
	Wpisać zakres
	

	13.
	Masa zestawu w skrzyni transportowej 
	max. 38(kg)
	Wpisać masę
	

	14.
	Posiada instrukcję obsługi w języku polskim
	√
	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SWZ)
	

	15.
	Okres gwarancji
	min. 24 m-ce
	Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SWZ)
	


Razem pozycji 15 (piętnaście)

        ...........................................................

/podpis elektroniczny kwalifikowany 

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika/
40/2025/ZP
1/2

