Dział Zamówień Publicznych	Grodzisk Mazowiecki, 06.09.2023 r.

SPS – V. 262.58.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania na dostawę produktów medycznych do pracowni Elektrofizjologii (Nr sprawy SPSSZ/46/D/23).

1. Pakiet 1. Czy Zamawiający zaakceptuje zakres programowania amplitudy stymulacji 0,2-7,5 V?

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje ww. zakres programowania amplitudy .

2. Pakiet 1. Czy Zamawiający zaakceptuje zakres programowania progu sensingu 0,5- 7,5 mV?

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje ww. zakres programowania progu sensingu .

3. Pakiet 3 .  Czy Zamawiający zaakceptuje zestaw bez lidera wieńcowego?

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje zestaw bez lidera wieńcowego .

4. Pakiet 3. Czy Zamawiający zgodzi się na taką modyfikację formularza cenowego, aby pozycję: prowadnik do cewnika (koszulki) do CS nazwać zestaw wprowadzający w skład którego znajdzie się prowadnik do cewnika do CS?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .

5. Pakiet 4: 
Czy Zamawiający dopuści defibrylator jednojamowy o wadze 77g ?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 5: 
Czy Zamawiający dopuści defibrylator dwujamowy o wadze 77g w standardzie DF-1
oraz 78g w standardzie DF-4?

Odpowiedź: Tak