Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 2.1

Część nr  1  –  Sumator z drukarką i oprogramowaniem

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Sumator z drukarką. Urządzenie pomocne przy mikroskopowym różnicowaniu komórek w rozmazach krwi obwodowej i szpiku, umożliwia zliczanie i zapamiętywanie liczby komórek, numeru pacjenta wraz z datą wykonania badania a także odczyt zapisanych badań i statystyki każdego z nich. Wyposażenie: - wyświetlacz graficzny LCD - drukarka termiczna - 46 pozycyjny - oprogramowanie + przewód, umożliwiające zapis poszczególnych badań w plikach txt w komputerze oraz zmianę wartości referencyjnych badań - port komunikacyjny pozwalający na eksport zapisanych w sumatorze danych do zewnętrznej drukarki lub komputera |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 2.2

Część nr  2 –  Szafa archiwizacyjna na preparaty mikroskopowe

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Szafa archiwizacyjna do przechowywania preparatów mikroskopowych, składająca się z elementów: - podstawy stalowej do ustawienia na podłodze - 1szt., - górnej pokrywy stalowej - 1 szt., - moduły do przechowywania szkiełek (1 moduł, 14 szuflad = 5600 szkiełek) - 2 szt. |  | szt | 2 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 2.3

Część nr  3 –  Czasomierz laboratoryjny elektryczny

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Czasomierz laboratoryjny elektroniczny, odmierzający czas w zakresie 0-100 min. z alarmem, posiadający duży, czytelny wyświetlacz cyfrowy, z funkcją: - czasomierza (odliczanie czasu w zakresie od 1 sekundy do 99 minut i 59 sekund, po odmierzeniu którego rozbrzmiewa sygnał) - - stopera (pokazywanie upływu czasu do 99 minut i 59 sekund) Wymiary [mm] s x w x g - 64 x 67 x 23 |  | szt | 4 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 2.4

Część nr  4 –  Wagomieszarka ze zgrzewarką do drenów

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) |  | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Wagomieszarka z zasilaniem sieciowym i bateryjnym, akumulatorem, ekranem dotykowym oraz współpracującą zgrzewarką do drenów. W zestawie: wagomieszarka, zgrzewarka, odważnik wzorcowy, świadectwo wzorcowania. |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 2.5

Część nr  5 –  Suchy zbiornik do transportu materiałów w temperaturach kriogenicznych

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Suchy zbiornik serii CXR do bezpiecznego transportu materiałów w temperaturach kriogenicznych ok – 150 st C: - średnica kołnierza 216 mm, - rak na worek, - pojemność LN2 7.7 L - czas pracy bez napełniania LN2 – 7 dni - system rejestracji temperatury - aluminiowa walizka transportowa |  | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 2.6

Część nr  6– Urządzenie do barwienia preparatów mikroskopowych funkcją cytowirówki z rocznym zestawem odczynników

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Automat do szybkiego i precyzyjnego barwienia preparatów mikroskopowych metodą natryskową w systemie zamkniętym z funkcją cytowirówki, wyposażony w : - rotor 12 pozycyjny do barwienia szkiełek (2 szt.) - duży ekran dotykowy - standardowe programy barwienia preparatów (Wright-Giemsa, May-Grunwald Giemsa) - możliwość tworzenia indywidualnych programów barwienia zapisywanych pod dowolną nazwą - automatyczne czyszczenie dyszy po każdym cyklu barwienia - wyświetlanie informacji o potrzebie wykonywania czynności konserwacyjnych lub kontrolnych - powiadomienia o upływie terminu ważności lub krytycznym poziomie odczynników i ścieków - pamięć przechowująca informacje tj.: dane odczynników, identyfikator próbki, identyfikator użytkownika, oraz historię cyklu pracy- możliwość wyeksportowania przez port USB - wbudowane menu pomocy - możliwość aktualizacji przez port USB |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Cytorotor |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | - rotor o pojemności do ośmiu próbek do osadzenia płynów ustrojowych na szkiełkach mikroskopowych w postaci cienkowarstwowych preparatów - możliwość programowania cytowirówki |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kubeczki do cytorotora |  | Szt. | 48 |  |  |  |  |
| 3 | Odczynniki – zestaw startowy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik A (Bufor 6.8 pH), 30ml |  | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Odczynnik B (tiazyna) 0,5 L |  | Op. | 2 |  |  |  |  |
|  | Odczynnik C (eozyna) 0,5 L |  | Op. | 2 |  |  |  |  |
|  | Odczynnik D (metanol) 1L |  | Op. | 3 |  |  |  |  |
|  | Środki czyszczące, 250 ml |  | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | Środki czyszczące dysze 0,5 L |  | Op. | 1 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 2.7

Część nr  7 –  Szyna ruchowa przeznaczona do ciągłej, biernej mobilizacji stawu kolanowego i biodrowego

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Szyna ruchowa przeznaczona do ciągłej, biernej mobilizacji stawu kolanowego i biodrowego. Urządzenie z systemem sterowania obsługiwany przez ekran dotykowy oraz precyzyjny układ napędowy. Posiadające dwa ekrany dotykowe: w pilocie i ekranie. Niezależne sterowanie urządzeniem przy pomocy panelu głównego lub pilota. Urządzenie posiadające możliwość ustawienia czasu pracy, ustawienia kąta zgięcia oraz wyprostu (od -5 st do 120 st), -ustawienia kontroli momentu obrotowego -3 programy ćwiczeń, - 9 prędkości - zakres ruchu: dla stawu biodrowego od 25 st. do 100 st. ustawienia dla kości udowej od 32 do 49 cm, ustawienia dla goleni od 25 do 57 cm. Z możliwością zmiany kierunku ruchu w trakcie ćwiczeń. Urządzenie posiadające wyłącznik awaryjny i przewód zasilający. Wymiary: wysokość:36 cm, szerokość 32, długość: 95 cm |  | szt | 2 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 2.8

Część nr  8 – Wytrząsarka, mieszadło obrotowe

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Wytrząsarka typu Vortex w zakresie 50-4000 RPM urządzenie przeznaczone do efektywnego mieszania cieczy w probówkach w zakresie od 0,5 - 50 ml. Urządzenie posiadające dwa rodzaje nasadek: - nasadka na 9 probówek o poj. 1,5-2 ml -uniwersalną nasadkę do probówek 0,5-50 ml oraz system antywibracyjny. Ampituda wibracji mm-3. |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Mieszadło obrotowe typu Tube Revolver - urządzenie do mieszania cieczy w probówkach o różnych rozmiarach. Posiadające wymienne uchwyty na probówki o pojemności 50 ml, 10/15ml, 5/7ml, 1,5/2ml, 0,5/0,8ml. Sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem obrotów. Praca w trybie obrotowym z możliwością zmiany kierunku w zakresie od 10 do 40 obrotów na minutę. Wymienne uchwyty na probówki z regulowanym kątem pochylenia. Waga ok 1kg |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 2.9

Część nr 9  – Wytwornica lodu

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Wytwornica lodu chłodzona powietrzem o wymiarach 40 x 50x 71 cm,( dł x szer x wys.) o wadze 60 kg. Cicho pracująca głośność poniżej 45 dB. Posiadająca chłodzony pojemnik na lód (10 kg) zapobiegający zbrylaniu się lodu Wydajność wytwornicy to maksymalnie 30 kg/24. Obudowa i pojemnik wykonane ze stali szlachetnej. Kondensator: chłodzenie powietrzem. |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 2.10

Część nr 10  – Cieplarka laboratoryjna, łaźnia wodna

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cieplarka labolatoryjna z naturalnym obiegiem powietrza. Pojemność 15 litrów, stabilność temperatury w +37 st C, +/- 1 st C, regulacja temperatury co 0,1 st C, jednorodność temperatury dla przestrzeni komory w +37 st C: +/- 0,3 st C. Wnętrze ze stali nierdzewnej z jedną półką wewnątrz. Pełne drzwi zewnętrzne, wewnętrzne drzwi szklane, zakres temperatury do 100st C., zamknięcie na lucz, sygnalizator otwartych drzwi. Mikroprocesorowy sterownik temperatury PID z graficznym wyświetlaczem LCD. Wymiary zewnętrzne 515x 550x 440mm |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Łaźnia wodna bez cyrkulacji wraz z pokrywą dwuspadową. Pokrywa z uchwytem, kompatybilna z łaźnią, zawieszona na krawędzi adaptera. Łaźnia laboratoryjna do wygrzewania materiałów i próbek w środowisku kąpieli wodnej, zapewniającej stałą i stabilną temperaturę w całym obszarze roboczym. Wymiary użytkowe wanny: 200mm x100mm x115mm, pojemność wanny 5,7l, zanurzenie max H 100 mmm. Łaźnia z wyświetlaczem LCD z czujnikiem temperatury NTC w obudowie ze stali INOX. Urządzenie z elektronicznym regulatorem temperatury typu ON-OFF, z elektronicznym, bezpływakowym system kontroli poziomu wody oraz grzałką rurkowa ze stali INOX, umieszczoną nad dnem wanny . Obudowa i wanna wykonana ze stali nierdzewnej Inox. Zakres regulacji temperatury: 20-100°C, minimalna temperatura robocza: +5°C powyżej temperatury otoczenia, rozdzielczość regulatora temperatury: 0,1°C, stabilność temperatury: -0,3°C / +0,8°C |  | Sz. | 2 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

………………………………………………………………..

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy