**ZAŁĄCZNIK NR 2**

**Siatki całkowicie wchłanialne do rekonstrukcji piersi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment** | **Jedn.****miary** | **Ilość** **(A)** | **Cena jedn.****brutto SZT\*** **(B)** | **Wartość brutto\*** **(A)\*(B)** | **Producent****NUMER KATALOGOWY/NAZWA HANDLOWA\*** | **NAZWA Asortymentu na Fakturze** |
| 1 | **Siatki całkowicie wchłanialne do rekonstrukcji piersi** Całkowicie wchłanialne, sterylne siatki dedykowane do rekonstrukcji piersi z syntetycznie wytworzonych, jednowłóknowych nici podstawowych. Wykonana z włókien polidioksanonu monofilamentowego (PDO). Czas absorbcji w 50% -25-50 dni, całkowite wchłonięcie 180-210 dni. Waga implantu 80-110- g/m2, wielkość porów 1,5 mm, grubość implantu 0,25-0,45 mm. Zapewnienie co najmniej 2 rozmiarów. Rozm. 22,5 x 14,5 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 2 | **Siatki całkowicie wchłanialne do rekonstrukcji piersi** Całkowicie wchłanialne, sterylne siatki dedykowane do rekonstrukcji piersi z syntetycznie wytworzonych, jednowłóknowych nici podstawowych. Wykonana z włókien polidioksanonu monofilamentowego (PDO). Czas absorbcji w 50% -25-50 dni, całkowite wchłonięcie 180-210 dni. Waga implantu 80-110- g/m2, wielkość porów 1,5 mm, grubość implantu 0,25-0,45 mm. Rozm. 28,5 x 17,5 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |

**\*** wypełnia Wykonawca

 ………………………………………

 Podpis osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy