Załącznik nr 6 do SWZ

P R O G R A M / FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
Temat: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia boisk przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach” / Zamawiający: Miasto Skierniewice / NIP: 836-183-55-52, REGON: 750147797 / ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice / http://www.bip.um.skierniewice.pl/
KOD CPV: 71323100-9 – usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną, / 45316100-6 – instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego, / 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, / 45000000-7 – roboty budowlane
Spis zawartości: / 1. Strona tytułowa / 2. Cześć opisowa / 3. Cześć informacyjna
Opracował: / Wydział Inwestycji Kubaturowych Urzędu Miasta Skierniewice
Skierniewice, maj 2021 r.

Zawartość programu funkcjonalno – użytkowego

I. CZĘŚĆ OPISOWA

     1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
1.1. Przedmiot zamówienia.
1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.
1.3. Ogólne wymagania zamawiającego.

     2. Wymagania zamawiającego dla przedmiotu zamówienia.
2.1. Wymagania techniczne.
2.2. Wymagania materiałowe.
2.3. Wymagania sprzętowe.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

     1. Przepisy prawne.
     2.Inne dokumenty.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1.1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (etap I) oraz wykonanie robót budowlanych (etap II) związanych z budową oświetlenia zewnętrznego boisk do gry w piłkę nożną w Skierniewicach przy ul. Nowobielańskiej nr 102- działka nr 202 Obręb 19.

 Projektowane oświetlenie boisk ma służyć do celów treningowych i rekreacyjnych. Trzy boiska o powierzchniach: 1800 m2, 6720 m2, 1210 m2 spełniające funkcje popularyzacji sportu na co dzień wśród dzieci i młodzieży. Dla każdego boiska zaprojektować i wykonać oddzielny obwód oświetleniowy z niezależnym sterowaniem. Bezwzględnie przy projektowaniu i realizacji oświetlenia obiektu należy dobrać prawidłowe natężenie oświetlenia na płaszczyźnie poziomej przy jednoczesnym zachowaniu dużej równomierności- prawidłowy rozsył światła przy zachowaniu pełnej kontroli nad światłem rozproszonym. Zasilenie urządzeń projektowanego oświetlenia zewnętrznego należy wykonać z istniejącej tablicy rozdziejczej, zlokalizowanej na elewacji budynku przy ul Nowobielańskiej nr 102. Zaprojektować oddzielną tablicę rozdzielczą oświetleniową i przyłączyć do istniejącej rozdzielnicy a w razie potrzeby ją rozbudować, należy wyposażyć w tablicę zabezpieczenia i sterowania oświetleniem.
Oświetlenie istniejące należy zdemontować.

Rozwiązania techniczno – materiałowe pozostają w gestii wykonawcy.

1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

    1. Długości linii kablowej oświetlenia zewnętrznego wyniesie ok. 1000 m.

    1. Natężenie oświetlenia należy projektować zgodnie z normą PN-EN 12193 Światło
       i oświetlenie – III klasa oświetlenia, oświetlenie w sporcie przy wykorzystaniu nowoczesnych źródeł światła i opraw oświetleniowych, a jednocześnie energooszczędnych, spełniających wymagania normy oświetleniowej.

    1. Należy przeprowadzić bilans mocy zainstalowanej a w przypadku konieczności zwiększenia mocy przyłączeniowej należy przedłożyć wniosek o ich zwiększenie do PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie (w imieniu, której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi – Rejon Energetyczny Żyrardów).

    1. Roboty budowlane związane z wykonywaniem oświetlenia będą prowadzone na terenie Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „WIDOK” w Skierniewicach.

    1. Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać:

a) z zastosowaniem technologii LED zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci dystrybucyjnej oraz niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym będącym załącznikiem do SIWZ
b) zastosowane oprawy powinny spełniać następujące kryteria: szczelność oprawy, odporność na uderzenia
c) jako linię oświetleniową kablową
d) z zastosowaniem słupów stalowych ocynkowanych na fundamentach betonowych

1.3. Ogólne wymagania zamawiającego.

Zadanie dzieli się na dwa etapy:

Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem niezbędnych do prowadzenia Etapu II zgód, pozwoleń itp.

Etap II – wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlanej
i wykonawczej, zgodnej z wymogami technicznymi oraz pozwoleniami wraz z pełną obsługą geodezyjną oraz inwentaryzacją powykonawczą do realizacji w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania dla Etapu I:

1. Projekt oświetlenia należy dostosować do istniejącej sytuacji.
2. Uzyskać mapę do celów projektowych.
3. Zakres i formę dokumentacji projektowej, umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację zadania należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz niektórych innych ustaw opublikowanych w Dz.U. z 2020 r. pod poz. 471
- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2020r., poz. 1609 ze zm.)
1. Oświetlenie zaprojektować w oparciu o:
  1. zalecenia Polskiego Komitetu Oświetleniowego,
  2. normę oświetleniową
  3. warunki przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych sieci nN PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie (w imieniu, której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi – rejon energetyczny Żyrardów).
2. Opracowanie projektów wykonawczych z uwzględnieniem wymagań ww. rozporządzenia
   w formie planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.
3. Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
4. Wykonawca sporządzi własny harmonogram szczegółowy wykonania prac projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych.
5. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:
1. projektu budowlany i wykonawczy oświetlenia boisk - 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej
2. informację BIOZ – 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
3. przedmiar robót – 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
4. kosztorys planowanych prac – sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami – 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej
5. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.
Wykonanie dokumentacji w formie elektronicznej w programach ogólnodostępnych (na nośniku cyfrowym).
1. Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót.
2. Wszystkie materiały wyjściowe, mapy, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyskuje własnym staraniem. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.
3. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
4. Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.
5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być zgodne z zawartością odpowiednich specyfikacji technicznych.
6. Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę, po otrzymaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego.

Założenia dla Etapu II:

1. Roboty należy wykonać na podstawie opracowanych projektów oświetlenia, zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
2. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć plac budowy do wartości wykonywanych robót.
3. W zakresie wykonania robót występują w szczególności
  1. kopanie rowów
  2. układanie kabli
  3. obróbka kabli
  4. układanie rur osłonowych
  5. układanie kabli w rurach osłonowych
  6. montaż i stawianie latarni oświetleniowych wraz z montażem wysięgników i opraw ze źródłem światła
  7. montaż osprzętu dodatkowego umożliwiającego podłączenie do sieci nN
  8. próby montażowe oraz pomiarowe
1. Realizacja robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty wykonawcze po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.
2. Prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z SST.
3. Prowadzenie dziennika budowy.
4. Przygotowanie rozliczeń końcowych robót.
5. Przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu.
6. Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
7. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
8. Realizacja powyższego zakresu powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy – Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony
   w SIWZ oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
9. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się
  1. wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych
  2. wynikami opracowań własnych
  3. zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego
10. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilość robót określone w niniejszym opracowaniu mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
11. Koszty związane z odbiorem technicznym pokryje Wykonawca.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
2.1. Wymagania techniczne.
1. Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy
3. Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia.
4. Roboty należy prowadzić w sposób nie powodujący szkód w przyległych obiektach.
5. Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć dojazd do przyległych nieruchomości. Ewentualne ograniczenia ruchu kołowego Wykonawca będzie zgłaszał użytkownikowi
   z odpowiednim wyprzedzeniem.

2.2. Wymagania materiałowe.
Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy z 2020 r. poz. 1333– Prawo budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów.

2.3. Wymagania sprzętowe.
Sprzęt do wykonywania oświetlenia boiska wielofunkcyjnego:
1. żuraw samochodowy
2. samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem
3. zagęszczarka wibracyjna spalinowa
4. ręczny zestaw świdrów do wiercenia poziomego otworów (koparka kołowa).

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. PRZEPISY PRAWNE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 poz. 1429)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126 z późn. zm)
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 297)
4. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019)
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod
   i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r, Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.)
6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).
## Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).

INNE DOKUMENTY

1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania gruntem na cele budowy oświetlenia – zostanie przekazane po opracowaniu dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.
2. Wypis z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapewnia Zamawiający.