**Załącznik nr 2.1– Kosztorys ofertowy**

**Część 1 – Pistolety do biopsji, włókno optyczne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment** | **Rozmiar** | **Jednostka miary**  | **Ilość** | **Cena jedn. brutto \*** | **Wartość brutto\*** | **Producent/nazwa handlowa/numer katalogowy\*** | **Nazwa asortymentu na fakturze\*** |
| 1. | Jednorazowy pistolet do biopsji prostaty 18G i długości igły 20cm/25 cm, z echogeniczną końcówką igły, z możliwością naciągnięcia igły oraz uruchomienia spustu jedną ręką. Igła znakowana, wymiary pistoletu dł. max 14-14,5 cm, szer. max 5-5,5 cm, grubość max 3-3,5 cm. System naciągania składający się z dwóch suwaków położonych równolegle do siebie i znajdujących się na przedniej części pistoletu numerowane cyfrą 1,2. Pistolet wyposażony w dwa spusty uruchamiające. Jeden znajduje się z tyłu pistoletu, drugi na prawym boku w górnej części urządzenia pod kciukiem. Długość wystrzału 22mm, długość wycinka 17 mm. Kompatybilny z prowadnicą UA 1326, do posiadanego aparatu USG BK Medical Pro Focus. | 18G x 25 cm | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 18G x 20 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Włókno optyczne, wielorazowego użytku, kompatybilne z posiadanym laserem firmy Rocomed HM 01 do wyboru: 200, 272, 365, 550, 800 µm |  | szt.  | 1 |  |  |  |  |
| **RAZEM \*** |  |

\* Wypełnia Wykonawca

podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty

**Załącznik nr 2.2– Kosztorys ofertowy**

**Część 2 – Igły do aparatu Sagi Nova**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment** | **Rozmiar** | **Jednostka miary**  | **Ilość** | **Cena jedn. brutto \*** | **Wartość brutto\*** | **Producent/nazwa handlowa/numer katalogowy\*** | **Nazwa asortymentu na fakturze\*** |
| **1.** | Igła plastikowa, jednorazowego użytku, sterylna, D =1,7 mm, L = 200 mm, 16 G, kompatybilna z aparatem Sagi Nova, op. = 5 szt. |  | op. | 40 |  |  |  |  |
| 2. | Stalowa igła, jednorazowego użytku, D = 1,5 mm, 17 G, pakowana pojedynczo, kompatybilna z aparatem Sagi Nova |  | szt.  | 200 |  |  |  |  |
| **RAZEM \*** |  |

\* Wypełnia Wykonawca

podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty