**Gdynia, 09.11.2022**

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania: ***Serwis aparatury medycznej firmy Biameditek w Szpitalu WIncentego a’Paulo i Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.* D25M/251/N/38-64rj/22 .**

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 135 ust. 2 oraz 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

**Pytanie 1:** Czy zamawiający życzy sobie, aby w urządzeniach były wymieniane oryginalne akumulatory zgodnie z zaleceniami producenta? Umożliwi to ciągłą i bezpieczną pracę urządzeń w przypadku utraty zasilania.

Odpowiedź: **Zamawiający wymaga aby w urządzeniach były wymieniane oryginalne akumulatory zgodnie z zaleceniem producenta.**

**Pytanie 2:** Czy zamawiający będzie wymagał udokumentowania posiadania legalnej dokumentacji technicznej (np. kody dostępu do oprogramowania, schematy, specjalistyczne oprogramowanie serwisowe, itp.) niezbędnej do wykonywania usługi? Tylko oficjalne i legalne źródło tych danych umożliwi bezpieczną pracę urządzeń oraz aktualność wiedzy.

Odpowiedź: **Zamawiający wymaga udokumentowania posiadania legalnej dokumentacji technicznej np. kody dostępu do oprogramowania, schematy, specjalistyczne oprogramowanie serwisowe na etapie realizacji zamówienia na wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 6 ust 11 Projektu Umowy.**

**Pytanie 3:** Czy od wykonującej przeglądy i naprawy osoby będą wymagane kwalifikacje producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta danych modeli urządzeń?

Odpowiedź: **Wymagania dotyczące kwalifikacji osób wykonujących usługę zostały określone w SWZ i są one kryteriami oceny ofert. Zamawiający nie dokonuje modyfikacji w tym zakresie.**

**Pytanie 4:** Czy zamawiający celem uzyskania najwyższej jakości usług potwierdzonych zewnętrznymi audytami będzie wymagał od wykonawcy posiadania aktualnego certyfikatu ISO 9001:2015?

Odpowiedź: **Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 5:** Czy Zamawiający celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i będzie wymagał od wykonawcy posiadania autoryzacji producenta?

Odpowiedź: **Wymagania dotyczące kwalifikacji osób wykonujących usługę zostały określone w SWZ i są one kryteriami oceny ofert. Zamawiający nie dokonuje modyfikacji w tym zakresie.**

**Pytanie 6:** Czy zamawiający celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta, będzie wymagał od wykonawcy bezpłatnego wykonania podczas przeglądów wszystkich aktualnych akcji korekcyjnych?

Odpowiedź: **Zamawiający wymaga od wykonawcy bezpłatnego wykonywania podczas przeglądów wszystkich akcji korekcyjnych.**

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

Beata Martyn – Mrozowska

Przewodnicząca Komisji Przetargowej