Załącznik nr 1.2 zmiana z dnia 27.10.2025

Należy złożyć wraz z ofertą

D/64/2025

Część nr 2 – Zakup i dostawa trenażerów

Opis przedmiotu zamówienia (umowy)

| Wymagania Zamawiającego |  |  |  | Oferta Wykonawcy (należy opisać) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ręka do nauki pomiaru ciśnienia – 3 szt. |  |  |  |  |  |
| Nazwa ……………………………………………………………………………. (Należy wpisać) Producent (marka) …………………………………………………………..… (Należy wpisać) Model …………………………………………………………………………… (Należy wpisać) Inne oznaczenia ………………………………………. (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |
| - Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. - Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. - Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. - Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. 5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. 6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |  |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |  |
| 1 | Trenażer służący do nauki pomiaru ciśnienia z aplikacją w j. polskim umożliwiającą ewaluację przeprowadzonego badania |  |  |  |  |
| 2 | Model ręki wykonany z miękkiego materiału imitującego skórę |  |  |  |  |
| 3 | Posiada możliwość osłuchiwania tonów Korotkowa (5 tonów) |  |  |  |  |
| 4 | Możliwość palpacyjnego badania tętna na tętnicy promieniowej i ramieniowej |  |  |  |  |
| 5 | Możliwość ustawienia siły tętna (dostępne 3 poziomy) |  |  |  |  |
| 6 | Możliwość wyboru metody badania: osłuchowa, palpacyjną, palpacyjno-osłuchowa |  |  |  |  |
| 7 | Oprogramowanie wyświetla w czasie rzeczywistym wykres przedstawiający zmianę ciśnienia mankietu (zakres ciśnienia 0-300 mmHg) |  |  |  |  |
| 8 | Wskaźnik dekompresji pomiędzy ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym wyświetlany w czasie rzeczywistym |  |  |  |  |
| 9 | Możliwość ustawienia ciśnienia skurczowego i rozkurczowego (zakres 35-240 mmHg) |  |  |  |  |
| 10 | Możliwość ustawienie tętna (zakres 40-140 uderzeń/min) |  |  |  |  |
| 11 | Możliwość automatycznego ustawienia ciśnienia skurczowego/rozkurczowego/ tętna |  |  |  |  |
| 12 | Możliwość włączenia i wyłączenia przerwy osłuchowej |  |  |  |  |
| 13 | Praca w dwóch trybach: trybie treningowym i trybie ewaluacyjnym |  |  |  |  |
| 14 | Automatyczna ocena z podaniem wyniku punktowego według parametrów ustawionych przez oceniającego |  |  |  |  |
| 15 | Oprogramowanie generuje podsumowanie wykonanego ćwiczenia w celu wykonania późniejszego debriefingu. Podsumowanie może zostać zapisane lub wydrukowane |  |  |  |  |
| 16 | W zestawie: model lewego ramienia, mankiet, podstawa ramienia, zasilacz, pojemnik na baterie, dedykowana walizka, skonfigurowany tablet w etui ochronnym |  |  |  |  |
| - Trenażer do wykonywania iniekcji centralnych z głową – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Nazwa ……………………………………………………………………………. (Należy wpisać) Producent (marka) …………………………………………………………..… (Należy wpisać) Model …………………………………………………………………………… (Należy wpisać) Inne oznaczenia ………………………………………. (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |
| - Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. - Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. - Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. - Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. 5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. 6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |  |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |  |
| FUNKCJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Trenażer w postaci torsu z głową przeznaczony do zakładania dostępów centralnych realistycznie odwzorowujący elementy anatomiczne istotne podczas realizacji dostępu |  |  |  |  |
| 2 | Trenażer współpracujący z klinicznym USG, tkanki odporne na wielokrotne użycie igieł |  |  |  |  |
| 3 | Możliwość uzyskiwania pełnego dostępu centralnego pod kontrolą USG lub bez niej. Możliwość kaniulacji podobojczykowej, nadobojczykowej i żyły szyjnej wewnętrznej |  |  |  |  |
| 4 | Trenażer posiada istotne wewnętrzne i zewnętrzne punkty orientacyjne wyczuwalne podczas badania palpacyjnego oraz widoczne w obrazie USG: - górna część torsu i szyja - tchawica - obojczyk - wcięcie mostka - mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy - obojczykowa i mostkowa głowa mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego - rękojeść mostka - boczna część pierwszego żebra - żyła główna górna - górna część płuca - anatomia naczyń żylnych przedstawia: żyłę szyjną zewnętrzną, żyłę podobojczykową, żyłę ramienno-głowową, tętnicę szyjną i podobojczykową |  |  |  |  |
| 5 | Trenażer umożliwia nabywanie doświadczenia w identyfikacji i doborze odpowiedniego dostępu na podstawie anatomii |  |  |  |  |
| 6 | Trenażer pozwala na rozwijanie umiejętności psychomotorycznych niezbędnych do uzyskania obrazu podczas wykonywania wkłucia |  |  |  |  |
| 7 | Praca z klinicznym ultrasonografem umożliwia: - wykrywanie odchyleń anatomicznych - identyfikacja naczyń krwionośnych - wizualizację tętna i kompresji żylnej - identyfikacja lokalizacji anatomicznych docelowych naczyń krwionośnych - wizualizacja dostępu do docelowych naczyń krwionośnych w widoku poprzecznym - wizualizacja wprowadzania prowadnicy w widoku osi wzdłużnej - wizualizacja wprowadzania cewnika |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw zawiera: -tors dorosłego człowieka z ruchomą głową - port do napełniania symulowanych naczyń krwionośnych - pompka do generowania tętna - regulator ciśnienia żylnego - torba transportowa, symulowana krew tętnicza (czerwona) - symulowana krew żylna (niebieska) - instrukcja obsługi - minimum trzy dodatkowe wymienne wkładki tkanki do nakłuć, zapewniające wymagane funkcjonalności |  |  |  |  |
| - Dwupłciowy fantom do cewnikowania – 6 szt. |  |  |  |  |  |
| Nazwa ……………………………………………………………………………. (Należy wpisać) Producent (marka) …………………………………………………………..… (Należy wpisać) Model …………………………………………………………………………… (Należy wpisać) Inne oznaczenia ………………………………………. (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |
| - Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. - Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. - Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. - Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. 5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. 6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |  |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |  |
| 1 | Trenażer służący do nauki cewnikowania u kobiet i mężczyzn |  |  |  |  |
| 2 | Realistyczny opór podczas wprowadzania cewnika |  |  |  |  |
| 3 | Gdy cewnik zostanie prawidłowo umieszczony następuje wypływ płynu |  |  |  |  |
| 4 | Możliwość demontażu genitaliów od głównej części trenażera, co ułatwia utrzymanie ich w czystości oraz wymianę w przypadku ich uszkodzenia |  |  |  |  |
| 5 | Możliwość wykorzystania cewników o różnych rozmiarach |  |  |  |  |
| 6 | Możliwość zamocowania męskich genitaliów |  |  |  |  |
| 7 | Sygnał dźwiękowy po prawidłowym wprowadzeniu cewnika do pochwy |  |  |  |  |
| 8 | Możliwość przeprowadzenia cewnikowania z nałożonym napletkiem lub bez niego |  |  |  |  |
| 9 | Możliwość zamontowania przedłużenia nóg (część udowa) |  |  |  |  |
| 10 | Możliwość wykorzystania do ćwiczeń lubrykantów na bazie wody |  |  |  |  |
| 11 | Trenażer posiada zastawkę uniemożliwiającą wyciek płynu podczas wyciągania cewnika |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw obejmuje: - model miednicy dorosłej kobiety - przedłużenie nogi prawej i lewej - wymienne genitalia męskie montowane na wtyk - napletek - zbiornik na płyn - torba transportowa |  |  |  |  |
| - Trenażer do nauki iniekcji dożylnej z automatycznym przepływem krwi – 3 szt. |  |  |  |  |  |
| Nazwa ……………………………………………………………………………. (Należy wpisać) Producent (marka) …………………………………………………………..… (Należy wpisać) Model …………………………………………………………………………… (Należy wpisać) Inne oznaczenia ………………………………………. (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |
| - Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. - Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. - Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. - Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. 5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. 6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |  |  |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |
| FUNKCJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Ramię do iniekcji dożylnej z silnikiem wytwarzającym realistyczny przepływ krwi |  |  |  |  |
| 2 | Wkładka składająca się min. z trzywarstwowej tkanki zawierającej żyły i skórę w jednym elemencie, zapewniająca realistyczne odczucia podczas wykonywania iniekcji oraz łatwą wymianę |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka zajmująca obszar co najmniej od dołu łokciowego do połowy przedramienia. Umożliwiająca wykonanie iniekcji w żyłę odłokciową, odpromieniową oraz żyłę pośrodkową łokcia |  |  |  |  |
| 4 | Przepływ krwi generowany jest hybrydowo: dzięki silnikowi elektrycznemu z pompą oraz grawitacji, poprzez umieszczenie pojemnika na krew na dołączonym podwyższeniu |  |  |  |  |
| 5 | Silnik jest dołączany do ramienia bez użycia narzędzi. Wyposażony w przycisk napełniania oraz przycisk pracy sterowanej czasowo |  |  |  |  |
| 6 | Możliwość pracy na zasilaniu bateryjnym oraz zasilaczu sieciowym 230V |  |  |  |  |
| 7 | Dedykowana podstawa posiada miejsce na umieszczenia uchwytu na ramię, pompę oraz zbiornika na krew |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw zawiera: -model ramienia osoby dorosłej - silnik z pompą - uchwyt na ramię - dedykowana walizka transportowa - 4 wkładki do iniekcji składające się z naskórka, tłuszczu podskórnego i żył - koncentrat sztucznej krwi min. (30 ml) |  |  |  |  |
| - Pediatryczny trenażer do nauki iniekcji dożylnej z automatycznym przepływem krwi – 3 szt. |  |  |  |  |  |
| Nazwa ……………………………………………………………………………. (Należy wpisać) Producent (marka) …………………………………………………………..… (Należy wpisać) Model …………………………………………………………………………… (Należy wpisać) Inne oznaczenia ………………………………………. (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |
| - Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. - Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. - Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. - Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. 5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. 6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |  |  |
| FUNKCJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw do nauki iniekcji dożylnej u dzieci, składający się z 2 ramion: - rocznego i 3-letniego dziecka oraz z pompy wytwarzającej realistyczny przepływ krwi |  |  |  |  |
| 2 | Miejsce do iniekcji składa się ze: - skóry - naskórka -warstwy tłuszczu podskórnego - żyły |  |  |  |  |
| 3 | Możliwość wykonania iniekcji w żyły dołu łokciowego oraz grzbietowe dłoni |  |  |  |  |
| 4 | Przepływ krwi generowany jest hybrydowo: dzięki silnikowi oraz grawitacji, poprzez umieszczenie pojemnika na krew na podwyższeniu |  |  |  |  |
| 5 | Silnik jest łatwy do podłączenia, posiada włącznik szybkiego przepływu krwi w celu napełnia lub opróżnienia systemu żył |  |  |  |  |
| 6 | Możliwość pracy na zasilaniu bateryjnym oraz zasilaczu |  |  |  |  |
| 7 | Dedykowana podstawa posiada miejsce na umieszczenia uchwytu na ramię, pompę oraz zbiornika na krew |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw zawiera: - model ramienia 3-letniego dziecka min. 2 szt. - model ramienia rocznego dziecka min. 2szt. - silnik z pompą - uchwyt do mocowania ramienia - walizka transportowa - koncentrat sztucznej krwi min. (30 ml) |  |  |  |  |
| - Fantom do nauki zakładania i karmienia przez sondę – 3 szt. |  |  |  |  |  |
| Nazwa ……………………………………………………………………………. (Należy wpisać) Producent (marka) …………………………………………………………..… (Należy wpisać) Model …………………………………………………………………………… (Należy wpisać) Inne oznaczenia ………………………………………. (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |
| - Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. - Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. - Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. - Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. 5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. 6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |  |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |  |
| 1 | Trenażer posiada anatomicznie poprawne struktury niezbędne do przeprowadzenia szkolenia z karmienia przez sondę, zgłębnikowania, czynności odsysania oraz pielęgnacji tracheotomii |  |  |  |  |
| 2 | Możliwość założenia zgłębnika do karmienia przez usta lub nos |  |  |  |  |
| 3 | Możliwość sprawdzenia pozycji zgłębnika przez osłuchiwanie |  |  |  |  |
| 4 | Możliwość sprawdzenia pozycji zgłębnika przez przezroczystą obudowę z tyłu trenażera |  |  |  |  |
| 5 | Możliwość wykonywania ćwiczenia przy użyciu płynów |  |  |  |  |
| 6 | Pozycjonowanie z użyciem podpórki z regulacją kąta nachylenia (0 stopni, 21~45 stopni, 90 stopni) |  |  |  |  |
| 7 | Trenażer posiada otwór w szyi, który umożliwia umieszczenie rurki tracheotomijnej |  |  |  |  |
| PODSTAWOWE CZYNNOŚCI |  |  |  |  |  |
| 8 | Zmiana opatrunku |  |  |  |  |
| 9 | Karmienie przez zgłębnik |  |  |  |  |
| 10 | Pielęgnacja i opatrywanie tracheotomii oraz odsysanie przez nią |  |  |  |  |
| 11 | Pielęgnacja przezskórnej gastrostomii endoskopowej |  |  |  |  |
| 12 | Odsysanie |  |  |  |  |
| 13 | Pielęgnacja zgłębników gastrostomijnym |  |  |  |  |
| 14 | Możliwość umieszczenia sztucznego śluzu w celu bardziej realistycznego treningu |  |  |  |  |
| - Trenażer do nauki badania per rectum, cewnikowania oraz badania jąder – 4 szt. |  |  |  |  |  |
| Nazwa ……………………………………………………………………………. (Należy wpisać) Producent (marka) …………………………………………………………..… (Należy wpisać) Model …………………………………………………………………………… (Należy wpisać) Inne oznaczenia ………………………………………. (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |
| - Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. - Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. - Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. - Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. 5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. 6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |  |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |  |
| 1 | Zaawansowany trenażer w postaci męskiego podbrzusza, który umożliwia naukę z procedur związanych z badaniami u mężczyzn: per rectum prostaty, cewnikowania, badania jąder oraz wykonania wazektomii bez skalpela |  |  |  |  |
| 2 | Prostaty, dzięki wewnętrznemu systemowi rotacyjnemu można łatwo wymieniać |  |  |  |  |
| 3 | W zestawie znajdują się min. cztery łatwo odłączalne jądra, min. dwa normalne i dwa nieprawidłowe z wyraźnymi masami. Wymienne jądra pozwalają na naukę badania zarówno jąder z guzami jaki bez |  |  |  |  |
| 4 | Trenażer posiada pełnowymiarową odbytnicę i okrężnicę. W jelicie znajduje się min. 9 na stałe umieszczonych guzów, które można wizualnie identyfikować za pomocą endoskopu: - czerniak - dwa wrzodziejące gruczolakoraki - polip gruczolakowaty - dwa osadzone gruczolakoraki - jeden zaawansowany gruczolak poliploidalny - jeden uszypułowany polip gruczolakowaty - jeden uszypułowany polip |  |  |  |  |
| 5 | Umożliwia ćwiczenie wykonywania biopsji i usuwania polipów za pomocą urządzeń innych niż elektrokoagulacja |  |  |  |  |
| 6 | Trenażer posiada zdejmowaną pokrywę ułatwiająca montaż i demontaż oraz dostęp do wewnętrznego osprzętu |  |  |  |  |
| 7 | Trenażer posiada wymienną skórę moszny i nasieniowody pozwalają na wielokrotne ćwiczenie zabiegów wazektomii przy użyciu prawdziwego sprzętu chirurgicznego |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw zawiera: - trenażer w postaci męskiego podbrzusza - 4 prostaty: powiększoną prostatę, prostatę z dwoma guzami, prostatę z łatwo wyczuwalnym dużym guzem, duży guz i złośliwy rak inwazyjny - element pozwalający na rotację prostat - moszna - jądra (bez zmian) - 2 jądra (ze zmianami) - talk w proszku - olej mineralny - instrukcja obsługi |  |  |  |  |
| - Zaawansowany fantom do nauki intubacji – 4 szt. |  |  |  |  |  |
| Nazwa ……………………………………………………………………………. (Należy wpisać) Producent (marka) …………………………………………………………..… (Należy wpisać) Model …………………………………………………………………………… (Należy wpisać) Inne oznaczenia ………………………………………. (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |
| - Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. - Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. - Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. - Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. 5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. 6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |  |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |  |
| Funkcje cechy |  |  |  |  |  |
| 1 | Realistyczne drogi oddechowe z możliwością manualnego uruchomienia obrzęku języka, latyngospazmu oraz obrzęku gardła |  |  |  |  |
| 2 | Część twarzowa wykonana z silikonu, który umożliwia realistyczne wysunięcie szczęki, odchylenie głowy, uniesienie podbródka |  |  |  |  |
| 3 | Możliwość wykonania intubacji przy użyciu standardowych urządzeń (przez nos i usta) |  |  |  |  |
| 4 | Możliwość wentylacji dodatnim ciśnieniem z realistycznym unoszeniem klatki piersiowej |  |  |  |  |
| 5 | Realistyczne ugięcie/rekompresja klatki piersiowej podczas jej uciśnięć |  |  |  |  |
| 6 | Rozdęcie żołądka podczas intubacji przełyku |  |  |  |  |
| 7 | Łatwe odchylenie i przechylenie głowy |  |  |  |  |
| 8 | Jednostronne unoszenie klatki piersiowej podczas intubacji prawego oskrzela |  |  |  |  |
| 9 | Możliwość niezależnego wyłączenia płuc |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw zawiera 2 typy chrząstki pierścieniowatej: normalna (do wentylacji) oraz chirurgiczna |  |  |  |  |
| 11 | Możliwość wykonania odbarczania odmy w 2-giej przestrzeni międzyżebrowej z lewej i prawej stronie |  |  |  |  |
| 12 | Możliwość założenia drenu do klatki piersiowej w 5-tej przestrzeni międzyżebrowej z lewej i prawej strony |  |  |  |  |
| 13 | Pneumatyczne kontrolery zasilane przez wewnętrzny zbiornik napełniane są poprzez ręczną pompkę lub worek BVM |  |  |  |  |
| 14 | Możliwość otworzenia/zamknięcia oczu |  |  |  |  |
| 15 | Możliwość manualnej zmiany szerokości źrenic: źrenica prawidłowa, zwężona i rozszerzona |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw zawiera: - trenażer w postaci pełnowymiarowego torsu z głową dorosłego mężczyzny wkładka tchawicy do wentylacji - pompka - zestaw chirurgicznej tchawicy, 5 chirurgicznych wstawek tchawicy, 10 skór okrywających tchawicę, 10 symulowanych membran pierścieniowo-tarczowych - miejsca wkłuć przy odbarczeniu odmy z możliwością wymiany - olej mineralny - talk - instrukcja - torba |  |  |  |  |
| - Trenażer do torakotomii – 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Nazwa ……………………………………………………………………………. (Należy wpisać) Producent (marka) …………………………………………………………..… (Należy wpisać) Model …………………………………………………………………………… (Należy wpisać) Inne oznaczenia ………………………………………. (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |
| - Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. - Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. - Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. - Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. 5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. 6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |  |  |
| FUNKCJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Trenażer symuluje pacjenta ze wskazaniem do resuscytacyjnej torakotomii |  |  |  |  |
| 2 | Trenażer posiada realistyczne bijące serce z krwawiącą raną prawej komory i regulowaną częstością akcji serca |  |  |  |  |
| 3 | Miejsce rany może być wielokrotnie zszywane |  |  |  |  |
| 4 | Wymienne osierdzie z zakotwiczoną opłucną jest w stanie symulować krwiak osierdzia |  |  |  |  |
| 5 | Ściany klatki piersiowej z tkanek imitujących rzeczywiste, z wbudowanymi żebrami, umożliwiają nacięcie i retrakcję |  |  |  |  |
| 6 | Zapewnia możliwość szkolenia w zakresie: - Otwarte obustronne wprowadzenie drenu do klatki piersiowej - Przezskórne obustronne wprowadzenie drenu do klatki piersiowej - Lewostronna torakotomia przednio-boczna (torakotomia ratunkowa na izbie przyjęć) - Przecięcie osierdzia (perikardiotomia) z następowym masażem serca na otwarto - Szycie uszkodzenia prawej komory serca z aktywnym krwawieniem i realistycznym ruchem serca - Założenie zacisku na zstępującą część aorty piersiowej - Zaciskanie wnęki płuca |  |  |  |  |
| 7 | Trenażer zawiera: - Klatka piersiowa z trwałymi górnymi i dolnymi panelami ściany klatki piersiowej, przeponą, kręgosłupem, mostkiem, ruchomymi ramionami oraz tacką na płyny - Para wymiennych ścian klatki piersiowej - Para elastycznych płuc - Bijące serce z raną - Wymienne miejsce urazu z linią krwawienia - Wymienne osierdzie z opłucną - Przedłużenie aorty - Zestaw krwi do torakotomii urazowej: worek 1L, przewód min. 2,5 m, adaptery oraz koncentrat symulowanej krwi - Sterownik bijącego serca - Rzepy min. 3 m - Walizka transportowa na trenażer |  |  |  |  |
| - Trenażer porodowy z dzieckiem – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Nazwa ……………………………………………………………………………. (Należy wpisać) Producent (marka) …………………………………………………………..… (Należy wpisać) Model …………………………………………………………………………… (Należy wpisać) Inne oznaczenia ………………………………………. (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |
| - Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. - Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. - Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. - Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. 5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. 6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |  |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |  |
| FUNKCJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Model porodowy do symulacji porodu główkowego, porodu pośladkowego oraz dystocji barkowej |  |  |  |  |
| 2 | Pochwa ma realistyczny rozmiar, ale rozciąga się, aby pomieścić płód, z bardzo realistycznym rozciąganiem krocza |  |  |  |  |
| 3 | Płód posiada pełny metalowy szkielet, który zapewnia trwałość oraz umożliwia realistyczne ruchy podczas ćwiczenia manewrów, np. podczas pozycji z ręką przy karku |  |  |  |  |
| 4 | Skóra płodu jest wykonana bezszwowo, z miękkiego i realistycznego materiału |  |  |  |  |
| 5 | Miednica umieszczona na podstawie. Materiał którym pokryta jest miednica charakteryzuje się miękkością, wysoką elastycznością i dużą wytrzymałością |  |  |  |  |
| - Trenażer do nauki wykonywania iniekcji – mocowany na pozorancie – 2 zest. |  |  |  |  |  |
| Nazwa ……………………………………………………………………………. (Należy wpisać) Producent (marka) …………………………………………………………..… (Należy wpisać) Model …………………………………………………………………………… (Należy wpisać) Inne oznaczenia ………………………………………. (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |
| - Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. - Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. - Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. - Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. 5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. 6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |  |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |  |
| 1 | Zestaw pięciu trenażerów w postaci podkładek iniekcyjnych |  |  |  |  |
| 2 | Możliwość mocowania na pozorancie za pomocą dedykowanych pasów |  |  |  |  |
| 3 | Możliwość palpacji miejsca do iniekcji |  |  |  |  |
| 4 | Materiał imitujący skórę, odporny na wielokrotne nakłucia |  |  |  |  |
| 5 | Wyczuwalny opór materiału na przebicie |  |  |  |  |
| - Trenażer do nauki chirurgicznego wiązania węzłów – 6 szt. |  |  |  |  |  |
| Nazwa ……………………………………………………………………………. (Należy wpisać) Producent (marka) …………………………………………………………..… (Należy wpisać) Model …………………………………………………………………………… (Należy wpisać) Inne oznaczenia ………………………………………. (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |
| - Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. - Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. - Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. - Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. 5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. 6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |  |  |  |  |
| Podstawowe cechy |  |  |  |  |  |
| 1 | - Lekki i kompaktowy - Cylinder jest przeźroczysty, co pozwala na obserwacje i ocenę wykonywanego ćwiczenia - Unikalny magnetyczny system symulujący opór tkanki - Materiał, na który zakładany jest węzeł jest elastyczny, co zapewnia realistyczną reakcje tkanki |  |  |  |  |
| 2 | Trenażer posiada dwa otwory okołooperacyjne: - mały, płytki, zamocowany na stałe cylinder do wiązania w małej przestrzeni - duży, głęboki, wyjmowany cylinder, odwracalny do głębokiego wiązania podbrzusza i węzłów stosowanych w ginekologii |  |  |  |  |
| 3 | Trenażer umożliwia zdobycie umiejętności: - wiązanie węzła refowego jedną ręką - posługiwanie się narzędziami do wiązania - wiązanie węzła chirurgicznego - wiązanie węzła poślizgowego - wiązanie w małych przestrzeniach - wiązanie w głębokich przestrzeniach - wiązanie w głębokich przestrzeniach pod kątem |  |  |  |  |
| - Trenażer do zaopatrywania ran postrzałowych – 3 szt. |  |  |  |  |  |
| Nazwa ……………………………………………………………………………. (Należy wpisać) Producent (marka) …………………………………………………………..… (Należy wpisać) Model …………………………………………………………………………… (Należy wpisać) Inne oznaczenia ………………………………………. (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |
| - Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. - Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. - Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. - Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. 5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. 6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |  |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |  |
| 1 | Trenażer w postaci rany do nauki pakowania |  |  |  |  |
| 2 | Trenażer posiada odwzorowaną realistyczną ranę postrzałową, z funkcją krwawienia, spowodowaną dużym kalibrem |  |  |  |  |
| 3 | Trenażer wykonany z wysokiej jakości i bardzo wytrzymałego silikonu, który symuluje ludzką skórę i tkanki |  |  |  |  |
| 4 | Do ćwiczeń można stosować zwykłe hemostatyczne opatrunki na rany |  |  |  |  |
| 5 | Wymiar: max 12.5 x 10 x 5 cm Waga: +/- 1 kg |  |  |  |  |
| 6 | W zestawie: trenażer do nauki pakowania silnie krwawiących ran, symulowana krew, rezerwuar na sztuczną krew, plastikowa podstawa, przewód o długości min. 80 cm |  |  |  |  |
| - Trenażer - duża lalka – idealnie odwzorowująca małe dziecko – 7 szt. |  |  |  |  |  |
| Nazwa ……………………………………………………………………………. (Należy wpisać) Producent (marka) …………………………………………………………..… (Należy wpisać) Model …………………………………………………………………………… (Należy wpisać) Inne oznaczenia ………………………………………. (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |
| - Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. - Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. - Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. - Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. 5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. 6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |  |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |  |
| 1 | Duża lalka - dziewczynka o wymiarach: długość max 52 cm, waga 1,3 kg |  |  |  |  |
| 2 | Lalka idealnie odwzorowuje prawdziwe niemowlę |  |  |  |  |
| 3 | Głowa, ręce i nogi są ruchome. Oczy się nie zamykają |  |  |  |  |
| 4 | Lalka nie ma włosów |  |  |  |  |
| 5 | Lalka wykonana z miłego w dotyku winylu |  |  |  |  |
| 6 | Lalka nie posiada ubrania |  |  |  |  |
| - Trenażer do konikotomii – 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Nazwa ……………………………………………………………………………. (Należy wpisać) Producent (marka) …………………………………………………………..… (Należy wpisać) Model …………………………………………………………………………… (Należy wpisać) Inne oznaczenia ………………………………………. (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |
| - Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. - Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. - Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. - Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. 5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. 6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |  |  |
| 1 | Wytrzymały model do nauki wykonywania konikotomii i krikotyroidotomii w postaci szyi, płuc oraz dolnej części głowy |  |  |  |  |
| 2 | Wykonany na podstawie skanów MRI oraz plików fotogrametrycznych |  |  |  |  |
| 3 | Skóra wykonana z silikonu klasy protetycznej oraz siatki wzmacniającej |  |  |  |  |
| 4 | Posiada główne punkty orientacyjne, które pozwalają na prawidłowe określenie miejsca nacięcia, takie jak: chrząstka tarczowata, chrząstka pierścieniowata, kość gnykowa oraz wcięcie mostka. Trenażer posiada również odwzorowana twarz do linii nosa |  |  |  |  |
| 5 | Do zestawu jest dołączona prosta kamera endoskopowa- pozwala ona na sprawdzenie głębokości cięcia oraz kąta wprowadzenia rurki |  |  |  |  |
| 6 | Realizm podczas wykonywania nacięcia- możliwość ułożenia pod skórą wkładki zawierającej tłuszcz oraz wkładki z krwią |  |  |  |  |
| 7 | Skóra szyi jest długa, co pozwala na jej przesuwanie po wbiciu igły nawet kilkadziesiąt razy zanim będzie konieczna jej wymiana |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw zawiera: -Trenażer na podstawie - Wymienna tchawica (min. 2 szt.) - Wymienna skóra szyi (min. 2 szt.) - Wkładki symulujące tłuszcz podskórny (min.4 szt.) - Wkładki zawierające krew (min. 4 szt.) - Wymienna błona pierścieniowo-tarczowa (taśma) - Kamera endoskopowa na USB |  |  |  |  |
| - Trenażer do odbarczania odmy i drenażu – 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Nazwa ……………………………………………………………………………. (Należy wpisać) Producent (marka) …………………………………………………………..… (Należy wpisać) Model …………………………………………………………………………… (Należy wpisać) Inne oznaczenia ………………………………………. (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |
| - Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. - Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. - Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. - Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. 5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. 6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |  |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |  |
| 1 | Trenażer do nauki odbarczania odmy i drenażu |  |  |  |  |
| 2 | Prawa strona fantomu posiada dwa wycięte obszary, które ilustrują anatomiczne relacje między powierzchnią skóry, muskulaturą, żebrami i płucami. |  |  |  |  |
| 3 | Po lewej stronie jest odwzorowana odma wentylowa i miejsce do chirurgicznego umieszczania drenażu w celu odprowadzenia płynów z przestrzeni opłucnej. |  |  |  |  |
| 4 | Instruktor może kontrolować płynny kolor, objętość i lepkość. |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw zawiera: - trenażer do odbarczania odmy i drenażu - wymienne wkładki do odbarczania odmy (min. 5 szt.) - wymienne wkładki do drenażu (min. 5 szt.) - wkładki z tkanką podskórną (min. 5 szt.) - celuloza metylowa (do zagęszczania sztucznej krwi) - pompka nożna - koncentrat sztucznej krwi - wkładka pielęgniarska - walizka |  |  |  |  |
| - Trenażer dostępu do portu ivad – 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Nazwa ……………………………………………………………………………. (Należy wpisać) Producent (marka) …………………………………………………………..… (Należy wpisać) Model …………………………………………………………………………… (Należy wpisać) Inne oznaczenia ………………………………………. (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |
| - Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. - Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. - Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. - Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. 5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. 6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |  |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |  |
| 1 | Trenażer do nauki wykonywania badania palpacyjnego w celu określenia miejsca położenia portu IVAD |  |  |  |  |
| 2 | Uzyskiwanie dostępu do portu IVAD w różnych symulowanych jego położeniach tj. normalnym (standardowym), przechylającym, wędrującym czy głęboko osadzonym |  |  |  |  |
| 3 | Wykonywanie udanego dostępu do portu potwierdzone wypływem krwi |  |  |  |  |
| 4 | Podawanie wlewów jak i pobieranie krwi przy użyciu portu IVAD |  |  |  |  |
| 5 | Fantom posiadający płat skóry o różnej grubości umożliwiający zwiększenie realizmu podczas badania palpacyjnego położenia portu IVAD |  |  |  |  |
| 6 | Możliwość podawania wlewów bądź pobierania krwi poprzez poprawne uzyskanie dostępu do portu |  |  |  |  |
| 7 | Zawartość: • port z cewnikiem 9.6 FR • płat skóry • blok tkanek miękkich z dwoma wymiennymi wkładkami • worek na krew o pojemności 35 ml (2) • igła Hubera 1` oraz 3/4` • strzykawka Luer 5 ml • 3 opakowania lubrykantu • instrukcja obsługi • walizka |  |  |  |  |
| - Zaawansowany model do nauki badania piersi – 3 szt. |  |  |  |  |  |
| Nazwa ……………………………………………………………………………. (Należy wpisać) Producent (marka) …………………………………………………………..… (Należy wpisać) Model …………………………………………………………………………… (Należy wpisać) Inne oznaczenia ………………………………………. (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |
| - Urządzenia i ich komponenty nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH. - Obudowy urządzeń oraz elementy plastikowe wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. - Urządzenia zostały zaprojektowane z możliwością demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji. - Opakowania zostały wykonane z materiałów biodegradowalnych lub w pełni nadających się do recyklingu. Nie zastosowano opakowań wykonanych z PVC. 5. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych i posiadają: - umożliwiają demontaż i odzysk elementów metalowych i plastikowych. - możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. - są pozbawione ftalanów, ołowiu i rtęci. 6. Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 6 |  |  |  |
| UMIEJĘTNOŚCI |  |  |  |  |  |
| 1 | Kliniczne badanie piersi |  |  |  |  |
| 2 | Samobadanie piersi |  |  |  |  |
| 3 | Identyfikacja anatomicznych punktów orientacyjnych |  |  |  |  |
| 4 | Identyfikacja węzłów chłonnych (okolice pachowe, nad i podobojczykowe) |  |  |  |  |
| 5 | Lokalizacja i diagnozowanie zmian patologicznych |  |  |  |  |
| 6 | Komunikacja między pracownikiem medycznym i pacjentem |  |  |  |  |
| PODSTAWOWE CECHY |  |  |  |  |  |
| 7 | Możliwość umieszczenia modułów patologii w różnych ustalonych miejscach, łatwa wymiana |  |  |  |  |
| 8 | Możliwość użycia kamizelki jako osobnej pomocy lub na symulowanym pacjencie |  |  |  |  |
| 9 | Sztywny tors do demonstracji i ćwiczeń |  |  |  |  |
| 10 | Możliwość wygodnego noszenia przez długi czas w trakcie zajęć |  |  |  |  |
| 11 | Wykonane z miękkiego tworzywa, realistyczne w wyglądzie i dotyku |  |  |  |  |
| 12 | Możliwość mycia wodą z mydłem |  |  |  |  |
| 13 | Bez lateksu |  |  |  |  |
| ANATOMIA |  |  |  |  |  |
| 14 | Anatomiczna pierś z realistyczną odtworzoną tkanką miękką |  |  |  |  |
| 15 | Moduły stanów patologicznych: nowotwory 2 cm, 3 cm, 5 cm, torbiele, mastopatia, gruczolakowłókniak |  |  |  |  |
| 16 | Nakładki na obojczyk i pachę umożliwiają precyzyjne umieszczanie imitacji węzłów chłonnych |  |  |  |  |
| ZAWARTOŚĆ ZESTAWU |  |  |  |  |  |
| 17 | Fantom w postaci kamizelki zakładany na tors Formy patologiczne Wkładki do badania piersi Wsporniki modułów patologii piersi Podkładki piersi Twardy plastikowy tors Nakładki do węzłów chłonnych + węzły chłonne Waliza do fantomu do nauki badania piersi |  |  |  |  |

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2024 r., poz. 1411 ze zm.)

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy