Załącznik nr 2 Formularz cenowy /Specyfikacja przedmiotowa:

Część nr 1 MEMBRANA I

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Trzywarstwowa membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym, składająca się z 3 warstw połączonych ze sobą o grubości 6mm. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I, warstwa środkowa składa się z 60% z kolagenu typII i 40% z Hai Mg, warstwa dolna składa sie w 30 z kolagenu typ II i 70% z HA i Mg. Rozmiar 3x4cm | sztuka | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzywarstwowa membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym, składająca się z 3 warstw połączonych ze sobą o grubości 6mm. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I, warstwa środkowa składa się z 60% z kolagenu typII i 40% z Hai Mg, warstwa dolna składa sie w 30 z kolagenu typ II i 70% z HA i Mg. Rozmiar 2x3cm | sztuka | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dwuwarstwowa membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym, składająca się z 2 warstw połączonych ze sobą o grubości 4mm. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I, warstwa środkowa składa się z 60% z kolagenu typII i 40% z Hai Mg. Rozmiar 3x4cm | sztuka | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dwuwarstwowa membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym, składająca się z 2 warstw połączonych ze sobą o grubości 4mm. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I, warstwa środkowa składa się z 60% z kolagenu typII i 40% z Hai Mg. Rozmiar 2x3cm | sztuka | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
													              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Część nr 2 MEMBRANA II

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Membrana posiadająca rejestracje w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Wymiary membrany 2 x 2 cm, grubość 2 mm, czas biodegradacji do 24 tygodni. Brak określonej lewej i prawej strony. Przy leczeniu ubytków ogniskowych ( ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. | sztuka | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Membrana posiadająca rejestracje w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Wymiary membrany 5x5 cm, grubość 2 mm, czas biodegradacji do 24 tygodni. Brak określonej lewej i prawej strony.Przy leczeniu ubytków ogniskowych ( ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. | Sztuka | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												       	       (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Część nr 3 KLEJ TKANKOWY

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Roztwory do sporządzania kleju do tkanek Składnik 1: - Fibrynogen ludzki jako białko wykrzepiające 91 mg/1ml - Aprotynina syntetyczna 3000KIU/ml Składnik 2: roztwór trombiny Trombina rozpuszczona w roztworze chlorku wapnia - Trombina ludzka 500 j.m../ml - Wapnia chlorek 40 umol/ml Pojemność 2 ml | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Roztwory do sporządzania kleju do tkanek Składnik 1: - Fibrynogen ludzki jako białko wykrzepiajace 91 mg/1ml - Aprotynina syntetyczna 3000KIU/ml Składnik 2: roztwór trombiny Trombina rozpuszczona w roztworze chlorku wapnia - Trombina ludzka 500 j.m../ml - Wapnia chlorek 40 umol/ml Pojemność 4 ml | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: |  |  |  |  | Suma brutto |  |  |  |  |

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
												       	       (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

(pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)