**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest:   
   Zakup i dostawa 3 szt. materacy ewakuacyjnych z pokrowcem, hakami montażowymi dodatkowo posiadające znak fluorescencyjny Materac Ewakuacyjny.
2. Termin realizacji zamówienia: do 26 lipca 2024 r.
3. Opis minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych :

* Fabrycznie nowy materac
* Materac ewakuacyjny wyposażony w powłokę bakteriobójczą
* Materac powinien posiadać miękką i wygodną piankę, która skutecznie amortyzująca nierówności podczas akcji ewakuacyjnej
* Osoba transportowana powinna mieć zapewnioną dodatkową ochronę – możliwość przykrycia materiałem zapinanym na rzepy
* Materac musi posiadać pasy uchwytowe z obu stron dla osób prowadzących ewakuację Wymiary: minimum 200 cm x 60cm;
* Materac musi posiadać elementy odblaskowe;
* Każdy materac ma zawierać haki/uchwyty montażowe
* Przeznaczony do wielokrotnego użycia podczas jednego procesu ewakuacji
* Materac wykonany z materiału trudnopalnego, potwierdzenie certyfikatem B1
* Maksymalne obciążenie: co najmniej 200 kg
* W komplecie z materacem instrukcja obsługi w języku polskim oraz pokrowiec
* Materac musi posiadać certyfikat dopuszczający do obrotu i użytkowania dla wyrobów medycznych klasy I zgodny z rozporządzeniem UE 2017/745
* Materac musi posiadać certyfikat zgodności potwierdzający wytrzymałość i trwałość materaca ewakuacyjnego w zakresie dopuszczalnego maksymalnego obciążenia
* Karta gwarancyjna

1. Wykonawca musi skalkulować w cenie oferty również koszty transportu i dostawy do siedziby odbiorcy – Akademia Mazowiecka w Płocku, ul. Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock.
2. Rozliczenie za wykonaną usługę

* Zamawiający wystawia fakturę za wykonaną usługę po przyjęciu odbioru wykonania usługi przez Zamawiającego na podstawie obustronnie podpisanego protokołu bez uwag.
* Wykonawca otrzyma zapłatę w ciągu 14 dni za wykonaną usługę, po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury.

1. Gwarancja: min. 24 miesiące