Oleśnica, dn. 27.05.2024 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

nr TC/ 5 /ZS/2024

Roboty budowlane polegające na remoncie osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xdn500 w technologii kanałowej na sieć 2x355,6/500 w technologii rur preizolowanych w rejonie ulicy Krzywoustego w Oleśnicy – I etap dz. nr 18,20,21,22 , AM-36 obręb Oleśnica o długości około 153 m.

- Zamawiający;

Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.  - 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 17- Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców nr KRS 0000144423 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP: 911-000-49-37;    Regon 930592064

tel. (071) 396 71 10     fax. (071) 314 39 58

www.mgk.olesnica.pl    e-mail: mgkol@poczta.onet.pl

## II. Określenie przedmiotu  zamówienia;

Roboty budowlane polegające na remoncie osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xdn500 w technologii kanałowej na sieć 2x355,6/500 w technologii rur preizolowanych w rejonie ulicy Krzywoustego w Oleśnicy – I etap dz. nr 18,20,21,22 , AM-36 obręb Oleśnica o długości około 153 m.

## III. Zakres i warunki techniczne wykonania:

Zakres robót i sposób ich wykonania w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczej opisany został w dokumentacji projektowej:

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xdn500 mm w technologii kanałowej na sieć 2x355,6/500 w technologii rur preizolowanych w rejonie ulicy B. Krzywoustego w Oleśnicy – I ETAP. Projekt wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STERN Stefan Nawrotkiewicz ul. Korczaka 19/9,  62-800 Kalisz tel. 601 413 741.

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac w zakresie objętym zamówieniem zabezpiecza Wykonawca.

Sieć przebiegać będzie przez następujące działki:

- nr 18 AM 36- właściciel: PPFI Sp. z o.o.  ul. Ciechocińska 100A, 60-473 Poznań

- nr 20 AM 36- Sekcja Dróg Miejskich w Oleśnicy, ul. Krzywoustego 31c,  56-400 Oleśnica

- nr 21 AM 36- Sekcja Dróg Miejskich w Oleśnicy, ul. Krzywoustego 31c,  56-400 Oleśnica

- nr 22 Am 36 – Mondial Sp. z o.o. , Zoltar Invest Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 21,

40-085 Poznań

Zamawiający posiada zgodę na zajęcie ww. gruntów na okres niezbędny dla wykonania prac. Niezbędne formalności przed zajęciem ww. działek załatwia Wykonawca, który będzie działał w imieniu Zamawiającego na podstawie pisemnego upoważnienia.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty, przeprowadził wizję lokalną miejsca planowanej budowy i sprawdził, czy miejsce i zakres prac odpowiada dokumentacji projektowej.

Późniejsza zmiana wynagrodzenia ofertowego wynikła z niedostatecznej znajomości zakresu i miejsca nie będzie uznana przez Zamawiającego.

Zastosować materiały preizolowane – wymogi:

-  mufy zgrzewane elektro oporowo : przykładowo typ mufy  Band Joint firmy Logstor.

Wykonanie i odbiory sieci odbywać się będą w oparciu o wymagania techniczne 	zeszyt nr 2 „Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE układanych bezpośrednio w gruncie” 	wyd. P.Z.I i T.S. W-wa.

Prace wykonywane będą na terenie objętym ochroną archeologiczną i wymagane będzie prowadzenie badań archeologicznych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy skontaktować się z archeologiem Pawłem Rozwodem nr telefonu 535 189 289 w celu przekazania informacji o rozpoczęciu prac budowlanych na wskazanym obszarze. Koszty związane z obsługą archeologa są po stronie Zamawiającego.

Wszystkie prace prowadzone będą pod nadzorem pracowników Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

W związku z tym, że prace związane z remontem magistralnej sieci ciepłowniczej  wymagają przerwy w dostawie ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla całego miasta, należy uzgodnić z pracownikami Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na co najmniej 2 tygodnie przed planowaną przerwą w dostanie ciepła termin oraz czas wyłączenia który nie może być dłuższy niż 10 godzin w danym dniu.

Jako alternatywę dla sprawnego przeprowadzenia remontu Wykonawca przygotuje na własny koszt zasilanie awaryjne na czas prowadzenia prac budowlanych – obejście. Średnie zapotrzebowanie na ciepło w okresie letnim wynosi 2-3 MW, należy dobrać średnicę rury aby zasilić miasto w ciepło w okresie kiedy zostanie zdemontowana sieć ciepłownicza dn500. Proponowane rozwiązanie to zastosowanie rury stalowej o średnicy dn125-150 w celu zapewnienia odpowiedniego przepływu i danej mocy. Długość tymczasowej sieci zależeć będzie od przyjętego przez Wykonawcę sposobu wymiany sieci kanałowej na preizolowaną ( całość lub etapowanie prac).

Wykonawca  ponosi opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w zakresie niezbędnym do wykonania robót w tym projekt ruchu zastępczego i rzeczywistym czasem ich wykonania. Przygotowanie wszelkich wniosków np. zajęcia terenu, projekt ruchu zastępczego  oraz pozostałe  niezbędne dokumenty są po stronie Wykonawcy na podstawie pisemnego upoważnienia od Zamawiającego ( jeśli zajdzie taka konieczność).

Koszty zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej pokrywa Zamawiający.

Zamawiający posiada zgodę na zajęcie gruntów na okres niezbędny dla wykonania prac. Niezbędne formalności przed zajęciem działek załatwia Wykonawca, który będzie działał w imieniu Zamawiającego na podstawie pisemnego upoważnienia.

### IV. Wymagania stawiane Wykonawcom przystępującym do zapytania ofertowego:

Ofertę mogą złożyć Wykonawcy, którzy wykonywali w okresie ostatnich 3 lat roboty budowlane polegające na budowie sieci ciepłowniczych preizolowanych o średnicy min. 2x355,6/500 i długości min. 150 m z zastosowaniem muf zgrzewanych elektrooporowych.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia ww. wymagania, składa on następujące oświadczenia i dokumenty:

- wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia 	działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch robót budowlanych polegających na 	budowie sieci preizolowanych o średnicy min. 2x355,6/500 i długości min. 150 m z 	zastosowaniem muf zgrzewanych elektrooporowych z podaniem ich wartości

oraz daty i miejsca wykonania. Przez realizację w/w robót budowlanych Zamawiający rozumie budowę sieci preizolowanych określonych powyżej, w szczególności: montaż rur, kolan, spawanie rur, kolan preizolowanych oraz mufowanie złączy preizolowanych;

- w przypadku złożenia oferty przez konsorcjum firm, należy dołączyć pisemne zobowiązanie podmiotu, który wykazał spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, tj. wykazał wykonanie robót określonych w podpunkcie a) powyżej, do osobistego wykonania tych prac.

V. Termin wykonania zamówienia:

### Zamawiający wymaga, aby realizacja zamówienia nastąpiła nie później niż do :

15.09.2024r.

VI. Kryterium wyboru oferty:

Cena oferty- 100%

VII. Forma oraz miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić przy wykorzystaniu formularza dostępnego na platformie zakupowej opennexus do 14.06.2024r. do godz. 10:00.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Tomasz Stopka, tel.  663743518, e-mail: tstopka@mgk.olesnica.pl , Agnieszka Zborowska, tel. 663 454 888,        e-mail: azborowska@mgk.olesnica.pl.

IX. Wymagania dotyczące wadium;

- Przystępujący do przetargu musi wnieść wadium w wysokości 73 000,00 zł.

Słownie: siedemdziesiąt trzy tysięcy złotych.

- Oferent może wnieść wadium w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać przelewem na rachunek Zamawiającego:

Bank  Zachodni  WBK  S. A.  I  O / Oleśnica

nr 08 1090 2415 0000 0006 1200 4073

z dopiskiem: „ Wadium – dotyczy postępowania TC/ 5 /ZS/2024”.

- Wadium winno być wniesione w terminie do 14.06.2024 r. godz. 09:00.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do 14.06.2024r. godz. 09:00 przesłał skan potwierdzenia wpłacenia wadium poprzez platformę openNexus korzystając z opcji „Dołącz plik” lub na adres e-mail: tstopka@mgk.olesnica.pl bądź azborowska@mgk.olesnica.pl.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą;

- zawarto umowę w sprawie zamówienia sektorowego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego.

- wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- wykonawca został wykluczony z postępowania;

- oferta wykonawcy została odrzucona.

- Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia sektorowego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia sektorowego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

X. Termin związania ofertą;

Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 7 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

XI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

W treści umowy zostaną zawarte następujące postanowienia:

- Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby realizacja zamówienia nastąpiła w terminie do : 15.09.2024r.

- Zabezpieczenie należytego wykonania robót:

Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

- Płatności:

Wynagrodzenie wykonawcy wypłacone będzie jednorazowo w terminie 30 dni po

odbiorze zadania i dostarczeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

4.   Kary umowne za odstąpienie od umowy i za niedotrzymanie terminu wykonania prac.

5.   Okres gwarancji:

60 miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane.

Załączniki:

- Mapa- 1 egz.

- Dokumentacja projektowa- 1 egz.

- Formularz ofertowy – 1 egz.

- Projekt umowy