Załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego

Numer sprawy: SAT.2510.1.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prace remontowe w budynkach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi
Mazowieckiej.

Lp.	Wyszczególnienie prac	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł
	Spuszczenie i napełnienie wody oraz sprawdzenie szczelności instalacji c.o.	kpl.	1
	Demontaż grzejnika żeliwnego w celu przeróbki instalacji c.o.	szt.	8
	Montaż zaworu grzejnikowego termostatycznego podwójnej regulacji, prostego lub kątowego z głowicą termostatyczną, ø 15-20 mm, Danfoss	szt.	9
	Montaż zaworu grzejnikowego powrotnego, prostego lub kątowego, ø 15-20 mm	szt.	9
	Montaż grzejnika aluminiowego członowego z odpowietrznikiem, rozstaw 90 cm (4 żeberka)	szt.	1
	Montaż grzejnika aluminiowego członowego z odpowietrznikiem, rozstaw 90 cm (3 żeberka)	szt.	2
	Montaż grzejnika aluminiowego członowego z odpowietrznikiem, rozstaw 50 cm (10 żeberek)	szt.	3
	Montaż grzejnika aluminiowego członowego z odpowietrznikiem, rozstaw 50 cm (5 żeberek)	szt.	2
	Wymiana zaworów przelotowych ø 15 na pionach przed odpowietrznikami	szt.	4
	Wymiana odpowietrzników na pionach	szt.	4
	Wymiana zaworów odcinających skośnych z odwodnieniem na równoważące z płynną nastawą wstępną lub termostatyczne (nierdzewne-grzybkowe-skośne) ø 25 na pionach, Oventrop- Hydrocontrol VTR	szt.	6
	Wymiana zaworów odcinających skośnych z odwodnieniem na równoważące z płynną nastawą wstępną lub termostatyczne (nierdzewne-grzybkowe-skośne) ø 32 na pionach, Oventrop-Hydrocontrol VTR	szt.	6
	Wymiana zaworów przelotowych ø 25-32 na pionach	szt.	4
	Montaż zaworu trójdrożnego ø 25-32 mm (wersja nierdzewna) z siłownikiem i sterownikiem pogodowym	kpl.	1
	Montaż pompy obiegowej co ø 25-60 (bezdławnicowa wysokosprawna, wyposażona w silnik z magnesami trwałymi ze zmiennym natężeniem przepływu), Grundfos,	kpl.	1
	Montaż elektronicznych ciepłomierzy Multical 403 ø 25-32 mm z czujnikami na zasilaniu i powrocie	szt.	2
	Wymiana rurociągów stalowych na PP w instalacjach wodociągowych o śr. nominalnej 40 mm, na ścianach	m	20
	Wymiana rurociągów stalowych na PP w instalacjach wodociągowych o śr. nominalnej 32 mm, na ścianach	m	20
	Montaż zaworów przelotowych ø 32-40 na pionach	szt.	5
	Połączenie nowych rurociągów PP z rurociągami starymi stalowymi, na pionach	pkt	5
	Wymiana wywietrznika (wykucie starej rury, montaż nowej z PCV z kratką wentylacyjną i kominkiem z trójnikiem fi min. 11 cm, gr. ściany 60-70 cm	kpl.	2
Roboty sanitarne w budynku przy ul. Lubiejewska 5 - Razem
	Demontaż grzejnika żeliwnego w celu przeróbki instalacji c.o.	szt.	1
	Montaż zaworu grzejnikowego termostatycznego podwójnej regulacji, prostego lub kątowego z głowicą termostatyczną, ø 15-20 mm, Danfoss	szt.	2
	Montaż zaworu grzejnikowego powrotnego, prostego lub kątowego, ø 15-20 mm	szt.	2
	Montaż grzejnika aluminiowego członowego z odpowietrznikiem, rozstaw 50 cm (10 żeberek)	szt.	2
	Prysznic bezpieczeństwa montowany do ściany 1100/150 z podejściem wod. w pomieszczeniu sanitarnym	kpl.	1
	Wymiana rury wentylacyjnej fi 160 mm w pomieszczeniu nr 117	m	3
	Wymiana wywietrznika (wykucie starej rury, montaż nowej z PCV z kratką wentylacyjną i kominkiem z trójnikiem fi min. 11 cm, gr. ściany 60-70 cm	kpl.	2
II. Roboty sanitarne w budynku przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 3 - Razem
	Wykonanie instalacji elektrycznej natynkowej w kanale PCV dla obwodów gniazdkowych przewodem 3x2,5 mm2	m	15
	Wykonanie instalacji elektrycznej natynkowej w kanale PCV dla obwodów oświetleniowych przewodem 1,5 mm2	m	15
	Wymiana opraw świetlnych na ledowe – natynkowe 40W/4000K, 60cmx60cm - białe dzienne liniowe, natynkowe	szt.	5
	Wymiana opraw świetlnych na ledowe – 36W/4000K dł.120cm 230V- białe dzienne, natynkowe	szt.	7
	Montąż gniazdek natynkowych podwójnych 230+0	szt.	5
	Montaż przełączników/wyłączników natynkowych	szt.	3
	Montaż systemu kontroli dostępu do drzwi w serwerowni	kpl	1
III. Wymiana elementów instalacji elektrycznej w budynku przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 3 - Razem
	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej - sufity	m2	(2,83x3,88)+(1,75x1,84)+ / (1,50x1,84)=16,9604
	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami / emulsyjnymi starych tynków - (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm + 2 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, sufity	m2	(2,83x3,88)+(1,75x1,84)+ / (1,50x1,84)=16,9604
	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie - sufity	m2	(2,83x3,88)+(1,75x1,84)+ / (1,50x1,84)=16,9604
	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną lateksową (kuchnia/łazienka) starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	(2,83x3,88)+(1,75x1,84)+ / (1,50x1,84)=16,9604
	Zeskrobanie i zmycie starej farby olejnej (wys. 2,0 m) i emulsyjnej (wys. 0,95 m) ze ścian	m2	(2,83x2,95)*2+(3,88x2,95)*2+ / (1,75x2,95)*2+(1,84x2,95)*2+ / (1,50x2,95)*2+(1,84x2,95)*2 = / 80,476
	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami / emulsyjnymi starych tynków - (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm + 2 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany	m2	(2,83x2,95)*2+(3,88x2,95)*2+ / (1,75x2,95)*2+(1,84x2,95)*2+ / (1,50x2,95)*2+(1,84x2,95)*2= / 80,476
	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie -ściany	m2	(2,83x2,95)*2+(3,88x2,95)*2+ / (1,75x2,95)*2+(1,84x2,95)*2+ / (1,50x2,95)*2+(1,84x2,95)*2 = / 39,59+21,19+19,71=80,476
	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną lateksową (kuchnia/łazienka) starych tynków wewnętrznych ścian	m2	(2,83x2,95)*2+(3,88x2,95)*2+ / (1,75x2,95)*2+(1,84x2,95)*2+ / (1,50x2,95)*2+(1,84x2,95)*2= / 80,476
	Wykonanie zabudowy rur sanitarnych, ściennej pionowej z płyty g.k.) pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym – wys.0,80 m, szer. 0,90 m	m2	0,95x0,80=0,76
	Wykonanie maskownicy pionowej z blachy perforowanej (łatwej do demontażu) - zamknięcie przestrzeni pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym – wys.0,80 m, szer. 0,90 m	m2	0,90x0,80=0,72
	Wymiana kratki wentylacyjnej PCV 140x140, wym. w mm	kpl.	4
	Montaż listew drewnianych – ościeżnicowych, płaskich szer. 5 cm	m	2,05*10+1,00*5=25,50
	Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej	m2	(0,90x2,05)*2*2+ / (0,80x2,05)*2*2= / 13,94
	Demontaż drzwi wewnątrzlokalowych „70”/„80” z ościeżnicą drewnianą	szt.	4
	Montaż drzwi wewnątrzlokalowych z ościeżnicą, klamkami i zamkiem z wkładką (wym. 0,90x2,05 - w świetle muru), kolor biały	szt.	2
	Montaż drzwi wewnątrzlokalowych z ościeżnicą, klamkami i zamkiem z wkładką (wym. 0,80x2,05 - w świetle muru), kolor biały	szt.	1
	Montaż drzwi wewnątrzlokalowych z ościeżnicą, antywłamaniowych o podwyższonej odporności ogniowej, klasy Ci EI 30 z zamkiem klasy C (wym. 0,90x2,05 - w świetle muru), kolor biały	szt.	1
	Montaż rolety okiennej, antywłamaniowej – zewnętrznej o wym. szer. 1,71 wys. 0,80 w m	szt.	1
	Demontaż drzwi wewnątrzlokalowych „80” z ościeżnicą drewnianą	szt.	3
	Montaż drzwi wewnątrzlokalowych pełnych (wzmocnionych - 3 zawiasy) z ościeżnicą regulowaną, klamkami i zamkiem z wkładką (wym. 0,90x2,05 - w świetle muru), kolor biały	szt.	3
IV. Roboty malarskie i stolarskie - Razem
	Zabezpieczenie podłóg folią	kpl.	1
	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl.	1
V. Zabezpieczenie podłóg i utylizacja odpadów budowlanych - Razem

Suma netto
Podatek Vat
Suma brutto

II.
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia będzie uzgodniony przez strony, jednak nie później niż do 20 grudnia 2023 r.
2. Okres gwarancji – 36 miesięcy od daty protokołu odbioru wykonanych prac.
3. Oferta została sporządzona na podstawie ww. opisu
4. Wycena uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.

…………………………
 miejscowość data

        …………………………………………......................... podpis z pieczątką imienną lub podpis czytelny osoby
        uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy