Wronki, dnia 16.08.2022 roku

ZP/12/2022

Wyjaśnienia nr 1 do treści

Zapytania Ofertowego

W związku z zadaniem pytań przez potencjalnych oferentów, Zamawiający udziela zbiorczej odpowiedzi, którą publikuje na platformie.

Proszę o kilka informacji niezbędnych do sporządzenia oferty:  
  
**1. Miejsce rozdzielni głównej oraz licznika.**  
Miejsce rozdzielni głównej oraz licznika energii wskazano na dołączonej mapie.  
  
**2. Zaznaczenie gruntu wraz z wymiarami, na którym może być zamontowana instalacja fotowoltaiczna.**  
Nie przewiduje się montażu instalacji bezpośrednio na gruncie.  
  
**3. Zaznaczenie dachów, na których może być zamontowana instalacja fotowoltaiczna wraz z informacją o poszyciu.**  
Instalację przewidziano do montażu na dachach 2 hal, od strony południowej. Zadaszenie stalowe, ocynkowane - szczegóły wg dołączonej dokumentacji. Na jednej z hal znajduje się istniejąca instalacja fotowoltaiczna 40 kW.