Wymagania i informacje Zamawiającego dla wszystkich Części:

- Przedmioty dostawy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny pod względem technicznym. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia określonym w przedmiotowym Formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, skompletowany i gotowy do użycia bez konieczności wykonania dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego.

- W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” oznacza wytworzony (wyprodukowany) środek trwały, który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami, posiadający certyfikat zgodności CE. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi pochodzić z produkcji nie starszej niż 2023 r.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 Pzp, traktując postawione wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia jako warunki minimalne, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał w zakresie oferowanego sprzętu. Zakres równoważności zawarty jest w określeniu minimalnych parametrów opisanych w rubryce B tabeli. Równoważność będzie oceniania w stosunku do wszystkich opisanych parametrów minimalnych.

- Wskazanie przez Zamawiającego w formularzu opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy (Załącznik nr 1 do SWZ) nazw własnych i numerów katalogowych odczynników chemicznych, jest niezbędne z uwagi na procesy badawcze, które podejmują wnioskujące jednostki organizacyjne. Celem zachowania ciągłości badań i miarodajności ich wyników, będących w zgodzie z zaleceniami poszczególnych metodologii, a także niedopuszczenia do utraty uzyskanych wyników z wcześniej przeprowadzonych i zakończonych procesów badawczych, Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia dostawy odczynników chemicznych na których badania te się opierają. Powyższe wiąże się również z zapewnieniem odpowiedniej kalibracji aparatury badawczej, która służy do wykonywania określonych pomiarów lub reakcji podczas realizowanych badań i doświadczeń.

- Zamawiający wymaga by z wypełnionych kolumn Załącznika nr 1 (FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY) jasno wynikało, jaka jest nazwa producenta, marka oraz model oferowanego sprzętu. Oferty bez jednoznacznie podanych, wyszczególnionych powyżej parametrów, będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5. Ustawy Pzp.

- Sposób wypełnienia rubryki „C”.

- Wykonawca ma obowiązek opisania oferowanych parametrów w taki sposób aby z oferty Wykonawcy jasno wynikało o jakich parametrach i rozwiązaniach Wykonawca zaproponował sprzęt.

- UWAGA! Opis przedmiotu zamówienia za pomocą oferowanych parametrów technicznych nie oznacza kopiowania wymagań z rubryki B do rubryki C. Oferty złożone w ten sposób zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5. Ustawy Pzp.

- Jeśli Wykonawca składa ofertę równoważną bądź o parametrach lepszych niż specyfikowane przez Zamawiającego, zobowiązany jest do opisania oferowanych parametrów lub funkcji.

- Wykonawca wypełnia, podpisuje i składa w ramach oferty, tabelę Części do której składa ofertę.

- UWAGA! Opis przedmiotu zamówienia za pomocą oferowanych parametrów technicznych nie oznacza kopiowania wymagań z rubryki B do rubryki C. Oferty złożone w ten sposób zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5. Ustawy Pzp.

Część nr 1:

Urządzenie do przeprowadzania reakcji real-time pcr:

| LP. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferta Wykonawcy wraz z opisem oferowanych parametrów | Oferowany sprzęt: Nazwa producenta, marka, model/Nazwa producenta i numer katalogowy oferowanych odczynników chemicznych | J.m. | Ilość | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |  |
| 1 | System PCR: • Kanały detekcji: 8 |  |  | szt. | 1 |  |
|  | • ekran dotykowy z podglądem |  |  |  |  |  |
|  | • możliwość prowadzenia analiz na płytach 96-dołkowych |  |  |  |  |  |
|  | • Maksymalna prędkość nagrzewania >6°C/s |  |  |  |  |  |
|  | • Czułość (liczba kopii): 1 kopia |  |  |  |  |  |
|  | • Zakres temperatury: 4-100 °C |  |  |  |  |  |
|  | • Wymiary: szerokość <30cm, głębokość <55cm, wysokość <45cm |  |  |  |  |  |
|  | • Laptop z systemem operacyjnym |  |  |  |  |  |
|  | • Gwarancja: min 24 miesiące |  |  |  |  |  |
| 2 | Akcesoria: Listeria innocua WDCM 00017 ATCC 33090; Lab-Elite; op. 1 wymazówka CRM- certyfikowany materiał odniesienia |  |  | szt. | 1 |  |
| 3 | Akcesoria: Listeria monocytogenes ATCC® 15313 ; Lab-Elite; op. 1 wymazówka CRM- certyfikowany materiał odniesienia |  |  | szt. | 1 |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO PLN: |  |  |  |  |  |  |

Część nr 2:

Wirówka laboratoryjna z wentylacją stołową – 1 sztuka:

| LP. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferta Wykonawcy wraz z opisem oferowanych parametrów | Oferowany sprzęt: Nazwa producenta, marka, model | J.m. | Ilość | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |  |
| 1 | • Prędkość: min 16000 rpm |  |  | szt. | 1 |  |
|  | • Przyspieszenie: >20 000 x g |  |  |  |  |  |
|  | • Zestaw z rotorem do płytek titracyjnych 96-dołkowych |  |  |  |  |  |
|  | • Możliwość rozszerzenia ilości rotorów i adapterów pozwalających na wirowanie naczyń i probówek od 0,2 ml do 145 ml |  |  |  |  |  |
|  | • beznarzędziowa obsługa rotorów umożliwiająca szybką i bezpieczną zmianę rotorów |  |  |  |  |  |
|  | • Szybkie rozpędzanie i hamowanie rotorów |  |  |  |  |  |
|  | • Zegar czasu pracy |  |  |  |  |  |
|  | • Sterowanie mikroprocesorowe |  |  |  |  |  |
|  | • Wyświetlacz cyfrowy |  |  |  |  |  |
|  | • Wskazanie prędkości RPM lub przyspieszenia RCF na wyświetlaczu |  |  |  |  |  |
|  | • Automatyczne zamykanie i otwieranie pokrywy, z blokadą wirowania, otwieranie awaryjne bez zasilania |  |  |  |  |  |
|  | • Automatyczne rozpoznawanie wirnika |  |  |  |  |  |
|  | • System ochrony przed niewyważeniem rotora |  |  |  |  |  |
|  | • Możliwość wirowania impulsowego |  |  |  |  |  |
|  | • Zasilanie 230V/50Hz |  |  |  |  |  |
|  | • Silnik indukcyjny z ochroną przed przegrzaniem |  |  |  |  |  |
|  | • Funkcja łagodnego startu i łagodnego zatrzymania wirnika |  |  |  |  |  |
|  | • Certyfikaty CE, IVD |  |  |  |  |  |
|  | • Komora wirówki ze szczotkowanej stali nierdzewnej |  |  |  |  |  |
|  | • Gwarancja: min 24 miesiące |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO PLN: |  |  |  |  |  |  |

Część nr 3:

Wyparka rotacyjna wraz z pompa próżniową – 1 sztuka:

| LP. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferta Wykonawcy wraz z opisem oferowanych parametrów | Oferowany sprzęt: Nazwa producenta, marka, model | J.m. | Ilość | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |  |
| 1 | • Wyparka rotacyjna wraz z łaźnią grzewczą o pojemności ok. 4 litrów i zakresie temperatury grzania od RT do 180 °C w zestawie z pionową chłodnicą szklaną z kolbą wyparną i odbieralnikową 1L, a także z pompą próżniową z kontrolerem próżni i recyrkulacyjnym termostatem chłodzącym |  |  | szt. | 1 |  |
|  | • Cyfrowy wyświetlacz prędkości i temperatury łaźni grzewczej umożliwiający optymalną kontrolę wszystkich procesów destylacji |  |  |  |  |  |
|  | • Kompaktowy termostat recyrkulacyjny o mocy chłodzenia min. 400 W i wydajnej pompie tłoczącej i ssącej (min. 0,35 bara) |  |  |  |  |  |
|  | • Filtr siatkowy wykonany ze stali nierdzewnej |  |  |  |  |  |
|  | • W zestawie powinny znajdować się wszystkie komponenty i podłączenia wymagane do działania. |  |  |  |  |  |
|  | • Gwarancja: min 24 miesiące |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO PLN: |  |  |  |  |  |  |

Część nr 4:

Oprzyrządowanie i opomiarowanie reaktorów do hodowli biomasy glonów:

| LP. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Oferta Wykonawcy wraz z opisem oferowanych parametrów | Oferowany sprzęt: Nazwa producenta, marka, model | J.m. | Ilość | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |  |
| 1 | • pHD cyfrowy czujnik dyferencyjny pH z zintegrowaną elektroniką AD z kablem dł. min. 10 m, w obudowie z stali szlachetnej, sonda zanurzeniowa, max. temp. próby 50°C, wbudowany czujnik temperatury NTC300 |  |  | szt. | 3 |  |
| 2 | • Sonda do pomiaru mętności (0,001- 4000 FNU) i gęstości osadu/zawiesiny; zakres pomiarowy 0,001-500 g/l sm, ze stali szlachetnej, z automatycznym czyszczeniem (wycieraczka) Metoda pomiaru: rozproszenie światła podczerwonego do pomiaru niezależnego od barwy; pomiar mętności wg DIN EN 27027 Dokładność Zmętnienie: 1,0 %, min. +/- 0,001 FNU Czas zadziałania 0,5 s< T90< 5 min (możliwość ustawienia) Interwał pomiarowy 0,3 s Długość kabla min. 10 m Temperatura próby+ 2°C do + 40 °C Ochrona IP 65 Wymiary (śred. x dł.) 60 x 200 ± 30 mm masa: 1,8 kg ± 200 g |  |  | szt. | 1 |  |
| 3 | • Sonda pomiarowa z RFID metoda pomiaru: potencjometryczna, elektrody jonoselektywne do amoniaku, potasu, azotanów i chlorków, sonda temperatury i wbudowany system referencyjny Zakres pomiarowy: 0 do 1000 mg/l NH4–N 0 do 1000 mg/l NO3-N 0 do 1000 mg/l K+; 0 do 1000 mg/l Cl Kartridż: skalibrowany fabrycznie, typowy czas pracy 12 miesięcy Metody kalibracji : Fabryczna (CARTRICAL), 1 lub 2 punktowa kalibracja matrycy Temperatura próbki: 2°C do 40°C Temperatura pracy: -20°C do 45°C Głębokość zanurzenia: 0.3 m to 3.0 m Pobór mocy: 1 W Materiał sondy: SS (1.4571), ASA + PC, silicon, PVC i PU Materiał kartridża: SS (1.4571), PVC, POM, ABS, NBR Wymiary (Śr. x Dł.): 84.5 mm x 320 mm Długość kabla: zintegrowany 10 m , max. 100 m (kable przedł. sc) Podłączenie: gwint 1 cal IP 68 Ciśnienie próbki: 0.3 bar maximum waga: 2.4 kg ± 100 g |  |  | szt. | 1 |  |
| 4 | • Moduł sond dla max. 6 sond S.C. z dwoma kartami WY 8x0/4...20mA, z kartą 4 przekaźników (NC), z zasilaniem 100-240 VAC z wtyczką EU, z możliwością podłączenia do zasilania 100-240 VAC dwóch niezależnych urządzeń pomiarowych. |  |  | szt. | 1 |  |
| 5 | • SC1000 Moduł wyświetlacza w wersji standardowej, kolorowy, ekran dotykowy |  |  | szt. | 1 |  |
| 6 | Gwarancja: min 24 miesiące |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO PLN: |  |  |  |  |  |  |